询价函

我单位因工作需要，特以询价方式采购柜式空调3台，具体要求如下：

| 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜式 空调 | 型号：美的KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A 匹数：3P；能效等级：2级；冷暖类型：冷暖型；额定制冷量（W）：7290；额定制热量（W）（不含电辅加热功率）：9800； 全年能源消耗效率（APF）：4.19；噪声（dB)：室内机46，室外机56。 | 2 | 台 |
| 柜式 空调 | 型号：美的KFR-72LW/G3-1 匹数：3P；能效等级：1级；冷暖类型：冷暖型；额定制冷量（W）：7330；额定制热量（W）（不含电辅加热功率）：10000； 全年能源消耗效率（APF）：4.70； 噪声（dB)：室内机47，室外机56。 | 1 | 台 |

安装地点位于合肥市政务区安徽省地质博物馆新馆和巢湖市马家山，具体地点请与我单位沟通。报价要求含税、运输、安装、质保等费用，同时提供年检合格的营业执照复印件（加盖单位公章）。请按要求将报价文件密封交至安徽省地质博物馆。

报价截止时间: 2025年4月11日17:00

报价函交付地址:安徽省地质博物馆一楼会议室

联系人:刘莉

联系电话:0551-63548020

采购单位：安徽省地质博物馆

2025年4月2日