清 单 编 制 说 明

项目名称：安徽艺术学院行政楼改造及舞蹈楼吊顶更换项目

一、工程概况 本次设计的安徽艺术学院行政楼改造及舞蹈楼吊顶更换项目位于安徽省合肥市安徽艺术学院内。主要内容包括原有吊顶拆除、地面及墙面装饰层拆除、新做铝扣板吊顶、新做装饰面层、新做玻璃隔断、门窗更换、灯具及配套管线更换、清理及垃圾外运等。 二、招标范围 由中合一工程设计有限公司设计的 《安徽艺术学院行政楼改造及舞蹈楼吊顶更换项目》施工图纸、招标文件规定范围内的全部内容及答疑文件全部内容。 三、编制依据 1、安徽艺术学院行政楼改造及舞蹈楼吊顶更换项目； 2、、安徽艺术学院行政楼改造及舞蹈楼吊顶更换项目招标文件； 3、由中合一工程设计有限公司设计的 《安徽艺术学院行政楼改造及舞蹈楼吊顶更换项目》施工图纸； 3、安徽艺术学院行政楼改造及舞蹈楼吊顶更换项目答疑文件等； 4、执行《2018版安徽省建设工程计价依据》及相关配套文件等； 5、《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》； 6、省、市截止 2025年3月的有关政策性文件。 四、清单编制及报价要求 1、工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与投标人须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。 2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素所发生的所有费用。 3、本清单控制价依据2018版安徽省建设工程计价依据的编码列项；因项目编码内工作内容较多，特征项不能一一描述，清单只列主要特征，未描述或不完整之处，详见相关施工规范及业主要求。投标人必须注意，投标时所报的综合单价须是包含完成清单分项工程的所有工作内容及所需采取相应技术措施、施工方案等费用的报价。 4、清单描述不明确的，以相关施工验收规范、图集为准；清单与技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。 5、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸、地勘报告等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。 6、措施项目费：清单所列项目仅供参考，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定措施项目，投标人需对所有的措施项目作出措施报价，自行列入措施清单报价，没有报价的，视为已含在其他项目的报价中。 7、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含中其它相关项目中。 8、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。 五、其他说明： 1、预留金：6000.00元计入（取税计入）2025年丹霞路校区舞蹈楼吊顶更换工程；10000.00元计入（取税计入）2025年丹霞路校区行政楼维修改造工程； 2、其他具体详见招标文件及答疑。