采购需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 （2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 （3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿采购人的有关损失或工期延误的损失，并就此向成交供应商索赔。 |
| 2 | 材料要求 | - 1、成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 - 2、参考品牌： - （1）电线电缆：远东、江南、上上、起帆 - （2）空开、断路器：正泰、德力西、人民电器、良信 - （3）安全型挂机空调空气开关：正泰、德力西、公牛、良信 - （4）真石漆：立邦、三棵树、多乐士 - 如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌（仅供参考）或相当于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。 - 3、对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目网上询问截止时间前通过电子交易系统提交。 |
| 3 | 工程施工重点难点 | 施工场所位于学院内部，需做好安全文明施工。施工噪音、作业时间需满足按照学院的要求，不能影响正常教学活动。 |
| 4 | 报价须知 | 供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 5 | 重要说明 | （1）本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价（控制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。 （2）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。 |
| 6 | 项目经理 | 1、具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。 2、具备住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。 3、项目经理须为供应商在职员工并由供应商依法缴纳社保，提供近3个月内任意一个月社保证明材料扫描件（社保证明材料形式详见供应商须知前附表），采购人有权在合同签订后进场施工前进行核实，若发现虚假响应，将追究违约责任。 |
| 7 | 工程量清单、图纸 | 详见附件。 |
| 8 | 本项目采购标的 | 2026年安徽粮食工程职业学院教学楼空调配电及外立面改造项目 |
| 9 | 本项目采购标的所属行业 | 建筑业 |
| 10 | 其他 | 本项目响应报价已全面包含因施工需要对现场原有墙体、绿化植被、园路、铺装、庭院设施、公共区域及其他建（构）筑物造成破坏、损伤所需的修复、恢复、复原、清理、保洁及整改费用。 供应商应充分踏勘现场，自行预估风险，相关费用均视为已综合计入报价，合同履行期间不再另行计价、不再追加任何费用。 |