# 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

### 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 第2包：服务供应商在完成合同约定事宜后，验收合格后一次性付款。 上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽大学。 |
| 3 | 服务期限 | 本项目服务期为合同签订之日起12个月（其中，第2包实验室危险废弃物信息化管理平台自合同签订之日起三个月内完成建设），服务期满后如校方仍有此服务需求，并对服务商服务满意且预算充足，经双方协商可续签下一年合同，续签合同执行原合同价，合同1年1签，最多续签2次。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽大学2025年实验室危险废弃物处置及管理服务项目第2包（二次） 所属行业：其他未列明行业 |

- 二、项目概况

- 第2包供应商提供校内实验室危险废弃物管理服务。供应商需安排驻点人员在校，工作日全岗节假日轮岗提供上门服务，服务中所需转运设施及工作人员安全设备由成交供应商提供，确保危废安全转运。服务内容包括：（1）上门收集实验室危废，并规范存储在暂存设施内；（2）对危废进行精细化管理，达到绿色环保减量目的；（3）提供危废暂存设施运维服务，确保设施安全稳定运行；（4）提供实验室分级分类动态监测与危废管理宣传教育服务；（5）配合学校实验室危废信息化管理，供应商需自行建设配套的实验室危险废弃物信息化管理平台，并基于平台向学校提供合同有效期内的危废信息化管理服务，平台产生的数据需无条件向安徽大学已有实验室综合管理系统提供实时数据对接、统一数据库，数据同步互通，业务关联使用。

- 三、项目需求

- 第2包：

- 1、供应商需安排驻点人员在校，工作日全岗节假日轮岗提供上门服务，服务中所需转运设施及工作人员安全设备由成交供应商提供，确保危废安全转运。服务内容包括：（1）上门收集实验室危废，并规范存储在暂存设施内；（2）对危废进行精细化管理，达到绿色环保减量目的；（3）提供危废暂存设施运维服务，确保设施安全稳定运行；（4）提供实验室分级分类动态监测与危废管理宣传教育服务；（5）配合学校实验室危废信息化管理，供应商需自行建设配套的实验室危险废弃物信息化管理平台，并基于平台向学校提供合同有效期内的危废信息化管理服务，平台产生的数据需无条件向安徽大学已有实验室综合管理系统提供实时数据对接、统一数据库，数据同步互通，业务关联使用。具体内容包括以下：

| - 序号 | - 服务项目 | - 服务要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 实验室废弃物校内收运服务 | - 根据高校实验危废特点和无害化处置要求，到学校各产废实验室上门收集，并负责校内集中暂存管理，要求：①工作日每天定时上门收集、首次称重（实验室签字确认），科学分拣，规范包装（既要结实耐用，也要避免过度包装）后进行二次称重，然后分类入库暂存，详细记录种类及数量等，建立明细台账，确保危废可溯源，确保危废分类标识等信息准确无误，符合环保处置要求；②对实验室危险废弃物暂存库进行运维管理，每日巡查确保设施设备运行正常和运行安全，配备必要的应急、防护用具，消防器材和防渗漏物资，并确保有效可用。③通过积极主动服务有效降低学校实验室实际产废量，在确保实验活动正常开展，实验危废及时处置的基础上，实现科学防污减排预期目标。 |  |
| - 2 | - 实验室分级分类动态监测服务 | - ①承担新增和改扩建实验室的风险等级评定工作，规范建立实验室风险源档案。②对I级和II级实验室进行定期检查，维护更新其分级信息，确保符合实际，实现动态调整。③针对风险等级较高的实验室提供免费咨询服务，提出切实可行的解决方案，协助实验室有效降低风险或加强风险管理。 |  |
| - 3 | - 实验室突发事故应急演练服务 | - 每年提供1次校级实验室突发事故应急演练服务，免费提供全部应急演练物资。 |  |
| - 4 | - 实验室安全培训 | - 每年至少组织1次与实验室安全相关的专家讲座，邀请国内知名企业或高校专家到校开展实验室环保和安全相关专题讲座，拟邀请专家应事先得到学校认可。每年针对实验废弃物分类收集和防污减排至少组织1次专题培训，培训方案应事先得到学校认可。 |  |
| - 5 | - 防污减排考核 | - 本项目单设防污减排考核，考核总量为5万元。中标人有责任通过积极主动服务有效降低学校实验室实际产废量，在确保实验活动正常开展的基础上实现科学防污减排。一个合同期内学校实验室危险废弃物处置量定为 90 吨/年。实际处置量≤90吨，考核合格，不扣除中标款；每增加1吨，扣除5000元，直至扣完5万元为止。（考核中一个合同期内的排污量只精确到个位数，小数点后第一位四舍五入。） - 注：学校生产中试试验所产生的实验危废由中试试验责任人或责任单位自行承担处置费用，不计入实际处置量。中标商如未及时发现和报告学校，导致处置费用实际由学校承担了，则计入实际处置量。 |  |
| - 6 | - 实验室危险废弃物信息化管理 | - 实验室危险废弃物信息管理需求功能： - ①废弃物登记：各实验室负责人或指定人员可通过电脑端或者手机移动端对危化品废弃物进行登记，登记信息包括：危废类别、入柜时间、入柜量/kG、成分、产废实验室、是否已处理、处置时间等；②废弃物分类：系统支持对危化品废弃物进行分类，包括类别、分类代号、名称、形态、危险特性、包装及主要有害成分说明等；③系统支持与智能危废暂存柜数据对接，自动获取由危废暂存柜推送的称重数据至管理系统汇总、查询、统计；④系统支持工作短信提醒； - 与实验室危废相关的实验室安全信息管理： - ①与安徽大学实验室综合管理系统基础数据对接，关联实验室的危险源、防护要点、特种设备、应急预案、安全设施、警示图标及安全责任人管理等主要安全信息；通过树状结构分级列出校、二级单位、中心、实验室分室，四级模式查看全校涉及安全生产的楼宇房间、实验室概况、实验室危险化学品的楼宇分布情况等。管理人员可以看到本单位实验室概况及详情、实验室危险化学品的具体情况。也可以查看所属实验室的相关危险源信息，如危化品、特种设备及安全信息牌等信息。 - ②实验室安全信息工作台管理：实验室安全信息管理平台具备自有独立工作台，区别与实验室综合管理工作台的内容，可自定义配置所有与实验室安全信息相关的各项数据图表小组件，方便管理员快捷查看各类安全信息数据，如：安全代办事项提醒、分类汇总、按学院统计汇总表、按月评级走势及最新工作台配置记录等。 - ③具备与实验室安全分级分类管理系统数据对接功能，支持生成安全风险等级，并联动安徽大学现有实验室智慧安全管理终端（82个），在终端上智能动态呈现由系统生成的“实验室安全等级信息”； - ④支持由系统自动生成符合安徽大学要求格式的实验室安全信息牌显示模板，并可导出PDF格式； - ⑤安全信息汇总与快速查询：管理员查询实验室安全信息数据时，可通过列表形式进行展示各学院下实验中心、建制实验室、实验室、防护品记录、危险源、安全设施数及安全检查记录，列表内容需以动态实时数据模式展示，管理员无需额外打开其他目录通过点击列表数据内容即可查看对应详情，详情总数需与总列表展示的文字数值保持一致。 - ⑥实验室安全信息综合管理软件在危险源管理、防护装备管理、特种设备管理、应急预案管理、安全设施管理、警示图标管理、实验室安全信息工作台管理等方面功能齐全且符合软件产品登记测试规范要求。 |  |
| - 派遣服务人员不少于2名，不经采购人书面同意不允许更换。服务时间，每周一至周五（上午8:00-12:00，下午15:00-18:30），周末及法定节假日按学校工作需要安排1人值班并对危化品和危废品集中暂存点进行巡查。学校实验室安全环保方面存在突发任务时，应无条件服从学校安排，不得以任何理由拒绝或索要额外费用。 |  |  |  |

- 2、质量标准：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求；

- 3、成交供应商有责任通过积极主动服务有效降低学校实验室实际产废量，在确保实验活动正常开展的基础上实现科学防污减排。积极主动服务包含但不限于：开展实验危废规范收集宣传教育、深入产废大户调研并给出科学减排措施、对从实验室收集的危废进行科学再分拣和合理再包装。

- 4、服务期内供应商负责所有因本次采购服务问题而产生的费用，包括但不限于：因学校重要事务所需实验室保障而产生的人员加班费用、因收集服务不规范不到位导致危废处置公司拒绝按正常合同接收而额外产生的费用。

- 5、成交供应商在服务期内要对学校实验室产废应收尽收，如有师生投诉不收危废，且成交供应商无合理理由的，每投诉一次扣除2000元，投诉达到三次终止合作。

- 6、本包按总价报价，供应商所报总价包含完成本项目产生的一切服务费用，包括不限于整理费、人工费、保险费、运输费、处置费、税票等。供应商需充分了解本项目现状，充分考虑报价风险，成交后供应商不得以任何理由要求采购人追加预算和费用。