# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）标注▲的产品为核心产品，投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公告；

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后，付合同总价款的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 亳州学院，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 签定合同后，中标人自接到采购人书面通知（书面通知以邮件或微信方式发送）之日起45个日历天内完成供货、安装、调试、培训等全部内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 本项目基本质保期为3年（软件终身使用，免费升级），实际质保期依照中标商投标承诺质保期增加年限并入合同。若本项目中核心产品有质保期的特殊约定，则该核心产品质保期在合同中单独约定，质保期限=特殊约定年限+投标承诺质保期增加年限。质保期内，中标人须按采购人要求，在规定期限内负责免费维修或更换所供货物，若拟更换的货物因技术升级已经停产，则须更换不低于原货物档次的货物予以替代。 |

- 货物需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 | 代表意思 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心产品 | ▲ | 标的属于核心产品 | 该核心产品参数如有未响应或负偏离的将导致投标被拒绝 |
| 重要参数 | ★ | 评分项 | 评分项，每满足一项得1分 |
| 一般参数 | 无标识 | 评分项 | / |
| 注：尺寸信息均为参考值，可浮动±5% |  |  |  |

（二）货物指标要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属 行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲解剖虚拟仿真教学系统（教师端） | 一、智慧教学模块 1、智慧教学一体机参数： ≥86英寸LED液晶显示一体机，AG顺滑钢化玻璃，标配：壁挂板（U型壁挂板），电源线。包含子白板、远程会议、4K高清显示；投影设备、音响、白板、摄像头四合一，让教学设备更加精简；支持手机和电脑同时四分屏；远程教学（会议）中实现主课堂（会场）、分课堂（会议）视频、语音、演讲内容、白板书写远程交互；第三方设备搭配兼容性强，可以与现有产品进行搭配。移动支架：轻便灵活，支持万向轮移动（根据现场情况配备），操作系统：CPU：不低于 14 核 20 线程；主核不低于 2.5GHz 主频，三级缓存≥24MB；主板：全固态电容；接口：≥5 个 USB 接口，2 个 PS2，1 个串口，视频接口数量≥2；硬盘：≥512G；M.2 固态硬盘≥1T；内存：≥16GB DDR4 3200MHZ；显卡：集成显卡；电源：额定功率不高于 180W，电压适应范围89V-265V；刷新率≥100Hz；接口：VGA、HDMI。 2、智能化光学黑板 2.1外形尺寸≥1290×1158×28（mm）,左右各1块； 2.2书写尺寸≥1234×1073（mm）； 2.3膜片材料：柔性液晶书写膜； 2.4边框材料：铝合金（氟碳漆工艺）； 2.5书写方式：手写/书写笔； 2.6电池：可拆卸充电锂电池。 二、数字人模块 1、基本功能 1.1本套虚拟模型制作大于10000个人体解剖结构模型。 1.2可提供联网直接进入人体解剖学课程平台。 1.3任意角度旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，旋转流畅。 1.4一键重置功能，一键恢复初始状态，初始化功能，一键恢复初始正面视角。 1.5 一键隐藏所有按钮，只显示3D解剖模型 。 1.6模型不仅可以平面空间内上下和左右平移，还可以在三维空间实现拉近、推远。 1.7缩放功能：在教学实用的合理范围内任意缩放。 1.8隐藏、透明功能：所有解剖结构都可以隐藏、透明（可根据教学需求调节不同的透明度）。 1.9独立显示功能：可以单独显示人体解剖3D模型中的某一个结构，进行旋转、缩放、查看结构标注。 1.10结构标识：选中某个结构，立即显示其名称，且对应结构高亮显示，突出解剖结构，点击结构名称直接跳转百科查看对应结构的详细注解及延伸知识点。 1.11双击某个结构，此结构自动居中显示，同时旋转中心点切换到此结构的中心点，有利于操控模型。 1.12一键截图：软件设有截图按钮，方便截图保存应用于课件等。 1.13电子白板功能：进入电子白板模式，可以对三维模型上的结构进行画线标注，所做标记是可以跟随模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能。白板板书内容可一键保存备用，也可以通过自动生成的二维码分享给需要的所有学生，随时随地查阅学习。 1.14收藏功能：老师可自定义收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 1.15隐藏功能：可以隐藏剥离所点的结构，快速查看内部结构。 1.16 自由拆分功能:可以自由一块块的拆分解剖模型结构，拆开某个结构放一边，并不隐藏，拆开以后整体模型依然可以三维互动操作。 2、模块内容 2.1系统解剖学（需提供软件功能与内容截图的证明材料）≥1套 2.1.1运动系统1套 2.1.2消化系统1套 2.1.3呼吸系统1套 2.1.4泌尿系统1套 2.1.5生殖系统1套 2.1.6脉管系统1套 2.1.7感官系统1套 2.1.8神经系统1套 2.1.9内分泌系统1套 2.1.10与教材插图配套的可拆分模型≥250套 2.2局部解剖学（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 2.2.1头颈部可拆分模型1套 2.2.2女性胸部可拆分模型1套 2.2.3男性胸部可拆分模型1套 2.2.4男性腹部可拆分模型1套 2.2.5男性盆部及会阴可拆分模型1套 2.2.6女性盆部及会阴可拆分模型1套 2.2.7脊柱区可拆分模型1套 2.2.8上肢可拆分模型1套 2.2.9下肢可拆分模型1套 2.2.10人体常用皮肤切口模型1套 2.2.11常用部位可拆分解剖模型20套 2.3微细结构模型≥50套（微细结构外观模型≥12套，微细结构可拆分模型≥38套）（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 2.4常见细菌与病毒模型≥36套（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 2.5整体数字人 2.5.1男性整体数字人1套 2.5.2女性整体数字人1套 2.6断层解剖学1套 2.7铸型类可拆分模型15套 2.8经络穴位数字人 2.8.1男性经络穴位数字人1套 2.8.2女性经络穴位数字人1套 三、真实解剖三维标本模块 1、基本功能 1.1真实解剖三维标本参照国家正规出版社出版的图谱或教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》等。标本扫描结构暴露清晰、纹理走向明确、层次分明，方便专业医学教育、临床学习参照和科普宣传。平台真实解剖三维标本每年以2%数量递增。重点结构名称标示，可自由放大、缩小，任意角度旋转/翻转，操作流畅，无卡顿现象。 1.2任意角度旋转功能：解剖模型可以围绕XYZ三个轴向旋转，旋转的间隔角度为任意角度，旋转流畅。 1.3一键重置功能，一键恢复初始状态，初始化功能，一键恢复初始正面视角。 1.4一键隐藏所有按钮，只显示三维标本解剖模型 。 1.5模型可以平面空间内上下和左右平移。 1.6缩放功能：在教学实用的合理范围内任意缩放。 1.7结构标识：选中某个结构，立即显示其名称，点击结构名称直接跳转百科查看对应结构的详细注解及延伸知识点。 1.8一键截图：软件设有截图按钮，方便截图保存应用于课件等。 1.9电子白板功能：进入电子白板模式，可以对三维模型上的结构进行画线标注，所做标记是可以跟随模型而运动，比如旋转，缩放等，至少5种以上颜色可供选择，具有一键擦除功能。白板板书内容可一键保存备用，也可以通过自动生成的二维码分享给需要的所有学生，随时随地查阅学习。 1.10收藏功能：老师可自定义收藏当前解剖结构的排列组合效果，以备授课现场快速调出，节省老师的课堂时间。 2、模块内容（需提供能够证明其软件系统实物标本数量的截屏资料） 2.1系统解剖学真实解剖三维标本1套，标本数量≥1055件，其中运动系统标本≥270件，消化系统标本≥95件，呼吸系统标本≥45件，泌尿系统标本≥30件，生殖系统标本≥55件，脉管系统标≥210件，感觉器标本≥85件，神经系统标本≥245件，内分泌系统标本≥20件。（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 2.2局部解剖学真实解剖三维标本1套，标本数量≥270件，头部≥55件，颈部≥47件，头胸部≥35件，腹部≥45件，盆部与会阴≥20件，脊柱区≥15件，上肢≥37件，下肢≥17件。（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 2.3整体塑化标本≥35件。（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 2.4人体断层标本≥755片，头部≥50片，颈部≥35片，头胸部≥58片，腹部≥70片，盆部与会阴≥80片，上肢≥105片，下肢≥200，全身冠状断面≥60片，全身矢状断面≥95片。（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 2.5临床护理标本≥90件。（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 2.6运动解剖学标本≥290件。 2.7人体胚胎标本≥60件，正常胎儿标本≥36件，畸形胎儿标本≥24件。 2.8正常全景组织切片≥100片，上皮组织≥10片，结蹄组织≥5片，股和软骨≥1片，肌肉组织≥7片，神经系统≥6片，眼与耳≥3片，循环系统≥8片，皮肤≥3片，免疫系统≥5片，内分泌系统≥4片，消化管≥14片，消化腺≥5片，呼吸系统≥6片，泌尿系统≥4片，男性生殖系统≥6片，女性生殖系统≥10片。（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 2.9病理全景组织切片≥155种，组织和细胞的适应与损伤≥4种，炎症≥6种，肿瘤≥37种，心血管系统疾病≥3种，呼吸系统疾病≥15种，消化系统疾病≥21种，淋巴造血系统疾病≥7种，泌尿系统疾病≥5种，生殖系统和乳腺疾病≥39种，内分泌系统疾病≥7种，神经系统疾病≥7种，感染性疾病≥5种。 2.10病理大体标本数量≥285件，组织和细胞的适应与损伤≥20件，局部血液循环≥22件，炎症≥12件，肿瘤≥32件，心血管系统疾病≥10件，呼吸系统疾病≥27件，消化系统疾病≥54件，淋巴造血系统疾病≥7件，泌尿系统疾病≥20件，生殖系统和乳腺疾病≥30件，内分泌系统疾病≥8件，神经系统疾病≥12件，传染性疾病≥9件，畸形≥14件，其他病理标本≥7件。 2.11口腔专业标本≥35件。 四、在线全景展馆（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 1、展馆的全景VR照片采集；由专业的360x180度全景拍摄技术人员进入院校展馆进行现场拍摄，或航拍全景，然后经过vr全景图后期处理工作制作完成展馆内外的相关全景数据。可在展馆对应位置添加音频、视频、图片、标本模型及相关链接，完整再现真实展馆的全部展示内容。 2、系统参数： 2.1三维模型数据高倍压缩，降低数据大小并提升传输速度。 2.2全景引擎采用图形切割渐进式加载算法，提高用户体验感。 2.3用户可以从高空鸟瞰的角度全方位查看展馆的外观与环境或个性化小行星开场方式，然后点击相应热点查看展馆的3D立体建筑结构与内部基本布局，同时可以选定相应的具体位置进入VR全景视角，进行360°x180°无死角沉浸式查看，在全景VR中看到的所有标本均可以点击热点加载3D数字化标本，进行360°x180°无死角环物查看，同时可以在场景列表中选择快速跳跃到感兴趣的全景场景，也可以在3D标本列表直接打开展馆内所有3D标本进行查看，所有标本均有3D中英文标注与发音。 3、 VR3D实物标本与VR全景实景场景均可使用VR眼镜进行沉浸式查看，也可以使用电脑、手机、平板等各种显示终端查看。 五、医学视频动画模块（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 医学科普视频≥30部，基础医学视频动画≥14部，诊断学视频动画≥7部，护理学视频动画≥11部，内科学视频动画≥59部，外科学视频动画≥140部，妇产科学视频动画≥36部，儿科学视频动画≥4部，医学技术视频动画≥6部。 六、智慧教学系统模块 智慧教学系统中的教学内容依据国家正规出版社出版的图谱或教材制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、第八版本科《局部解剖学》、《系统解剖学》等图谱制作，紧扣教学要求与教材内容编排，通过融合UI设计、模型制作、标本扫描、动画渲染、数据集合等多种技术，在保留传统教学课件基本风格不变、教学内容完整、页面布局合理的同时，实现教学资源立体化功能，将刻板的平面内容以新颖的三维立体效果进行呈现。多种交互方式综合运用，使传统课堂科技化、平面教学立体化、虚实一体具体化。 1、基本功能描述： 高度定制化∶可自定义学校logo、学校名称及教师姓名。（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 1.1二分屏控制∶教师操控界面与学生查看界面为二分屏控制模式。 1.2页面切换∶教师操作界面实现全部内容浏览、点击翻页等操作，也可直接跳转至指定页面。 1.3计时功能∶计时器可显示授课时长，可暂停、重置计时器。时钟可显示当前时间。 1.4画笔功能∶画笔工具可在系统中进行任意形状圈画，内置橡皮工具可进行局部内容擦除，也可使用一键清除当前页面所有标注内容。 1.5保存功能∶授课时所做标识或板书，可随意保存或不保存。 2、虚拟仿真三维展示功能：（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 2.1数字模型及标本在分屏幕中全屏展示。 2.2模型部位可高亮显示，便于教师对重点内容讲解。 2.3 数字模型及标本可进行旋转、平移、缩放查看，可从各角度对模型进行观察。 2.4 支持数字模型拆解操作，单独查看拆解选中部位的模型。（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 2.5对已拆解模型可进行一键复原、视口重置等操作。 3、视频功能介绍： 3.1 视频在分屏中全屏播放。 3.2 可对视频进行播放、暂停、拖动进度条、调节音量等操作。 4、高清数字切片：（需提供软件功能与内容截图的证明材料） 4.1 高清数字切片可进行缩放查看以及视口重置。 4.2 可在导航器中对切片结构位置进行快速定位。 | 2 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 2 | 肩关节高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：肩胛骨、肱骨、肩峰、肩胛上横韧带、关节囊、喙锁韧带、喙肩韧带、喙肱韧带、肱二头肌长头、喙突、肩锁关节等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。（需提供肩关节高仿真模型二维码扫描 3D 查询步骤的截图证明） | 2 | 件 | 工业 |  |
| 3 | 肘关节高仿真模型（完整） | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：肱骨、尺骨、桡骨、尺侧副韧带、桡侧副韧带、桡骨环状韧带等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 4 | 手关节高仿真模型（完整） | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：尺骨、桡骨、豌豆骨、掌骨间韧带、腕掌关节、掌指关节、腕掌背侧韧带、腕尺侧副韧带、桡腕背侧副韧带、腕桡侧副韧带、指间关节等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 5 | 髋关节高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：髋骨、股骨、髂股韧带、耻骨韧带、坐骨韧带、大转子、小转子、关节囊、耻股韧带、坐股韧带、股骨颈、转子间嵴等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 6 | 膝关节韧带高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：腓侧副韧带、前交叉韧带、后交叉韧带、外侧半月板、胫侧副韧带、膝横韧带等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。（需提供膝关节韧带高仿真模型二维码扫描 3D 查询步骤的截图证明） | 2 | 件 | 工业 |  |
| 7 | 踝关节周围韧带高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：胫腓韧带、距腓韧带、跟腓韧带、胫腓前韧带、距腓韧带、距舟韧带、分歧韧带、腓骨长肌腱、跟骰足底韧带、腓骨短肌腱、内侧韧带、足底长韧带、胫骨前肌腱(断端)等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 8 | 胃外形及黏膜高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：胃外形及黏膜等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。（需提供胃外型及黏膜高仿真模型二维码扫描 3D 查询步骤的截图证明） | 2 | 件 | 工业 |  |
| 9 | 胆囊及输胆管道高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：胆囊体、胆囊颈、胆囊管、肝右管、肝左管、肝总管、胆总管、肝胰壶腹、十二指肠大乳头。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 10 | 肝胰脾十二指肠高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：胆囊、胆总管、十二指肠上部、胰头、胰尾，脾，肝等结构 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 11 | 结肠的特征性结构（横结肠）高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：结肠半月襞、肠脂垂、结肠袋、结肠带等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 12 | 盲肠和阑尾高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：回盲瓣、回盲口、回肠、阑尾口、阑尾等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 13 | 空肠、回肠、结肠的比较高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：典型空、回肠、结肠各一段，一端保留完整外形，一端切开显示内壁粘膜。 显示结构：空肠环状皱襞，回肠环状皱襞，集合淋巴滤泡，结肠袋，结肠带，肠脂垂。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 14 | 直肠内面观高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：直肠壶腹、直肠横襞、肛柱、肛瓣、肛窦、白线、肛门内括约肌等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 15 | 肝外形高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：冠状韧带、镰状韧带、膈、右三角韧带、左三角韧带、肝右叶、肝左叶、肝圆韧带等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。（需提供肝外形高仿真模型二维码扫描 3D 查询步骤的截图证明） | 2 | 件 | 工业 |  |
| 16 | 喉正中矢状切高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：喉室、喉前庭，声壁，会厌等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 17 | 鼻旁窦及开口（鼻甲切除）高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：额窦、筛泡、蝶窦、额窦开口、前中后筛窦的开口、上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲、钩突、蝶窦的开口、上颌窦的开口等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 18 | 喉软骨连接高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：会厌软骨、舌骨体、喉结、甲状软骨、舌骨小角、甲状舌骨正中韧带、斜线、上角、下角、环状软骨、气管软骨、右板、环甲正中韧带等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 19 | 喉内肌（后面）高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：会厌，环甲肌、甲状软骨、杓斜肌、杓横肌、环杓后肌、环状软骨板、环状软骨、环杓侧肌、气管软骨等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 20 | 气管与支气管高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：气管、右主支气管、右肺上叶支气管、右肺中叶支气管、右肺下叶支气管、左主支气管、左肺上叶支气管、左肺下叶支气管等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 21 | 肺的形态高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：气管、右肺尖、左、右主支气管、右肺上叶、水平裂、斜裂、左肺上叶、左肺下叶等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。（需提供肺的形态高仿真模型二维码扫描 3D 查询步骤的截图证明） | 2 | 件 | 工业 |  |
| 22 | 心的外形和血管高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：主动脉弓、左锁骨下动脉、左颈总动脉、头臂干、左冠状动脉、右冠状动脉、右心耳、上腔静脉、肺动脉干、左心耳、心大静脉、心小静脉等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。（需提供心的外形和血管高仿真模型二维码扫描 3D 查询步骤的截图证明） | 2 | 件 | 工业 |  |
| 23 | 心腔结构高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：主动脉弓、上腔静脉、右心耳、卵圆窝、下腔静脉、左心耳、动脉圆锥、二尖瓣、腱索、前乳头肌、主动脉瓣、右房室瓣、肺动脉瓣等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。（需提供心腔结构高仿真模型二维码扫描 3D 查询步骤的截图证明） | 2 | 件 | 工业 |  |
| 24 | 手背浅静脉高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：手背静脉网、指背静脉、桡神经浅支、尺神经手背支等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 25 | 足背静脉高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：大隐静脉、足背静脉网等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。（需提供足背静脉高仿真模型二维码扫描 3D 查询步骤的截图证明） | 2 | 件 | 工业 |  |
| 26 | 眼眶内结构高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：眼球，上直肌，下直肌，外直肌，内直肌，上斜肌，上睑提肌，泪腺动脉，泪腺神经，额神经，视神经，睫状神经节，动眼神经，鼻睫神经，眼动脉，下斜肌等结构 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 27 | 泪器高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：泪腺、泪囊、泪小点、泪小管、鼻泪管等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。（需提供泪器高仿真模型二维码扫描 3D 查询步骤的截图证明） | 2 | 件 | 工业 |  |
| 28 | 眼外肌（外侧面）高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：上直肌、下直肌、内直肌、上斜肌、下斜肌等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 29 | 前庭蜗器全貌高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：外耳道、鼓膜、听小骨、骨半规管、耳蜗、咽鼓管等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 30 | 鼓室外侧壁高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：外耳门，外耳道、鼓膜、听小骨等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 31 | 鼓室内侧壁高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：外耳道、前庭窗、蜗窗等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 32 | 听小骨高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：锤骨、砧骨、镫骨的形态特征等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 33 | 脊髓位置（段）高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：脊髓、硬脊膜、脊神经节、肋间神经、肋骨等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 34 | 脑外形高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：脑的回，叶，沟结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。（需提供脑外形高仿真模型二维码扫描 3D 查询步骤的截图证明） | 2 | 件 | 工业 |  |
| 35 | 脊神经组成高仿真模型 | 1、参考资料：国家正规出版社出版的相关教材或图谱制作，如天津科学技术出版社的《中华人体解剖学彩色图谱》、本科《局部解剖学》教材、《系统解剖学》教材等制作。 2、功能说明：脊髓、脊神经节、后根、前根、肋间神经等结构。 3、需采用优质材料制作，高仿真工艺制作，与实物近似度≥90％。 ★4、配备二维码扫描 3D 查询，手机扫描二维码查看同类型的三维图像，自由放大缩小、任意角度旋转，重点结构中文标识。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 36 | 骨架模型（男性） | 1、尺寸：自然大，高1730（mm）； 2、部件：由男性全身散骨串制而成一整体骨架； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示男性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座，纸箱包装。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 37 | 骨架模型（女性） | 1、尺寸：自然大，高1650（mm）； 2、部件：由女性全身散骨串制而成一整体骨架； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示女性全身骨骼的组成和形态外观，其中四肢骨可以灵活组合，头颅骨和灵活组装，固定在支架上，带底座，可灵活移动； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座，纸箱包装。 | 2 | 件 | 工业 |  |
| 38 | 彩色颅骨模型 | 1、尺寸：自然大； 2、部件：22部件，由各部分颅骨组合而成； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型显示可分解、可组合的22部件颅骨形态结构，用不同颜色说明22部分颅骨的名称； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 39 | 男性骨盆模型 | 1、尺寸：自然大； 2、部件：1部件，由左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示正常人体男性骨盆的组成、形态和结构特征； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 40 | 女性骨盆模型 | 1、尺寸：自然大； 2、部件：1部件，由左右髋骨和骶骨尾骨及耻骨联合组成； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示正常人体女性骨盆的组成、形态和结构特征； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 41 | 肩关节模型 | 1、尺寸：自然大，170×170×160（mm）； 2、部件：1部件，由肩胛骨和肱骨上段和韧带组成； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示正常肩关节的组成和形态结构； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 42 | 肘关节模型 | 1、尺寸：自然大，720×190×120（mm）； 2、部件：1部件，由发泡制作的骨骼肌和上肢串制而成； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。骨骼肌附着在上肢上，模型固定在基板支架上，显示肌肉的结构（肌肉分为肌腹和肌腱）。可以观察肌肉附着在骨骼上的起点和止点，同时可见跨过肘关节等形态结构特点。可演示屈肌（肱二头肌）和伸肌（肱三头肌）的相互拮抗作用； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 43 | 手关节模型 | 1、尺寸：自然大，180×230×25（mm）； 2、部件：1部件，固定在底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示手关节的剖面结构及形态； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 44 | 髋关节模型 | 1、尺寸：自然大，175×150×200（mm）； 2、部件：1部件，由髋骨及骨骼上端及周围韧带组成； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示正常髋关节的组成和形态结构； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 45 | 膝关节模型 | 1、尺寸：自然大，120×120×320（mm）； 2、部件：1部件，由股骨下端和胫腓骨上端及周围韧带组成； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示正常膝关节的组成和形态结构； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 46 | 足关节模型 | 1、尺寸：自然大，180×230×25（mm）； 2、部件：1部件，固定在底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示足关节的剖面结构及形态； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，五金配件为不锈钢材料和金属电镀外观，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 47 | 消化系统模型 | 1、尺寸：放大，295×260×185（mm）； 2、部件：4部件，固定在底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示食管、胃、小肠、大肠4部位的精美组织结构； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 48 | 胃模型 | 1、尺寸：放大1.5倍，190×130×320（mm）； 2、部件：2部件； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型作纵剖，显示：粘膜襞、幽门瓣、幽门括约肌、胃粘膜以及由食管向胃移行之粘膜等构造，区分为前壁、后壁、 胃小弯和胃大弯； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 49 | 透明肝脏模型 | 1、尺寸：自然大，220×135×125（mm）； 2、部件：1部件； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。透明有机玻璃外形显示肝外形特征，白色标志显示肝脏分叶分段，内部分配肝内各管道系统，包括：肝动脉系统（红色）、门静脉系统（紫红色）、肝内胆管系统（绿色）、肝静脉系统（兰色），各管道系统均达三级分支，以显示与肝脏分叶，分段的关系；同时显示第一、二、三肝门的位置、内容，及经由第一肝门进出的肝动脉，门静脉和肝管及其分叉不的相互位置关系； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 50 | 肝,胆,胰,十二指肠,胃切面模型 | 1、尺寸：230×180×60（mm）； 2、部件：1部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示肝、胰、脾、十二指肠、胃的切面结构和形态； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 51 | 空肠、回肠、结肠模型 | 1、尺寸：自然大，200×90×230（mm）； 2、部件：4部件； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型显示结肠、空肠、回肠的形态结构及相互毗邻关系； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 52 | 回盲部解剖模型 | 1、尺寸：250×230×70（mm）； 2、部件：1部件，固定在底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示显示结肠带、粘膜皱壁、结肠瓣、结肠袋、阑尾及阑尾开口、回盲结肠口、回肠回盲下襞、阑尾系膜、阑尾及肠系膜上动静脉和淋巴的形态结构与位置； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 53 | 盲肠和阑尾模型 | 1、尺寸：110×110×210（mm）； 2、部件：2部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示回盲部、盲肠和阑尾的形态结构； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 54 | 直肠和肛管放大模型 | 1、尺寸：放大10倍，130×130×29（mm）； 2、部件：2部件； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型可分为2部件（直肠和肛管模型以及肛门外括约肌），显示直肠和肛管的形态结构及其腔面内景，包括肛柱、肛瓣、肛窦、齿状线、肛梳、白线、肛提肌和肛门内、外括约肌等结构。显示直肠上、下静脉和肛静脉等； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 55 | 唾液腺模型 | 1、尺寸：自然大，230×180×40（mm）； 2、部件：1部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示唾液腺的位置以及咽喉部的肌肉； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 56 | 呼吸系统模型 | 1、尺寸：自然大，230×360×130（mm）； 2、部件：7部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。由喉、气管、肺、心脏、肺额状切面等结构组成，显示喉、气管、胸腔内心脏、左右肺以及膈上的食道裂孔、主动脉裂孔等结构； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 57 | 喉、气管、支气管模型 | 1、尺寸：自然大，220×220×520（mm）； 2、部件：2部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型由喉正中矢状切面、喉连气管2个部件组成，并显示气管、左右主支气管、肺段支气管等结构； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 58 | 左右肺模型 | 1、尺寸：140×200×110（mm）； 2、部件：2部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示左右肺的结构和形态、肺外形及肺叶； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 59 | 透明肺段模型 | 1、尺寸：自然大，280×150×385（mm）； 2、部件：1部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型分为左右肺，右肺显示十个段、左肺八个段，气管和支气管，从透明肺壳由外向内可以观察支气管树的分布情况，肺门显示左、右肺血管和支气管的毗邻关系； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 60 | 男性泌尿系统模型 | 1、尺寸：自然大，520×370×200（mm）； 2、部件：4部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型借腹主动脉、下腔静脉及左右髂总动静脉为支架，显示左右肾、输卵管、膀胱的外形特征。右肾作冠状切面，显示肾髓质、肾锥体、肾乳头、肾柱、肾小盏、肾大盏、肾盂等剖面结构。膀胱作剖面，固定于耻骨上，显示膀胱内腔特征，输卵管及尿道的内口、膀胱三角等结构。模型还显示左、右肾上腺、肾动脉、肾静脉、肾门等外形及肾动静脉与输尿管的位置关系； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 61 | 女性泌尿系统模型 | 1、尺寸：自然大，190×180×450（mm）； 2、部件：5部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型显示了肾、输尿管、膀胱、子宫、子宫附件、阴道，卵巢系膜、子宫园韧带、卵巢主韧带、子宫的动脉等。一侧肾作额状切面，示其皮质、髓质、肾锥体、肾大盏、肾小盏、肾盂等。膀胱作矢状切面，示其内腔膀胱三角，输尿管的开口及尿道的内口。输卵管示输卵管峡，输 卵管壶腹，输卵管漏斗及输卵管伞等。子宫示子宫的底、体、颈三个部分。输尿管示三个峡窄。模型形态逼真，系统完整； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 62 | 男性盆腔矢状切面模型 | 1、尺寸：自然大，230×250×260（mm）； 2、部件：1部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型约在髂血管高度作水平切，主要示膀胱、前列腺、精囊腺、直肠等器官在盆腔内的位置以及尿道的分部和弯曲，盆腔内的血管等； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 63 | 女性盆腔矢状切面模型 | 1、尺寸：自然大，230×250×250（mm）； 2、部件：1部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示膀胱、尿道、直肠、子宫、子宫附件、阴道等器官在盆腔内位置及毗邻关系，髂内动脉的主要分支，腹部于髂嵴的高度作横切面，示背部及下腹部肌肉的断面结构； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 64 | 子宫输带卵巢解剖模型 | 1、尺寸：自然大，200×150×230（mm）； 2、部件：1部件； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示女性内生殖器的解剖结构，包括卵巢、输卵管、子宫、阴道和前庭大腺等，示子宫三层结构，子宫腔阴道示穹隆，左侧示卵巢、输卵管各部和子宫阔韧带的关系，右侧卵巢剖面示黄体、卵泡、子宫血管及子宫圆韧带等； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 65 | 女性乳房解剖模型 | 1、尺寸：自然大，260×270×90（mm）； 2、部件：2部件； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示成年女子未授过乳的乳房，左侧示乳房的外形，中心为乳头，周围为乳晕及其乳晕腺，右侧示解剖面乳房的构造、乳腺、乳房小叶、输乳管、输乳管窦、输乳孔以及乳房脂肪、胸骨等内外面结构； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 66 | 血液循环系统模型 | 1、尺寸：410×165×720（mm）； 2、部件：1部件； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型演示血液在血管内流动的情况，体循环和肺循环的途径；心脏作冠状切面，显示心脏左、右心房，左、右心室及整个心动周期内的搏动状况与血循环的生理机制； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，绿色环保原木木框及电子元件。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 67 | 心脏解剖放大模型 | 1、尺寸：放大3倍，200×200×280（mm）； 2、部件：3部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型外形部分，示冠状沟，沟的上方为心底部，包括心房、心耳及出入心脏的大血管。示前、后室间沟为左右心室的分界。出入心脏的大血管有上、下腔静脉，肺静脉、肺动脉、主动脉及主动脉弓上发出的三条血管。（由右向左为头臂干， 右颈总动脉、左锁骨下动脉），营养心脏的血管有左、右冠状动脉。示心小静脉，心中静脉，心大静脉，及冠状窦。内部构造：主要显示四个心腔；此外，左右心房之间有房间隔，上有卵园窝，左右心室之间有室间隔，在隔上示膜部和肌性部； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 68 | 眼球模型 | 1、尺寸：放大5倍，210×130×140（mm）； 2、部件：6部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。展示两半巩膜及角膜与眼附着肌、两半脉络膜及虹膜与视网膜、晶状体、玻璃体； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 69 | 耳解剖模型（左耳）4部件 | 1、尺寸：放大3倍，360×150×220（mm）； 2、部件：5部件，固定在底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示耳廓、外耳道、鼓室、鼓膜、听小骨和内耳； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 70 | 大脑皮质功能定位模型 | 1、尺寸：自然大，215×170×140（mm）； 2、部件：2部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。大脑作正中矢状切面，左侧大脑半球作水平切面，并剖开颞叶， 显示间脑；小脑作矢状剖面；按照医学本科统编教材设计，按不同功能部位进行定位，并用颜色加以区别； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 71 | 脑干放大模型 | 1、尺寸：放大6倍，250×200×370（mm）； 2、部件：1部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示脑干的外形和十二对脑神经在脑干的部位，并示延髓、脑桥、中脑三部分，上接间脑； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 72 | 内囊与基底神经核模型 | 1、尺寸：放大，80×115×130（mm）； 2、部件：2部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示了大脑基底核及内囊。基底核包括尾状核、豆状核、杏仁核和屏状核。模型上可观察到各核团形态、位置以及它们之间与背侧丘脑的毗邻关系。同时，也可观察内襄的位置形态等； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 73 | 小脑放大模型 | 1、尺寸：放大8倍，400×230×165（mm）； 2、部件：2部件； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示小脑的外形和内部结构。小脑水平切面可显示小脑内部结构, 包括小脑中央核（顶核、球状核、栓状核和齿状核）等结构； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 74 | 脊髓、脊神经、交感干模型 | 1、尺寸：放大5倍，130×165×235（mm）； 2、部件：1部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。模型由二个胸椎和四对脊神经组成，脊髓作圆柱体贯穿于椎管中，在脊髓横切面上，可以观察位于中央的蝶形构造的灰质和包围在它四周的白质，模型上段脊髓游离，显示包在外面的三层不同厚薄的被膜，即硬脊膜，蛛网膜和软脊膜，并剖示被膜层次，显示脊神经的前后根部；在脊髓两侧，有前根和后根合成脊神经，出椎间孔。脊神经交通支连接位于椎体两侧的交感神经干； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 75 | 内分泌器官模型 | 1、尺寸：放大，500×260×65（mm）； 2、部件：7部件，置于底座上； 3、功能：为了保证模型结构和毗邻关系的完整性和准确性，建议参考国家正规出版社出版的相关解剖学教材和实物类解剖学图谱进行制作，例如：《中华人体解剖学彩色图谱》、《系统解剖学》、《局部解剖学》等同类教材和图谱。显示各内分泌器官有垂体、甲状腺、肾上腺、睾丸、胰、甲状旁腺、卵巢等； 4、材质：环保PVC材料，环保油漆，塑料底座。 | 8 | 件 | 工业 |  |
| 76 | 定制六边形实验台 | 1、台面板:采用优质MFC环保双面板饰面，具有防火、防刮、耐磨等特点的防火板，厚度≥25mm，挡板≥15mm，甲醛释放量经国家人造板质量监督中心检测（穿孔值）≤5mg/100g，基本接近木材本身的甲醛量；封边采用1.5-2.0mm厚PVC封边。所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E1级）；台面板颜色、规格可以根据实际需要多选定做。所有面板前后材质、颜色均一致； 2、侧脚：冷轧钢管旦管25*50*1.5（mm)，220度高温静电喷涂； 3、横梁：冷轧钢管旦管25*50*1.2（mm)，220度高温静电喷涂； 4、面架：冷轧钢板压型，25*25*1.2mm方管，220度高温静电喷涂； 5、脚轮：≥2.5英寸PU（A8）万向轮；带锁定功能； 6、其他：机械折叠调节控制，可以倾斜折叠桌面；可多重方式任意组合，适用于各种大型场景，外观高端大气、人字简约造型、配合精密、适合堆叠，活动万向尼龙轮。 | 12 | 个 | 工业 |  |
| 77 | 定制学生坐凳 | 1、高度：44-57cm（含坐面） 2、颜色：根据采购人要求定制 3、材质：PU皮革材质，不锈钢框架。 | 90 | 个 | 工业 |  |
| 78 | 定制实验边台 | 1、主框架为钢质c型框架、方管规格：40*60 （±5mm)，厚度≥1.2mm经酸洗磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化制成。耐酸碱耐腐蚀。 2、台面：采用 ≥12.7mm厚理化板台面耐酸耐碱、边沿加工艺边厚度达25.4mm。 3、柜体：采用≥18mm厚双贴面环保型刨花板；封边：采用2mmPVC封边条配合进口热熔胶进行封边。 4、配件：铰链：采用DTC铰链、滑轨、采用DTC滑轨。 | 12 | 米 | 工业 |  |
| 79 | 定制讲桌 | - 1、尺寸：550*700*1050mm（±5mm） 2、优质冷轧钢静电喷塑工艺，实木扶手； 3、木质耐刮桌面； 4、钢木结合。 | 2 | 个 | 工业 |  |
| 80 | 定制标本陈列柜 | 1、材质：钛镁合金，主体框架厚度≥1mm 2、规格：1200mm*400mm*200mm （±5mm） 3、钛镁合金边框，银色底柜，双开门，高度≥500mm 4、中间部分三层钢化玻璃，厚度≥10mm。分成四层，总空间高度≥1300mm。 5、每个柜子三个LED顶灯，四周≥5mm玻璃钢化。 | 8 | 个 | 工业 |  |

注：上表所属行业中标注“/”的品目，投标人在《中小企业声明函》中无需列明。

- 三、报价要求

本项目报价包含但不限于税费、人员工资、保险、运输、搬运、安装、调试等项目全部费用，后续不再另行追加任何费用。

## 四、承诺

要求投标人针对解剖虚拟仿真教学系统（教师端）货物提供承诺书，承诺该货物终身免费升级服务，免费迁移系统各仿真模块。

## 五、违约及风险约定

1.除不可抗力外，如果供应商没有按照采购人约定的期限、地点和方式交付货物，那么乙方须支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，最高限额为本合同总价的2.5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知中标商解除本合同并不予退还履约保证金。

2.除不可抗力外，中标商未能履行项目约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，有其他违约行为致使不能实现项目实施目的的，或者有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响合同签订、履行过程中的行为）的，书面通知中标商解除本合同并不予退还履约保证金。

3.不可抗力因素包括且不限于以下情况：

①自然灾害：如台风、地震、洪水、冰雹等，这些自然灾害是无法预测且难以避免的。

②政府行为：如征收、征用等，这些行为是政府为了公共利益而采取的，个人或企业往往无法抗拒。

③社会异常事件：如罢工、骚乱等。