安徽省第二人民医院设备更新项目腹腔镜采购项目更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：25AT47073806967
原公告的采购项目名称：安徽省第二人民医院设备更新项目腹腔镜采购项目
首次公告日期：2025年09月29日
二、更正信息
更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果     
更正内容：
采购文件技术参数的第（2）3D4K荧光电子镜：6. ★电子镜防水防尘等级≥IPX7，整镜支持低温等离子、环氧乙烷灭菌方式及≥500次高温高压灭菌，现变更为：“(2) 3D4K荧光电子镜 : 6 .★电子镜防水防尘等级≥ IPX7，整镜支持低温等离子、环氧乙烷灭菌方式及≥200 次高温高压灭菌。”

采购文件技术参数的第(2)3D4K荧光电子镜:10. ★电子镜景深范围3-200mm，现变更为：“(2)3D4K荧光电子镜:10. ★电子镜景深范围30-200mm。”
3、原投标文件截止时间、开标时间为2025年10月21日9点30分，现投标文件截止时间、开标时间修改为2025年11月4日9时30分。
更正日期：2025年10月17日
其他补充事宜

（1）本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
     （2）此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力，请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：安徽省第二人民医院
地址：安徽省合肥市北二环砀山路1868号

联系人：岳老师 0551-64286093 
2.采购代理机构信息

名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地址：合肥市蜀山区蜀鑫路69号（创业大道与蜀鑫路西南角）

联系方式：窦驰 0551-63736274
3.项目联系方式
项目联系人：窦驰 
电话：0551-63736274
