- 采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 详见投标人须知前附表 上述要求不允许负偏离。否则，按无效投标文件处理。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 详见投标人须知前附表 |
| 3 | 供货及安装期限 | 详见投标人须知前附表 |
| 4 | 质保期 | 详见投标人须知前附表 |
| 5 | 所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求

| 包号 | 品名 | 参数要求 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | ▲壬苯醇醚膜（3张精装易拉扣） | - 1、剂型：膜剂 - 2、规格：50mg - 3、包装规格为3张×4袋，精装易拉扣包装，单位为盒，每件内装300盒 | 3张精装易拉扣 | 盒 | 7600 | 药品 |
| 02包 | ▲壬苯醇醚栓（10粒） | - 1、剂型：栓剂 - 2、规格：100mg - 3、包装规格为10粒，单位为盒，每件内装200盒 | 10粒 | 盒 | 6550 | 药品 |
| 03包 | ▲壬苯醇醚凝胶(3只装) | - 1、剂型：凝胶剂 - 2、规格：4% - 3、包装规格为3支，单位为盒，每件内装200盒 | 3只 | 盒 | 6400 | 药品 |
| 04包 | ▲复方庚酸炔诺酮注射液 | - 1、剂型：注射剂 - 2、规格：1ml中含庚酸炔诺酮50mg和戊酸雌二醇5mg - 3、包装规格为2支/盒，每件内装400支。 | 2支/盒 | 支 | 2956 | 药品 |
| 05包 | ▲天然橡胶胶乳男用避孕套（无菌颗粒型） | 1、型号：无菌颗粒型 2、规格：宽度52±2mm 3、包装规格：10只/盒，每件内装2000只 4、产品有效期不低于36个月 | 52mm | 只 | 1042000 | 医疗器械 |
| 06包 | ▲聚氨酯避孕套（8只装） | （1）聚氨酯避孕套质量要求：产品符合现性有效行业标准（HG/T 5456-2018、YY/T 1850-2023）。 （2）型号：光面型 （3）规格：标称宽度52±2mm，厚度0.03-0.0399mm，不含储精囊长度≥170mm。 （4）主要材料为聚氨酯，润滑剂为医用级二甲基硅油，单包装硅油润滑剂总量≥500mg。 （5）包装规格：每盒8只，装箱规格为每件内装2000只。 （6）保质期不低于60个月。 | 52mm | 只 | 526000 | 医疗器械 |
| 07包 | ▲天然橡胶胶乳男用避孕套（水溶性颗粒型） | - 1、型号：光面型 - 2、规格：宽度52mm±2mm，厚度0.045mm±0.005mm - 3、添加水溶性润滑剂（含透明质酸），含量≥500mg/只，润滑剂不含硅油,不含杀精剂 - 4、包装规格：10只/盒，每件内装2000只 - 5、产品有效期不低于60个月。 | 52mm | 只 | 1890000 | 医疗器械 |
|  | ▲天然橡胶胶乳男用避孕套（水溶性光面超薄型） | - 1、型号：颗粒型 2、规格：宽度52mm±2mm，非颗粒部分厚度：0.075mm±0.008mm 3、添加水溶性润滑剂（含透明质酸），含量≥500mg/只，润滑剂不含硅油,不含杀精剂 4、包装规格：10只/盒，每件内装2000只 5、产品有效期不低于60个月。 | 52mm | 只 | 2468000 | 医疗器械 |
| 08包 | ▲天然橡胶胶乳男用避孕套（水溶性光面超薄型）（5只装） | - 1、产品型号：光面型 - 2、产品规格：宽度52mm±2mm - 3、添加水溶性润滑剂（含透明质酸），含量≥500mg/只，润滑剂不含硅油,不含杀精剂 4、单只产品包装采用PS片材果冻装，用复合铝膜密封，质量均应符合国家关于 《YBB00132002药品包装用复合膜、袋通则》、《YBB00172002聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》和《YBB00152002药品包装用铝箔》等标准的要求 5、包装规格：5只/盒，每件内装2000只 - 6、产品有效期不低于60个月。 | 52mm | 只 | 2000000 | 医疗器械 |
|  | ▲天然橡胶胶乳男用避孕套（水溶性颗粒型）（5只装） | 1、产品型号：颗粒型 2、产品规格：宽度52mm±2mm 3、添加水溶性润滑剂（含透明质酸），含量≥500mg/只，润滑剂不含硅油,不含杀精剂 4、单只产品包装采用PS片材果冻装，用复合铝膜密封，质量均应符合国家关于 《YBB00132002药品包装用复合膜、袋通则》、《YBB00172002聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》和《YBB00152002药品包装用铝箔》等标准的要求 - 5、包装规格：5只/盒，每件内装2000只 - 6、产品有效期不低于60个月。 | 52mm | 只 | 1426000 | 医疗器械 |

# （一）产品质量要求

- 避孕药产品：投标产品符合其对应的《中华人民共和国药典》或国家药品标准的规定。

- 天然橡胶胶乳男用避孕套产品符合：现行有效的标准GB/T 7544-2019和医疗器械注册证（新版）附件栏中的“技术要求”和“注册产品标准”。

其中无菌颗粒型产品还要符合：YY/T0615.1-2007标示“无菌医疗器械的要求第1部分：最终灭菌医疗器械的要求”。

# （二）包装要求

产品包装须具有免费发放标识及字样。避孕药具的包装、说明书和标签等除满足国家法律规定外，还应符合国家卫健委药具管理中心《计划生育避孕药具包装及标签要求》的相关规定。

# （三）抽检要求

1、中标人须配合采购人的质量抽样工作，免费提供所需数量的抽样样品。第三方质检报告抽检不合格的产品及时采取召回、补充、更换等措施。同一自然年内发生所供品种里有2个批次（含）以上抽检结论不合格的，以次充好，视为中标人违约，采购人可视情况解除本合同，并报监管部门依规处理。

采购人有权在产品交付前，选择第三方检测机构对天然橡胶胶乳男用避孕套样品进行润滑剂组成成分的检测，中标人应予以配合，若发现检测报告与中标人投标文件响应内容不一致的，采购人有权直接解除合同，并报监管部门依规处理。

2、药具抽样数量：

- 避孕药产品：抽取批数不超过供货总批数的50%（最少抽检1个批次），每批抽样量为一次全检量的3倍数量。

- 天然橡胶胶乳男用避孕套产品：1200只/批，抽取批数不超过供货总批数的60%。

其中无菌颗粒型产品：1200只/批，所有批号均抽样送检;

聚氨酯避孕套产品:1200只/批，所有批号均抽样送检。

3、第三方质检机构必须具备中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质认定计量认证证书或者资质认定证书。

# （四）供货要求

1、成交供应商交付的产品生产日期要求：

第01、02、03、05、06包：所交付产品须是标识生产日期之日起3个月以内的产品；

第04、07、08包：所交付产品须是标识生产日期之日起5个月以内的产品；

2、交货时须提供发货清单和药具标注批的检测报告书，并加盖企业印章。

3、包装箱内附药具合格证

4、产品追溯服务要求：中标人应保证按照采购人的要求，提供中标产品准确物资流向的信息。流向信息包括产品品名、规格/参数、包装规格、数量、批号、生产日期、有效期、发货时间、发货地点，实时状态等信息，实现来源可查、去向可追、责任可究。

5、如在储存运输等过程中出现破损由中标人负责退换。

6、合同供货期间，产品质量标准发生版本更新时，生产企业应及时提供产品质量标准的最新有效版本；生产许可证、产品批准文号、产品注册证等资质文件发生变更时，生产企业应及时提供资质文件的复印件并加盖公章。

7、采购人有权在合同履行过程中，选择专业机构对中标人的生产供应情况进行驻厂核查，中标人应予以配合。驻厂核查中发现中标人关键项目与投标文件不一致的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人可视情况解除本合同，并报监管部门依规处理。

# （五）售后服务要求

1、产品的质保期为：产品所标示的有效期。质保期内因产品质量问题发生的所有费用与法律责任均由中标人承担；如质量问题发生在质保期内，第三方在质保期外有关质量相关责任，则仍由中标人承担前述费用与法律责任。

2、中标人提供的产品应满足质量追溯要求，与投标文件一致，实现来源可查、去向可追、责任可究。

3、中标人对检查不合格产品，严重质量缺陷、用户投诉等须无条件及时处理。

# （六）报价要求

本项目各包报总价，包含所投包别完成并通过验收所需的全部费用，供应商自行考虑报价风险。

（七）样品要求

本项目第05包、06包、07包、08包要求提供样品。

1.投标样品是投标文件的组成部分。投标前，投标人应按招标文件规定准备投标样品。 并在样品上标记以下信息： “安徽省卫生健康药具管理中心2026年度安徽省免费提供基本避孕药具采购 第 包”（投标人全称）样品；

2.投标时，投标人应提交样品并送达指定地点；投标文件递交截止时间后提交的样品， 不予接收。

3.投标样品送达地：（1）采用邮寄快递方式的，收件地址：合肥市蜀山区蜀鑫路69号606室 ，收件人：韩丁，收件联系方式：15650671996；（2）采用现场递交方式的，递交地点：合肥市蜀山区蜀鑫路69号103开标室

4.投标人未提供样品或提供样品不全的：按照评标方法和标准进行扣分。 本项目第05包、06包、07包、08包要求提供的样品如下：（1）提供所投各类产品各1盒（消费包装），并附样品同批次的批签发合格证及产品说明书；（2）大包装箱裁样：尺寸约25cm×25cm，印有“国家免费提供”标识。

5.投标人提交的样品经评标委员会评审认定不合格的：按照评分办法进行评分