采购需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员到岗及履约要求 | （1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 （2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 （3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。 |
| 2 | 材料要求 | 成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 |
| 3 | 工程施工重点难点 | 充分考虑在全国重点文物保护单位拆除工作，禁止野蛮施工和破坏性拆除。遵循预防为主，最小干预。 |
| 4 | 报价须知 | 供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。 |
| 5 | 重要说明 | （1）本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价（控制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。 （2）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。 |
| 6 | 项目经理 | 拟任项目经理具备机电工程（专业）贰级（含以上级）建造师资格（注册在本单位），具备有效安全生产考核（B类）证书。 |
| 7 | 工程量清单、图纸 | 详见附件 |
| 8 | 本项目采购标的 | 安徽省博物馆陈列展览大楼消防电气提升和防火门改造工程 |
| 9 | 本项目采购标的所属行业 | 建筑业 |
| 10 | 重要说明 | 1、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）： （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853 号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 2、本项目工程量清单中监控摄像设备属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购的节能产品，供应商应在响应文件中提供所投产品具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书复制件或扫描件，否则将否决响应。 |
| 11 | 材料要求 | 参考品牌表 - 主要设备及材料名称; - 参考（或相当于）品牌. - 智慧消防管理软件平台; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 用户手持APP终端设备; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 消防用户信息传输装置; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 无线远程液位采集终端; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 无线远程压力采集终端; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 室内消防栓终端信息采集及检测; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 室外消防栓终端信息采集及检测; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 监控摄像设备; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 安消一体化平台(纯硬件平台); - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 消防业务软件系统平台; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 消防智能分析软件系统平台; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 消防安全用电软件系统平台; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 智能型二级配电箱; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 智能型PZ30配电箱; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 智能型空调配电箱; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 电气火灾监控终端设备-智慧用电主机; - 北大青鸟、鼎信、大华、海康系列产品. - 1、成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。 - 2、如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌（仅供参考）或相当于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。 3、对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目网上询问截止时间前通过电子交易系统提交。 |