## Sheet1
第3包-电子实验实训耗材
序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注
1 | 单螺调配器 | 单螺调配器，适配3厘米波导测量线系统 | 2（个） | 工业
2 | 可变短路器 | 可变短路器，适配3厘米波导测量线系统 | 2（个） | 工业
3 | 匹配负载 | 匹配负载，适配3厘米波导测量线系统 | 2（个） | 工业
4 | 感性膜片 | 微波实验耗材，适配3厘米波导测量线系统 | 50（片） | 工业
5 | 容性膜片 | 微波实验耗材，适配3厘米波导测量线系统 | 50（片） | 工业
6 | 3.5MM SMA校准件 | SMA校准件母头三件套（开路、短路、负载），6GHZ | 5（个） | 工业
7 | ▲射频线 | 0-18Ghz，N公头转SMA公头 1.5米 | 10（个） | 工业
8 | SMA-KKG射频连接器 | ★0-18G SMA母转母 | 5（个） | 工业
9 | SMA-JKG射频连接器 | 0-18G SMA公转母 | 5 （个） | 工业
10 | SMA-JJG射频连接器 | 0-18G SMA公转公 | 5 （个） | 工业
11 | 自锁式尼龙扎带 | 3.6*100mm，100只装 | 10（袋） | 工业
12 | 电线 | ★电缆BV4平方单芯单股铜线100米/卷 | 1 （卷） | 工业
13 | PVC水管 | 白色1米长，外径20*壁厚2.0mm | 80（根） | 工业
14 | 马鞍卡 | PVC塑料马鞍卡，规格20，100个/袋 | 10 （袋） | 工业
15 | 钢卷尺 | 3米钢卷尺 | 10 （个） | 工业
16 | 数字调频调幅收音机教学实训元器件套件 | ★数字调频调幅蓝牙收音机教学实训元器件套件，调频，87.5——108 | 300（套） | 工业
17 | 电烙铁七件套+收纳包 | 60W电烙铁七件套 | 10（套） | 工业
18 | 电烙铁支架 | ★电烙铁支架 | 20 （个） | 工业
19 | 低温无铅焊锡丝 | 50克，0.8mm | 20 （卷） | 工业
20 | 助焊膏 | ★30克 | 10 （个） | 工业
21 | 烙铁头复活膏 | 烙铁头复活膏 | 10 （个） | 工业
22 | 剥线钳 | 剥线钳 | 10 （个） | 工业
23 | K头烙铁头 | K头烙铁头 | 60 （个） | 工业
24 | 企业级路由器 | ★支持WIFI6 ，单台服务用户数250以上 | 2 （个） | 工业
25 | 热风枪拆焊台二合 | 功率51-100W、可调温、双屏智能数显、自动休眠、智能防静电二合一拆焊台 | 2 （个） | 工业
26 | 直流电源测试线 | 铜鳄鱼夹4mm香蕉插头线20A/30A直流电源测试线万用表转接线导线,0.5m，1.6平方 | 6 （根） | 工业
27 | 7#碱性电池 | 7#碱性电池 | 48 （个） | 工业
28 | 5#碱性电池 | 5#碱性电池 | 96 （个） | 工业
29 | 9V碱性电池 | 6LR61 | 60 （个） | 工业
30 | 有线键盘 | USB接口 | 12 （个） | 工业
31 | 有线鼠标 | USB接口 | 12 （个） | 工业
32 | 白炽灯泡 | E7/15W（三色） | 100 （个） | 工业
33 | 示波器测量探头 | 60MHz带宽，BNC接口 | 10 （副） | 工业
34 | 示波器探头接地线 | 通用型示波器探头接地线 | 100 （副） | 工业
35 | 万用表测量探头 | 万用表测量探头，20A，1000V，1.2m | 10 （副） | 工业
36 | S302实验导线（K3线） | 0.5m/根（五色） | 100 （根） | 工业
37 | S302实验导线（K3线） | 0.8m/根（五色） | 50 （根） | 工业
38 | S302实验导线（K3线） | 1.0m/根（五色） | 50 （根） | 工业
39 | 电路分析实验模块（单模） | 电路分析实验模块（单模），适配电工电路实验装置（型号HKDG-3A） | 5 （个） | 工业
40 | 电气绝缘胶带（五色） | 电气绝缘胶带（五色） | 50 （卷） | 工业
41 | 高频电子实验模块（单板） | 高频电子实验模块（单板），适配高频通信实验箱（型号LH-GP3） | 15 （个） | 工业
42 | 集成电路芯片 | UA741（运放） | 100 （个） | 工业
43 | 集成电路芯片 | 74LS系列 | 500 （个） | 工业
44 | 不干胶标签贴 | 包（大小标贴） | 3 （包） | 工业
45 | 黑色白板笔 | 盒 | 1 （盒） | 工业
46 | 红色白板笔 | 盒 | 1 （盒） | 工业
47 | MF113碳粉 | 瓶（50g） | 2 （瓶） | 工业
48 | M1020碳粉 | 瓶（100g） | 2（瓶） | 工业
49 | 监控摄像头 | 个 | 1（个） | 工业
50 | 扫帚簸箕 | 个 | 4 （个） | 工业
51 | 开关电源 | 24V DC, 5A (120W) | 1 （个） | 工业
52 | 中间继电器 | MY2N-GS (线圈24VDC) | 4 （个） | 工业
53 | 继电器底座 | PYF08A-E | 4 （个） | 工业
54 | 交流接触器 | CJX2-0910 (线圈220V或24V) | 1 （个） | 工业
55 | 微型断路器 | DZ47-63 C10 (220V) | 1 （个） | 工业
56 | 24V断路器 | 5A-10A (导轨式) | 1 （个） | 工业
57 | 急停按钮 | 红色蘑菇头 (常开+常闭) | 1 （个） | 工业
58 | 点动按钮 | 绿色/黑色 (常开） | 4 （个） | 工业
59 | 选择开关 | 3档旋转开关 | 2 （个） | 工业
60 | 行程开关 | ME-8108 (滚轮式) | 2 （个） | 工业
61 | 光电传感器 | E3Z-D61 (NPN常开) | 1 （个） | 工业
62 | 旋转编码器 | E6B2-CWZ6C (NPN) | 1 （个） | 工业
63 | 指示灯信号灯塔 | 24V LED 信号灯塔 (三色) | 1 （个） | 工业
64 | 指示灯 | 24V LED 平头 (红/黄/绿) | 6 （个） | 工业
65 | 蜂鸣器 | 24V 有源蜂鸣器 (高分贝) | 1 （个） | 工业
66 | 微型电机 | 24V DC 减速电机 | 1 （个） | 工业
67 | 电磁阀 | 4V210-08 (线圈24V) | 1 （个） | 工业
68 | 气缸 | SC32x50 (带磁性开关) | 1 （个） | 工业
69 | 插座 | 八插位 10A/2500W | 10 （个） | 工业
70 | 安装导轨 | DIN35 铝导轨 (35mm宽)，米 | 2 （米） | 工业
71 | 接线端子排 | UK-2.5B，位 | 40 （位） | 工业
72 | 汇流排 | 24V电源汇流排 ，条 | 1 （条） | 工业
73 | 面板材料 | 透明亚克力 (5mm厚)，张 | 2 （张） | 工业
74 | 航空插头 | 16芯或24芯，个 | 2 （个） | 工业
75 | 黑导线 | 0.75mm² 多股软线 (红/黑/黄/绿)，1卷（黑色） | 1 （卷） | 工业
76 | 红导线 | 0.75mm² 多股软线 (红/黑/黄/绿)，1卷（红色） | 1 （卷） | 工业
77 | 号码管 | 0.5-1.0mm²，卷 | 1 （卷） | 工业
78 | 线槽 | PVC走线槽，米 | 2 （米） | 工业
79 | 仿真下载器 | 仿真下载器，块 | 20 （套） | 工业
80 | 12864液晶屏 | 12864液晶屏，适配单片机开发系统（型号AH-JM-06） | 10 （块） | 工业
81 | FPGA核心板 | ★FPGA核心板，适配单片机开发系统（型号AH-JM-06） | 6（块） | 工业
82 | BNC接头一体线 | BNC接头一体线，根 | 10 （根） | 工业
83 | 网线 | 网线，根 | 10 （根） | 工业
84 | 读卡器（需配套内存卡） | TF、SD读卡器（需配套内存卡），个 | 20（个） | 工业
85 | USB线 | USB线，根 | 10 （根） | 工业
86 | STM32 核心板 | STM32 核心板，适配单片机开发系统（型号AH-JM-06） | 6（块） | 工业
87 | 杜邦线 | STM32 核心板，适配单片机开发系统（型号AH-JM-06） | 20 （根） | 工业
88 | FPGA仿真下载器 | FPGA仿真下载器，套 | 5 （套） | 工业
89 | 电源适配器 | 12V1A电源适配器，个 | 10 （个） | 工业
90 | 示波器探头 | 示波器探头通用，60MHz带宽，BNC接口 | 15 （个） | 工业
91 | 鼠标/键盘 | usb接口 | 5 （个） | 工业
92 | 电池 | 5号碱性电池 干电池40粒装 | 2 （盒） | 工业
93 | 电池 | 7号碱性电池 干电池30粒装 | 2 （盒） | 工业
94 | 插线排 | 8位总控开关全长3米(防过载） | 5 （个） | 工业
95 | S4示波器钩针插头 红色和黑色 | ★SG1-4 示波器伸缩挂钩插头 4mm香蕉插头 | 10 （个） | 工业
96 | 应变传感器模块（含传感器、带引出线、配件） | ★适配传感器系统综合实验装置（型号THSRZ-1） | 2 （个） | 工业
97 | 电容式传感器模块（含传感器、带引出线和绝缘护套） | 适配传感器系统综合实验装置（型号THSRZ-1） | 2 （个） | 工业
98 | 霍尔传感器实验模块（含传感器、带引出线） | 适配传感器系统综合实验装置（型号THSRZ-1） | 2 （个） | 工业
99 | 差动变压器实验模块（含传感器、带引出线） | 适配传感器系统综合实验装置（型号THSRZ-1） | 2 （个） | 工业
100 | 传感器螺旋测微头 | ★适配传感器系统综合实验装置（型号THSRZ-1） | 2 （个） | 工业
101 | 超五类水晶头 | RJ45 | 500 （个） | 工业
102 | 网线测试仪 | 至少含RJ45接口 | 30 （个） | 工业
103 | 网线压线钳 | 至少含RJ45压线功能 | 15 （个） | 工业
104 | 超五类网线 | CAT5e，米 | 800（米） | 工业
105 | 插线排 | 8位总控开关全长3米(防过载） | 25 （个） | 工业
106 | 键盘 | usb接口线 | 5 （个） | 工业
107 | 示波器探头 | ★无源探头100MHz | 30 （个） | 工业
108 | PCB天线制作感光蓝油 | 自干型感光抗蚀刻油墨快干蓝色1KG/瓶 | 3（瓶） | 工业
109 | 感光蓝油涂刷滚筒 | 2寸100只送5个手柄套装 | 1 （套） | 工业
110 | 感光蓝油毛刷 | 1寸羊毛刷10把套装 | 5 （套） | 工业
111 | 感光蓝油专用稀释剂 | 感光蓝油稀释剂500ml/瓶 | 2 （瓶） | 工业
112 | PCB天线菲林硫酸纸A4 | 盖83gA4，210*297mm，500张/盒 | 1 （盒） | 工业
113 | PCB天线菲林硫酸纸A3 | 盖83gA3，297*420mm，500张/盒 | 1 （盒） | 工业
114 | 菲林硫酸纸增黑剂 | 印制板增黑剂100ml/瓶*10瓶套装送毛刷 | 1 （瓶） | 工业
115 | PCB天线制作显影粉 | 感光油墨专用显影粉500克/瓶 | 3 （瓶） | 工业
116 | PCB天线制作脱膜粉 | 感光油墨专用脱膜粉500克/瓶 | 3 （瓶） | 工业
117 | PCB板环保蚀刻粉 | 绿色环保蚀刻粉640克/瓶 | 3 （瓶） | 工业
118 | PCB耐蚀刻溶液桶窄高型 | 透明窄长型长31cm*宽16cm*高28cm/个 | 4 （个） | 工业
119 | PCB耐蚀刻溶液桶扁平型 | 透明扁平型长27cm*宽20cm*高10cm/个 | 4 （个） | 工业
120 | 溶液起泡气泵 | USB起泡泵2套装 | 6 （套） | 工业
121 | PCB板干燥吹风机 | 干燥PCB板普通吹风机 | 2 （个） | 工业
122 | PCB发热检测液氮 | 带导管500ml/瓶 | 2 （瓶） | 工业
123 | PCB阻燃冷冻剂 | 阻燃冷冻剂350ml/瓶 | 1 （瓶） | 工业
124 | PCB合金钨钢钻头细 | 0.1-1.0MM十支组合/盒 | 3（盒） | 工业
125 | PCB合金钨钢钻头中 | 1.1-2.0MM十支组合/盒 | 3（盒） | 工业
126 | PCB合金钨钢钻头粗 | 1.6-2.5MM十支组合/盒 | 3 （盒） | 工业
127 | 纽扣电池 | 规格cr2450，3V，50粒/盒 | 1 （盒） | 工业
128 | 碱性9号AAAA干电池 | 规格AAAA电压1.5伏9号*2粒装 | 2 （套） | 工业
129 | 锂电池5号可充电 | 3300mWh含充电盒1.5V恒压4粒装 | 1（套） | 工业
130 | 锂电池7号可充电 | 1110mWh含充电盒1.5V恒压4粒装 | 1 （套） | 工业
131 | 碱性9V电池 | 方块6LR61碱性6f22型9V电池/1粒装 | 5 （个） | 工业
132 | 漏电保护断路器40A | 2P漏保短路DZ47sLES，40A | 2（个） | 工业
133 | 漏电保护断路器63A | 2P漏保短路DZ47sLES，63A | 2 （个） | 工业
134 | 电气断路器32A | 2P电气断路器DZ47S，32A | 3 （个） | 工业
135 | 剥线钳 | 削皮剥线钳0.2-0.8mm | 2 （个） | 工业
136 | 实验室配电箱 | 60cm*80cm*30cm竖箱跳锁 | 1 （个） | 工业
137 | 喷头清洗液 | 强效型2瓶装，配软管，500ml/瓶 | 1 （瓶） | 工业
138 | 实验室安防监控AOV | ★AOV监控4G带电池256GB存储 | 1 （个） | 工业
139 | 实验室安防监控AI | AI监控4G带电池64GB存储 | 1 （个） | 工业
140 | 电烙铁焊锡吸烟器 | 8寸双速灰接管200-210mm带配件 | 1 （个） | 工业
141 | PVC吸烟延长管200mm | 内直径200mm黑长1*3米 | 1 （个） | 工业
142 | PVC吸烟延长管110mm | 内直径110mm黑长1*3米 | 1 （个） | 工业
143 | 26650锂电池 | 双槽充电器加4节14800mWh套装 | 1 （套） | 工业
144 | 实验室门禁应急后备电源 | 电池容量145600mAh带220V输出A530 | 1 （个） | 工业
145 | 电子元器件储存箱中号 | 中号白规格长39*宽29*高23.5cm | 1 （个） | 工业
146 | 电子元器件储存箱大号 | 大号白规格长47*宽35*高23.5cm | 1 （个） | 工业
147 | 电子元件散热膏 | 导热系数4W，6W，8.5W各1支合计3支 | 1 （个） | 工业
148 | 电动打磨器 | 打磨器二代另配7个打磨头 | 1 （个） | 工业
149 | PCB洗板液 | 三瓶套装1000ml*3瓶 | 1 （套） | 工业
150 | 洗板水清洁海绵 | 每盒500颗 | 2 （盒） | 工业
151 | 精细长尖头镊子 | OK-01镊子五支装 | 1 （盒） | 工业
152 | 螺丝刀加磁环 | 加磁套装5个装4mm | 1 （盒） | 工业
153 | 焊接耐高温垫 | 耐高温专用维修垫子 | 1 （个） | 工业
154 | 螺丝刀电批起子 | V12双电池/6档扭力加50件批头 | 1 （盒） | 工业
155 | 焊接加热板 | 加热台44.5cm*28cm | 1 （个） | 工业
156 | 内阻测试仪 | 内阻仪加点焊机组合 | 1 （个） | 工业
157 | 天线高频PCB板3mm | ★F4B双面覆铜板12*24英寸3mm厚度 | 1 （张） | 工业
158 | 天线高频PCB板60mil | 双面覆铜板12*24英寸60mil厚度 | 1 （张） | 工业
159 | 天线高频PCB板30mil | 双面覆铜板12*24英寸30mil厚度 | 1 （张） | 工业
160 | 天线高频PCB板10mil | 双面覆铜板12*24英寸10mil厚度 | 1 （张） | 工业
161 | 天线射频馈线18GHz | RG402半柔射频线18GHz衰减2.2dB/米 | 10 （根） | 工业
162 | 天线射频馈线半钢 | SFT-50-2半钢射频线/米 | 10 （根） | 工业
163 | 天线SMA射频接头1.2mm | ★RF外螺内孔SMA-KE偏脚50欧姆1.2mm | 60（个） | 工业
164 | 天线SMA射频接头18GHz | SMA-KCD/KE外螺内孔18GHz偏脚1.7mm | 5（个） | 工业
165 | 天线SMA射频接头6GHz | SMA-KCD/KE外螺内孔6GHz偏脚1.7mm | 15（个） | 工业
166 | 天线SMA射频接头26.5GHz | SMA-KCD54外螺内孔26.5GHz偏脚1.7mm | 5 （个） | 工业
167 | 射频同轴转接器2.92mm双母 | ★2.92mm双母头衰减≤0.2dB@35GHz | 1 （个） | 工业
168 | 射频同轴转接器40G母转母 | 2.92mm母转2.4mm母衰减≤0.18dB@39GHz | 1 （个） | 工业
169 | 射频同轴转接器40G母转公 | 2.92mm母转2.4mm公衰减≤0.19dB@40GHz | 1 （个） | 工业
170 | 射频测试电缆组件2.92mm | 2.92mm公头-2.92mm母头，长0.5米/根 | 1 （根） | 工业
171 | 射频测试电缆组件40GHz | 2.92公2.4母，长0.5米，衰减≤3dB@40GHz | 1 （根） | 工业
172 | 高频毫米波测试级适配器 | 1.85mm母头转1.0mm公头，S21≥-0.5dB@67GHz | 1 （个） | 工业
173 | 精密仪表防静电手环 | 无绳黑色送手带20个套装 | 1 （套） | 工业
174 | 光纤收发器 | 百兆SC双纤多模电源 | 2 （个） | 工业
175 | 透明粘接密封胶 | 中性玻璃胶透明16倍防霉300ml/2瓶装 | 1 （瓶） | 工业
176 | 实验室清洁工具 | 水桶拖把钢丝球抹布等清洁工具一套 | 1 （套） | 工业
177 | 天线固定纳米双面胶 | 长1M*宽30MM*厚2MM | 5（套） | 工业
178 | 天线固定纸胶带 | 宽20MM*长20M，50卷/箱 | 1 （箱） | 工业
179 | PVC高粘双面胶 | 宽30mm*25米长/卷 | 5 （卷） | 工业
180 | 元件固定胶带 | 宽20MM*50米长/卷 | 5 （卷） | 工业
181 | 一次性丁腈手套 | S号X耐用型蓝色丁腈100只/盒 | 2 （盒） | 工业
182 | PE元件自密封袋大号 | 30丝白边特厚32cmx45cm100个装 | 1 （套） | 工业
183 | PE元件自密封袋中号 | 30丝白边特厚22cmx32cm100个装 | 1 （套） | 工业
184 | PE元件自密封袋小号 | 30丝白边特厚11cmx16cm100个装 | 2 （套） | 工业
185 | 半导体散热芯片 | 12伏3A-12703尺寸40mm*40mm优质款 | 2 （个） | 工业
186 | 仪表设备散热铝块 | 40mm*240mm*11.5mm原色配1米硅胶软管 | 1 （个） | 工业
187 | 多格电子元件透明盒 | 165mm*275mm*55mm大号15格2个套装 | 2（套） | 工业
188 | 吸锡器 | 紧密自动回弹款半铝强力吸锡器5支装 | 1 （套） | 工业
189 | 热缩管 | 圆直径Φ4mm黑色/1米 | 10 （个） | 工业
190 | 无线电烙铁 | 数显无线电烙铁蓝色3个烙铁头 | 1 （个） | 工业
191 | 铷磁铁 | 50个直径10mm厚2mm | 4 （个） | 工业
192 | 电子元器密封胶 | 白色元器件密封胶100ml | 3 （个） | 工业
193 | 亚克力天线支架 | 适用暗室测试1.8米高亚克力天线支架 | 1 （个） | 工业
194 | 微波暗室照明冷光灯 | 现用同款替换，含安装 | 3 （个） | 工业
195 | PCB单面万用板 | 喷锡12*18cm | 15 （张） | 工业
196 | PCB双面万用板 | 喷锡12*18cm | 15 （张） | 工业
197 | 电子DIY制作套件 | 幸运转盘 | 40 （个） | 工业
198 | 电子DIY制作套件 | 光控音乐心形彩灯 | 40 （个） | 工业
199 | 干电池 | 5号碱性电池 干电池40粒装 | 2 （盒） | 工业
200 | 干电池 | 7号碱性电池 干电池40粒装 | 2 （盒） | 工业
201 | 纽扣电池 | CR2032纽扣电池3V 50粒 | 1 （盒） | 工业
202 | 焊锡丝 | 0.8线径，50g，含锡量63% | 5（卷） | 工业
203 | 开发板 | ★触屏版（带触摸）+TF卡 | 1 （个） | 工业
204 | 开发板 | ★电容屏（带扩展模块） | 1 （个） | 工业
205 | 光纤收发器 | 1光1电【一对/20公里】千兆款 | 1（个） | 工业
206 | 光纤冷接头 | LC冷接子10个装【UPC】 | 1 （个） | 工业
207 | 插线板 | 六位分控3米，新国标 | 2 （个） | 工业
208 | 助焊剂 | 8S005 | 5（个） | 工业
209 | 吸锡器 | 铝合金防滑加长款，强力吸锡器送硅胶软管*2 | 5 （个） | 工业
210 | 斜口钳 | 斜口钳6寸 | 10 （个） | 工业
211 | 焊台 | 878D(含多种规格烙铁头) | 1（个） | 工业
212 | 镊子 | 弯头防静电小镊子 | 15 （个） | 工业
213 | 焊锡丝 | 焊锡丝，卷 | 15 （卷） | 工业
214 | 无源晶振 | ★ 32.768KHZ 2P 3080 12.5PF ±10PPM -20~70℃ | 100 （个） | 工业
215 | 1位0.56英寸红色数码管 共阴极 | 1位0.56英寸红色数码管 共阴极 | 300 （个） | 工业
216 | CD4511共阴数码管驱动 | ★CD4511共阴数码管驱动 | 300 （个） | 工业
217 | CD4518十进制计数器 | CD4518十进制计数器 | 150 （个） | 工业
218 | CD4060十四级二进制分频器 | ★CD4060十四级二进制分频器 | 50 （个） | 工业
219 | CD4013 D触发器 | CD4013 D触发器 | 50 （个） | 工业
220 | CD4081与门 | CD4081与门 | 50 （个） | 工业