安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）

传染病防控技能培训基地建设项目

招 标 文 件

招标编号：ZF2025-36-0874

采购人：安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

2025年06月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  采购需求	35

第四章  资格审查和评标办法（综合评分法）	35

第五章  合同条款及格式	57

第六章  投标文件格式	63

# 第一章  招标公告

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）传染病防控技能培训基地建设项目公开招标公告

项目概况

安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）传染病防控技能培训基地建设项目的潜在投标人应在优质采云采购平台（http://www.youzhicai.com/）获取招标文件，并于2025年07月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

招标编号：ZF2025-36-0874

项目名称：安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）传染病防控技能培训基地建设项目

资金来源：财政资金；

预算金额：360万元；

最高限价：351.1万元；

采购需求：安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）拟采购教学培训平台2个（抗菌药物处方权培训平台、AI虚拟仿真教学平台）、模型模具8个（高端智能重症救护综合模拟人、可视化综合胸腔穿刺模拟人等）、智慧教室1个,具体详见采购需求；

合同履行期限：合同签订后，自接到招标人通知之日起30个工作日内完成供货及安装；

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第3款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：无

3.2业绩要求：/

3.3信誉要求

截至提交投标文件截止时间，供应商（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）。

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。供应商为联合体的，对供应商的要求视同对联合体成员的要求。

3.4其他要求：/。

## 三、获取招标文件

时间：2025年06月19日至2025年06月26日，每天上午08:00至11:30，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外），5个工作日。

地点：“优质采云采购平台”（http://www.youzhicai.com/）

方式：在线下载

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年07月10日09点30分（北京时间）

地点：线上开标：“优质采招标采购平台”（http://www.yzczb.com/）；

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网、安徽省招标投标信息网、优质采云采购平台、优质采招标采购平台”等媒介上发布；

2.本项目需落实的节能环保、中小企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3.政府采购电子化交易要求：

（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。

（5）电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条规定，本次采购符合不专门面向中小企业预留采购份额的情形：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。投标人如有异议，可按招标文件约定提出询问或质疑。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）

地 址：合肥市新站区淮海大道100号

联系方式：刘老师、吴老师0551-66332210/2097

2.采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3.项目联系方式

项目联系人：杨光

电　话：0551-66061352、18805513868（无人接听可短信留言）

附件：采购需求

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

本《投标人须知前附表》是对本章《投标人须知》的具体补充和修改，如有不一致，以本《投标人须知前附表》为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 标段（包别）划分 | 本项目共分为1个包 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 专门面向中小企业采购 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金性质 | 财政支付 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购需求 | 安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）拟采购教学培训平台2个（抗菌药物处方权培训平台、AI虚拟仿真教学平台）、模型模具8个（高端智能重症救护综合模拟人、可视化综合胸腔穿刺模拟人等）、智慧教室1个,具体详见采购需求,具体采购需求详见第三章采购需求。 |
| 1.3.2 | 进口产品采购 | R本项目不采购进口产品，拒绝进口产品参加投标 £本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品，同时不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标 □本项目为科研仪器设备采购，接受进口产品投标，同时不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标 进口产品按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）认定，整机设备内元器件不做限制。 |
| 1.3.3 | 交货期 | 交货期： R合同签订后，自接到招标人通知之日起30个工作日内完成供货及安装。 □合同签订之日起 日历天货到现场，货到验收合格之日起 日历天完成安装调试。 是否接受负偏离：R不接受 □接受：允许偏离的幅度： |
| 1.3.4 | 交货地点 | 安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院），采购人指定地点 |
| 1.3.5 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.6 | 质量保证期 | 质量保证期：验收合格之日起3年。 是否接受负偏离：R不接受 □接受：允许偏离的幅度： |
| 1.3.7 | 付款方式 | 1、合同签订生效后，十五个日历天内中标人须向招标人提供合同价款的70%的不可撤销预付款保函（预付款保函时限不得低于一年）；预付款保函的开立银行由招标人直接在与招标人合作的现有银行（包括其系统内银行）中进行指定；如果中标人未在约定期限内向招标人提供预付款保函和履约保证金，则中标人须按中国人民银行公布的同期同类贷款利率向招标人支付逾期利息，逾期利息=招标人已支付给中标人的定金和预付款合计金额×中国人民银行公布的同期同类贷款利率。收到中标人预付款保函后 5 个工作日内招标人向中标人支付合同价款的70%作为预付款。 2、货到后30个日历天内，招标人向中标人支付至合同价款的100%。如果中标人未向招标人提供全额正规发票，则中标人向招标人提供的预付款保函在此不得自动失效。 3、中标人向招标人提供的预付款保函，在货物经双方最终验收合格后方可向招标人书面提出保函退还申请，并经招标人审批同意后退还。 所有款项均以人民币支付。 是否接受负偏离：R不接受 □接受：允许偏离的幅度： |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、能力和信誉 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受，应当满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.4.4 | 核心产品 | 详见第三章采购需求中标注“▲”的设备 |
| 1.9.1 | 是否组织现场考察 | 不组织，由投标人自行考察现场。 □组织，时间： 集中地点： 联系方式： |
| 1.10.1 | 开标前答疑会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： 联系方式： |
| 1.10.2 | 投标人在答疑会前提出问题 （本项目不适用） | 时间：在答疑会召开前/天前（以收到日期为准） 形式：在优质采云采购平台提交疑问 |
| 1.10.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 发出时间：如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前发布澄清或修改； 发出形式：在优质采云采购平台发布，投标人自行查看、下载，无需确认。其他方式发布的，投标人应书面确认。 |
| 1.11.1 | 分包 | R不允许 □允许： （1）允许分包的范围和内容： （2）分包的金额和对分包人资质要求： （3）根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经采购人同意，获得政府采购合同的大型企业可根据招标文件和投标文件向中小企业分包。 （4）除上述情形外，本项目不允许分包。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：在投标截止时间15日前（以收到日期为准） 形式：在优质采云采购平台提交疑问 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 形式： 对招标文件进行的澄清、修改或答疑，将在优质采云采购平台会员系统发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 在优质采云采购平台发布，投标人应主动上网查询，无需投标人书面确认。投标人未及时关注相关信息的，其责任自负。 对招标文件进行的澄清或修改，通过其他方式发布的，投标人收到澄清、修改通知后 24小时 内书面确认（以发出时间为准），逾期未确认的，视为投标人完整收到。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同澄清发出形式的规定 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同确认收到澄清的规定 |
| 2.4.1 | 投标人对招标文件提出质疑的时间和形式 | 时间：收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 形式：见本章第9.2款规定 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.1.4 | 样品 | 是否要求投标人提交样品： R否 □是，提交样品的具体要求： |
| 3.2.1 | 投标报价包括的内容 | 投标报价包括货物从设计、采购、制造、交货（包括运输至采购人指定地点卸车就位）至验收和售后服务的一切费用（如设计费、采购费、制造费、试验检测费、包装费、运输保险费、运输费、装卸费、验收费、其他技术服务及质保期服务费等）、管理费、利润和税金以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。 |
| 3.2.5 | 最高限价 | 本项目最高限价：351.1万元（其中高端智能重症救护综合模拟人最高限价230万元）。 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | R除招标文件另有规定外，投标人所报的价格在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。 □采购人在“采购需求”中所提供的各种货物的数量是计划采购数量，仅作为投标报价的依据，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，采购人可以按照政府采购政策规定对货物数量适当增减。投标人不得以货物的实际供货数量有变化为理由要求对各种货物的单价进行变更。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120 日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人提交投标保证金：不要求。 |
| 3.4.5 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5.2 | 近年财务状况的要求 | 按第四章资格审查和评标办法规定 |
| 3.5.3 | 近年类似项目的要求 | 按第四章资格审查和评标办法规定 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 □允许，并满足以下条件： |
| 3.7.4（1） | 投标文件编制 | 本招标项目采用全流程电子化招投标方式，须投标人制作电子投标文件；投标文件制作工具下载地址： http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip， 投标文件制作工具使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。 |
| 3.7.4（3） | 投标文件所附证书证件要求 | 电子投标文件所附证书证件均应为投标人证书证件的原件扫描件 |
| 3.7.4（5） | 投标文件份数及其他要求 | 投标人应提交的投标文件： （1）加密的电子投标文件：使用优质采云采购平台电子标书制作工具制作生成的加密投标文件，应在投标截止时间前通过优质采云采购平台会员系统上传； （2）未加密的电子投标文件：生成加密投标文件时同时生成的版本，提供1份（光盘或U盘介质，格式为bzc格式），可密封提交（投标人自行确定是否提交）； 投标文件如不一致时，按以下顺序确定其投标文件效力： （1）加密的电子投标文件； （2）未加密的电子投标文件； |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 加密的电子投标文件需使用数字证书进行加密，详见http://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterIndex |
| 4.1.2 | 投标文件封套应载明的信息 | 项目名称： （多包投标的，还应注明包名称及包号） 投标人名称： （联合体投标的，注明牵头人名称） |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025年07月10日09时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件的电子交易平台 | 优质采云采购平台（网址：https://www.youzhicai.com/） 投标截止时间前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件；投标截止时间前未提交纸质投标文件的，视同放弃使用纸质投标文件。 如未在招标文件规定的投标时间截止前网上上传加密的电子投标文件，而只递交了未加密的电子投标文件或纸质投标文件的，投标无效。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，其中样品的退还规定按招标文件 □是，退还安排： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 5.2（4） | 开标程序 | 解密时间要求： 60分钟以内，以电子交易平台时间为准 其他要求： 投标文件解密可以采用网上远程方式，无需到开标现场进行解密。解密的CA锁必须与投标文件加密的CA锁一致，否则造成的后果由投标人自行承担 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会的组成：评标委员会由采购人代表及专家库中抽取的专家组成 评标委员会的人数：5人及以上。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐的中标候选人数量： 1名 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | R否 □是 |
| 7.1.2 | 中标结果公告 | 公告方式：在发布招标公告的媒介上发布本项目中标结果公告 公告内容：按照财政部《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》中的“中标（成交）结果公告”格式及内容编制。 |
| 7.2 | 中标结果质疑 | 时间：中标结果公告期满之日起7个工作日内 形式：见本章第9.2款规定 联系方式： 采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司 地址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地407室。 联系电话：0551-62220155 联系人：张怀远 |
| 7.3.2 | 招标代理服务费 | 参照国家发展改革委发改价格[2011]534号文件、发改办价格[2003]857号文件、计价格[2002]1980号文件规定收费标准的60%计取，由中标人在领取中标通知书时，向采购代理机构支付。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：保函（格式：见本招标文件）、转账/电汇、支票、汇票、本票、保险 履约保证金的金额：合同金额的2.5% 履约保证金提交时间：中标通知书发出之日起 7个工作日内。 履约保证金退还时间：验收完成免费质保期开始后 未按规定提交履约保证金，采购人可取消其中标资格，并按评标委员会推荐的次序依次确定中标人，或者重新开展采购活动。 |
| 7.5.1 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起7个工作日内 |
| 11.1.1 | 是否有强制采购节能产品 | R没有 □有，具体要求强制采购的节能产品指： 。 根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号），投标人提供拟投产品在规定认证机构范围内的节字标志认证证书，方予以认定其所投产品为节能产品。 |
| 11.1.2 | 环境标志产品政府采购清单 | 根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号），在规定的认证机构范围内，投标人提供拟投产品环境标志认证证书的，方予以认定其所投产品为环境标志产品。 |
| 11.2.1 | 中小企业认定标准 | 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照 工业 行业认定企业类型标准。 |
| 11.2.3 | 报价扣除 （非专门面向中小企业采购项目适用） | 1.扣除标准 （1）小型和微型企业价格扣除：10%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除： / 。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： / 。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用） 2.本项目将对中标人提供的《中小企业声明函》，随中标结果一并公布。如提供虚假材料，将取消中标资格并报相关部门按有关规定处理，并计入不良记录。 |
| 12 |  | 需要补充的其他内容 |
| 12.1 | 电子招标投标 | □不采用电子招标投标 R采用电子招标投标，除招标文件另有规定外，电子招标投标操作要求详见本章附件《全流程电子招标采购具体要求》。 |
| 12.2 | 原则规定与定义 | （1）投标人须知前附表是对投标人须知正文部分对应条款的补充、细化，投标人阅读时应与正文部分一并阅读，投标人须知前附表与正文部分不一致处，应以投标人须知前附表为准。 （2）“”符号表示本招标文件选定的内容；“□”符号表示本招标文件未选定的内容；空格中的“/”表示没有具体内容。投标人投标时请按“符号”选定的内容和要求参加投标。 （3）与合同履行有关条款中注明的“甲方”、“买方”，在招标投标阶段按“采购人”理解；注明的“乙方”、“卖方”，按“投标人”理解。 |
| 12.3 | 知识产权 | （1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 （2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 |
| 12.4 | 投标专用章、业务专用章等效力规定 | 招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。 |
| 12.5 | 多包投标、多包中标的规定 | R投标人可对本项目一个或多个包进行投标，也可中多个包。 □投标人可对本项目一个或多个包进行投标，但只能中一个包。如一个投标人在多个包评审中均排序第一，则以投标人在投标函中自行选择优先顺序确定中标标包。 |
| 12.6 | 相关提示 | （1）招标文件中所称时间均指北京时间，采用电子招标投标时，以交易平台时间为准。 （2）投标人应注意规定的开标地点和投标截止时间，为了使招标投标工作有条不紊进行，避免标投文件迟交的情况发生，建议投标人提前30分钟到达开标现场，做好投标文件递交和其它准备工作。 （3）本项目保证金账户采用虚拟账号，每个项目均不同，同一个项目不同标包也不同。投标标包应与投标保证金相匹配。如项目招标失败再次招标时，保证金账号也会发生变化。请投标人仔细核对账户信息。 |
| 12.7 | 招标文件的解释 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段规定的，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人和采购代理机构负责解释。 |
| 12.8 | 相关说明 | 1、本项目涉及远程演示，待项目开标后，采购代理机构工作人员会电话通知所有投标人依次进入腾讯视频会议进行远程演示，顺序按开标一览表顺序，演示时间每家不超过15分钟。 2、投标人为代理商时须承诺自中标通知书发出之日起7个工作日内提供投标产品授权书，若未按规定提供视为自动放弃中标资格。产品授权书是指产品制造商（也可由制造商的中国销售公司或产品全国总代理公司或区域代理公司出具，但须同时提供能证明出具授权的单位具有相应合法代理身份的有效证明）针对本次项目投标出具的有效授权（函）。 注：以上承诺在投标函中体现。 |
| 12.9 | 政府采购监管部门 | 本项目的监管部门：安徽省财政厅 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备政府采购条件，现以招标方式进行政府采购。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 标段（包别）划分：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.7 专门面向中小企业采购：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 采购需求、交货地点、交货期和质量要求等

1.3.1 采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 进口产品采购：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.4 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.6 质量保证期：见投标人须知前附表。

1.3.7 付款方式：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给采购人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形之一：

（1）为本采购项目的采购代理机构的；

（2）为采购人不具有独立承担民事责任能力的附属机构的；

（3）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性的；

（4）由本采购项目采购代理机构代理投标，或者接受过本采购项目的采购代理机构为本采购项目提供咨询的；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形的；

（7）与本项目其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

（8）被依法禁止参加政府采购活动并在有效期内的；

（9）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，具体按财政部财办库〔2015〕295号文件规定；

（10）截至投标截止时间，被人民法院列入失信被执行人名单的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/查询为准）；

（11）截至投标截止时间，被列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn查询为准）；

（12）截至投标截止时间，被列入政府采购严重违法失信名单的（以信用中国网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/查询为准）；

（13）截至投标截止时间，被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入经营异常名录或者严重违法失信企业名单的（未按照《企业信息公示暂行条例》（国务院令第654号）第八条规定的期限公示年度报告被列入经营异常名录的除外）（以国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/查询为准）；

（14）法律法规规定的其他情形；

（15）投标人须知前附表规定的其他情形。

以联合体方式参加采购活动的，联合体任一成员不得存在以上情形。

1.4.4 相同品牌产品参加投标时，按以下要求确定投标人投标资格和中标人推荐资格：

（1）采用最低评标价法时：

单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由投标人抽签确定；其他投标无效。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由投标人抽签确定；其他投标无效。

（2）采用综合评分法时：

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标人抽签确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由投标人抽签确定；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）核心产品：见投标人须知前附表。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应当承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均应当使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

除招标文件另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人现场考察。采购人不组织统一现场考察的，由投标人自行考察现场。

1.9.2 投标人现场考察发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在现场考察中介绍的现场情况和周边相关的环境情况，仅作为投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 1.10 开标前答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开开标前答疑会（以下简称答疑会）的，采购人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应当在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 答疑会后，采购人应当在投标人须知前附表规定的时间内，对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目。中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

1.11.3 中标人享受政府采购扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）采购需求及技术规格要求；

（4）资格审查与评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式。

对招标文件所作的澄清、修改、补充通知，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，除投标人须知前附表另有规定外，应当在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，且修改内容影响投标文件编制，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，除投标人须知前附表另有规定外，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的质疑

2.4.1 投标人认为招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）使自己的权益受到损害时，应当按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人提出质疑。

2.4.2 采购人自收到质疑之日起在7个工作日内作出答复。逾期提出的，采购人可不予受理。质疑与答复应采取书面形式。

2.4.3 采购人对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表；

（4）中小企业声明函（货物）

（5）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（6）联合体协议书；

（7）投标保证金；

（8）资格证明文件；

（9）商务条款偏离表；

（10）技术规格偏离表；

（11）技术响应资料；

（12）样品；

（13）投标人须知前附表规定的其他材料；

（14）投标人认为应该提供的其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（6）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（7）目所指的投标保证金。

3.1.4 投标人须知前附表规定不要求递交投标货物样品的，投标文件不包括本章第3.1.1（12）目所指的样品，否则投标人应按照投标人须知前附表的规定提供投标货物样品。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应当包括的内容见投标人须知前附表规定。投标人应当按招标文件规定进行投标报价，并按给定格式填写投标报价表格。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

3.2.3 提交两个或两个以上的投标报价，或者任何有选择性的报价或者有附加条件的报价的投标将按无效处理，投标人须知前附表允许递交备选方案的除外。

3.2.4投标报价为各分项报价之和。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 采购人设有最高限价的，投标报价不得超过最高限价，否则投标无效，最高限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定中的投标有效期内，投标文件保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件，否则应承担招标文件和法律法规规定的责任。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标保证金用于保护免采购人受因投标人的行为而引起的风险。

3.4.3 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.4.4 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内并支付代理服务费用后，退还中标人的投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金不予退还，投标人还应承担法律法规规定的其他责任。

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）经相关部门依法认定的其他违反法律、法规、规章和规范性文件的行为，应不予退还投标保证金的；

（6）法律法规规定其他情形；

（7）投标人须知前附表规定的其他情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。

3.5.2 投标人是代理商或经销商的，通过资格预审后如确定了拟投标货物（服务）的制造商（提供商）的，投标时不得更换，否则其投标将按无效处理。

3.5.3 如本招标文件“评标办法”中涉及到对相关投标人资格进行评审的，投标人应在投标文件相应的“资格审查资料”中提供证明文件。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应按规定格式填写，并提供符合要求的相关证明材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求等见投标人须知前附表规定。投标人成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年类似项目表”应附符合招标文件规定的证明材料，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料包括联合体各方成员相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将按无效处理。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3  投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购需求、交货期、质保期、技术与服务要求、投标报价要求、投标有效期、付款方式、合同条款等实质性内容做出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标人必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.7.4投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成，详见投标人须知前附表规定。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）除投标人须知前附表另有规定外，投标文件中证明资料的“复印件”均为原件扫描件。

（4）“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）投标文件制作完成后，投标人应使用CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件、非加密的投标文件，以及打印形成的纸质投标文件，非加密的投标文件及纸质投标文件的份数和形式见投标人须知前附表规定。

（6）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.5 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按第4.1.1项-第4.1.2项的规定进行密封和标记后，按时送达指定地点。

4.1.4 如果投标文件通过邮寄等物流方式递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封，并符合以下要求：

（1）内层信封的封装与标记同第4.1.1项-第4.1.2项规定。

（2）外层信封注明招标编号、项目名称、采购代理机构收件人姓名、地址、邮政编码。同时应写明投标人的名称、地址、邮政编码、邮寄人，以便将迟交的投标文件原封退还。

4.1.5 未按照上述要求加密的投标文件，电子交易平台将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人应当通过电子交易平台递交投标文件。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“电子交易平台”）将拒绝接收。详见投标人须知前附表规定。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，电子交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.4（B）项的要求加盖电子印章。电子交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 补充、修改的内容为投标文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”或“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）除投标人须知前附表另有规定外，投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

### 5.3 开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）参与本项目进口产品论证的专家；

（4）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标委员会应该按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照招标文件第四章“资格审查和评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 确定中标人

7.1.1 按照投标人须知前附表规定，采购人或采购人委托的评标委员在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.1.2 采购人确定中标人后，按投标人须知前附表规定的公告中标结果，公告内容和期限符合投标人须知前附表规定。

### 7.2 中标结果质疑

投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人或采购代理机构提出书面质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，质疑应当由联合体所有成员共同提出。

### 7.3 中标通知

7.3.1 中标结果确定后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.2 中标人须按投标人须知前附表规定向采购代理机构支付招标代理服务费，其计取标准见投标人须知前附表。

### 7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2.5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 除投标人须知前附表另有规定外，中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 除投标人须知前附表另有规定外，采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 因中标人原因未签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.3 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按照相关规定予以处理。

7.5.4 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

## 8. 废标、变更采购方式与终止招标

### 8.1 废标

8.1.1 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价（多包的采购的，指调节后的采购预算），采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8.1.2 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

8.1.3 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，需要批准的应当在采购活动开始前获得批准。

### 8.2 重新招标与变更采购方式

8.2.1 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

8.2.2 公开招标数额标准以上的采购项目，出现本章8.2.1项情形或者重新招标未能成立的，采购人拟申请采用其他方式采购的，应由评标委员会或者3名以上评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。

### 8.3 终止招标

因不可抗力等原因，采购人终止招标的，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，采购人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金。

## 9. 询问与质疑

### 9.1 询问与质疑的提出

9.1.1 投标人对招标文件、采购过程、中标结果有相关疑问的，可以向采购代理机构提出询问。认为其权益受到损害的，可以提出书面质疑。质疑材料应当采用中文，有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。

9.1.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

9.1.3 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购活动正常的工作秩序。

### 9.2 质疑材料的要求

9.2.1 书面质疑材料应当包括以下内容：

（1）提起质疑的投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）项目名称、项目编号及分包号（如有）；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）有效线索和相关证明材料等事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当加盖投标人单位公章，并由法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并附法定代表人（单位负责人）及其委托联系人的有效身份证复印件。

9.2.2 质疑材料存在以下情形的，采购代理机构不予受理。

（1）提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

（2）提起质疑的时间超过规定时限的；

（3）质疑材料不完整的；

（4）质疑事项含有主观猜测等内容且未提供充分有效线索、难以查证的；

（5）质疑事项缺乏事实依据，质疑事项不成立的；

（6）捏造事实或者提供虚假材料；

（7）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；

（8）对其他投标人的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的。

### 9.3 质疑处理

9.3.1 投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

9.3.2 质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

9.3.3 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

9.3.4 质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

9.3.5 因处理质疑发生的检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。质疑处理决定各方无异议后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

9.3.6 投标人不得以质疑为名进行虚假、恶意质疑，扰乱政府采购正常的工作秩序。投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

（3）以非法手段取得证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 10. 纪律和监督

### 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 11. 政府采购政策

### 11.1 节能与环保

11.1.1 采购标的在《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）清单内的，应当实行强制采购或优先采购。本次招标实行政府强制采购的节能产品详见投标人须知前附表，投标人所投该产品如不具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

11.1.2 采购标的在《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）清单内的，应当实行优先采购。投标人所投该产品如不具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，其投标不具有优先采购的条件。

### 11.2 促进中小企业发展

11.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财政部文件财库〔2020〕46号）规定，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本条规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本条规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动（如接受联合体投标时），联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业应当在投标文件中提供招标文件规定格式的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。

中小企业认定标准见投标人须知前附表。

11.2.2投标人须知前附表第1.1.7项规定本项目属于专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购的，投标人应符合本章第11.2.1项规定外，还应符合本项目的资格要求。

11.2.3投标人须知前附表第1.1.7项规定本项目属于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购时，对小微企业的投标报价按照投标人须知前附表规定的比例给予扣除；用扣除后的价格参加评审。

11.2.4 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，无需提供《中小企业声明函》。

11.2.5 按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，在政府采购活动中，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供招标文件规定格式的《残疾人福利性单位声明函》，无需提供《中小企业声明函》。

11.2.6 监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受中小企业价格评审优惠政策。

### 11.3 支持绿色建筑和绿色建材

11.3.1 根据《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号），政府采购工程选取建材产品应当符合《绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求》（试行，以下简称《基本要求》）的规定。本次采购实行强制采购的绿色建材及具体要求详见供应商须知前附表，供应商所投该建材产品不符合具体要求的，其投标将被认定为投标无效。

11.3.2 对于尚未纳入《基本要求》的建材产品，应参考绿色建筑、绿色建材等相关标准要求。

## 12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、CA证书办理和注意事项

1.本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理CA证书，用于对投标文件进行电子签章及加、解密。

2.CA证书办理详见《优质采平台CA数字证书办理说明》：

https://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterDetail?Id=0d2b8e6d-02a6-4dd0-b828-1aa71a25a7b0

3.CA证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。

4.CA锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办CA锁。

5.企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文件前变更CA证书。

6.投标人由于CA证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无法解密的，由投标人自行承担责任；

7.加密和解密投标文件必须使用同一个CA证书。

二、制作、签章、加密、上传电子投标文件

8.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip ，工具使用说明及教程下载地址：http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar

8.1.投标工具建议在window7或windows10操作系统下使用；

8.2.电子投标文件编制建议使用office2010版本。

9.潜在投标人制作电子投标文件后，需在投标工具对电子投标文件进行电子签章（项目有特殊说明的除外），并使用CA证书进行加密。在投标工具使用CA证书时需安装“优质采数字证书助手” （即数字证书驱动），下载地址：https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip  。

10.潜在投标人完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前在投标工具完成上传。投标截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，如未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在投标人未完成电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。

11.潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传。

12.潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。

三、开标和解密

13.招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用CA证书解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。

14.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。

15.潜在投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录投标工具并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

16.投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后60分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。潜在投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

四、评标和询标

17.评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录投标工具并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

18.出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

(1)网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

(2)电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；

(3)出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

(4)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

19.出现上述情形，优质采平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后2小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后2小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公布。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

# 采购需求

- （一）采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 1、合同签订生效之日前，中标人须向招标人缴纳合同价款的2.5%作为合同履约保证金。 2、合同签订生效后，十五个日历天内中标人须向招标人提供合同价款的70%的不可撤销预付款保函（预付款保函时限不得低于一年）；预付款保函的开立银行由招标人直接在与招标人合作的现有银行（包括其系统内银行）中进行指定；如果中标人未在约定期限内向招标人提供预付款保函和履约保证金，则中标人须按中国人民银行公布的同期同类贷款利率向招标人支付逾期利息，逾期利息=招标人已支付给中标人的定金和预付款合计金额×中国人民银行公布的同期同类贷款利率。收到中标人预付款保函后5个工作日内招标人向中标人支付合同价款的70%作为预付款。 3、货到后30个日历天内，招标人向中标人支付至合同价款的100%。如果中标人未向招标人提供全额正规发票，则中标人向招标人提供的预付款保函在此不得自动失效。 4、中标人向招标人提供的预付款保函，在货物经双方最终验收合格后方可向招标人书面提出保函退还申请，并经招标人审批同意后退还。 所有款项均以人民币支付。 |
| 2 | 交货地点 | 安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院） |
| 3 | 交货期 | 合同签订后，自接到招标人通知（通知方式为书面、电子邮件、传真、短信、微信、QQ、电话等方式之中的一种）之日起，中标人在30个工作日内将产品送到招标人指定地点，并安装完毕。若交货地点或收货人或交货期变更，招标人须于原交货期3个工作日前通知中标人。 |
| 4 | 免费质保期 | 不少于3年 |
| 5 | 所属行业 | 工业 |

- 具体技术参数及要求

| 包号 | 货物名称 | 数量(套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 传染病防控技能培训基地建设项目 | 1 | 项目预算360万元，最高限价351.1万元 |
| 品目1 | 抗菌药物处方权培训平台 | 1 |  |
| 品目2 | AI虚拟仿真教学平台 | 1 |  |
| 品目3 | ▲高端智能重症救护综合模拟人 | 1 | 最高限价230万 |
| 品目4 | 录播评估系统 | 1 |  |
| 品目5 | 虚拟机械通气培训方案 | 1 |  |
| 品目6 | 肺结节诊断消融术模型 | 1 |  |
| 品目7 | 可视化综合胸腔穿刺术模型 | 1 |  |
| 品目8 | 可视化肝脏肿物穿刺及消融术模型 | 1 |  |
| 品目9 | 便携式支气管镜模拟器 | 1 |  |
| 品目10 | 鼻咽拭子标本采集训练模型 | 1 |  |
| 品目11 | 智慧教室（不含装修改造） | 1 |  |

二、技术参数及要求

品目1：抗菌药物处方权培训平台

1.系统支持移动平台，可以在手机/平板电脑上利用碎片化时间学习、考试。
2.系统可以绑定微信号，登录微信进入小程序学习考试，最大程度防止替学替考现象。
3.抗菌课程针对专业配置必修课程及选修课程，每个专业根据专业特点提出必修分、选修分的通过条件。学员可以选择专业进行学习。
4.专业分类覆盖绝大数临床科室及药学，数量≥60个专业。
5.抗菌课程总数≥200门。
6.学习之前和培训通过之后针对所选专业进行综合测试。
7.基础抗菌课程包括：抗菌科学管理、抗菌药物知识、临床微生物学、手术预防使用、感染影像诊断、政策解读。
*8.专业抗菌课程包括：呼吸系统感染、消化系统感染、发热待查、耳鼻喉科感染、口腔各类感染、中枢系统感染、腹腔各类感染、血流感染诊治、妇科产科感染、骨和关节感染、泌尿系统感染、重症耐药感染。（提供系统截图证明）
9.课程具有课后测试验证学习效果。测试试题有选择题、单选题、多选题三种题型。
10.课后测试卷随机抽题组卷，防止刷题。
11.具有在线反馈问题功能，用户可以在学习软件上反馈遇到的问题。
12.学习平台具有专业问题提问与解答功能，平台提供专家资源免费解答抗菌感染类的专业问题。
★13.系统提供医院管理员功能，医院管理员随时可以查阅培训进度情况。培训结束后系统导出培训结果文件，供医院处方权授权管理使用。（提供系统截图证明）
14.管理台每周生成培训简报，统计学习率及通过率。简报列出学习时长前10名的个人，也可统计学习率、通过率前5名和后5名的科室。

★15.提供≥2500个培训账号

品目2：AI虚拟仿真教学平台

一、平台基础教学功能模块
1.实验项目管理：统一展示、管理各部门实验教学项目，规范项目基本信息格式。
2.门户平台：支持独立建设实验教学中心信息门户网站，管理员可自主更新多项内容。
★3.虚拟实验学习：记录学情数据，支持多种成绩导出模式和实验步骤错误率统计。（提供系统截屏证明）
4.自有组建个性化课程：教师可自由组合虚拟实验项目等数字化教学内容，同步至学生端。
★5.任务发布：教师可发布虚拟实验任务，统计完成情况和得分，支持催促学生和导出成绩。（提供系统截屏证明）
6.考试管理：支持发布理论和虚拟实验考试，多种题型，手动或自动组卷，可设置考试规则。
7.虚拟实验统计：支持跨课程统计虚拟实验访问量。
8.师生互动交流：支持在线讨论、问答和评价，老师可选择启用 / 禁用相关模式。
9.学情数据统计：通过多种模式统计虚拟实验关键数据。
10.安全设置管理：监控数据接口，设置账号锁定机制，进行日志审计和数据加密。
11.多种登录方式：支持微信扫码、账号密码、短信登录，可对接统一登录认证系统。
二、平台数据驾驶舱功能定制模块：统计各部门项目教学应用情况、其他高校访问和资源使用数据、平台及课程相关数据，展示使用量高的课程、活跃师生，支持导出学生使用日志。
三、XR 实验资源管理功能定制模块
1.终端接口：为 VR、MR 设备提供登录和成绩评价接口，实现成绩自动上传。
2.PC 电脑浏览器端系统功能：展示 VR 教学资源信息，支持资源管理和应用分析统计，对接终端设备数据。
四、移动端学习平台功能定制：实现信息浏览、虚拟实验操作等功能，与 PC 端成绩和数据互通，支持个人信息修改，适用于多种智能移动终端。
★1.传染病爆发现场处置虚拟仿真实验系统：模拟疾控中心人员对重大传染病疫情的应急处置，涵盖现场调查、防护、疫情控制等多项任务。(对此条参数远程演示)
★2.经空气传播传染病疫情处置虚拟仿真实验教学系统：采用 3D 情景模拟互动教学，记录操作轨迹并评价，按流程分环节教学，包含思考训练，符合相关预案和条例。(对此条参数远程演示)
五、其他要求
1.遵循规范：设备、事件处理等符合相关应急预案和管理条例。
2.数据库支持：具备多种数据库，为教学提供丰富资源。
3.交互设计：学生在虚拟场景中通过信息名单抽取人员进行调查，增强互动性。
4.教学流程：软件分 6 个环节，带问题思考功能，完成提交后进入下一环节。
5.技术实现：采用 3D 技术，B/S 架构，支持校园局域网内浏览器访问学习。

品目3：高端智能重症救护综合模拟人

一、整体特征
1、外观与材质：成年人体格外观，头部和手臂皮肤为有机硅胶，其他部位皮肤和气道材质为 PVC，主体结构为金属和聚碳酸酯，触摸感接近真人；皮肤和气道材质不含 DEHP 塑化剂，保障使用者健康。
2、无线与静音：完全无线连接，运行无噪声；压缩机内置，噪声不干扰听诊，且工作时无身体移动。
3、电力与续航：内置电力供应和气动装置，可更换充电电池，支持边充边用；无线模式续航 4 小时，2 小时可充至 80% 电量。
4、多样性设计：支持男性、女性、无性别外生殖器更换；头面部皮肤模块化，后期可选配不同年龄（含老年人）、肤色皮肤，提供多样化培训体验。
5、关节与姿势：全关节设计，可摆出多种姿势并维持坐姿，各关节活动范围符合临床需求，无需外力干预。
6、稳定性：模拟人设计精密，系统稳定，不需要定期进行设备校准，核心功能如分泌、瞳孔自动对光反射、药物识别、血压测量、血氧测量等均不需要定期校准。
★7、操作与系统：独立操作系统，无需依赖浏览器连接；单一平台可控制多台模拟人；兼容 Windows 10 及以上系统，计算机操作简便，支持病例编写与预设。
★8、模拟人符合高级生命支持培训要求，模拟人厂家可以协助认证师资培训，并协助建立国际培训项目中心。
二、监护功能
1、设备与兼容：触控式监护仪，界面模拟临床真实监护仪，可切换为导师计算机；兼容 Windows 10 及以上电脑，无需专用设备。
2、显示功能：显示心电图、CO₂、SpO₂等波形；监测心率、血压、体温、心输出率等≥20项参数；支持 X 线片、12 导联心电图、生化报告等辅助诊断结果显示。
3、操作与调节：可调节波形增幅、速度及参数报警上下限，支持数值输入和鼠标滚轮调节；模拟过程中可实时调整波形数量和监护仪版面，无需中断。
★4、虚拟除颤与 AED：具备虚拟除颤监护仪（自动 / 手动模式、节拍器、起搏器控制）和 AED 功能，支持心律感应、语音指导，操作记录自动存入评估报告。
5、能够自动感应模拟人心律，判断是否需要除颤，并给出明确的语音指导，具备节拍器功能，可选择打开或关闭，除颤放电后能对模拟人产生效果，病情会根据病例设定自动发生变化。接上除颤器电极片，除颤放电等操作会自动记录在模拟人的评估报告系统中。
6、X 线片与数据：内置≥200 张 X 线片，支持用户导入 JPEG 格式片源；监护仪与模拟人、控制端无线连接，数据同步。
7、可连接临床使用的监护仪或除颤器进行心电监测，心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。
三、气道与呼吸功能
1、气道操作：支持手动 / 自动气道开放，需正确手法（按额托颌 / 下颚上推），操作自动记录；兼容临床负压吸引、逆行插管、面罩通气、气管插管、经气管喷射通气、光棒气管插管、环甲膜穿刺、外科环甲膜切开术训练（皮肤可更换）、鼻胃管等多种气道装置及操作。
★2、困难气道模拟：可模拟舌水肿（2 级）、咽部梗阻、喉痉挛、牙关紧闭，颈部强直、异物梗塞等困难气道场景；支持 “不能插管 / 通气” 等功能选择。模拟人具有舌头退缩选项，在该情况下，模拟病人应无法呼吸，学员要对模拟病人进行正确的按额托颌/下颚上推手法，模拟病人才会有呼吸。
3、呼吸参数：模拟人5（前）/6（后）个呼吸音听诊区，独立调节；模拟正常、异常哮鸣音、干啰音、湿啰音、喘鸣音、 胸膜摩擦音等声音；单侧 / 双侧胸部起伏、呼出 CO₂；支持气胸针刺减压培训，操作自动监测记录。
4、可进行真实脉搏血氧饱和度的监测：左右食指均可支持使用临床真实血氧饱和探头进行血氧饱和度监测，在连接病人后才出现血氧饱和度读数， 并且可显示在监护仪上。不需要进行校准，使用方便。
5、使用面罩通气时，电脑上显示通气量。
6、可进行双侧气胸针刺减压培训，针刺减压操作可被自动监测并记录在日志中，气胸气囊穿刺后可以重复使用，无需频繁更换。
7、可模拟单边和肺叶呼吸音，双侧均可进行胸膜腔穿刺和放置胸部引流管。
8、有集中听诊功能，让模拟病人自动停止呼吸30秒，以方便学员集中进行听诊练习。呼吸音与呼吸率同步，呼吸音的频率和呼吸率一致。
四、循环与心脏特征
1、心脏听诊：4 个心脏听诊区，心律范围可从0-220次/分，生命体征可随心电变化和治疗自动改变，独立调节正常 / 病理心音（杂音、奔马律、心包摩擦音等）；支持 4 导联及 12 导联心电图实时显示，符合生命体征变化。
2、可使用袖带式血压计进行无创血压的测量，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。可模拟临床真实的无创血压测量时血压袖带收紧声音，给学员身临其境之感。
3、除颤与起搏：兼容临床除颤器和起搏器，除颤效果及起搏阈值可设置，治疗后症状 / 体征自动变化；支持临床真实 AED 操作。
★4、触诊13处动脉搏动，包括：双侧颈动脉、双侧股动脉、肱动脉、双侧桡动脉、双侧足背动脉、双侧腘动脉和双侧胫后动脉的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏会随病情的变化以及治疗而变化。可自动感应到触诊脉搏并记录，脉搏强度随血压变化，左臂、右臂、左腿、右腿和躯干的脉搏强度可分别调节。
5、可模拟不同程度口唇紫绀，紫绀的严重程度与血氧饱和度读数相一致。
五、操作与培训支持
1、CPR 功能：实时反馈按压深度、频率、手位等质量，生成独立分析报告；支持考核标准自定义，选配 AED 训练系统（多语言、模式切换、时间设定）。
2、静脉与注射：双侧手臂预置静脉通道，减少耗材；支持左胫骨 / 双侧肱骨骨髓腔穿刺、双臂三角肌 / 右臀大肌肌肉注射。
3、骨髓通路：可通过左胫骨和双侧肱骨进行骨髓腔内穿刺
4、分泌与体征：智能控制额头出汗、眼角流泪、耳朵脑脊液 / 血性液体流出，流量随病情调节；模拟口唇紫绀，程度与血氧饱和度一致；内置流血控制系统，调节全身多处出血模式（动 / 静脉）及速度。
六、软件与系统
1、操作软件：全中文支持，兼容多种语言；支持生命体征三方式调节、X 光片 / 生化报告导入、病例暂停 / 快进 / 保存。
2、病例与评估：独立病例编辑系统，支持生理驱动自动病例、监护仪版面修改、主题模式编写；评估报告整合生命体征、操作记录、视频录像，时间完全同步；标配模拟教学案例云平台（≥450 个案例，持续更新，含权威机构教案及评估表）。
3、其他功能：支持肠鸣音听诊（4 区域，多种病理状态）、导尿操作（正常 / 血尿 / 尿量调节）；内置无线通话装置，支持语音交流和自定义语音库。
4、具有≥3种可选控制模式：包括导师模式（手动模式）、主题模式、自动模式
导师模式：导师可现场精确控制模拟人的每个反应。
主题模式：具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计，设计时可方便选择预置的病人对药物和治疗发生生理和病理反应的模块，时间和过程均可控。
自动模式：模拟人会模拟真实的生理及病理状态，自动感应到接受的治疗和药物，智能化发生回应，正确与错误的治疗方法都会产生相应的变化。
在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操作/处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况。在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度
★5、软件具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有清晰的了解，并可根据学员水平表现调整培训难易度，把握整个培训过程
6、正在运行的病例可暂停，快进和保存；导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾；支持用户自行录音，并将录音内置到模拟人的语音库，可以灵活模拟多种语音。
七、模拟肺功能
1、呼吸机连接与互动功能：气道阻力和自主呼吸努力程度，以多种呼吸模式与呼吸机互动。能产生自主呼吸气流，且在呼吸机通气时该气流可被感知，操作软件可直接控制高级模拟肺模块，无需独立控制软件。
2、关键参数调节范围：气道阻力调节范围为 3 到 150 厘米水柱 / 升 / 秒；肺顺应性调节范围是 5 至 150 毫升 / 厘米水柱；呼吸频率调节范围为被动呼吸至 100 bpm；呼吸努力程度调节范围是 0 到 50 厘米水柱；吸气时间 - 压力上升时间调节范围 0 - 100%。
3、基本呼吸参数：最大潮气量≥800 毫升，呼气末正压 (PEEP) 范围为 0 - 20 厘米水柱。
★4、气道阻力调节方式：在病例运行中可实时控制改变气道阻力，具备四种调节方式：单室肺模式下调节气道阻力；单室肺模式下分别调节气道吸气阻力与气道呼气阻力；双室肺模式下分别调节左右气道阻力；双室肺模式下分别调节左右气道的气道吸气阻力与气道呼气阻力。（对此条参数远程演示）
5、肺顺应性调节方式：肺顺应性具备两种调节方式：单室肺模式下调节肺顺应性；双室肺模式下分别调节左右肺顺应性。
6、其他呼吸参数调节：可实时调节呼吸频率、呼吸暂停（百分比）、吸气肌肉压力、呼气肌肉压力、持续吸气时间（百分比）、吸气保持时间（百分比）、吸气放松时间（百分比）、持续呼气时间（百分比）、呼气保持时间（百分比）、呼气放松时间（百分比）。
7、波形查看与无线功能：支持实时查看潮气量波形，具备无线呼吸功能和控制。
8、高级病例运行与模式切换：可运行呼吸机高级管理病例，包含人机对抗、撤机方式和波形分析，且支持在不调整患者设置或中断模拟的情况下，实时切换同一患者的通气模式（容量 / 压力控制）。
★9、病例预设与自定义：模拟人的导师端操作软件以图标方式一键激活至少 5 种预设病例（正常状态、哮喘、间质性肺病（ILD）、急性呼吸窘迫（ARDS）、慢性阻塞性肺疾病（COPD），可调节病情严重程度，还能保存并运行模拟导师自定义呼吸状态，如气胸、支气管痉挛、肺炎等。（对此条参数远程演示）
10、肺部模型管理与界面反馈：可随时创建、保存、调取、导入和导出并离线修改保存自定义肺部模型，导师操作界面有画面实时反馈模拟肺内部的压力、流量和容积波形，还能显示相关呼吸参数，如峰值吸气压力、PEEP、速率、潮气量和分钟通气等，同时支持触发多种呼吸机模式，如压力支持模式、自适应支持模式等。
★11、具备可选择配置高级模拟肺：直接连接各品牌呼吸机（有创 / 无创），支持实时调节气道阻力（3-150 cmH₂O/L/s）、肺顺应性（5-150 mL/cmH₂O）、呼吸频率（0-100 bpm）等参数；支持单 / 双室肺模式，预设多种呼吸病例（哮喘、ARDS、COPD 等），实时显示压力 / 流量 / 容积波形。
八、药物及医疗设备自动感应手臂
★1、药物识别手臂可提供自动药物识别功能，模拟病人提供不低于170种不同种类的自动识别药物模拟病人的右手臂带有射频识别标签（RFID）传感器，模拟病人可透过射频识别标签系统确认药物和医疗设备，并自动作出对应的药理学反应，该药理学反应也可以自行编辑和设置。
2、带药物自动识别的手臂采用预置的静脉通道，长期使用无需更换耗材在没有其他外置装备的使用下，药物自动确认系统可识别药物种类及使用剂量。
3、只需要在日常临床使用的注射器贴上RF药物感应片并放在静脉注射位置后注射药物，药物确认程序会自动完成。无需另外专门的注射器和扫码器即可完成该操作。模拟病人的右手臂应带有流量计，自动计算4、学员使用的剂量，然后模拟病人有自动有相应的生理变化，药物自动识别芯片可以支持编辑，理论上模拟人可以支持无数种药物的无线自动识别。
九、神经系统
1、模拟病人可眨眼。眼睑速度可以设定为慢、正常和快。
2、眼睛状态可调节，有开、闭和半开三种状态模式。
3、左右眼睛瞳孔大小可以自动设定为不一样。
★4、瞳孔自动对光反射，可调同步或异步反射，自动对光反射功能设计精密，系统稳定，不需要进行校准，使用方便；眼皮和眼球分离设计，眼皮运动不会带动眼球的转动
5、对光反射时可调正常及缓慢的反应速度，也可以设定为对光没有反应。
6、自动对光反应可设定为一边有反应，另外一边没有反应。
7、可自动模拟出神经损伤下瞳孔不等大的状况。
8、眼部活动功能可通过感应器将数据传送至日志中。
9、可出现两种不同的抽搐情况。
十、分泌功能
★1、系统内置模拟分泌物储藏装置，且软件具有分泌物控制平台，可真实模拟体液分泌，使其分别随病情变化需要自动从模拟人额头、眼角、耳朵等部位流出，模拟流汗、流泪、流出脑脊液等表现。
2、模拟人可根据病情的变化自动出汗，逼真的汗液通过额头流出来，出汗的速度和汗量可调节并且跟病理和生命体征变化相一致。
3、模拟人可根据病情的变化自动流泪，逼真的眼泪从模拟人的眼角自动流出。
4、可以模拟，模拟人外伤后脑脊液通过耳朵流出，与当时生命体征变化相一致。
5、可以模拟血泪、血汗、血性脑脊液的情况。会有真实的红色血液流出。
十一、其他功能
★1、内置流血控制系统，可在全身多处模拟出血，可分为静脉和动脉两种出血模式，并可根据伤口的部位和大小调节出血量与出血速度，生命体征可随失血的严重程度和治疗情况自动变化。配有不同形状的伤口套件贴片，可逼真模拟体表伤口出血。
2、操作者与模拟人之间可实现言语交流（配有无线通话装置）。
3、可透过系统预设或用户自定的语音档案模仿病人的声音。
4、可听诊肠鸣音（4个区域）：包括正常，过快、过慢、腹鸣、麻痹性肠梗阻、溃疡性结肠炎、无声音等。
5、可以进行导尿操作，可以选择正常、多尿、频尿不同情况下的尿量。可以模拟血尿的情况，会有真实的红色尿液从尿道流出。
十二、评估报告模块
1、模拟人操作软件带有录像功能和评估系统功能，不需要额外设备。模拟病人评估系统需包括网络镜头、评估软件及模拟病人。另外系统将学员日志、病人监护仪数据、现场声音与视像结合至1个独立的评估文件里进行运作。
2、模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。  
3、评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。  
4、系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。
5、正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。
6、独立的评估文件可在Windows 7Windows10系统以上及装有评估报告查看器软件的计算机中打开。
7、评估报告支持中文系统
十三、病例编辑系统：
1、病例系统支持编写生理驱动自动病例，模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应
★2、全中文的病例编辑系统独立的病例编辑系统，可以支持用户选择使用模拟人配套的电脑或者自己的电脑中编写病例，不需要使用模拟人跟配的电脑。
3、病例编辑系统支持监护仪的修改，可以修改监护仪的版面和参数格式。
4、病例编辑系统支持主题模式编写，可以设定半自动的病例，方便较简单病例的实施。
5、系统支持添加导师指导信息，可以在模拟人运行病例的过程中，显示提示信息，提示导师关于病例运行的信息。

十四、产品配置清单：
1.全身模拟病人 1 具
2.导师计算机 1 套（要求内存≥8G，硬盘≥1T，64位操作系统，Win10以上）
3.病人监护仪 1 套
4.模拟人智能化分泌系统平台1 套
5.模拟人智能化血液循环平台1 套
6.模拟人智能化药物感应装置平台 1 套
7.病例编辑平台1 套
8.药物识别感应系统 1 套 
*9.模拟肺呼吸系统1 套
10.说明书 1 套

品目4：录播评估系统

1、集成与兼容性：可与高端智能重症救护综合模拟人控制端（导师机）软件集成，兼容网络摄像头、IP 摄像机，能从患者模拟器、技能培训器和临床设备捕获高分辨率视频。
2、用户管理：不限制用户数量，支持批量上传新用户，用户凭用户名和密码登录，可跟踪登录时间；设有单独用户门户，可创建不同类型用户权限。
3、数据管理与安全：从多层面保护不同用户和部门数据，包括用户权限和组织设置；预定义案例注释，支持手机、电脑（Windows、Mac、iOS）访问。
★4、模拟录制功能：无线捕获高端智能重症救护综合模拟人监护端数据和导师机事件日志；同时录制多达 4 个高分辨率视频源，可在模拟病房外启停录制；支持导入至少五种格式视频，编辑录制及导入文件信息、标注并搜索。
5、引导性反馈：随时进行引导性反馈，可按标注跳转；用户点击标注可查看多类型信息，系统提供事件日志辅助。
6、事件日志管理：捕获多种数据生成事件日志，可编辑、筛选、下载，能自动捕获 CPR 结果。
7、视频播放与管理：以≥ 5 种布局播放，支持倒带、调速、修剪、全屏，可下载、删除文件；可按多种条件搜索、过滤录制视频，依案例管理视频，自定义案例信息、添加附件。
8、报告生成与导出：生成多维度使用情况报告，可筛选生成，下载原始数据，支持以 Excel、PDF 或 HTML 格式导出报告。

品目5：虚拟机械通气培训方案

★1、虚拟机械通气系统具有交互性能的虚拟仿真模拟器应用程序，可在应用商城进行下载，软件登录后可在无实际呼吸机、模拟人情况下进行机械通气技能培训、仿真模拟案例运行编辑病例等，软件配置多种语言。
2、软件可使用平板电脑，即可实现不同模式的模拟课程，导师可控制学员设备，且所有连接均为无线连接，更具有灵活性，软件不用绑定硬件设备，可以通过账号密码登录。
★3、导师可同时操控虚拟患者的肺通气情况及生命体征变化情况。学员端可实时产生患者病情信息的变化实时进行决策诊断。
4、学员端界面均为真实呼吸机界面，且可通过触屏实现如真实呼吸机一样调节呼吸机参数及修改报警参数等操作。
5、呼吸机参数调节方式模拟真实呼吸机飞梭调节模式，与临床使用习惯保持一致。
6、导师可以调整肺部的基本参数，创建贴近临床的精准的呼吸模型，学员机实时显示各项呼吸参数的变化。
7、导师可调节患者基本信息：性别、体重、身高等参数。
8、导师可调节患者气道阻力：1-100 cmH2O/L/s；最大自主吸气量：500ml；顺应性：联合顺应性、左侧顺应性和右侧顺应性，顺应性为吸气－呼气压力－容量比曲线图示，更为直观，可自定义曲线斜率、高低、前移/后移、长度；
9、应用系统自带8个呼吸模型：正常、急性呼吸窘迫综合征（轻、中、重）、慢性阻塞性肺疾病（重）、肺纤维化（轻、中、重）
10、用户可根据自身培训需求，设计并保存个性化的肺部模型。
★11、应用系统自带的常见机械通气并发症（张力性气胸、中度支气管痉挛、重度支气管痉挛、过敏反应、漏气、大面积栓塞、停用肌松药物、右主支气管插管、肺栓塞、空气栓塞、琥珀胆碱、罗库溴铵），并发症中自带超声、CT、放射等检查结果，导师可在运行并发症时，向学生机投送检查结果。
12、不同的并发症均有对应处理快捷操作键，帮助案例顺利运行。
13、导师调节患者呼吸状态时可选择设计自主呼吸和无自主呼吸。
14、导师调节患者呼吸状态时可选择相应病理状态及对应处置快捷键。
15、导师调节患者呼吸状态时可设置呼吸频率变异率和呼吸做功变异率，模拟最真实的患者呼吸变化，变异率的设置从0%～100%。
16、学员端为真实呼吸机界面（可选择常规品牌呼吸机操作界面，满足个性化需求）。呼吸机界面可显示气道压力、流量和容量波形。
17、学员可在学员端设置报警限：呼吸频率（2—80次/分）、分钟通气量（0.0-25.0 L/min）、TV（100—3000ml）、Ppeak（0-80）、窒息（15—60s）等
18、学员端具有通气模式：VC-CMV、PC-CMV、VC-SIMV、PC-SIMV、VC-AC、PC-AC、PSV/CPAP、APRV，均与实际呼吸机一致。
19、每种通气模式均可调节临床常用的多种参数：FiO2、TV、PEEP、Pmax、RR、Flow等
20、每种通气模式均可监控临床常用的多种参数：气道峰压、平台压、FiO2、TV、分钟通气量等
21、学员的界面具有吸气暂停和呼气暂停功能按键，和呼吸机上功能保持一致。
22、配置学员账号,配套导师设备及导师账号,使用时间≥3年

品目6：肺结节诊断消融术模型

一、总体要求：
模型模拟人体胸部外形及双侧肺部解剖结构，具有皮肤、皮下组织、肋骨、肺部及肺部常见病灶等，材质具有人体组织类似声学特性，可应用任意真实超声探头在模型上进行肺部常见疾病筛查及超声引导下肺部肿物穿刺术和肺部肿物穿刺消融术操作训练。
二、详细功能：
1、模拟人体胸部外形及双侧肺部，超声探查模块具有皮肤、皮下组织、肋骨、肺部及常见病灶。
2、一侧肺部模型具有胸壁、肋骨、肺、胸膜腔等解剖结构，配置模拟肺部电动泵，电动泵驱动的肺部运动，可以根据疾病状态调节呼吸频率，仿真模拟呼吸状态，包括呼吸急促或者呼吸迟缓。
★3、一侧肺部为2个嵌入式模块，具有胸壁、肋骨、肺部、胸膜腔、肺部肿物等，其中1个模块肺部肿物穿刺术操作，1个模块模拟肺部肿物穿刺及消融术操作，可根据穿刺需求快速进行更换及操作。
4、模型材质具有真实人体组织一致的声学特性，使用任意品牌超声设备进行探查，呈现逼真的优质的超声图像。
5、应用真实超声设备探查一侧肺部时，可以观察到肋骨、肋骨阴影、蝙蝠征，同时可以观察到肺部A线、B线、胸膜不规则增厚、胸腔局灶性积液、肺部实变、肺部炎症等生理及病理超声图像，满足肺部超声探查需求。
★6、肺部肿物穿刺术模块内置5个肺部肿物病灶，形态、回声不同，分布于肋间隙或者肋骨下方，肺部肿物具有类圆形、不规则形，有高回声、低回声等，超声探查时可观察到皮肤、皮下组织、肋骨、肺部、肺部肿物病灶，满足肺部肿物超声探查、定位、穿刺路径规划、肿物穿刺术等操作。
★7、肺部肿物穿刺及消融术模块内具有肺部肿物消融耗材孔隙，可放入肿物消融耗材，呈类圆形高回声，应用超声探查可以观察到观察到皮肤、皮下组织、肋骨、肺部、肺部肿物病灶，满足肺部肿物超声探查、定位、穿刺路径规划、肿物穿刺术及消融术（微波、激光）等训练。
8、操作者使用超声设备对模型扫描时可获得肺部不同病变超声图像，可通过超声设备的频率、模式、深度、增益、焦点、范围等参数调整优化超声图像。
9、模型的穿刺模块主要材质具有良好的延展性、弹性和修复性，可以进行反复穿刺操作训练。

品目7：可视化综合胸腔穿刺术模型

1.模拟主体特征：以成年男性半身躯干为模拟对象，精准还原人体尺寸与解剖结构，为穿刺训练提供真实参照。​
2.体位多样性：能够摆成坐位、侧卧位、卧位等多种临床常见体位，适配不同胸腔穿刺场景需求。​
3.穿刺模块数量：配置 ≥3 个胸腔穿刺术专用模块，全面覆盖多种穿刺训练场景。​
4.体表标志精度：模型体表设有精准的标志，为穿刺定位提供可靠依据，助力学员准确操作。​
5.模拟病症类型：具备模拟胸腔积液和气胸两种常见病症的能力，真实再现临床病理状态。
6.材质成像效果：穿刺模块所采用的材质与人体组织高度相似，在超声和 X 光设备下成像效果逼真，可辅助影像学教学。​
7.材质物理性能：主要材质拥有出色的延展性、弹性和修复性，可经受多次穿刺操作，保障长期使用。​
8.超声观察结构：在超声检测下，能清晰呈现肋骨高回声影、胸腔积液无回声区、肺部实变影等多种解剖结构与病理特征。​
★9.气胸穿刺模块位置：右前胸气胸穿刺模块位于第 2 - 7 肋间，精准模拟张力性气胸发病位置。
10.气胸穿刺模块功能：坐位时，气体位于锁骨中线第 2 - 3 肋间隙，模块配有管路和球囊模拟肺部与气胸情况，穿刺成功可听见气体排出声音，支持超声引导下气胸穿刺减压术训练。​
11.其他穿刺模块位置与功能：左侧胸腋下穿刺术和闭式引流术模块在第 4 - 10 肋间，模拟胸腔积液，支持超声引导下左腋前线第 5 肋间隙、腋中线第 6、7 肋间隙胸腔穿刺术；右背部胸腔穿刺术模块位于肩胛骨下方与脊柱右方，可通过触诊定位，支持超声引导下胸腔积液穿刺术和胸腔穿刺置管术训练。​
12.积液调节机制：配备快速填充模拟胸腔积液的管道和螺纹接口注射器，能方便灵活地调节胸腔积液量，模拟不同程度的液胸状态。​
13.AR 解剖结构展示：借助 AR 技术，将胸腔内部复杂的解剖结构以 3D 形式直观叠加展示在实体模型上，学员可全方位、多角度观察，加深对胸腔各部位的理解。​
★14. AR 交互功能：支持多位学员通过不同操作设备，对 AR 呈现的解剖结构进行移动、旋转、缩放等操作，还能分层显示不同组织，精准剖析内部构造。​
★15. AR 病症模拟强化：在模拟胸腔积液和气胸时，AR 模块可进一步突出病理特征，如通过颜色、光影变化展示积液范围和气胸位置。​
16.AR 标签与注释：开启 AR 模式后，关键解剖结构和穿刺要点处会自动显示详细注释标签，辅助学员准确识别和理解。
17.无需配置AR眼睛,可在安卓及ios系统免费下载应用程序,在任何平面上使用任务训练器,支持多种语言。

18.提供≥1台配套平板电脑使用。

品目8：可视化肝脏肿物穿刺及消融术模型

一、总体要求：模型根据真实成年男性解剖结构设计，具有中上腹部完整腹壁模块，内部脏器包括肝脏、胆囊、下腔静脉和腹主动脉，肝脏模拟多种病灶，模型材质具有人体组织类似声学特性，支持肝脏超声检查和超声引导下肝脏肿物穿刺和消融术。
二、详细功能：
1、模型为男性腹部躯干外形，分为腹壁模块和内部脏器模块，为嵌入式套装。腹壁模块具有肋骨、肋弓、剑突、脐等体表标志，便于进行脏器体表定位。
2、模型材质具有人体组织类似的声学特性，支持应用真实的超声设备在模型上直接进行探查，在相应的解剖位置获得对应脏器的逼真的超声图像。
3、内部脏器具有肝脏、胆囊、下腔静脉和腹主动脉，解剖结构仿真，肝脏内部有≥3个肿物病灶腔隙可填入肿瘤消融耗材，便于进行腹部脏器肝脏和胆囊超声检查和超声引导下肝脏肿物穿刺术和消融术。
★4、肝脏内部可分为肝左叶、肝右叶、肝门等，内置肝左静脉、肝右静脉、肝中静脉、门静脉、门静脉左支、门静脉右支等肝脏内血管解剖结构，具有肝左静脉、肝中静脉、肝右静脉汇合于下腔静脉，模拟第二肝门结构，内部设置≥3个肿物病灶腔隙，可将肿瘤消融耗材放入腔隙中在超声下呈高回声。支持应用凸阵超声探头及穿刺针在模型上进行肝脏肿物病灶确认、消毒、铺巾、定位、穿刺路径选择、穿刺、穿刺活检及消融术（微波、激光）等技能训练，消融过程消融耗材损伤，周边组织不受影响，消融耗材可替换。穿刺过程中可训练如何径肋间隙进行肝脏探查和穿刺。
5、胆囊位于肝右叶胆囊隐窝内，超声下胆囊壁呈中高回声，胆囊内为无回声，模拟胆囊结石。
6、具有下腔静脉和腹主动脉，与肝脏毗邻关系准确。
7、模型的穿刺模块主要材质具有良好的延展性、弹性和修复性，可以进行反复穿刺操作训练。

品目9：便携式支气管镜模拟器

一、支气管镜模型要求
1、模型设计依据真实临床 CT/MRI 影像数据设计，1:1 还原人体气道解剖特征。
2、材质特性：采用无毒无味的食品级硅胶制作，可提供检测证书。
3、训练功能：支持常规支气管硬镜、软镜检查；支持纤维支气管镜及电子支气管镜的检查、异物查找、吸痰及灌洗操作训练。
4、辅助操作：支持喉镜、气管插管、喉罩、活检钳、异物钳等介入器械训练使用。
5、其他操作：支持支气管镜进镜、退镜、支气管镜内旋转操作训练，控制支气管镜末端的居中操作训练。
6、模拟效果：高度模拟人体气管解剖结构和操作质感，包含鼻腔、口腔、会厌、声门、气道、全部五级分支支气管。
7、操作路径模拟：可经鼻经口进入进行支气管镜操作训练。
★8、头部调节模拟：头部可上下左右多角度调节，还原真实人体头部转动状态，满足不同角度状态下的模拟训练。
★9、提供≥10个图案插件，支气管探查到每一分支具有对应标识，可自定义内部图案位置，为临床呼吸内镜操作提供灵活的训练方式，可用于日常考核。
二、模拟支气管镜要求
1、光学性能视场角：≥120°，景深：3mm - 100mm，分辨率：标配≥3英寸显示器，分辨率≥9.9lp/mm，光照度：前端内置 LED 光源，光照度≥1000Lux，色彩还原：能分辨标准色板≥6 种颜色。
2、结构参数：工作软管有效长度：≥600mm，插入管外径：≤5.2mm，工作通道内径：≥2.6mm，镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°，操作手柄插入管旋转角度：从初始位置顺时针、逆时针允许旋转≥120°，允差 ±10%，镜体总重量：≤350g。
3、材质特性：插入部前端部：采用医用高分子材质，具备良好的生物兼容性，内外绝缘，插入管：采用聚氨酯材料，弯曲部：采用氟橡胶材料，头端部：使用 PEEK 材料。
4、功能特点：治疗方式兼容高频电烧治疗、激光灼烧治疗，操控部手柄遥控按钮≥2 个功能按键，可进行图像摄录、冻结、缩放等预设功能，全电子 CMOS 成像技术，工作软管内不含导像及导光纤维。
5、光源及防护：前端内置 LED 光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热。
★6、吸引功能：吸引量≥600ml/min，吸引按键具备内固定装置，可分解成 4 部分，消毒灭菌后可重复使用。

品目10：鼻咽拭子标本采集训练模型

1、模拟成人头颈部，具有完整的口、鼻腔，包含上下唇、颊、腭、牙齿、舌、悬雍垂等结构。
2、具有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。
3、模拟头部微仰、张口状态，可直接观察舌及咽后壁结构，口腔及鼻腔大小符合真实人体数数据，进行口咽、鼻咽拭子操作训练时，拭子插入深度准确，操作体验真实。

品目11：智慧教室（不含装修改造）

一、双屏智慧黑板
1.整体由2台≥86英寸智慧黑板组成（两台主屏配套左右侧板），刷新率：≥60Hz，分辨率：≥3840*2160，采用电容触控技术，在双系统下均支持50点触控及50点书写划线。
2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，厚度≤3.2mm，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。
3.智能交互黑板需采用全贴合设计，屏体表面无可见金属条纹，以45度角观察屏幕，钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透；178度可见屏体图像。
4.为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。
5.智能交互黑板采用≥12核驱动芯片，8核CPU、4核GPU。
6.无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。
7.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
★8.无PC状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能，确保信息安全；支持一键将内容保存到外接U盘。
9.无PC状态下，白板具备会议纪要功能，支持手写输入文本，每项会议纪要都能根据笔迹书写范围和文本内容自动调整窗口大小，灵活适应。书写笔迹可轻松使用橡皮擦进行擦除，每项会议纪要可随意删除或调整顺序。会议纪要支持一键生成二维码分享，扫码即可快速获取内容，且扫码显示的会议纪要内容会自动过滤空白项。
10.内置电脑CPU采用≥8核处理器；内存：≥16G；硬盘：≥1T；
二、双屏教学软件（1套）
1、基于Windows版本的教师授课双屏互动软件，适合于“双大屏”显示模式，广泛应用于多资源对比展示的教学环境；
2、双大屏具有同步显示和对比显示。同步显示支持双屏显示完全一致的内容；对比显示支持双屏显示两个不同内容，当展示一个文件时，双屏可显示一样的内容；展示2个文件时，自动显示为对比模式；所有展示文件按“自适应”方式显示，等比例缩放，不能出现拉伸及变形；
★3、具有单屏单画面、单屏双画面，单屏三画面等展示模式，供教师自由选择；（提供单屏多画面展示功能截图）
三、录播主机（1台）
1、录播主机采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式；
2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性需求；
3、支持≥4路高清3G-SDI、支持≥2路HDMI输入接口；≥3路HDMI接口视频输出；
★4、为了满足部分双教学大屏场景，要求2路HDMI输入接口支持同时接入，能够实现两路HDMI信号采集、最高支持4K分辨率接入，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换； 
★5、主机内含6口交换机，其中支持≥4口POE供电，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求；
6、为满足不同音频输入需求，主机音频支持≥3接口，支持≥2路输出接口；
7、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台；
8、为了便于录播主机连接键鼠、导播控制键盘、USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于3路USB接口 ；
9、系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入；
10、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制；
四、云台摄像机（3台）
1、采用≥1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥200 万；
2、支持 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60等多种信号制式；
3、镜头焦距≥20X光学变焦,数字变焦≥16X；
4、支持扩展预置位数量≥255；
5、输出接口支持≥1 路 HDMI，≥1 路 3G-SDI；网络接口≥1 路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口；音频接口≥ 1 路, Line In, 3.5mm 音频接口；USB 接口≥1 路；
五、音频处理器（1台）
1、6路差分输入，支持软硬件48V幻象供电开启关闭；
2、3路Line-IN输入，3路Line-OUT输出
3、6路平衡输入可做16段EQ处理（其他输入、输出不作EQ处理）；
六、指向拾音麦克风（6支）
1、频率响应 100Hz～18KHz
2、灵敏度 -40dB±3 dB （re 0dB=1V/Pa@1kHz）
3、指向特性 超心型 ≤135°
七、可视化控制面板（1台）
1、液晶面板尺寸≥7英寸，支持TF存储卡接入，支持≥4路USB接口；支持≥1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口；
2、支持常规录播控制；
八、音响（一对）
1.单元组合:LF 1×6"HF 2×3"；   
九、功放（1台）
1、功率：≥250W*2；
十、无线话筒（一拖二）
十一、智慧教室桌（36张）
1、台面板：基材采用采用三聚氰氨饰面刨花板(E0级)，台面板厚度≥18mm，封边采用优质PVC封边。
2.立管组件：采用Φ50mm的异型钢管，壁厚1.5mm；两立管中间由Φ32×1.5mm圆管焊接后打磨喷涂而成。
十二、智慧教室椅（36张）
1、规格： 约515W×475D×780H
2、连接方式：椅面设有四根45度角的受力加强柱，受力加强柱倒半圆口，与椅架贴合接触，以增大受力面积，不锈钢自攻螺丝45度角穿透椅架管与受力柱紧固，螺丝头配有半圆口塑料转接件，以防刮伤桌面。
3、 金属表面经高温静电喷粉工艺处理。金属喷漆（塑）涂层硬度、耐腐蚀、附着力、抗盐雾性能检验达到国家标准。椅座连接横管：采用Ф25×1.5mm圆管焊接成形。
十三、智慧讲台（1套）
1、整机钢木结合，采用冷轧钢板桌体，钢板厚度1.0-1.5mm；
2、整体尺寸：1200mm*650mm*900-1030mm(左右*前后*桌面/外围高度，±5mm)；
3、配套液晶触控显示屏，整机≥23英寸，支持调节高度；
4、显示屏采用电容触控，显示屏表面采用防眩光钢化玻璃，支持2K分辨率；
★5、显示屏整机内置隐藏式及侧边接口，USB接口≥4个，可对接入设备进行充电，也可用于键盘、鼠标、U盘等设备连接，HDMI输入≥2个，接入设备可被智能交互产品自动识别无需繁琐操作。

备注：（“*”）的参数为实质性响应参数，负偏离投标无效。

# 第四章 资格审查和评标办法（综合评分法）

## 第一节  资格审查

资格审查办法前附表

本《资格审查办法前附表》是对本节《资格审查》的具体补充和修改，如有不一致，以本《资格审查办法前附表》为准。

| 评审项 | 审查因素 | 审查标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查 标准 | 营业执照等证明文件 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
|  | 书面声明 | 按规定格式提供声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供原件扫描件 |
|  | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 提供原件扫描件 |
|  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 | 提供合同原件扫描件 |
|  | 联合体资格 | 符合第二章“投标人须知”规定（如允许） |  |
|  | 信用状况 | 符合第二章“投标人须知”规定 信用状况只依据下述查询平台（网址）发布的信息： （1）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）； （2）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）； （3）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）； （4）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/） |  |
|  | 不存在禁止参与投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |

## 1. 资格审查办法

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法组建资格审查小组，按资格审查办法前附表中的审查标准对投标人的资格进行审查。符合本章第2条规定审查标准的申请人均通过资格审查。

## 2. 资格审查标准

审查标准：见资格审查办法前附表。

## 3. 资格审查程序

### 3.1 资格审查

3.1.1 资格审查小组按照规定的资格审查标准，对各投标人依次进行审查。有一项不符合审查标准的，资格审查不合格，其投标无效。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）有弄虚作假、向资格审查小组行贿等违法行为；

（2）不按照资格审查小组要求澄清、补正的。

### 3.2 投标文件澄清

3.2.1 在资格审查过程中，资格审查小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。资格审查小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.2.3 资格审查小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足资格审查小组的要求。

### 3.3 资格审查结果

3.3.1 资格审查完成后，资格审查小组应该出具各投标人资格审查结果的书面意见。

3.3.2 只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

3.3.3 合格投标人不足3家的，按废标处理。

## 第二节  评标办法

评标办法前附表

本《评标办法前附表》是对本节《评标办法》的具体补充和修改，如有不一致，以本《评标办法前附表》为准。

1. 符合性审查标准

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书等证明材料）一致 |  |
|  |  | 投标文件签署 | 投标文件签字盖章符合招标文件规定 |  |
|  |  | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合招标文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 联合体投标 | 联合体协议书，并明确联合体牵头人（如允许） |  |
|  |  | 投标文件份数 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |
| 3.1.2 | 响应性评审 | 投标内容 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 投标报价 | 投标报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（按招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |
|  |  | 交货期、交货地点 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 质保期、付款方式 | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  | 技术规格 | 符合实质性要求，偏离范围和项数符合招标文件规定 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |  |
|  |  | 权利义务 | 符合招标文件合同条款要求 |  |
|  |  | 进口产品 | 本项目不接受进口产品投标 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”规定 |  |

- 详细评审标准

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 商务技术部分：70分 投标报价：30分 |  |
| 3.2.2 |  | 评标基准价 计算方法 | 有效投标报价中的最低价作为评标基准价 | 符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 3.2.3（1） 商务技术部分 | 1 | 技术参数或要求的响应性（40分） | 根据技术参数及要求的响应情况进行综合打分， 所投产品全部参数及要求完全满足招标文件的，得满分40分： 1、小星号（“*”）的参数为实质性响应参数，负偏离投标无效； 2、标注“★”的参数为重要技术参数，每满足一项得0.5分，共39项，满分19.5分； 3、未标注“★”的参数为普通技术参数，共222项，在满足17条的基础上，每满足一项得0.1分，共20.5分。 注：1、如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可； 2、未标注“★”的技术参数响应情况以技术规格偏离表中的响应情况为准；标注“★”的条款，须提供相关证明材料（如招标文件中明确要求证明材料类型，则以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：产品彩页、技术白皮书、官网截图、系统功能截图、供应商承诺函、具有“CMA”标识且在有效期内的检测或检验报告扫描件等，提供其中之一即可）；标注“*”的条款，如招标文件中明确要求提供证明材料的，须按要求提供，招标文件中未做要求的以技术规格偏离表中响应情况为准。 |  |
|  | 2 | 核心产品业绩 （4分） | 每提供一份2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）所投核心产品在国内医疗机构的供货业绩（须与本次所投产品同品牌同型号）得2分，满分4分。 注：投标文件中提供业绩合同扫描件，如合同材料中无法体现产品品牌型号、合同签订时间等评审因素，须另附业主单位盖章的证明文件。 |  |
|  | 3 | 产品综合评价 （5分） | 根据所投产品的配置情况、综合性能、技术先进性、故障率保障、用户反馈等方面进行综合评审： 1、产品配置满足或优于本项目要求、综合性能稳定、技术先进、低故障率有充分保障、用户反馈便利的得5分； 2、产品配置基本满足本项目要求、综合性能较稳定、低故障率有基本保障，用户反馈较便利的得3分； 3、产品配置、综合性能、低故障率保障等有待提高的得1分； 4、未提供不得分。 |  |
|  | 4 | 供货安装（调试）实施方案（4分） | 根据供应商提供的供货安装调试实施方案进行综合评审： 1、方案完整全面、针对性及可行性强、完全满足采购需求的得4分； 2、方案完整全面、针对性及可行性较强的得2分； 3、方案完整性及针对性、可行性有待提高的得1分； 4、未提供的不得分。 |  |
|  | 5 | 售后服务 （4分） | 根据供应商提供的售后服务方案（包括售后响应时间、保障措施等）、维保方案（包括质保内容、保养频次、备品备件供应、质保期外售后服务方案、售后人员配备等）进行综合评审； 1、方案完整全面，售后响应及时，人员配备完善的得4分； 2、方案较完整，售后响应较及时，人员配备满足项目需求的得2分； 3、方案内容有待完善，售后响应不及时，人员配备不足的得1分； 4、未提供不得分。 |  |
|  | 6 | 人员及培训方案（4分） | 根据供应商提供的专业技术人员及培训方案内容的详实程度、可实施性等进行综合评审： 1、人员专业、技术培训方案内容详实、实施性强得4分； 2、人员较专业、技术培训方案完整、实施性较强得2分； 3、技术培训方案内容完整性及实施性有待提高得1分； 4、未提供不得分。 |  |
|  | 7 | 质保期（4分） | 在招标文件规定的3年免费质保期基础上，每延长1年得2分，满分4分。 注：以《开标一览表》中免费质保期承诺为准；以整年计算，不足1年不得分。 |  |
|  | 8 | 配套特色服务 (5分） | 根据投标人投标文件中提供的配套特色服务（如提供与传染病防控或诊疗相关特色培训课程等）进行综合评分： 1、有具体的配套特色服务，且实用性强，实际价值高的，得5分； 2、有具体的配套特色服务，有一定的实用性，得3分； 3、配套特色服务有限，实用性有待加强的得1分； 4、差或未提供相关证明材料的不得分。 |  |
| 3.2.3（2） 投标 报价 | 1 | 投标报价得分计算（30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 30％×100 |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人。如果综合总得分相同者，按投标报价由低到高排序；总得分且投标报价均相同的，则所投产品为节能或环境标志产品者优先；若前述均相同且所投产品同为节能或环境标志产品，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选人排序。同时列入节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

## 2. 评标委员会的组成和职责

2.1 评标委员会的组成

评标委员会由采购人依法组建。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

2.2 评标委员会的职责

根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评标报告。

## 3. 评审标准

3.1 符合性审查标准

3.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

3.1.2 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.2 分值构成与详细评审标准

3.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

3.2.2 评标基准价计算：见评标办法前附表。

3.2.3 评分标准：见评标办法前附表。

3.2.4 取评标委员会对各投标人评审得分的算术平均值作为投标人得分，其中投标报价得分按规定进行计算。

## 4. 评标程序

资格审查完成后，合格投标人不少于3家的，开始评标工作。评标先做准备工作，再进行符合性审查，然后进行详细评审。

4.1 评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）听取采购人或者其委托的采购代理机构对招标项目情况的介绍；

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标目的、采购范围、项目性质、招标文件规定的主要技术参数要求和主要商务条款；

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

（4）核对评标工作资料；

（5）使用电子评标方式的，还应当熟悉电子评标系统使用方法。

4.2 符合性审查

4.2.1 评标委员会依据本章规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

4.2.2 投标人有以下情形之一的，按照无效投标处理：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（2）未实质性响应招标文件的；

（3）投标文件中存在采购人不能接受的其它附加实质性条件的；

（4）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（5）法律、法规和规章规定的其他情形的。

4.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

中标后，按修正后的投标报价为基准，按同比例修正各单价。

4.2.4 评标委员会按照规定的原则对投标报价进行校核时，发现投标报价存在多处算术错误或漏项的，使得投标报价校核无法进行的，其投标按无效处理。

4.3 详细评审

4.3.1 评标委员会按评标办法前附表中详细评审标准规定的内容进行评分，并计算各投标人综合评审得分。

4.3.2 评标委员会成员对投标人的价格分和客观评分项的评分应当一致。采购人、采购代理机构应当对评审数据进行校对、核对。

4.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3.5 投标人有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）参数、规格偏离超过招标文件规定的；

（2）其他未实质性响应招标文件的；

（3）投标文件中存在采购人不能接受的其它实质性条件；

（4）法律、法规和规章规定的其他情形的。

4.4 投标文件的澄清

4.4.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.4.2 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（单位负责人）授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.5 评标结果

4.5.1 除第二章投标人须知前附表委托直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

4.5.2 完成评标后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

## 5. 其他

5.1 投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。评标委员会一律不负责进行核查确认。评标时评标委员会发现投标人存在弄虚作假嫌疑的，或者由其他投标人和其他利害关系人投诉举报发现投标人存在弄虚作假行为的,提请有关监督部门另行立案调查，评标工作正常进行；有关监督部门调查确认弄虚作假情况属实的，如果该投标人已被确定为中标候选人的，由采购人按照法律法规相关规定取消其中标资格，并从其他中标侯选人中依照推荐次序确定中标人。

5.2 投标人提供业绩、荣誉证书、资质资格证书、相关证明材料等文件及资料均须在投标文件中提供，电子投标文件中提供扫描件。如未在投标文件中提供，则初审项目视为不通过；评分项目相应项不予计分。

# 第五章  合同条款及格式

购销合同

一、项目名称：安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）                购销事宜

二、当事人双方名称

需方（全称）：安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）（以下简称“甲方”）

供方（全称）：                                         （以下简称“乙方”）

三、签订地点：安徽省合肥市

四、标的名称、数量、价款

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 产地、品牌 | 规格 型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 | 人民币大写 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 《设备配置清单》详见本合同附件1。 |  |  |  |  |  |  |

五、质量标准：乙方应保证所供产品完全符合甲方招标文件及补充文件的要求，完全符合国家标准、行业标准的要求，并保证所提供产品是优质、全新未用、全套齐全、无损的产品。

六、乙方对产品质量负责的期限（含设备及工程保修期）：

质量保证期自产品安装、调试并通过验收合格之日起开始计算，质量保证期的期限为     个月。

质量保证期内，乙方保证产品的正常运行，如甲方有疑问，应在8小时内应答，并负责免费包修或更换（甲方人为造成的损坏除外）；如发生产品质量事故，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。

质量保证期外，乙方终身维护，免收人工费,零配件按不高于投标时的厂家成本价计取。

七、交货时间、地点：合同签订后，自接到甲方通知（通知方式为书面、电子邮件、传真、短信、微信、QQ、电话等方式之中的一种）之日起，乙方在     个工作日内将产品送到甲方指定地点，并安装完毕。若交货地点或收货人或交货期变更，甲方须于原交货期3个工作日前通知乙方。

八、产品包装标准及要求：乙方应提供产品运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止产品在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护产品能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的产品锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

九、包装、运输、装卸、保险、安装等费用的负担：乙方负责办理将产品运至合同规定的最终目的地所需要的包装、运输、装卸、保险、安装等一切事项，其费用已经包括在合同总价中，不再另外计费。

十、验收方法、标准：

甲方应在产品到达合同规定的最终目的地后10个工作日内（注：如需安装，则以安装前的开箱日期作为开始日期）会同乙方或乙方法定授权人、承运人等相关人员按照招、投标文件及补充文件、国家标准、行业标准进行初步验收，并在验收后的10个工作日内对产品的品种、规格、型号、数量、包装完好状态、合格证明文件、进口产品报关单（注：如为进口产品时须提供）、有关检测报告进行书面确认或向乙方书面提出异议。

乙方安装、调试完毕后，甲、乙双方按照现行国家相关技术规范与标准及双方约定办理验收手续。

甲方对乙方所提供产品保留自行随机送检、抽检的权利，如产品送检、抽检结果不合格，则与送检、抽检事项有关的一切费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的相关损失。

十一、付款方式和期限：

1、合同签订生效之日前，乙方须向甲方缴纳合同价款的2.5%作为合同履约保证金。

2、合同签订生效后，十五个日历天内乙方须向甲方提供合同价款的70%的不可撤销预付款保函（预付款保函时限不得低于一年）；预付款保函的开立银行由甲方直接在与甲方合作的现有银行（包括其系统内银行）中进行指定；如果乙方未在约定期限内向甲方提供预付款保函和履约保证金，则乙方须按中国人民银行公布的同期同类贷款利率向甲方支付逾期利息，逾期利息=甲方已支付给乙方的定金和预付款合计金额×中国人民银行公布的同期同类贷款利率。收到乙方预付款保函后 5 个工作日内甲方向乙方支付合同价款的70%作为预付款。

3、货到后30个日历天内，甲方向乙方支付至合同价款的100%。如果乙方未向甲方提供全额正规发票，则乙方向甲方提供的预付款保函在此不得自动失效。

4、乙方向甲方提供的预付款保函，在货物经双方最终验收合格后方可向甲方书面提出保函退还申请，并经甲方审批同意后退还；

十二、履约保证金

本合同履约保证金金额为       元，设备验收完成免费质保期开始后三十个日历天内，甲方办理履约保证金退还手续。

十三、乙方应提供的其它伴随服务，包含但不局限于以下内容：

1、实施所供货物的现场组装和试运行。

2、提供货物组装和维修所需的工具、测试仪器。

3、在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或维护修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务。

4、在乙方厂家和在项目现场就所供货物的组装、调试、运行、维护修理，对甲方人员进行培训。对甲方的操作人员和维修人员的技术培训。

5、须提供产品中文的合格证明，使用说明书、保修卡等必要的有关资料。

6、乙方应保证甲方在设备维修期间的医疗业务活动不受影响。

为履行上述伴随服务的费用均已经包含在本合同总价中，不再另外计费。

十四、违约责任

1、乙方不能交货（因不可抗力原因除外）或甲方中途退货（因乙方产品质量原因除外），向对方偿付不能交货或退货部分的货款总值的20%违约金，并追究相关损失。

如乙方未能按合同规定时间交货（不可抗力除外），则每延迟1工作日（不足1工作日按1工作日计算）乙方需向甲方支付迟交货物总值0.5％的违约金。如乙方逾期30个日历天未交货，则甲方保留取消合同的权利，乙方需向甲方支付合同价款总额的10%作为补偿。

2、如果在产品质量保证期内乙方不能及时保修或更换，甲方有权委托第三方代修或更换，所产生的费用由乙方支付，且甲方保留向乙方进一步追究责任的权利。

免费维修：乙方收到甲方通知后      小时内维修人员到达现场。货物正式验收前，乙方每延迟1工作日（不足1工作日按1工作日计算）须向甲方支付该批货物价款的0.5％；质保期内，乙方每延迟1工作日（不足1工作日按1工作日计算），乙方须按照合同价款的0.1%向甲方缴纳违约金。

更换缺陷部件的期限：乙方收到甲方通知后 5个工作日内。货物正式验收前，乙方每延迟1工作日（不足1工作日按1工作日计算）须向甲方支付该批货物价款的0.5％；质保期内，乙方每延迟1工作日（不足1工作日按1工作日计算），乙方须按照合同价款的0.2%向甲方缴纳违约金。

3、按照甲、乙双方其他有关书面约定执行。

十五、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，首先由双方当事人友好协商解决；协商不成的，依法向合同签订地所在人民法院起诉。

十六、其它约定事项

1、甲方保留在合同执行过程中对本合同第四条内所列标的数量予以调整的权利。调整时，相应标的的单价不作调整，仅对标的的数量及合同总价款等内容予以相应调整。

2、本合同附件2---《购销廉洁协议》，为本合同有效组成部分，甲乙双方均应严格遵守。

3、招、投标文件及相关补充文件为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力，有异议时按以下顺序解释：（1）合同（含补充协议书及承诺）；（2）招标文件及补充文件；（3）投标文件及补充文件。

4、本合同如发生涂改，涂改内容须经甲、乙双方共同加盖公章，否则涂改内容无效。

十七、合同生效时间：本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人共同签字并加盖单位公章（或合同专用章）后即生效。

十八、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

| 甲方（公章） | 安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院） | 乙方（公章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所 | 安徽省合肥市淮海大道100号 | 住所 |  |
| 法定代表人 |  | 法定代表人 |  |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 账号 |  | 账号 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 日期 | 年 月 日 | 日期 | 年 月 日 |

附件1：设备配置清单：

附件2

购销廉洁协议

为了进一步规范我院招标采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止购销活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

一、甲方及其工作人员

1、不得索取、接受或者以借为名占用乙方及其工作人员的财物（现金、有价证券、支付凭证、通讯工具、交通工具、贵重礼品等）；

2、不得参加乙方及其工作人员安排、组织或支付费用的可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游、高消费健身、营业性娱乐等活动安排；

3、不得为配偶、子女及其配偶以及其他亲属的学习、培训、旅游、工作安排、从事营利性经营活动及出国（境）定居、探亲等向乙方及其工作人员索取资助；

4、不得在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难；

5、不违规参与乙方及其工作人员安排、组织的促销活动，不得违规为乙方及其工作人员统计、提供甲方采购的药品、医用耗材的使用数量；

6、其他违反廉洁从业规定的行为。

二、乙方及其工作人员

1、不得以任何借口、任何形式向甲方及其工作人员赠送财物；

2、不得邀请甲方及其工作人员参加由乙方安排、组织或支付费用的可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游、高消费健身、营业性娱乐等活动安排；

3、不得为甲方工作人员的配偶、子女及其配偶以及其他亲属的学习、培训、旅游、工作安排、从事营利性经营活动及出国（境）定居、探亲等提供资助；

4、其他违反廉洁从业规定的行为。

三、违约处理

甲方及其工作人员违反本约定的，一经查实，甲方纪检监察部门及上级有关部门将依法依纪严肃处理，追究有关人员的责任，触犯法律的依法移交司法机关处理。

乙方及其工作人员违反本约定的，一经查实，甲方将视情节轻重给予批评、教育，直至终止物资设备购销合同，列入甲方采购“黑名单”并按上级主管部门相关要求上报，触犯法律的依法移交司法机关处理。

甲方工作人员如有索贿或变相索贿，经乙方检举查处核实后，甲方将视情况给予一定的物质奖励。

# 第六章  投标文件格式

注：1.投标人应按给定格式编制投标文件，相关格式可以扩展。评标办法、招标澄清修改等招标文件要求提供相关材料的，此处未给出格式、章节的，请投标人自定格式，编制在投标文件内。

2.采用全流程电子招标投标时，投标文件格式要求盖章的，可为电子签章，或盖章后的扫描件。投标文件格式要求签字的，电子投标文件中，应采用签字后的扫描件。

（项目名称）招标

投  标  文  件

投标人名称：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

年        月        日

目  录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、产品配置清单、产品配件、产品配套耗材一览表

五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

六、联合体协议书

七、投标保证金

八、资格证明文件

九、商务条款偏离表

十、技术规格偏离表

十一、技术响应资料

十二、投标人须知前附表规定的其他材料

十三、投标人认为应该提供的其他材料

十四、中小企业声明函（货物）

## 一、投标函

致：                             （采购人名称)

安徽省招标集团股份有限公司  （采购代理名称)

1.我方已仔细研究了编号为      （招标编号）的       （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对投标人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标报价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥          元。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

（5）自中标通知书发出之日起7个工作日内我司提供投标产品授权书，若未按规定提供视为自动放弃中标资格。产品授权书是指产品制造商（也可由制造商的中国销售公司或产品全国总代理公司或区域代理公司出具，但须同时提供能证明出具授权的单位具有相应合法代理身份的有效证明）针对本次项目投标出具的有效授权（函）。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，投标人应在第 9 条中说明。

## 二、开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 标包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 投标报价（元） | 大写：人民币 小写： 元 |
| 5 | 交货期 |  |
| 6 | 免费质保期承诺 |  |
| 7 | 是否响应付款方式 |  |

投标人：                       （单位盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

年   月   日

备注：

1、此表用于开标会唱标之用。

2、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

3、投标人应根据其投标文件中开标一览表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与开标一览表不一致的，以开标一览表为准。

## 三、投标分项报价表

## 货币单位：人民币

| 品目号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

日期：

备注：1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，将可能导致投标无效，造成的后果由投标人自行承担。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

- 四、所供货物产品配置清单、产品配件、产品配套耗材一览表

- （一）产品配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

日期：

- 产品配件一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：投标人需如实填写，未填写的配件视为后期免费提供。

投标人（电子签章）：

日期：

- （三）产品配套耗材一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 数量 | 是否开放 | 是否单独收费 | 收费流水号 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、纳入集中采购目录的耗材报价不得超过安徽省集采价格。

2、若中标人有配套耗材销售的须按照配套耗材销售金额的1.5%承担医院医用物资院内物流管理系统（SPD）运营服务费。

3、若为收费耗材，请提供安徽省27位医保耗材编码。

4、投标人需如实填写，未填写的耗材视为后期免费提供。

投标人（电子签章）：

日期：

## 五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月    日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：   职务：

系                                      （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

年   月    日

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权书声明：       （法人姓名）系         （单位）法定代表人，现授权本单位     （授权代表姓名、职务）代表本单位参加代理机构             项目采购活动（项目编号：                 ），全权代表本单位处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

法定代表人身份证明正反面复制件：

授权代表身份证明正反面复制件：

授权代表（或法定代表人、单位负责人）联系方式：（请填写手机号码）

特此声明。

投标人（电子签章）：

法定代表人（单位负责人）：                                                                                                                                                                     （签字或电子签章）

委托代理人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                              （签字或电子签章）

日期：

注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表（提供身份证明复制件及联系方式）；

2、法定代表人、单位负责人参加投标的无需提供投标授权书，仅需提供身份证明复制件及联系方式。

## 六、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （项目名称）      的采购活动。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）牵头人单位：         ，分工：

（2）成员单位一：         ，分工：

（2）成员单位二：         ，分工：

…

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体牵头人、成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字或盖章）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：                 （签字或盖章）

……

年       月       日

## 七、投标保证金

若采用转账或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

## 八、资格证明文件

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 许可证及级别 | （如有） |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 关联企业 | 与本单位负责人为同一人的单位： 与本单位存在直接控股关系的单位： 与本单位存在管理关系的单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）招标文件要求的相关资质证明

1、投标人相关符合要求的资质证明文件：

1-1企业法人营业执照副本(全本)复印件

注：投标人提供资料复印件。

1-2投标保证金凭证复印件

注：投标人提供资料复印件。

1-3资质证书副本(全本)复印件（如有）

注：资质证书包括但不限于投标货物生产（制造）、销售、服务（安装、改造、维修、保养）许可证及有关投标货物（产品）有效鉴定证明等材料。投标人提供资料复印件。

1-4财务状况报告

注：投标人提供资料复印件。

1-5社会保险登记证或缴纳凭证

注：投标人提供资料复印件。

1-6制造商的相关资质证明（如有）

注：投标人提供资料复印件。

1-7产品的相关资质证明文件

注：投标人提供资料复印件。

1-8其他要求的相关资质证书复印件（如有）

注：投标人提供资料复印件。

注意对照招标公告及评审办法规定，提供各类资质证明材料

### （三）无重大违法记录声明函

致：       采购人名称

安徽省招标集团股份有限公司

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （盖单位章）

日  期：

### （四）近年财务状况表及财务报表

单位：万元，人民币

| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1、净资产收益率 |  |  |  |  |
| 2、总资产报酬率 |  |  |  |  |
| 3、主营业务利润 |  |  |  |  |
| 4、资产负债率 |  |  |  |  |
| 5、流动比率 |  |  |  |  |
| 6、速动比率 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、本表后应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。

3、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

4、具体年份要求，以招标文件要求为准。

5、投标人开户行为其出具的资信证明的，可不提供此表及财务报告。

### （五）类似业绩证明材料

1、业绩承诺函

致：  采购人名称

我方承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若有质疑，我方承诺会将2个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。同时我方承诺贵方可就我方业绩进行公布。

投标人：              （盖单位章）

日  期：

业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同主要内容 | 签约合同价金额 | 业主单位 及联系电话 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：应附中标通知书（如有）和合同协议书，以及验收证表（验收证明文件）等材料（具体以评标办法章节、投标须知前附表要求为准），具体年份时间要求见评标办法章节、投标人须知前附表。

## 九、商务条款偏离表

| 序号 | 项目 | 招标文件的条款 | 投标文件的条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |  |
| 2 | 交货期 |  |  |  |  |
| 3 | 免费质保期 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 5 | ... |  |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 十、技术规格偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标技术规格 及参数要求 | 投标技术规格及参数 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无偏离 正偏离 负偏离 |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 十一、技术响应资料

### 1、货物（服务）主要技术指标和性能的详细说明

| 设备名称 | 主要部件或功能配置名称 | 规格/型号 | 产地、品牌及制造商名称 | 主要技术指标及功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将投标产品拆分为相关主要部件分别描述。

### 2、货物（服务）说明（按此格式或者投标人自定格式）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 供货范围 |  |
| 工艺、参数等货物（服务）详细说明 |  |

### 3、供货安装（调试）方案

### 4、维保、售后服务体系与维保方案

### 5、培训方案

### 6、所投货物（服务）的技术资料或样本或检测报告等

十二、投标人须知前附表规定的其他材料

- 投标人认为应该提供的其他资料

## 十四、中小企业声明函（货物）

（不符合中小企业扶持政策的，无需提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.监狱企业无需提供《中小企业声明函》，需要提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.残疾人福利性单位无需提供《中小企业声明函》，提供以下格式的《残疾人福利性单位声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：          （盖单位章）

日  期：

附：

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知

（工信部联企业〔2011〕300号）

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入140万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入140万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入140万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入140万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入140万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入140万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入140万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入140万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入140万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入140万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入140万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入140万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入140万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入140万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额140万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额140万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。