## 合肥
合肥作业点改造工程预算报价表
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 辅材及施工工艺说明
拆除工程
1 | 门拆除 | 樘 | 1 | 1、位置：原弹药库 2、内容：拆除防火门，拆除工程废料、垃圾清运至临时存放点 3、工艺做法：拆除至原建筑墙体，拆除废料垃圾装袋 4、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
2 | 拆改门洞 | 樘 | 1 | 1、位置：弹药库门洞 2、内容：机器切割，拆除工程废料、垃圾清运至临时存放点；包括增设门头梁等 3、洞口尺寸规格：1200*2400mm 4、拆除至原建筑墙体，拆除废料垃圾装袋，门洞口四周需用砂浆粉刷修整平直 5、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
3 | 铲除内墙顶棚油漆、涂料面 | m2 | 286.35 | 1、位置：室内油漆拆除 2、内容：铲除室内油漆墙面，拆除工程废料、垃圾清运至临时存放点 3、工艺做法：拆除至原建筑墙体，拆除废料垃圾装袋 4、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m2 | 169.04 | 1、位置：弹药库 2、内容：顶面石膏板、矿棉板及龙骨吊筋拆除，拆除工程废料、垃圾清运至临时存放点 3、工艺做法：拆除至原建筑墙体，拆除废料垃圾装袋 4、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
5 | 强化地板拆除 | m2 | 49.44 | 1、位置：休息室 2、内容：地面强化地板拆除，拆除工程废料、垃圾清运至临时存放点 3、工艺做法：拆除至原建筑墙体，拆除废料垃圾装袋 4、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
6 | 防静电地板拆除 | m2 | 93.2 | 1、位置：值班室 2、内容：地面防静电地板及支架拆除，拆除工程废料、垃圾清运至临时存放点 3、工艺做法：拆除至原建筑墙体，拆除废料垃圾装袋 4、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
7 | 砖砌封门窗 | 项 | 1 | 1、位置：门窗洞 2、内容：200厚砖砌封窗， 3、洞口尺寸规格：910*2000mm*1、570*2950mm*2 4、内外墙面20厚水泥砂浆粉刷抹平 5、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
8 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1 | 1、名称：施工建筑垃圾 2、项目内容：施工废料、垃圾集中外运； 3、尺寸规格：投标人自行踏勘现场，综合考虑报 价，中标后不予调整； 4、材质要求：无 5、工艺做法：垃圾需袋装，有害垃圾按规范做无害化处理； 6、其他要求：垃圾外运至市政垃圾处理点、含人工、机械及垃圾处置费用等，详见图纸、招标文件，满足业主要求。
9 | 内墙渗水修复 | 项 | 1 | 1、内容：内墙渗水点注浆修复 2、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
装修工程
1 | 天棚石膏板吊顶 | m2 | 142.64 | 1、部位：值班室、休息室 2、面层材料品种、规格：9.5厚双层防潮纸面石膏板，含石膏板贴缝 3、龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨 4、吊筋规格：φ6吊筋 4、 未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
2 | 顶面油漆 | m2 | 169.03 | 1、基层类型：顶棚 2、腻子种类遍数：刮内墙防霉腻子两遍，分遍磨平 3、油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料两遍 4、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
3 | 墙面油漆 | m2 | 254.35 | 1、基层类型：内墙面 2、腻子种类遍数：刮内墙防霉腻子两遍，分遍磨平 3、油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料两遍 4、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
4 | 墙布 | m2 | 130.64 | 1、材料种类：定制墙布 2、材料要求：环保无污染，满足甲方要求 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
5 | 自流坪楼地面 | m2 | 49.44 | 1．材料种类：3厚自流平地面 2．材料要求：环保无污染，满足甲方要求 3. 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
6 | 地面实木复合 | m2 | 49.44 | 1、材料种类：15mm厚实木复合地板 2、材料要求：环保无污染，满足甲方要求 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
7 | 木质踢脚线 | m | 42.58 | 1、踢脚线高度：60mm 2、面层材料品种、规格、颜色：木质踢脚线 3、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
8 | 防静电地板 | m2 | 93.2 | 1、材料种类：600*600*35mm陶瓷面无边防静电地板，支架高度100-300mm 2、材料要求：环保无污染，满足甲方要求 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
9 | 定制柜 | m2 | 14.4 | 1、材料种类：ENF级免漆板柜体及柜门 2、材料要求：环保无污染，满足甲方要求 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
室外硬化
1 | 挖基础土方 | m3 | 22.81 | 1、土壤类别：原状土 2、基础类型：基础土方 3、挖土深度：详见图纸设计 4、备注：本清单量已经考虑工作面及放坡，为实体消耗量 5、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
2 | 原土打夯 | m2 | 19.62 | 1、部位：基础底面 2、要求：夯实满足要求 3、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
3 | 碎石垫层 | m3 | 2.94 | 1、厚度：150mm 2、材料品种及比例：级配碎石垫层 3、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
4 | 混凝土垫层 | m3 | 2.94 | 1、厚度：150mm 2、材料品种及比例：c15混凝土垫层 3、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
5 | 水泥混凝土路面 | m2 | 19.62 | 1、混凝土强度等级：C25 2、厚度：200mm 3、面层加浆压实收光，设置分割切缝，面层防滑处理，设置坡度 4、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
安装工程
1 | 配线 | m | 190.6 | 1、名称：管内穿线 2、型号、规格：WBZB-BYJ-2.5 3、配线部位：暗敷或吊顶敷设 4、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
2 | 双铰线 | m | 400 | 1、名称：管内穿线 2、型号、规格：六类网络双铰线 3、配线部位：暗敷或吊顶敷设 4、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
3 | 配管 | m | 463 | 1、名称：电气配管 2、材质：阻燃UPVC管 3、规格：DN20 4、配置要求：墙内暗敷或吊顶内敷设 5、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
4 | 防爆灯 | 套 | 1 | 1、部位：弹药库 2、名称：LED防爆灯 3、型号：100W 4、安装形式：吸顶安装 5、要求：防爆等级ExdllCT4,防护等级IP65，灯具必须有防爆合格证+3C认证
5 | 平板灯 | 套 | 10 | 1、部位：值班室、休息室 2、名称：600*600平板灯 3、型号：220V, 30w 4、安装形式：嵌入安装
6 | 筒灯 | 套 | 35 | 1、部位：值班室、休息室 2、名称：LED筒灯 3、型号：开孔110mm、7W 4、安装形式：嵌入安装
7 | 低压灯带 | m | 116 | 1、部位：值班室、休息室 2、名称：LED低压灯带、含变压器
8 | 照明开关 | 个 | 4 | 1、名称：单控单联翘板开关 2、规格： 10A 3、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
9 | 插座 | 个 | 10 | 1、名称：普通五孔插座 2、规格： 10A 3、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
10 | 插座 | 个 | 4 | 1、名称：空调插座 2、规格： 10A 3、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
11 | 微型消防站 | 套 | 1 | 1.灭火防护服x2 2.消防头盔x2 3.消防腰带x2 4.消防手套x2 5.灭火防护靴x2 6.过滤式消防自救呼吸器x2 7.消防器材柜x1 8.手提式干粉灭火器4kgx2 9.消防应急手电筒x2
固定作业点标准配备
1 | 绘制射界图 | 项 | 1 | 1、名称：安全射界图 2、要求：需专业设计，按照要求在选定绘制地点精确绘制
2 | 绘制禁射标识图 | 项 | 1 | 1、名称：绘制禁射标识图 2、要求：需专业设计，按照要求在选定绘制地点精确绘制
3 | 定制安装标识公告牌 | 项 | 1 | 1、材料种类、规格：定制标识公告牌 2、按要求设计标准样式 3、含人工，辅材等所有费用

## 九华山
九华山短期弹药存放点改造工程预算报价表
序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 辅材及施工工艺说明
拆除工程
1 | 门拆除 | 樘 | 1 | 1、位置：原弹药库 2、内容：拆除防火门，拆除工程废料、垃圾清运至临时存放点 3、工艺做法：拆除至原建筑墙体，拆除废料垃圾装袋 4、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
2 | 拆改门洞 | 樘 | 1 | 1、位置：弹药库门洞 2、内容：机器切割，拆除工程废料、垃圾清运至临时存放点；包括增设门头梁等 3、洞口尺寸规格：2400*2400mm 4、拆除至原建筑墙体，拆除废料垃圾装袋，门洞口四周需用砂浆粉刷修整平直 5、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
3 | 铲除内墙顶棚油漆、涂料面 | m2 | 285.32 | 1、位置：室内油漆拆除 2、内容：铲除室内油漆墙面，拆除工程废料、垃圾清运至临时存放点 3、工艺做法：拆除至原建筑墙体，拆除废料垃圾装袋 4、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
7 | 砖砌封门窗 | 项 | 1 | 1、位置：门窗洞 2、内容：200厚砖砌封窗， 3、洞口尺寸规格：980*2000mm*1、1470*1780mm*1 4、内外墙面20厚水泥砂浆粉刷抹平 5、其他未尽事宜详见现场、方案等并满足设计要求。
8 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1 | 1、名称：施工建筑垃圾 2、项目内容：施工废料、垃圾集中外运； 3、尺寸规格：投标人自行踏勘现场，综合考虑报 价，中标后不予调整； 4、材质要求：无 5、工艺做法：垃圾需袋装，有害垃圾按规范做无害化处理； 6、其他要求：垃圾外运至市政垃圾处理点、含人工、机械及垃圾处置费用等，详见图纸、招标文件，满足业主要求。
装修工程
1 | 顶面油漆 | m2 | 63.32 | 1、基层类型：顶棚 2、腻子种类遍数：刮内墙防霉腻子两遍，分遍磨平 3、油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料两遍 4、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
2 | 墙面油漆 | m2 | 232.78 | 1、基层类型：内墙面 2、腻子种类遍数：刮内墙防霉腻子两遍，分遍磨平 3、油漆品种、刷漆遍数：刷无机涂料两遍 4、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
安装工程
1 | 配线 | m | 64 | 1、名称：管内穿线 2、型号、规格：WBZB-BYJ-2.5 3、配线部位：暗敷或吊顶敷设 4、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
2 | 双铰线 | m | 65 | 1、名称：管内穿线 2、型号、规格：六类网络双铰线 3、配线部位：暗敷或吊顶敷设 4、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
3 | 配管 | m | 102.3 | 1、名称：电气配管 2、材质：阻燃UPVC管 3、规格：DN20 4、配置要求：墙内暗敷或吊顶内敷设 5、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
4 | 除湿机 | 套 | 1 | 除湿量 60L/D 电源220V~50Hz 功率680W 循环风量500m2 /h 适用面积不低于60m2
5 | 照明开关 | 个 | 1 | 1、名称：单控单联翘板开关 2、规格： 10A 3、未尽事宜详见现场、设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求
6 | 双光谱半球摄像机（防爆型） | 台 | 1 | 分辨率：400万/500万（2688×1520/4K），≥1080P 帧率：25fps/30fps，实时无卡顿 低照度：≤0.001Lux（星光/黑光级），夜间彩色成像 补光：红外80–150m，或红外+白光双补光 信噪比：≥50dB，画面干净
7 | 静电扶手 | 台 | 1 | 接地电阻小于100欧姆
8 | 微型消防站 | 项 | 1 | 1.灭火防护服x2 2.消防头盔x2 3.消防腰带x2 4.消防手套x2 5.灭火防护靴x2 6.过滤式消防自救呼吸器x2 7.消防器材柜x1 8.手提式干粉灭火器4kgx2 9.消防应急手电筒x2