# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 所有设备安装调试完毕且经过验收合格正常使用后一次性付清剩余合同价款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽农业大学，具体按采购人指定。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，30个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格后，1年；货物需求中另有规定的，按货物需求执行。 注：免费质保期从验收合格之日起开始计算。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 核心指标项 | ■ | 符合性审查项，该指标项负偏离或未响应的，投标无效。 |
| 重要指标项 | ★ | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离 5 项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： （1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。 （2）所属行业中标注“/”的品目，无须在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

### （二）货物需求清单

### 针对下表货物需求清单中要求在投标文件中提供证明材料的参数，货物需求清单中明确证明材料类型的，按货物需求清单中的要求提供；货物需求清单中未明确证明材料类型的，证明材料包括产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，提供其中之一即可。未按以上要求提供证明材料的视为负偏离或未响应（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。

第1包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （台/套） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏箱柜 | 1.样式：立式，双门； 2.容积(L)：≥300； 3.外部尺寸（宽*深*高mm）：≥740*710*1840； 4.内部尺寸（宽*深*高mm）：冷藏：≥600*500*660，冷冻：≥500*450*530; 5.箱体材料：PCM彩板材质； 6.内胆材料：HIPS材质； 7.保温材料：无CFC聚氨酯发泡； 8.核心部件：碳氢环保制冷剂； 9.控温技术：内置不少于2路传感器（冷藏1路冷冻1路）； ★10.制冷系统：上室：盘管式蒸发器、内置冷凝器，下室：丝管式蒸发器、内置冷凝器（投标文件中提供证明材料），冷藏室具备自动化霜功能；双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用； 11.温度控制：微电脑温度控制系统，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室、冷冻室控制、显示精度均为≤1℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-26 ℃，可自行调节温度； 12.温度波动度≤1.5℃； ★13.温度均匀度≤1.5℃； 14.报警功能：具备声光报警（蜂鸣报警、灯光闪烁）方式，具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警等报警功能； 15.门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求； ★16.箱内配置：冷藏室≥3层钢丝搁架，冷冻室≥3个ABS抽屉（投标文件中提供证明材料）； 17.箱内照明：冷藏室内设LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，可外部通过独立灯开关控制； ★18.固定移动：配备4个万向脚轮、前面2个具备锁止功能； 19.自动化霜：冷藏室配置自动化霜功能； 20.安全保障：明把手设计，门体中间带机械锁，可一锁锁上下门，可配置挂锁； ★21.测试孔：整机配备≥2个测试孔（上下室各一个），可检测箱内温度（投标文件中提供证明材料）。 | 1 | 工业 |
| 2 | 植物标本快速干燥箱 | 1.可根据烘干内容，在 50-65℃内调节，≤8小时烘干内容物； ★2.设有触电保护装置，可快速折叠、安装，配帆布包，配制铝板标本夹； 3.工作面内腔：≥50*50*45cm； 4.温控范围：0-95℃； 5.温控精度：±2℃； 6.加热功率：600-1200W； 7.循环方式：风道循环； 8.显示方式：数码显示； 9.工作电源：AC220V 50Hz和配置锂电池； ★10.配套模块可一键启动功能且模块具有磁力吸附功能；投标文件提供屏幕显示内容实操界面的证明材料：至少包括传感器温湿度值、环境温湿度值、日期、时间、信号质量、锂电池电量≥2000mAh、外部电源连接状态； 11.设备尺寸：体积≥长50cm*宽45cm*高65cm。 | 2 | 工业 |
| 3 | 移液器 | 1.量程要求：0.1-2.5μL/0.5-10μL/2-10μL/10-100μL/20-200μL/100-1000μL共6支为1套； 2.三点校正，可根据按钮颜色选择适配标准吸嘴； 3.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； ★5.具有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体； ★6.四位数体积显示，可精确至小数点后两位数字，操作时显示屏正对操作者； 7.重量≤80g。 | 5 | 工业 |
| 4 | 离心机 | 1.主件：电机组件，转子模块，制冷系统，控制系统，整机结构模块； 2.辅件：气弹簧，适配器，密封圈，防水罩等； 3.性能（技术参数）： ★3.1最高转速：≥16000rpm； 3.2最大离心力：≥24328xg； 3.3最大容量:≥24×4mL;常用容量24×2mL; ★3.4设置温度：≤-10℃到室温； 3.5噪音：≤50dB； 3.6加/减速：≥10级； 3.7时间设定：≥99小时59分钟； 3.8计时方式：启动计时和到转速计时。 | 1 | 工业 |
| 5 | 磁力搅拌器 | 1.盘面尺寸:Φ（直径）≥135mm； 2.转速 rpm/min:200~2400； 3.总功率(w)≥2060； 4.温度范围≥25~340℃盘面材质； 5.不锈钢陶瓷涂层最大搅拌量(H20)[L]:≥12L； 6.转速控制精度[rpm]≤±20； 7.温度显示误差[℃]≤±0.1； 8.过温保护温度[℃]≤420。 | 1 | 工业 |
| 6 | 高精度电子台称 | 1.设备组成：电子秤、充电线； 2.性能（技术参数）：最大承重≥30kg，精度0.1g ； 3.称重单位：g、kg，单位可切换； 4.数字显示：高对比LCD/LED； 5.称盘材质：不锈钢，易清洁耐腐蚀； 6.供电：内置可充电电池，连续续航≥72 h； 7.外形尺寸（W×D×H）：体积≥25cm×30cm×10cm。 | 5 | 工业 |
| 7 | 智能电参数测试仪 | 1.设备组件：仪器、电源线、测试线； 2.技术参数： 2.1电压：范围为AC 3.0V~600.0V，分辨率为0.1V； 2.2电流：范围为AC0.005A~9.999A/10.00A~20.00A(2个量程)，分辨率为0.001A/0.01A(2个量程)； 2.3功率：范围为0.05W~99.99W/999.9W/9999W(3个量程)，分辨率为0.01W/0.1W/1W(3个量程)； 2.4功率因数范围：0~1.000； 2.5频率范围：基频45Hz~65Hz，带宽5kHz； 2.6电压/电流/有功功率精度：土(0.4%读数+0.1%量程)； 2.7电源：输入电压:AC220V士10%频率50Hz/60Hz； 2.8测试线规格：线长≥1.2m，额定电压220V，额定电流16A，电线规格16AWG PVG 双并线。 | 2 | 工业 |
| 8 | 生长锥 | ★1.钻头材质：碳钢（表面有 PTFE（聚四氟乙烯）涂层，钻头末端有螺纹和切削刃）； 2.采样长度：400毫米； 3.采样内径：5.15毫米； 4.螺纹样式：两线螺纹； 5.套筒涂层：特氟龙涂层。 | 10 | 工业 |
| 9 | 激光电子测高仪 | 1.测距范围：0.1m-60m，测距精度：±5mm； 2.测角范围：±60°，测角精度：0.3°； 3.测高范围：0.5M ~ 50M，测高精度：≤0.2m； 4.激光功率：5mW，工作温度：-20℃ ~ +40℃； 5.电 池：3.7V/1500mAh锂离子电池； 6.贮存温度：-40℃ ~ +60℃。 | 5 | 工业 |
| 10 | 超净工作台 | 1.设备组成： 1.1主件：1台； 1.2辅件：电源线； 2.性能（技术参数）： 2.1垂直流洁净台，双人单面操作，工作区台面宽度≥1400mm，外部尺寸宽度≤1500mm； 2.2风速范围：0.30-0.60m/s，具有三档或三档以上不同风速模式可选； 2.3工作台面采用304不锈钢材质； ★2.4采用整体式HEPA空气过滤器过滤，过滤效率≥99.99%； 2.5具有预过滤器，能够拦截大的颗粒物及杂质； 2.6 5°倾斜角设计的钢化玻璃门； 2.7玻璃门采用配重块升降方式，非卷簧式； 2.8预留有标准电源插座； 2.9配备移动脚轮。 | 1 | 工业 |
| 11 | 制冰机 | 1.制冰量 (kg/24h)≥60； 2.储冰量 (kg)≥25； 3.冷凝方式：风冷； 4.耗水量(LH)：≤2.5； 5.压缩机/制冷剂: 无氟/R134a； 6.箱体外壳: 304不锈钢； 7.输入功率(w) ≥420； 8.箱体外形尺寸(长×宽×高)(mm) ≥540×600×880； 9.包装外净尺寸(长×宽×高)(mm) ≥625×690×900； 10.冰型为不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。 | 1 | 工业 |
| 12 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1.强制对流通风式结构，温度均匀性好； 2.采用微电脑智能液晶控温仪，无超调，液晶显示屏，多组数据一屏显示，有温度修正功能、有定时功能； 3.工作室角采用圆弧过渡设计，便于箱内的清洗工作，工作室采用不锈钢，搁板支架可以自由装卸； 4.进风口风道结构合理，工作室内温度均匀性好； 5.门与箱体采用硅橡胶密封圈； 6.装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作； 7.温度波动：≤±1℃； 8.温度均匀性：≤±2.5℃； 9.温度分辨率：≤0.1℃； 10.定时范围：≥1~9999min。 | 1 | 工业 |
| 13 | 圆盘旋转混匀仪 | 1.LCD液晶屏显示方式： 2.运行轨迹：圆盘旋转； 3.倾斜角度：至少满足12~45°可调； 4.转速范围：至少满足20~80rpm； 5.定时范围：至少满足1min~99min59s； 6.电机类型：直流无刷减速电机； 7.模块配置：≥(8+16+24)个卡扣； 8.产品尺寸：≤260×220×290mm。 | 1 | 工业 |
| 14 | ▲相机和配套微距镜头（昆虫学） | 机身参数 1.相机类型：可更换镜头数码相机(微单)； 2.镜头兼容性:E卡口镜头； ★3.传感器尺寸:全画幅； 4.取景器类型：OLED 电子取景器； 5.传感器类型：背照式CMOS影像传感器； 6.有效像素:≥3300万有效像素； 7.对焦系统：类型为快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）； 8.对焦点：[全画幅模式]不低于750个相位检测自动对焦点 ； 9.[APS-C模式] 使用全画幅镜头: 不低于710个相位检测自动对焦点, 使用APS-C镜头:至少570个相位检测自动对焦点/至少425个对比检测自动对焦点； 曝光系统：静态影像：ISO 100-5120;自动（ISO 100-12800，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）；动态影像：ISO100-51200 自动 (ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值)； 10.液晶屏尺寸：不低于 7.5cm(3.0")TFT，液晶屏总像素≥103万点； 11.电池：可重复充电电池； 12.连拍速度：模式1：约10张/秒；模式2：约8张/秒；模式3：约6张/秒；模式4：约3张/秒； 13.视频拍摄：全片幅模式下使用 7K 超取样功能进行高达 4K 30p 录制，35mm 模式下使用 4K 60p 录影，支持 10 位元 4:2:2 颜色取样； 14.连接功能：支持 5GHz/2.4GHz Wi-Fi，可通过蓝牙与应用程序连接，具有 UVC（USB 影片类别）和 UAC（USB 音讯类别）功能； 15.机身材质：镁合金机身，具备防尘和防潮效能。 镜头参数 1.类别：可更换镜头； 2.镜头类型：全画幅微距G镜头； ★3.画幅： 35mm full frame； 4.焦距 (mm)： 90； 5.APS-C画幅下的35mm规格换算焦距(mm)：135； 6.镜头结构（组-片）：11-15； 7.视角（APS-C画幅）不高于17°； 8.最大光圈（F）：2.8； 9.最小光圈（F）：22； 10.光圈叶片（数）：9； 11.最近对焦距离（m）：≤0.28m； 12.最大放大倍率（倍）：≥1.0 倍； 13.滤光镜直径（mm）：62； 14.尺寸（最大直径×长）（mm）：≤79×130.5。 | 1 | 工业 |
| 15 | 全景运动相机 | 1.双 1/1.28 英寸传感器+2块专业影像芯片+5nm AI芯片传感器&芯片； 2.全景视频/最高分辨率/帧率：8K30fps/5.7K/30fps/5.7K60fps； 3.可夜景录像模式； 4.可拆换镜片； 5有内置麦克风防风罩； 6.有动态跟拍模式； 7.支持快充续航≥200分钟(实验室环境下，开启长续航模式，录制5.7K24fps 全景录像视频)； 8.有≥15m防水性能。 | 2 | 工业 |
| 16 | VR交互机 | 1.处理器及存储 1.1 12 GB + 256 GB，LPDDR5 + UFS 3.1； 2.连接 2.1支持Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be)； 2.2具备HBS模式的MLO功能； 2.3支持蓝牙5.3； 3.混合现实传感器 3.1 3200万像素彩色摄像头*2； 3.2iToF深度感知摄像头； 3.3环境追踪摄像头*4； 4.显示及光学 4.1屏幕尺寸：≥2.56英寸*2； 4.2分辨率：≥2160*2160*2,1200PPI(每英寸像素数)； 4.3渲染分辨率：≥1920*1920*2； 4.4刷新率：≥90Hz； 4.5 58mm-72mm无级电动瞳距调节； 5.电池及充电 5.1 ≥5700mAh额定容量,≥5770mAh典型容量； 5.2支持QC4.0/PD3.0快充,最高支持45W快充； 5.3手柄供电:5号电池 *2； ■6.配置清单： 6.1头显 × 1； 6.2手柄 × 2； 6.3碱性干电池 × 4； 6.4眼镜支架 × 1； 6.5手柄挂绳 × 2； 6.6数据线 × 1。 | 2 | 工业 |
| 17 | 组培手推车 | 1.钢板：≥110*65cm； 2.材质：冷轧钢车板； 3.承重：≥2600斤； 4.车轮：4组，8寸铁芯超静音； 5.整车重量：≥27kg。 | 2 | 工业 |
| 18 | 实验室pH计 | 1．测量范围：-2.00~16.00 pH、-2000~2000 mV、-5~105℃； 2．分辨率：0.01/0.1 pH、1mV、0.1℃； 3．精度： ±0.01 pH、 ±1 mV、0.3℃； 4．温度补偿： 自动或手动； 5．自动/手动终点：有； 6．终点提示音：有； 7．校准：不少于 5 点、线性/线段、4 组预设缓冲液； 8．数据存储：≥200 组测量数据、当前校准数据； 9．电源：100~240V/50~60Hz/12V DC； 10．屏幕： ≥4.3 英寸段码 LCD 显示屏； 11．外壳材质：ABS。 | 1 | 工业 |
| 19 | 超低温冰箱 | 1.总容积：≥210L； 2.产品尺寸（宽*深*高）：≥770*700*1820mm； 3.内胆尺寸（宽*深*高）：≥455*430*1100mm (内部≥3个隔板，隔成≥4层)； 4.箱体外壳：喷涂冷轧钢板； 5.内胆材料：不锈钢； 6.保温层材料：无氟发泡隔热层； 7.门体：立式，带安全门锁； 8.把手：双锁； 9.温控器：电子温度控制器，数码温度显示，调节单位1℃，箱内温度-40℃~-86℃可调； 10.报警：传感器故障报警；报警方式设计声音蜂鸣报警、数码闪烁报警； 11.除尘滤网：面包式除尘滤网； 12.保护功能：开机延时，停机间隔.键盘锁定与密码保护功能； 13.制冷：单极复叠式制冷。 | 1 | 工业 |
| 20 | 生物显微镜 | 1.观察筒：三目头，30°倾斜角； 2.瞳距: 48-75mm； 3.目镜: WF10x/18mm,WF25x/8mm； 4.转换器：四孔内定位转换器； ★5.物镜: 平场消色差物镜4X/0.1(WD19MM)10X/0.25(WD6.6MM)40X/0.65/S(WD0.45MM)100X/1.25/S,Oil(WD0.13MM)； 6.放大倍数: 40X/100X/250X/1000X/2500X； 7.载物台: 机械载物台,面积:≥125mm×115mm，行程:≥70mm×25mm； 8.聚光镜: N.A 1.25 阿贝聚光镜,带孔径光阑与滤色片座； 9.调焦装置: 粗微调同轴，微动调焦手轮精度3.4μm/格，一圈0.34mm，粗动调焦总行程14mm； 10.照明: 1W LED灯，亮度可调； 11.摄像头：≥500万摄像头； 12.配套测量软件。 | 1 | 工业 |
| 21 | 实验室多媒体扩声系统 | ■1. 设备组成 1.1 主件 1.1.1功放：1 台（匹配空间声压，支持多话筒无干扰输入）； 1.1.2音箱：1 对（提升覆盖范围与声压级，确保声场均匀）； 1.1.3鹅颈话筒：3 支（适配多人发言，满足不同使用位置需求）； 1.1.4多媒体讲台：1 台（适配实验室空间，满足设备收纳与数据传输）； 1.2 辅件 1.2.1音频连接线：功放配套平衡音频线（≥5 米）、音箱纯铜连接线（≥8 米，截面≥2.5mm²）、话筒 XLR 三芯平衡线（≥6 米，抗干扰）； 1.2.2讲台内置线材：2 米 ×2 USB2.0 延长线、2 米 ×1 VGA 线、2×1 3.5 插头音频线（双屏蔽）、2 米 ×1 5 类网线； 2. 性能（技术参数） 2.1 功放（1 台）； 2.1.1输入：4 路话筒输入（1 路 XLR 平衡带 48V 幻象电源、1 路无线话筒平衡输入、2 路会议话筒输入），3 路 RCA 莲花座线路输入，4 路 6.3mm 话筒输入，SD/USB 读卡口（支持 MP3/WAV 播放）； 2.1.2功率：8Ω 立体声功率 2×180W，4Ω 立体声功率 2×320W，总谐波失真≤0.5%（1kHz，额定功率），信噪比≥85dB（话筒输入）、≥90dB（线路输入）； 2.1.3输出：2 路音箱接线柱（支持 4-16Ω 负载），1 路无源线路总输出，具备音箱保护功能（过载、短路自动切断）； 2.1.4操控：3 路音频选择按键（带 LED 指示灯），4 路 MP3 功能按键，3 路总话筒音 / 效果调节旋钮（支持话筒优先），配备 LCD 显示屏（显示输入源、音量、播放状态）； 2.2 音箱（1 对） 单元配置：LF:12"×1（复合松压纸盆，130 磁双磁路），HF:3"×2（120 磁双磁 35 芯钕铁硼单元），分频器分频点 2.2kHz； 外观：流线形冲印灰色钢网（≥IP44 防尘），≥18mm高密度中纤板箱体（贴耐磨木纹纸），背部带壁挂/支架安装孔； 性能：频率范围 50Hz-20kHz，阻抗 ≥8Ω，灵敏度≥ 93dB，额定功率 120W，最大功率 ≥250W，最大声压 ≥118dB，覆盖角度水平 ≥90°、垂直≥ 60°； 2.3 鹅颈话筒（3 支） 收音头：永久极性电容收音头，超心型指向（拾音角度≥ 80°），带防风海绵 音频参数：讯噪比 70dB SPL（1KHz 于 1Pa），频率响应 20-20kHz，灵敏度 - 38dB，动态范围 115dB（1KHz），最高输入音量 132dB 声压，等效噪声级≤18dB A 连接：输出阻抗 75Ω 平衡，三芯卡龙头接口（平衡 / 不平衡切换），双屏蔽线缆 供电：支持 DC3V 电池 / 幻象 48V 供电，带电源指示灯，鹅颈管长度 350mm（360° 调节）； 2.4 多媒体讲台（1 台） 2.4.1尺寸：闭合状态 ≥1000×800×1200mm，展开状态 ≥1200×1300×1200mm（允许 ±5mm 偏差）； 2.4.2材质：主体厚度 1.2-1.5mm 冷轧钢板（酸洗磷化喷涂 + 高温烘烤，涂层≥60μm）；桌面厚度≥ 12mm 高密度纤维板（密度＞750kg/m³，不低于E1 级甲醛，双面封边，三聚氰胺贴面）； 2.4.3结构：分体式设计（可过 800mm 宽门），前沿弓型造型，拐角 R30mm 圆弧；上层梯型装饰板（厚度≥1.5mm 钢板烤漆），单锁管理使用与维护； 2.4.4内置功能：预留 19 英寸翻转显示位（适配≥ 24 英寸显示器，0-130° 任意停留）；双抽屉（上层键盘抽屉、下层储物 / 中控抽屉）；上层右上角抽拉线盒（含指定线材，侧设 ≥2 个 USB2.0 接口 + MC 接口 + 出音孔）；上层右侧储物抽屉（1.2mm 三节静音钢珠导轨，符合 QB/T2454-2013）；右侧立面预留 IC 卡读卡器安装位；下层机柜式设计（带隔板，适配≤9U 设备）；两侧空气力学散热孔；底部左侧预留进线插头 + 防静电接地； 2.4.5检测：桌面木板及涂层、塑料扶手、钣金需通过甲醛、重金属、ROHS 6 项检测（符合 GB18584-2001），合同签订后，供货前提供第三方检测机构出具的带有CMA标志的检测报告；整体承重≥150kg，静态稳定性符合 GB/T 3326-2016 3. 外形尺寸与内部容积 外形尺寸：功放≤430×350×150mm（19 英寸机架式），音箱≤380×450×650mm，鹅颈话筒≤120×120×450mm，内部容积：讲台下层机柜容积≥0.8m³（适配≤9U 设备）。 | 1 | 工业 |
| 22 | 手持气象仪 | ■1.设备组成 1.1 主设备 手持网络气象仪：集成多参数传感器、GPS 定位、数据存储与显示模块，三防结构； 1.2 配套附件 USB 数据线（Type-C 接口，支持 USB 2.0）：1 条；充电器：1 个；锂聚合物充电电池：2 块（5000mAh+2000mAh）；手持网络气象站监测系统软件：1 套； 2.核心技术参数 2.1 数据存储与传输 存储能力：机身 64G 存储，存储格式至少支持为 EXCEL 标准格式； 传输方式：支持 USB 2.0 数据导出，兼容 Windows XP 及以上系统；支持 GPRS、蓝牙 5.0（支持 BLE、SBC、AAC）、Wi-Fi（802.11 b/g/n）； 2.2 多要素测量功能 （1）风速：测量范围 0.4~40.0m/s，分辨率≤ 0.1m/s，精度 ±3%，工作环境 0.4~60.0m/s； （2）风向：测量范围 0~360°，分辨率≤ 3°，精度 ±3°，工作环境 0.4~60.0m/s； （3）环境温度：测量范围 - 40~80℃，分辨率 0.1℃，精度 ±0.2℃，工作环境 - 40.0~60.0℃； （4）相对湿度：测量范围 0~100% RH，分辨率 0.1% RH，精度 ±3% RH，工作环境 0.0~100% RH； （5）气压：测量范围 750~1100hPa（25℃），分辨率≤ 0.1hPa，精度 ±1.5hPa，工作环境 300.0~1100.0hPa； （6）太阳辐射强度：测量范围 0~2000W/m²，分辨率 ≤1W/m²，精度 ±5%； （7）露点温度：测量范围 - 40~80℃（0~100% RH），分辨率≤ 0.1℃，精度 ±0.2℃，工作环境 - 40.0~60.0℃、0~100% RH； （8）海拔高度：测量范围＜6000m（25℃），分辨率≤ 1m，精度 ±15m，工作环境 - 2000~9000 米； （9）PM2.5：测量范围 0~500μg/m³，分辨率 ≤1μg/m³，精度 ±2%，工作环境 - 20℃~40℃； （10）PM10：测量范围 0~500μg/m³，分辨率≤ 1μg/m³，精度 ±2%，工作环境 - 20℃~40℃； （11）甲醛（CH₂O）：测量范围 0~5ppm，分辨率≤ 0.1ppm，精度≤0.02ppm，工作环境 - 20℃~50℃； 2.3 结构与环境适应性 防护等级：三防设计（防水溅、防震、防尘），关键部件防水设计； 工作环境：温度 -40~60℃，湿度 0~100% RH； 2.4 显示与操作 2.4.1屏幕：≥6.5 英寸 TFT LCD 彩色触摸屏，分辨率 ≥1600×720，1670 万色，水滴屏，支持 ≥10 点触控，低蓝光； 2.4.2操作方式：触控 + 物理按键，按键带背光； 2.4.3显示功能：实时数据、趋势曲线显示； 2.4.4续航：单块 ≥5000mAh 电池测量期工作≥24 小时，全功能开通待机＞10 小时，支持 10W（5V/2A）有线充电； 2.5 要求手持式、便携。 | 8 | 工业 |
| 23 | 噪音与二氧化碳监测仪 | ■1. 设备组成 1.1 主件 噪音与二氧化碳监测仪：1 台（一体化结构设计，集成噪声、二氧化碳监测模块） 数据读取辅助软件安装包：1 套； 2. 性能（技术参数） 2.1 噪声监测参数 2.1.1 测量范围：35～100dB； 2.1.2 精度：≤0.1dB； 2.1.3 误差：±0.5dB； 2.2 二氧化碳监测参数 2.2.1 测量范围：0-4000 ppb； 2.2.2 分辨率：≤1 ppb； 2.2.3 误差：±10% FS； 2.3 结构与显示操作 2.3.1 结构：百叶箱造型； 2.3.2 显示：全彩显示屏； 2.3.3 操作：多功能按键（支持参数设置、数据查询、通讯模式切换）； 2.4 通讯功能 2.4.1 有线通讯：支持 RS232/485 标准通讯，可连笔记本电脑现场读数、远距离数据通讯（传输距离≥50 米）； 2.4.2 无线通讯：支持 GPRS 无线方式，实现远程监测（可实时上传数据至教学监测平台）。 | 1 | 工业 |
| 24 | 便携式负氧离子测定仪 | ■1. 设备组成 1.1 主件 便携式负氧离子测定仪：1 台（集成多参数监测模块，支持手持便携使用）； 1.2 辅件 USB 数据线：1 条； 数据导出与分析辅助软件安装包：1 套； 2. 性能（技术参数） 2.1 核心测量原理 2.1.1 负氧离子测量：采用同轴二重圆筒式电容吸入法； 2.2 测量参数与精度 2.2.1 负氧离子：量程 0-50 万个 /cm³，测量精度 ±10%； 2.2.2 温度：量程 -40～80℃，测量精度 ±0.5℃； 2.2.3 湿度：量程 0～100％RH，测量精度 ±3% RH； 2.2.4 附加参数：支持 PM2.5、甲醛浓度测量； 2.3 显示与操作 2.3.1 显示屏：≥4.3 英寸真彩液晶显示屏，实时显示负氧离子、温度、湿度、PM2.5、甲醛测量结果； 2.3.2 操作：配备便捷按键，支持参数查看、模式切换、数据统计功能调用； 2.4 数据统计与分级 2.4.1 自动统计：自动计算单位时间内负氧离子最大、最小、平均值； 2.4.2 浓度分级：根据负氧离子浓度自动划分≥6 个等级； 2.4.3 数据展示：统计数据或对应图标在屏幕直观显示； 2.5 数据导出功能 2.5.1 导出方式：支持 USB 数据导出，可设定数据导出起始、结束时间； 2.5.2 状态提示：可检测 U 盘插入状态，显示数据导出进度。 | 1 | 工业 |
| 25 | 工作站 | 序号; 指标分类; 一级指标; 二级指标; 指标要求. 1.; 产品规格; CPU规格; CPU 信息; CPU 信息：包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽. 2.; 性能要求; CPU性能; CPU物理核心数; ≥20，线程数≥28，热设计功耗65W. 3.; 性能要求; CPU主频; ≥2.1GHz. 4.; 性能要求; CPU末级缓存容量; ≥33MB. 5.; 性能要求; CPU 支持的内存最高速率; ≥5600MT/s. 6.; 产品规格; 内存规格; 内存配置容量; ≥16GB（单条）. 7.; 产品规格; 内存类型; 支持DDR5及以上内存类型. 8.; 产品规格; 内存条配置数量（板载内存不涉及）; ≥2. 9.; 产品规格; 存储设备规格; 固态盘数量; ≥1 个. 10.; 产品规格; 固态存储容量; ≥512GB M.2 接口NVME 协议SSD；支持8T硬盘及以上。. 11.; 产品规格; 网络设备规格; 有线网卡数量; 1 个. 12.; 功能要求; 电源功能; 电源线适配能力; 电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，电源≥750W；. 13.; 产品规格; 外设规格; 键盘数量; ≥1 个. 14.; 产品规格; 鼠标数量; ≥1 个. 15.; 产品规格; 显卡规格; 显卡类型; 独立显卡，显存类型应为GDDR7及以上；. 16.; 产品规格; 独立显卡显存容量; ≥8GB，不低于3840个CUDA核心；. 17.; 产品规格; 独立显卡显存位宽; ≥128位，2280MHz核心频率，功耗145W，支持光线追踪和DLSS技术。. 18.; 产品规格; 显示设备规格; 显示屏尺寸; ≥ 27 英寸IPS LED 120Hz显示器. 19.; 产品规格; 显示屏分辨率; 分辨率≥1920*1080；. 20.; 产品规格; 显示屏占比; ≥80%. 21.; 产品规格; 主板规格; 主板内置PCIe插槽数量; 支持PCIe 插槽数量不少于3 个. 22.; 产品规格; 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）; ≥16GB. 23.; 产品规格; 内存插槽满配时提供的最高内存总容; ≥32GB. 24.; 产品规格; 外部接口规格; USB 接口数量; 前置4个USB 3.2 Gen2和2个USB 3.2 Gen1， 后置4个USB 2.0。. 25.; 产品规格; 视频接口数量; ≥3 个. 26.; 产品规格; 音频接口数量; ≥5 个. 27.; 产品规格; 整机基础规格; 机箱尺寸容量; 机箱≥26L，前置Reset重启键、HDD灯、网络灯。. 28.; 产品规格; 整机噪音; 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel。通过电磁辐射B 级试验，低于国家标准8dB，低频磁场辐射值不高于0.62%。. 29.; 产品规格; 机身颜色; 黑色商务. 30.; 安全要求; 整机安全性要求; USB 端口管控; USB 支持BIOS 下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式. 31.; 服务要求; 服务要求; 预装操作系统; 预装正版专业版操作系统. 32.; 服务要求; 整机质量服务要求; 提供产品 ≥3 年维保，3年人员驻点服务。. 33.; 服务要求; 服务响应; a) 响应时间≤ 1小时；b)提供售后服务热线电话。. 34.机器保护系统。 （1）兼容Windows全系列系统，包括Win10（x32/x64），支持UEFI和GPT分区，支持Windows系统和Linux系统进行立即还原或备份还原保护，设置不同IP地址，支持wifi环境安装使用。支持网络克隆，可同时对1000台以上客户端进行同传，批量修改计算机电脑名和IP地址，支持IPV4和IPV6，千兆网下对拷速度≥10GB/Min。 ★（2）兼容HDD和SSD等混合模式，包括M.2接口硬盘，支持多块硬盘同时保护与同传，同传时支持智能一键匹配所有接收端硬盘。智能化对拷，支持差异对拷，自动识别增量对拷数据，支持PXE、硬盘、U盘、光驱等多种启动方式网络对拷，裸机也可直接参与对拷，支持异常断电断网或临时中断计划等特殊情况下断点续传（投标文件中提供证明材料）； （3）支持独立环境，管理端批量创建或客户端管理员单独创建考试系统或作业空间，学生凭私有密码登录，在该系统内进行实训或考试任务，也可以永久存储作业课件，不影响正常系统环境使用。支持自定义开机画面，可定制学校LOGO，支持DOC快捷键操作，支持显示还原点列表、独立环境列表，客户端凭密码直接选择进入需要的还原点或独立环境。 ★（4）支持免卸载的动态设置分区保护模式，Windows下不同分区任意切换不同的保护模式，可将C、D、E等多个分区设置成自动还原、不还原、或跟随全局（至少包含自动还原、不还原、自动保存、定时还原、定时保存等模式）（投标文件中提供证明材料）； （5）采用多点还原技术，还原点之间相互独立，互不影响，也可任意切换，预设剩余空间报警值，自动报警。可快速生成不限个系统场景，该系统环境与教学环境相隔离，在此系统环境中操作不会被还原。 ★（6）目录管理，可在全盘保护的分区中设定文件夹给学生存放作业不被还原，可指定文件后缀名（如Doc、Excel等），文件被修改自动同步备份到U盘或其他目录中。支持对重要文件夹进行密码锁定，提供快捷键密码解锁（投标文件中提供证明材料）； （7）支持机房节能，帮助机房省电：管理端可设定客户端在多久时间没操作后自动关闭显示器、自动进入待机状态、自动关机；管理端可设定允许客户端每天开机的时段、一周中哪几天开机等；根据预先设定费率生成能源使用报告； ★（8）可以根据课程时间设置计划任务，根据计划支持客户端每隔一段时间、每天、每周、每月不同时间点进行还原、保存还原点、开机、关机、重启等操作，支持离线任务。支持Windows Update计划任务，支持Windows系统补丁自动更新，可无缝对接WSUS服务器操作系统补丁包可过滤与更新（投标文件中提供证明材料）； （9）支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的同传注册，无需手动逐台激活。提供远程信息管理，可以查询客户端上网记录，监控客户端系统信息（如CPU、内存）、磁盘信息（如每块硬盘空间使用情况）、进程信息、还原信息等，并且都可以导出报表存档。资产管理支持远程盘点客户端软硬件资产信息，并且能够智能判断资产异动，形成异动详细对比表，可以根据资产类型导出报表存档。 （10）支持对客户端U盘、光驱进行限制，设置网页、程序联网黑白名单模式，锁定鼠标键盘屏幕。分组管理，根据不同部门、班级或小组议题设置不同的小组图标，管理端可针对某组进行远程命令管理。. 注:针对《财政部工业和信息化部关于印发<工作站政府采购需求标准（2023年版)>的通知》（以下简称《需求标准》〉中加“*”的指标（除CPU、操作系统符合安全可靠测评要求外），本项目招标文件采购需求的技术参数及要求中未涉及的，项目履约及验收过程中按照《需求标准》相关要求执行，如有不符按中标人违约处理，由此引起的一切责任及后果由中标人承担。投标人须在投标文件中提供承诺函,未提供或承诺内容不符合要求的投标无效。. | 66 | 工业 |

## 三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 四、备品备件及专用工具

## 1、备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件，备品备件应是新品。

## 2、专用工具：中标人提供设备安装、调试、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

## 五、安装调试、验收试验及质量保证

## 1、中标人在设备安装地点负责安装、调试。

## 2、具体设备验收标准和程序按采购人要求执行，下列验收程序可参照执行：

## 2.1 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。

## 2.2货物在验收时，中标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

## 2.3 中标人应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

## 2.4 运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，对测试中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人应向中标人签发最终验收证明。

## 2.5 中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

## 3、如设备在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在采购人规定时间内使之达到保证指标。如在采购人规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

## 六、包装运输

## 1、中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

## 2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

## 3、在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

## 4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

## 5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

## 6、整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

## 7、随产品提供的技术资料应完整无缺。

## 七、技术培训

## 1、为使合同设备能正常安装和运行，由中标人提供相应的技术培训，培训费用包含在投标报价内。

## 2、培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定，内容至少包括：设备原理、使用、维护、运行操作、常见故障处理等。

## 八、质保及售后服务

## 1、自双方签订《验收报告》起进入质保期。

## 2、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人应修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供服务。