# 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 预付款支付方式： 合同签定后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同金额的60%； 余款支付方式： 双方签署技术服务验收报告后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%。 |
| 2 | 服务地点 | 安徽省，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 合同签订后180个日历日内，在采购人指定的场所完成采购内容交付。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：安徽省高速公路恶劣气象条件监测预警系统运维观测站运行保障技术服务 所属行业：信息传输业 |

## 二、采购需求

1.采购范围

本项目采购内容为安徽省高速公路沿线交通气象观测站运行保障技术服务，包括391个六要素自动气象观测站和585个能见度观测站。运行保障技术服务内容为：①翻斗式雨量传感器、气温传感器、相对湿度传感器、风速传感器、风向传感器、前向散射式能见度仪、数据采集器、通讯模块、太阳能供电单元及蓄电池等各类硬件设备巡检、维护及故障维修②观测场地管养维护③六要素自动气象观测站和能见度观测站运行状态监控。

2.技术服务要求

2.1保持六要素自动气象观测站和能见度观测站硬件设备运行状态正常

2.2保持观测场地整洁，保持设备安装基座、线缆地沟、金属结构件完好

2.3除交通管制时段，48h内现场处置六要素自动气象观测站和能见度观测站设备故障

2.4服务时间范围：2026年6月-2026年12月

3.甲方提供远程监控数据途径，乙方负责六要素自动气象观测站和能见度观测站运行状态监控。