# 安徽省药械检验检测业务技术用房建设电力增容项目更正公告（一）

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-18-1661

原公告的采购项目名称：安徽省药械检验检测业务技术用房建设电力增容项目

首次公告日期：2025年10月29日

## 二、更正信息

更正事项：无

更正内容：无

更正日期：2025年11月3日

## 三、其他补充事宜

1、答疑部分：

问1：拆除工程，请问原主用电源点的拆除工作是否包含副杆、柱开及相关杆上附件的拆除？

答：包含，清单未单独列项，潜在供应商综合考虑报价，成交后不调整。

问2：如下图，请问红线内利用原管道敷设，此管道如有不通，本次采购是否包含修复工作？

答：包含，清单未单独列项，潜在供应商综合考虑报价，成交后不调整。

2、公告发布媒介：安徽省政府采购网、优质采云采购平台、优质采招标采购平台。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：安徽省食品药品检验研究院

地    址：安徽省合肥市乌鲁木齐路15号

联系方式：0551-63358115

2.采购代理机构信息

名    称：安徽省招标集团股份有限公司

地    址：合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在供应商应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3.项目联系方式

项目联系人：程龙、疏杨、李喃

电      话：0551-66061493