## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后预付30%合同款（供应商申请预付款时需提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备安装、调试验收通过支付剩余的70%合同款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽师范大学 |
| 3 | 供货及安装期限 | 120个日历日 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起36个自然月 |
| 5 | 符合性审查业绩 | 无 |

## 二、货物需求

### （一）货物需求说明

★1、本项目包含实验室环境改造，包含墙面地面处理、窗帘、照明、强弱电改造、实训室文化提升等，供应商可自行踏勘现场，未踏勘现场造成设备及施工方案与现场情况不符，后果自行承担。供应商提供书面承诺，以上部分费用包含在本次报价内，不单独列项，供应商中标后不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由向采购人提出增加费用的请求。（承诺函格式自拟）

①满足本项目中所有设备使用的强弱电综合布线，要求走线美观，线不外漏，强弱电分离走线；

②控电开关能分组控制；

③包含机柜内理线，要求线路有明确的标签；

④电源线路主干线使用不低于4平方的铜芯电缆线，分支线路使用2.5平方或以上铜芯电缆线。

⑤系统包括各种电源线、信号线、音箱支架、网线（六类）、音箱线材、管材、配件等，为国标产品，满足5年以上项目使用周期。

★2、供应商提供书面承诺，承诺根据现场对桌椅进行定制，供货之前提供样品桌；(承诺函格式自拟)；

★3、本项目包含综合布线等，供应商可自行踏勘现场，未踏勘现场造成设备及施工方案与现场情况不符，后果自行承担。供应商提供书面承诺，以上部分费用包含在本次报价内，不单独列项，供应商中标后不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由向采购人提出增加费用的请求。（承诺函格式自拟）

①实验室的强弱电综合布线，需考察现场并制定合理的走线图，主线采用品牌不低于4平方阻燃铜芯线，分支不低于2.5平方阻燃铜芯线；

②材料要求：所有电源线、查线盒、接线盒及插座均采用国标正品线材，网线、水晶头采用正品六类产品；

③走线要求：弱电与强电分开走线，单独设置线槽，强电、弱电与电脑桌连接处用防火软管保护。网线的两端有明确的对应主机标识且不易脱落，用专用线缆标签标记。

④电源布线，从电源总开关接入，均衡负载，根据电脑桌式样安装电源插座或插排。

⑤需提供后续技术支持。

★4、本项目包含静电地板（陶瓷）等，供应商可自行踏勘现场，未踏勘现场造成设备及施工方案与现场情况不符，后果自行承担。供应商提供书面承诺，以上部分费用包含在本次报价内，不单独列项，供应商中标后不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由向采购人提出增加费用的请求。（承诺函格式自拟）

①参考规格：600mm×600mm；瓷砖贴面，集中负载≥33KG,均布载荷≥12500（N/M2），防火性能国家 A 级；

②上下钢板冲压、点焊成形，四边采用先进的焊接补强结构，表面达到柔光、防腐、耐磨效果，内腔内填充发泡水泥；

③全钢组成，有边地板； 地板四边固定；地板下按需增加支架。

★5、本项目包含两个门具体要求根据校方定制，与校方已有门保持一致。供应商提供书面承诺，以上部分费用包含在本次报价内，不单独列项，供应商中标后不得以未踏勘现场或不了解现场情况为由向采购人提出增加费用的请求。（承诺函格式自拟）

| 需求内容类别 | 标识符号 | 投标要求 |
| --- | --- | --- |
| 实质性要求 | ★ | 必须全部满足或正偏离，有1项不满足或负偏离的，投标无效。 |
| 重要评审项 | ■ | 详见“技术参数及要求”，不满足或负偏离的，扣分。 |
| 一般评审项 | 无 | 详见“技术参数及要求”，不满足或负偏离的，扣分。 |

### （二）货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 备注（进口或强制节能） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全节点 | 1.标准2U设备，双电源； 2.不少于4个千兆网口，2个万兆网口，2个万兆模块； 3.配置不低于2颗12核CPU； 4.内存≥256G； SSD硬盘 ≥ 8*960GB ；≥1*1.92T NVME硬盘； 5.内置虚拟化资源池服务环境以及资源调度算法； | 2 | 台 | 工业 |  |
| 2 | 网络安全综合演练平台 | - 平台基础功能 1．平台采用B/S架构，支持账号密码登录；可通过授权控制业务模块，如教学实训、考试测评、攻防竞赛、CTF训练、场景演练等模块，实现底层服务及硬件资源的复用； 2．平台支持组织、团队、角色三个维度的管理机制用于综合演练的训练支持。提供无限层级组织管理功能，支持组织及其子集组织创建、删除、编辑，各级组织可自定义移动实现层级切换；团队管理提供logo上传、成员添加删除等功能，组织成员及团队可批量导入； - 3．平台支持以用户角色为维度的仿真资源权限分配功能，可针对角色设置虚拟拓扑最大并发数量； 4．平台支持安全管理相关功能，至少包括安全配置及日志审计等功能，审计日志至少包括时间、访问IP、执行操作、执行用户等； - ■5．平台支持全局安全管理配置功能，至少包括密码复杂度要求、登录失败次数设置、日志保留时间、登录有效期、账号冻结时间、环境自动销毁时间等；（提供功能截图） - 6．平台支持集群、性能、服务状态管理功能，可对数据库服务、虚拟化服务、任务调度服务、存储等关键服务的运行状态进行监控，实时对集群中个物理服务器CPU\VCPU\RAM\磁盘使用情况进行统计； 7．平台提供统一的资源占用列表，可直观展示各演练任务资源占用人员、占用CPU、占用内容等情况，并提供关闭及销毁功能用于资源释放； 8．平台支持镜像模板管理功能，至少包括虚拟化设备管理、漏洞靶标管理、物理设备管理、ISO管理、图标管理等内容管理； 9．平台支持虚拟设备资源的增、删、改、查功能，支持创建KVM、容器两种类型的虚拟设备资源，可设置资源权限为公开还是私有，私有资源仅创建人可看，虚拟设备的创建支持上传镜像和安装ISO两种方式，支持对虚拟设备的名称、分类、图标、描述等基础信息设置； 10．平台支持创建漏洞靶标，通过漏洞编号、漏洞名称、漏洞类型、漏洞等级、有无POC/EXP筛选查询靶标资源，支持上传漏洞利用POC/EXP脚本和使用说明，支持设置靶标资源权限为公开还是私有，私有资源仅创建人可看，支持靶标引用溯源，查看哪些场景引用了此靶标； 11．平台支持物理设备管理功能，可将虚拟机和真实物理设备加入到同一个网络拓扑中进行实验，物理设备至少支持TCP/IP及串口两种管理协议； 12．平台支持商用虚拟化安全设备的管理，支持对虚拟化防火墙、上网行为管理、漏洞扫描、入侵检测、Web应用防火墙等设备在线管理； 13．平台支持知识库管理，可通过知识库的知识脉络实现对课程、题目、场景等内容的关联查询； 14．平台支持安全技术工具管理，支持工具上传、查询、删除等操作，用户可在实训、考试、竞赛、演练等模块使用； - 15．平台支持系统资源统计展示，展示系统全部的CPU、内存、存储等信息，在线人员和启动中的实验资源，可一键下线在线人员和关闭启动中的资源，展示系统各种任务和资源数量，包括但不限于课程任务数、考试任务数、竞赛任务数、演练任务数、课程资源数、实训题数、竞赛题数、工具数、知识点数、虚拟机数、漏洞靶标数、平台用户数等。 - 16．平台支持自定义实验网络拓扑，以拖拽形式快速搭建实验拓扑，可配置拓扑中虚拟机的CPU、内存、网口数量等参数，支持空节点图标辅助搭建网络拓扑； - ■17．平台支持划分设备分区、导出拓扑图功能，支持拓扑图居中显示、放大缩小显示、设备快速查询定位，支持计算实验拓扑所需算力资源；平台支持一键启动/关闭拓扑设备，也可以单个设备启动/关闭，支持复制粘贴整个拓扑或单个虚拟机，支持编辑后的虚拟机可另存为用户的私有虚拟设备镜像； （提供功能截图） 18．平台支持设置每个拓扑节点在学生端的展示和操作权限，权限包括是否显示节点，是否能操作，是否启动； 19．支持多种IP地址管理及分配方式，支持至少web页面及虚拟机内部两种IP地址及分配操作，可在web页面配置虚拟机及容器的IP、掩码、网关信息，可主动监测并同步虚拟机及容器内配置的IP信息，保证两种IP地址修改及配置信息一致； - 20．支持设备VNC、RDP、SSH几种连接访问模式，支持向虚拟机内粘贴文本和导入文件，可将所需文件从本地电脑通过web页面中的上传功能直接上传至虚拟机中，支持Tab形式在多个设备控制台之间快速切换； ■21．支持虚实结合功能，可将虚拟机和真实物理设备同时加入到同一个网络拓扑中进行实验，支持包含防火墙、ICG、WAF等多种安全硬件设备；（提供功能截图） - 22．支持资源自动回收机制，每个拓扑实验在启动虚拟化资源后将会出现资源回收的倒计时，到期后自动收回资源，用户可根据实验情况手动申请延时。 23．平台支持自定义编辑教学课程内容，含理论、仿真和虚实结合三种类型，新建课程可设置课程名称、描述、分类，可添加协作人一起编辑课程，支持课程版本管理，记录每次课程变化，支持权限设置，默认新建课程为私有，只有本人和协作人可查看，课程设置公开后所有人可查看； 24．课程小节内容支持设置关联知识点、建议学习时长、操作手册、实验拓扑、课件资料（PPT\PDF\MP4）、学习任务等信息，实验手册支持Markdown格式编写，支持分步式实验手册设计，每一步可关联学习任务 ，并自动验证实验的完成条件，通过系统自动判定实验完成度实现闯关模式的实验形式； - 25．平台支持课程资源重组，编辑课程时可引用公开的课程/小节，重新排列组合使用，可将所引用的小节另存变成可编辑状态，对原课程无影响； ■26．平台支持云端课程更新，系统在联网情况下，支持通过云仓库下载/更新已购课程的最新版本，可查看已授权课程、可更新课程、未授权课程。（提供功能截图） 27.平台支持教学任务下发，任务类型包括课程、实验、项目，教师可根据不同任务类型安排授课方式、任务时长，可面向班级进行常规授课，也可面向部分学生进行定向授课。可设置单人/分组的实验形式，自定义小组数量和每组人数上限； 28．平台支持排课过程中展示硬件资源动态分配功能，在教师排课时系统可以根据上课人数、实验所需资源自动分配硬件资源，若资源不足，系统可自动提醒教师切换成分组的实验形式，并可根据资源情况自动计算设置小组数量； - ■29．教师可对当前课程学习模式进行个性化设置，系统提供标准和自定义扩展两种学习模式，标准模式默认开启操作手册、参考视频、随堂练习、网络拓扑等学习资源，扩展模式可自定义开启/隐藏以上资源；（提供功能截图） 30．平台支持查看当前课堂学生出勤情况，实验课程中教师可远程进入学生虚拟机观察学生的实验操作情况，对学生的网络实验进行远程协助； 31．平台支持教师导出学生成绩报表和实验报告，可查看各个学员已完成任务、未完成任务、实验报告、成绩排名等；支持学生提交实验报告，实验报告支持重复提交； 32．平台支持教师根据教学需要自定义教学方案，创建方案时可继承系统内已有的方案。系统支持以时序图的形式展示每阶段的课程安排及课程间的关联关系，支持自定义调整时序图中的课程顺序及关联连接，教学方案每阶段可关联测评试卷，学生可自由测试。 33．前台系统支持日程表和任务列表两种形式展示学习任务，可按年/月筛选查看，进入课程任务详情，可查看视频、文档以及实操实验等方式进行学习； 34．课程内容学习时实验操作虚拟机与操作手册分屏展示，右侧展示虚拟机桌面，左侧展示实验配套的手册、课件、学习任务、实验报告等内容，控制台组件支持拓扑内不同虚拟机之间快速切换访问，支持切换VNC/RDP/SSH连接方式； 35．平台支持实验进度保存功能，实验环境关闭时系统自动保留实验的操作进度，下次启动实验时可在上次实验进度基础上继续实验，支持教师统一销毁学生的环境和系统定时自动销毁环境两种销毁机制； 36．平台支持学生自学模式，学生可自由从课程库选择课程学习，也可查看教师规划的学习方案，按照方案路线指导自学课程和自测考试。 37．平台支持工程实践式的小学期项目综合实训模式，学生按照工作团队的形式分组参与实训，每组自定义一套实训拓扑环境共同完成同一个项目； 38．平台支持对项目综合实训的基本信息、项目流程、网络拓扑进行设置，项目流程默认包括项目启动、任务分工、项目规划、阶段审核、项目实施、项目测试、项目验收阶段，可根据每个项目的运行阶段添加、删除相关流程，可设计每个流程环节中的具体工作内容及任务； 39．平台支持学生在项目实训过程中自定义规划设计项目实验环境，如设计网络架构、划分网络区域、增加设备节点、更改设备连接线、搭建系统服务和配置网络策略。 二、考试测评功能 1．平台支持题库题目的增删改查操作，题目类型包括单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、仿真题等，自定义题目分类、难易、关联知识点等信息；支持批量导入单选题、多选题、判断题、填空题、简答题，提供导入模板； 2．仿真题编辑仿真实验环境，支持多道仿真题共用一套实验环境，支持静态flag、动态flag、探测任务等多种答案形式，探测形式即通过探针检测用户操作动作、操作结果等，通过探测结果和判断规则，自动判断用户仿真题得分成绩； 3．平台支持试卷管理，题目自选和策略组卷两种组卷方式，自选组卷模式时可统一设置某一类题目的分值；策略组卷模式时通过设置试卷题目出题范围自动生成试卷，如选择题目类型、分类、知识点、难度和出题数量。 4．平台支持管理员创建考试任务，设置考试难度、使用试卷、考试时间和考试对象，支持自动判卷、人工判卷两种方式，支持学生考试数据图表展示、成绩修改及试卷导出； 5．平台支持A/B卷、题目乱序、动态flag等防作弊机制，A/B卷即同一场考试，一部分考生收到A卷题目，一部分考生收到B卷题目；题目乱序指同套试卷题目，考生之间题目顺序随机；动态flag指通过探针、命令或者脚本生成不同flag； 6．平台支持考试答题次数的设置，在开放时间段内可多次答题考试，并统计每次答题成绩及详情。 三、场景演练功能 1．场景演练子系统中支持场景拓扑搭建功能，拓扑搭建支持虚拟机间的链路设置，包括链路网卡、IP地址、子网掩码、网管地址、DNS、网速限制配置，支持QOS配置，可以设置丢包率及延迟时间进行设置，可设置数字VPN接入点进行演练过程中的外部用户接入； 2．场景演练子系统中支持流量管理功能，支持流量在线录制及上传，可制定设备网卡进行流量录制及回放； ■3．流量回放功能支持回放位置、回放策略、回放速度的设置，可对流量的源IP地址、源端口、目的IP、目的端口进行更改配置用于重复回放配置，支持智能替换并可对流量回放速度进行自定义设置；（提供功能截图） 4．场景演练子系统中支持事件管理功能，可以对演练过程中预置事件进行定义，事件类型包含网络事件、主机事件两种类型，可设定事件发生位置； 5．网络事件支持MSF插件、python脚本事件、流量回放事件三种类型，提供python在线编辑器及在线调试、流量回放在线编辑、MSF在线调试等功能； 6．场景演练子系统中支持数据采集功能，可以对仿真场景数据进行采集，采集类型包括状态信息、网络流量、屏幕录制三种类型，其中状态信息采集可自定义收集仿真场景中的虚拟节点运行状态，包括CPU使用率、内存使用率、磁盘状态、实时网卡流量状态、网络连接状态等信息，网络流量采集可自定义目标虚拟机及网卡，屏幕录制采集可以自定义目标虚拟机及连接方式； 7．场景演练子系统中支持任务设置功能，包括指定任务和探索任务两种方式； 8．指定任务的验证形式支持静态flag、动态flag、行为判定、主观判定四种形式，其中主观判定的验证形式支持单次或累计提交两种方式的设置，行为检测的验证形式将提供python在线编辑器，支持在线调试功能； 9．探索模式任务支持增加任务线索功能，线索任务的验证形式支持静态flag、动态flag、行为判定三种形式，在不限定具体任务描述及步骤情况下，通过用户行为定义自动判定任务完成情况，可自定义设定线索数量及得分点数量。 10．科目编排过程支持对同一拓扑进行多个演练编排定义，根据训练目标对演练科目进行设置，支持可视化拓扑主机选择功能，提供全选、反选等可针对演练科目选择拓扑内部分主机； 11．科目编排过程支持对参演角色的设定，包括设置角色的拓扑访问权限控制，包括拓扑可见、虚拟机可见、虚拟机可配置等； ■12．参演角色设定过程支持对接入点的权限分配功能，支持通过角色对接入点进行绑定，提供VPN接入点登录账号及密码；（提供功能截图） 13．科目编排过程支持对演练任务的编排功能，可以按照演练角色设置对应的任务阶段，按照阶段关联添加任务； ■14．任务编排过程支持对阶段中的任务进行配置，包括设置任务为关键任务与前置任务，其中设置关键任务后，该任务将为此任务阶段的必须完成任务，只有完成所有关键任务后，该任务阶段才算完成，设置前置任务时可以设置某阶段或某任务为前置任务，只有完成前置任务后才可以进行下一个任务，前置任务的完成条件可以设置成完成任意一个或全部完成两种条件要求；（提供功能截图） ■15．任务编排过程支持模型编排，支持通过参演角色设置能力模型，将模型战术与演练任务相关联；能力模型支持使用默认ATT&CK模型或自定义模型两种方式，自定义模型支持对模型战术的自定义；（提供功能截图） 16．科目编排过程支持对演练事件的编排功能，通过设置事件发生轨道完成演练事件的自动化执行设置，轨道类型包括手动发生轨道、循环发生轨道、触发发生轨道三种类型，其中循环发生轨道支持顺序发生和随机发生两种执行方式，触发发生轨道支持设置关联各角色下的任务，关联的任务完成后将自动触发此轨道的事件； 17．科目编排过程支持对采集方案的管理功能，通过创建不同的采集方案关联已经创建的数据采集事件，演练管理时对采集事件完成部署后，系统将自动采集演练过程产生的数据。 18．演练管理的配置管理过程支持演练运维功能，配置内容包括拓扑部署、数字VPN、事件发生器、任务检查器、数据采集器五部分，通过对环境部署，系统将按照规则自动完成对应事件的执行； ■19．演练管理的配置管理过程支持演练导调功能，导调内容包括任务导调、事件导调和任务设置三部分，其中任务导调与事件导调可以一键执行，执行后系统将自动开始任务与事件的自动化运行，通过任务设置可以设置各角色下的任务显示状态；（提供功能截图） 20．演练管理的配置管理过程支持演练裁定功能，裁定范围包括演练的控制、任务判定、问题处理、奖惩判定与公告管理五个方面，通过裁定可以控制演练的起止时间、报告提交时间、任务判定打分、奖惩分值设置、公告发布管理等功能； 21．演练管理的配置管理过程支持屏幕监控功能，展示方式支持多屏、单屏、全屏三种方式； 22．演练管理的配置管理过程支持演练总结功能，支持总排行榜、分组排行榜、角色排行榜、个人排行榜四种总结形式，演练报告支持分组报告、角色报告、团队报告/个人报告管理方式。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 3 | 系统安全与云安全课程资源 | 1、课程资源类型包含如实验环境、实验手册、理论视频、实验视频等内容； 2、课程涵盖：Linux操作系统安全、恶意代码分析、逆向工程与恶意代码分析、Windows Server系统服务器与管理、日志分析基础、KaliLinux软件安全、数字取证、移动安全安卓应用安全等内容； 3、课程视频不少于150个； 4、课程实验不少于150个。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 4 | 渗透测试项目实训课程资源 | 1、课程资源中包含课程大纲、讲义、试题库、实验指导书 2、课程教学目标：提供典型企业网络架构、并搭建主要业务应用系统，让学生模拟攻击者的角色，在不了解企业环境内部拓扑和业务系统的情况下，通过实训平台暴露出的企业对外服务业务这唯一途径考察学生对企业网络架构与应用的认知、脆弱性发现、漏洞利用。学生通过以上攻击过程，还原网络结构及发现网络中的脆弱点，最终形成渗透测试报告，其中发现的所有脆弱点及修复建议。 3、课程须涵盖以下内容：任务一：渗透企业门户网站、任务二：渗透企业新闻网站、任务三：渗透企业博客网站、任务四：渗透企业内网数据库服务器、任务五：渗透企业内网oa网站、任务六：渗透企业内网服务器区大数据业务支撑服务器、任务七：渗透企业内网服务器区网络文件系统服务器、任务八：渗透企业内网服务器区其他服务器、任务九：渗透企业内网用户区管理员pc、任务十：渗透企业内网域控服务器、任务十一：编写渗透测试报告；投标文件中提供详细的课程安排，包括课程任务、重点难点考核点； | 1 | 套 | 工业 |  |
| 5 | 网络安全渗透测试演练场景课程资源 | 1．渗透测试方向的演练场景以高校业务环境（包含网络、系统业务）为设计背景，预置各种安全风险隐患，训练人员的信息收集、漏洞利用、内网探测、隧道后门等综合渗透技术及渗透测试流程。 ■2.渗透测试方向的演练场景包含外网资产和DMZ资产渗透演练场景、外网资产旁站分校渗透演练场景、内网资产办公运维渗透演练场景、内网横向渗透演练场景以及内网业务系统渗透演练场景共5个演练场景科目，共包含38个演练任务。（提供功能截图） ■3．场景的拓扑结合典型的高校网络结构案例部署设计，依据场景实例设计互联网业务系统及内网业务系统，其中互联网业务系统包含主站业务系统和旁站子校业务系统，通过接入ISP设备进行互通，且设有内网业务仿真DMZ区、办公运维区、宿舍楼区、教学楼/图书馆区、教学业务区系统等，不同业务系统间仿真隔离，场景的拓扑规模包含63个设备节点。（提供功能截图） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 6 | 网络安全代码审计演练场景课程资源 | 1．代码审计方向的演练场景以PHP、JAVA和.NET三种编程语言的审计为设计背景，模拟完整的代码审计项目过程进行演练，训练人员的漏洞审计能力，包括SQL注入、XSS，文件包含等，强化白盒测试、漏洞挖掘、exp编写等等综合应用水平。 2．代码审计方向的演练场景包含Java代码审计演练场景、PHP代码审计演练场景以及.NET代码审计演练场景共3个演练场景科目，共包含15个演练任务。 3．场景的拓扑以多种编程语言审计为设计背景，通过一个核心交换机级联多个靶场分区，由攻击区指定攻击机进行审计代码，向指定靶机进行攻击，完全仿真代码审计场景，使用了OA、CMS、商城系统，场景的拓扑规模包含16个设备节点。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 7 | 网络安全基础课程资源 | 1.课程资源类型包含如实验环境、实验手册、理论视频、实验视频、习题等内容； 2.课程内容包含涵盖Linux操作系统安全、恶意代码分析、逆向工程与恶意代码分析、Windows Server系统服务器与管理、日志分析基础、KaliLinux、软件安全、数字取证、移动安全、安卓应用安全等; 3.所配置标准课程资源包，要求能够与网络安全综合演练平台无缝对接。 | 1 | 套 | 批发业 |  |
| 8 | SDN数据交换设备 | 1. 接口：固化千兆电接口≥48 个，独立千兆 SFP 光接口≥4个； 2.交换容量≥150Gbps，包转发率≥130Mpps； 3.支持 IPv4、IPv6 静态路由、OSPF 等三层路由和组播功能； 4.支持 openflow 1.3 协议； | 1 | 台 | 工业 |  |
| 9 | 上网行为管理系统 | 1．硬件：每秒新建连接数≥20000；最大并发连接数≥500000； 接口≥6千兆电口，扩展槽≥1。配置防私接功能。配置IPSEC VPN功能。 2．设备可部署在网络中提供路由转发和NAT功能，可连接ADSL线路和专线。3．设备可连接一条或多条镜像线路，获取网络信息，进行行为分析和审计。 4．设备可直路串联在一条或多条原有网络线路上，进行行为分析、审计和控制。不改变网络拓扑，路由表项。 ■5．设备在部署时支持模式选择，可设置为Portal模式，实现Portal服务器功能；（提供配置界面截图） 6．可根据网页内容关键字进行审计与过滤，一条策略实现阻断、记录、告警；每个关键字对象要求可至少录入500个关键字 7．一条策略可实现Webmail以及SSL加密的Webmail基于发件人、收件人、主题、内容、附件名维度的记录、阻塞、告警； 8．能够基于发件人、收件人、主题、内容、附件名维度进行过滤、记录、告警；能够支持SSL加密的SMTP邮件审计；能够对POP3、IMAP邮件接收进行审计 9．支持FTP文件上传管理，可根据文件大小、文件名、扩展名、传输方向、内容关键字进行审计过滤；支持对帐号、命令的审计与过滤 10．可以对网页的文件，根据传输方向、文件名、扩展名、文件大小、网站域名进行控制管理，违规文件下载阻塞同时可以告警； 11．支持对QQ、微信和百度网盘的PC客户端外发文件进行关键字过滤和封堵 12．可针对QQ账号制定策略，对聊天、登录及登出的行为进行记录与控制；能够对QQ文件传输行为进行审计，并且能够对传输的文件进行备份留存；支持对QQ聊天内容进行审计。 ■13．可审计、控制Oracle, MySql, SqlServer, PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等。（提供功能截图） 14．支持通过HTTPS审计功能，可以针对网站分类、证书颁发者、证书所有者、证书有效期等进行审计控制 15．支持通过设置FTP审计策略对使用ftp的用户、位置、命令、文件名/目录名进行审计和控制 16．支持通过设置telnet策略，对使用Telnet的用户、位置、登录名、命令等，实现对telnet使用的控制和审计 ★17.本次所采购的上网行为管理系统，要求能够与网络安全综合演练平台无缝对接，实现基于平台的理论知识教学以及基于配套实训设备的实践教学，设备可以被平台虚拟资源及功能调用（提供此承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 10 | 入侵防御系统 | 1.网络吞吐≥600M，标准机架式机箱；不少于6个10/100/1000M自适应电口，一个扩展槽；内置2路电口Bypass； 2．支持静态ARP配置以及动态ARP获取; 3．支持静态路由和策略路由功能; 4．支持source、destination、protocol路由算法 5．支持OSPF、BGP功能启动 6．支持服务器负载均衡、全局负载均衡、inbound和Outbound负载均衡模式 7．支持图形化展示系统检测情况分析，综合展示攻击风险情况 8．支持SNAT、DNAT地址转换； 9．支持HTTP协议、传统协议、P2P下载、网络电视、即时通讯、股票、游戏、自定义协议等应用对象的安全策略设置； ■10．支持入侵防护、防病毒、文件控制、URL过滤、数据过滤、挂马防护、僵尸网络等安全业务（要求提供界面截图证明） 11．支持防垃圾邮件和病毒策略设置，支持邮件代理设置、支持防病毒扫描文件最大值设置、支持通过关键字设置垃圾邮件防护等； 12．支持DDoS防护策略设置 ，支持IP和网络层防护、CC防护、IP欺骗、ARP防护 13．支持DNS防护，包括DNS洪水防护、域名检测及DNS安全等； 14．支持流量管理，包含组合流控、流控规则、PerIP流监控； 15．支持虚拟身份告警等； 16．支持自定义TCP、UDP、HTTP协议；； 17．设备支持双机热备功能； 18．支持负载均衡和主动共享工作模式； 19．支持邮件告警，可以设置邮件告警日志级别，包括预警、紧急、警报、临界等级别选择 20．支持导出HTML、CSV、TXT格式的日志信息 21．支持系统日志、操作日志、应用安全日志、入侵防护日志、垃圾邮件日志、DDoS防护日志的分类显示； 22．支持手动导出和定时自动导出报表； 23．支持调试工具、远程协助、抓包工具、协同联动等工具使用 ★24. 本次所采购的入侵防御系统，要求能够与网络安全综合演练平台无缝对接，实现基于平台的理论知识教学以及基于配套实训设备的实践教学，设备可以被平台虚拟资源及功能调用。（提供此承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 11 | 漏洞扫描系统 | 1.硬件：标准机架式硬件设备，系统硬件采用全内置封闭式结构，性能稳定可靠性高，≥6个10/100/1000自适应电口，配置有USB、console接口，硬盘容量≥1TB，扩展插槽≥2，支持灵活的接口扩展策略。支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描支持≥50个IP地址并行扫描，Web扫描任务并发数≥5个域名。 2．系统能提供4大独立扫描模块，包含系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描的全面扫描能力，每个模块具备各自的配置项，可灵活修改每个模块的配置参数以满足不同场景下的扫描需求。 3．采用B/S设计架构，SSL加密方式通信，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程管理系统。 4．系统支持部署在IPv4、IPv6环境下，且系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描等各类型任务均支持添加IPv6扫描目标。 5．系统支持实时显示扫描进度及结果，能够在扫描过程中实时查看主机信息及漏洞信息。 6．系统支持一键复制指定任务的配置，针对新的扫描目标创建相同配置的任务。 7．系统支持自定义任务执行方式，支持立即扫描、定时扫描、周期性扫描等多种扫描方式，自定义周期扫描时间可精确到每天、每周或每月的某天、某时、某分； ■8．系统支持检测的系统漏洞数不少于6万个。（提供产品功能截图） 9．支持扫描通用操作系统，涵盖Windows系列、苹果操作系统、Linux、AIX、HPUX、IRIX、BSD、Solaris等；支持扫描交换路由设备，涵盖Cisco、Juniper、华为、F5、锐捷在内的设备； 10．系统支持通过SSH、SMB、TELNET、RDP等协议对目标主机进行登录扫描。 11．支持中间件漏洞扫描，涵盖Apache、Resin、Nginx、Tomcat、BIND、DOMINO、WebSphere、IIS、Jboss等； 12．系统支持大数据组件框架漏洞检测，如zookeeper、ElasticSearch、ActiveMQ 、Kibana、Hadoop等。 13．系统内置多种不同的检测模式，包含但不限于完全扫描、强制扫描、登录审计，不同检测模式对应不同的扫描任务策略及配置。 14．系统支持Web漏洞扫描，支持检测OWASP Top10定义的常见10大类Web漏洞。 15．系统支持自定义检测方向设置，即爬虫在爬取网站树时，采用的先后顺序策略。 16．系统支持自定义UserAgent。 17．系统支持自定义爬虫模拟提交时的表单填充内容。 18．系统支持自定义例外URL、例外文件类型、例外特定检测参数。 19．系统支持扫描并发线程数设置。 20．系统支持大小写敏感或不敏感的检测方式。 21．系统支持自定义最大类似页面数和同目录下最大页面数。 22．系统支持主流数据库漏洞的检测，应包括但不限于：Oracle、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix等。 23．系统支持MySQL、Postgres数据库的登录扫描，包括数据库账号、密码等登录选项的设置。 24．服务/协议弱口令包括：TELNET、FTP、SSH、POP3、SMB、SNMP、RDP、SMTP 25．数据库弱口令包括：Oracle、REDIS、MySQL、Postgres、MsSQL、DB2、MongoDB 26．系统支持用户自定义口令字典。 27．系统支持通过用户名字典、密码字典、用户名密码组合字典进行检测。 28．系统支持资产统一管理，支持按照IP、URL、网页编码、操作系统、MAC地址、所属资产组、资产标签、资产评分对资产进行高级检索和分析。 29．系统支持对资产及资产检测结果进行备份恢复。 30．系统支持漏洞数据高级检索及分析，系统支持按照目标IP或URL、操作系统、MAC地址、资产评分、漏洞等级、漏洞名称、漏洞类别、漏洞评分、开放端口查看漏洞分布情况，并将检索结果导出。 31．系统支持单个资产历史扫描结果变化趋势展示，并可对比任意两次扫描结果，查看新增漏洞和减少漏洞。 32．系统提供对同一目标不同次任务扫描结果的对比分析功能，能够列出两次任务结果对比中新增和减少的漏洞信息。 33．系统支持导出统计和详细两种类型的报表，支持设置报表压缩包密码，确保报表安全性。 34．漏洞库系统支持自动升级、手动升级和本地升级。 35．系统支持自带诊断工具，包含PING命令、WGET命令等工具。 ★36.本次所采购的漏洞扫描系统，要求能够与实训教学平台无缝对接，实现基于平台的理论知识教学以及基于配套实训设备的实践教学，设备可以被平台虚拟资源及功能调用。（提供此承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 12 | 智慧防火墙系统 | - 硬件：网络接口≥6个千兆电口，≥64GSSD硬盘，吞吐量≥4Gbps、每秒新建连接≥6万、并发连接数≥180万。含5年全功能模块升级服务（APP/URL/AV/IPS/IOC） - 2．产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式； 3．支持VTEP（VxLan Tunnel EndPoint）模式接入VxLAN网络，并可作为VXLAN二层、三层网关实现VxLan网络与传统以太网的相同子网内、跨子网间互联互通；支持通过绑定VLAN、VNI（VXLAN Network Identifier）、远程VTEP，手动管理VxLan网络；支持MAC、VNI、VTEP静态绑定； 4．支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、基于终端状态访问控制等安全防护功能； 5．支持通过802.3ad协议、轮询、热备等方式将多个物理口绑定为一个逻辑接口，实现接口级的冗余，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份； 6．支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame ■7．支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式）（提供功能截图） 8．支持基于策略的路由负载，支持根据应用和服务进行智能选路，支持源地址目的地址哈希、源地址哈希、轮询、时延负载、备份、随机、流量均衡、源地址轮询、目的地址哈希、最优链路带宽负载、最优链路带宽备份、跳数负载等不少于12种路由负载均衡方式，支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试； 9．支持ISP路由负载均衡，最大可支持8条链路负载，支持自定义负载权重，支持基于优先级的ISP路由链路备份；支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试 10．支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式 ■11．支持在会话的源、目的地址同为IPv4地址时，可将目的地址转换至指定服务器地址（提供功能截图） - ★12. 本次所采购的智慧防火墙系统，要求能够与网络安全综合演练平台无缝对接，实现基于平台的理论知识教学以及基于配套实训设备的实践教学，设备可以被平台虚拟资源及功能调用。（提供此承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 13 | WEB应用防火墙系统 | 1．标准机架式机箱，硬盘≥1TB，标准配置10/100/1000M自适应电口≥6个，SFP插槽≥2个，BYPASS≥2组， Console口≥1个，USB口≥2个，Web安全保护站点≥8个，网页防篡改客户端≥2个； ■2．支持手动备份及自动备份模式，支持备份文件的导出，支持通过导入备份文件进行恢复的操作，（要求提供产品截图） 3．支持系统的过载保护，当设备超过半数的CPU利用率超过80%或内存找过95%，设备进入bypass状态 4．支持对产品的CPU、内存使用率实时监控并以图形化方式展现 5．支持对产品的网络接口收发流量进行实时监控并以图形化方式展现 6．支持攻击态势大屏实时展示，可通过产品自带的实时态势监测模块进行攻击态势地图展示，包含对源地址、源地域、目标资产、攻击趋势及实时事件的动画统计 7．支持黑白名单策略，包括IP及URL黑白名单 8．支持IP访问控制功能，支持根据IP网段、IP地址段、IP组等元素进行访问控制 9．支持URL最大长度、Cookies最大个数、Host最大长度等防护 10．支持SQL注入、XSS跨站攻击防御策略 11．支持Web业务控制防御功能，提供针对爬虫、盗链以及文件上传下载等防护功能 12．支持虚拟补丁功能，支持导入appscan扫描器的扫描结果生成WAF的规则，对此类网站漏洞直接防护 13．支持爬虫陷阱防护 ■14．支持敏感信息检测，支持对编码模式、检测位置、敏感信息等选择设置（要求提供产品截图） ★15.本次所采购的WEB应用防火墙系统，要求能够与网络安全综合演练平台无缝对接，实现基于平台的理论知识教学以及基于配套实训设备的实践教学，设备可以被平台虚拟资源及功能调用。（提供此承诺函，格式自拟） | 1 | 台 | 工业 |  |
| 14 | 终端安全管理系统 | - ★1．产品全功能支持简体中文/繁体中体/英语自由切换。（提供功能截图） 2．支持根据分组、计算机名称、IP地址、操作系统、在线状态等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理； 3．支持与NTP时间服务器同步，可设置同步时间间隔，使终端时间保持和时间服务器相同。 4．支持单个页面展示终端部署统计、终端在线统计、终端安全趋势、病毒查杀趋势、安全更新和重要补丁安装趋势等信息，均可通过图形化展示。 5．支持对单个客户端进行维护，终端视角查看终端基本信息，包括计算机名、型号、IP、MAC地址、工作组、域信息、本次开机时间、上次关机时间、应用功能、在线状态； 6．硬件信息展示，包括CPU、主板、内存、磁盘存储、显卡、显示器、声卡、网卡等信息； 7．支持通过筛选方式对终端概况进行筛选查看指定范围终端实时统计数据，支持“与或”组合筛选。 ■8．管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间，该时间内账号登录请求不被接受。同时支持双因子认证登录方式。（提供功能截图） 9．客户端主程序、病毒库版本支持按分组和多批次进行灰度更新，保持在低风险中完成终端能力更新。支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长。当检测到新版本将从第一批次重新观察。 - 10．支持展示防火墙上报日志，展示终端基础信息、拦截规则名称、拦截时间、操作、协议、源地址，目的IP/域名、源端口、目的端口。 11．支持终端安全基线检查，可自定义基线检查项，可自定义终端端定性标准，通过基线检查分数设定，定义出高危、中危、低危和安全，同时产品内置等保2.0基线模板。 ★12.本次所采购的终端安全管理系统，要求能够与网络安全综合演练平台无缝对接，实现基于平台的理论知识教学以及基于配套实训设备的实践教学，设备可以被平台虚拟资源及功能调用。（提供此承诺函，格式自拟） | 8 | 点 | 软件和信息技术服务业 |  |
| 15 | 数据交换设备1 | 1、固化千兆电接口≥24个，千兆光接口≥4个； 2、交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps； 3、为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥6kv； 4、支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤，支持多对一镜像； | 1 | 台 | 工业 |  |
| 16 | 机柜1 | 1、尺寸要求600mm（宽）×1070mm（深）×2055mm（高）； 2、框架厚度≥1.5mm，门板厚度≥1.2mm，安装条厚度≥2.0mm | 1 | 个 | 工业 |  |
| 17 | 显示终端1 | - 屏体模块： 1、屏体尺寸：≥3840mm*2240mm，分辨率：≥2064*1204 2、像素点间距≤1.86mm;像素密度≥288906点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； 3、产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换； 4、整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003； 5、整屏平整度：≤0.1mm，模组间缝隙：≤0.10mm； 6、色彩：18Bit，281 万亿色，达到广播级 1024 级灰度，色域覆盖率 100%，NTS 色域覆盖率≥120% 上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持 BT.2020、DCI-P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换; - 7、白平衡亮度≥600cd/㎡，有256级无灰度损失调节。色温3000K~15000K连续可调。对比度≥4000：1；亮度、灰度、色温有手动、自动、软件三种调节方式; 8、水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内，衰减率（长期工作）≤15%，反光率≤2%,刷新率≥3840Hz； - ■9、根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法，大屏静态图像清晰度、运动图像清晰度、大面积色彩还原、图像均匀性、拼装精度、回扫线或频闪现象均符合评价优；（提供封面具有CMA盖章的检测报告） 10、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正； - 11、对样品发光器件(灯珠) 蓝色光的波长进行测试，蓝光视网膜危害应属无危害类。蓝光危害加权辐亮度值 优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光危害 ；进行光生物安全评估检测属无危害类：30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害，并在 1000s内不造成近紫外危害，并在 10s 内不造成对视网膜热危害 ，且在1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害 - 12、LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟； 13、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 14、LED显示屏的模组供电电压≤DC4.2V，对地漏电流不超过3mA/㎡； 15、LED显示屏产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级； ★16、具备CCC现场检测实验室资格证明（提供相关证明材料）。 17、含安装调试及电源、控制卡、视频处理器、钢架及背景墙制作、HDMI线等辅材。 二、软件模块 1.系统具备C/S和B/S架构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏、拼控、中控、播控系统进行统一管理，包括大屏场景、预案、内容切换，设置大屏门户、远程操控、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；可查看大屏实时播放的画面，并操控其中的网页点击，视频进度调整、PPT翻页等；可在不影响大屏显示的前提下，进行后台布局，编辑完成后一键推送到大屏显示，也可对上屏内容实时调整； 2.系统可统一管理大屏、播控主机、KVM坐席、PC主机、中控主机等多个设备，支持查看设备的在线/离线状态，支持对播控主机进行远程重启、升级等操作，可对大屏进行智能控制，包括广告、会议、监控、护眼等模式的设置，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿，也可通过可视化图表方式展示设备的状态统计、异常信息、播控设备页面数量、分辨率、温度、cpu、gpu、内存参数等状态信息； 3.系统可设置大屏门户，包含两个层级，从一级门户可跳转至二级门户，大屏门户支持模板选择、门户标题、背景图片、菜单名称、图片、链接内容的修改，可将播控页面以及场景，关联为大屏门户的内容，实现操作跳转。大屏门户可控制本屏幕，也可同时联动其他屏幕的一键切换，并且大屏门户可显示在大屏上，也可通过平板对大屏门户进行操控； ■4.支持语音、平板（显控客户端）、网页端、PC客户端4种方式控制大屏，网页端可完成设备管理、内容管理、大屏的配置、切换等操作，平板（显控客户端）和PC客户端可以对大屏的内容进行操作，拖动信号上屏，内容切换，控制视频播放进度、PPT翻页、场景切换、预案控制，大屏门户切换，远程操控等。也可通过语音控制大屏操作，如清空屏幕、切换预案、开关屏幕、控制灯光、音箱、投影、窗帘等中控设备的开关、参数调节、点位上墙，云台左移、右移、拉近、拉远，屏幕互换等。也可通过语音与第三方系统进行对接，定制实现多轮对话或者指令型的控制（需提供检测报告证明）； ■5.系统支持配置拼控大屏、播控大屏、会议平板等多种类型的屏幕，拼控大屏可以将信号源、内容（网页、程序包、图片、视频、PPT、Word文档、Excel、PDF、文本）上屏，播控大屏和会议平板主要支持将内容上屏，可以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，每种窗口支持设置多个内容，设置时间进行轮播（提供检测报告证明）； - 6.系统支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动，也可设置多个场景的轮播或者设置指定时间切换场景； - 7.系统支持通过不需要外接物理连线，将PC电脑、网页、窗口等类型投屏，可一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示，并且可以通过电脑/平板远程控制播控主机，实时显示画面和操作播控主机，也可调整抓屏区域的分辨率，可选择7680×2160、3840×2160、2736×1824、1920×1080、1280×720等； - 8.系统支持管控多块屏幕，通过触控板，可同时控制多个屏幕的场景展示，内容切换； 9.系统支持可编程中控功能，通过对系统的编程配合周边的功能扩展模块，可实现灯光、音箱、投影、幕布、空调、窗帘、大屏等统一控制，支持模式切换； 10.可对PLC配电柜单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机，并可设置定时开关机； 11.系统支持多用户、多角色管理，可对不同的用户分配不同的屏幕操作权限； | 1 | 台 | 工业 |  |
| 18 | 显示终端2 | 1.屏幕尺寸：100英寸 2.屏幕比例：16:9 3.屏幕分辨率：3840×2160 4.CPU：双核A55+双核A75 5.内存容量：4GB 6.存储空间：128GB 7.端口： HDMI接口 3个、USB接口：2个 8.WiFi(WLAN)：支持WiFi 9.蓝牙：蓝牙5.0 10.挂架一个 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 19 | 扩声系统 | 一、音频处理器：1台 1、产品集音频处理部分和功放部分于一体； 2、功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统； 3、数字处理器完全自适应反馈消除与自适应环境噪声抑制；同时设置了噪声抑制等级调节按钮，反馈消除开启/关闭按钮；三级噪声消除，ANC等级一键式调节；具备参数保存、参数恢复、恢复出厂设置等功能； 4、二路平衡式凤凰接口话筒输入，二路非平衡话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入；一路定压广播信号输入； 5、三组线路输入，一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出； 6、话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音2段均衡； 7、反馈消除能力：8-12dB，稳态噪声消除比：30dB； 8、平衡式凤凰接口话筒输入端口具备+48V标准幻像，二路有线话筒具有环保麦克风插口带+48V幻像电源和供电开关； 9、带有RS232接口； 10、输入灵敏度：话筒 5mV±1mV (凤凰口)；话筒 15mV±2mV ；无线话筒 500mV±50mV；2.4G无线话筒 500mV±50mV；线路 300mv±30mv； 11、额定功率：2×110W/8Ω 2×165W/4Ω； 12、峰值功率：2×300W/8Ω； 13、频率响应：20Hz～20KHz ±1dB ； 14、话筒均衡提衰量：10dB ±2db ； 二、鹅颈麦：1只 1、换能方式：电容式； 2、指向性：超心型指向； 3、频率响应：40Hz-16KHz ； 4、灵敏度：-40dB±2dB； 5、输出阻抗：200Ω。 三、一拖二无线话筒：1套 1.采用金属机箱。 2.RF高动态范围及第三代中频电路。 3. 第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4.采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制。 5.黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6.采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键。 7.天线接口采用50Ω/TNC，支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8.各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性。 9.天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统。 10.100-240V,内置AC电源板。 四、音箱（4只）： 1、采用色彩明快的白色洒点漆作为饰面； 2、采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如； 3、额定阻抗：8Ω； 4、额定功率：60W；最大输出功率：120W。 5、有效频率范围（-6dB）：80Hz-18KHz； 6、灵敏度：89dB/w/m； 7、连续声压级：107dB；最大声压级：113dB； 8、单元规格：LF:6.5"×1；HF:3"×1（纸盆高音）。 | 1 | 套 | 工业 |  |
| 20 | 学生操作平台 | 一、学生桌： 1.实验桌:规格为700×600×750mm ；面板基材：采用E1 级环保实木板材，面材选用三聚氰胺饰面，具有耐磨、抗污染能力，甲醛释放量≤0.042mg/m。 2.封边：采用大型全自动封边机，经高温高压封边，2mm厚PVC 封边条甲醛释放量≤0.1mg/L，耐干热性合格。选用五金配件; 3.桌架：采用50×25mm钢管，厚度≥1.0mm，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗磷化防腐防锈处理后防静电喷涂；从侧板进线孔进入到桌子内部，桌面无任何裸露线，保持桌面和电脑桌内的整洁； 4.配置：本次实验桌为标准规格，投标人须根据实训室面积支持定制桌子尺寸和数量，供货前须提供样品桌； 二、靠背的钢木椅 1.面板厚度2.5cm E1级实木颗粒板，下部为钢制结构，方管2.0×2.0cm，厚度1.2 mm，经酸洗磷化处理在喷涂，防腐防绣结构牢固； 2.规格：约340×240×440mm； 3.甲醛：释放量≤0.05mg/m³； | 96 | 位 | 工业 |  |
| 21 | 数据交换设备2 | 1、固化千兆电接口≥48个，1G SFP光接口≥4个； 2、交换容量≥432Gbps，转发性能≥87Mpps； 3、支持IPV4/IPV6静态路由； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)； 5、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速; 6、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 7、要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 8、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 9、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 10、要求支持高效节能以太网特性。 | 3 | 台 | 工业 |  |
| 22 | 教师终端（含配套软件） | 1、CPU处理器物理核心数≥14核，主频≥2.5GHz，线程数≥20，睿频≥4.8Ghz，三级缓存≥24MB，热设计功耗（TDP）≥65W； 2、主板：Q670 及以上芯片组，≥1 个 PCIe 16x、≥2 个 PCIe 4x 插槽、≥1 个PCI 插槽； 3、内存：容量≥16G， 内存类型≥DDR5 5600MHz内存，双内存插槽，最大支持64G内存； 4、硬盘：存储容量≥512GB硬盘,配置数量≥1块,存储类型:固态存储； 5、显卡：集成显卡； 6、声卡：集成声卡； 7、键盘、配置抗菌键盘、抗菌鼠标各一个； 8、接口：≥9 个 USB 接口(不少于5个 USB 3.2)、2个显示接口； 9、机箱电源：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关；260W 节能电源，转换效率≥92% 10、显示器：23.8寸及以上 LED 显示器，显示器与主机同品牌；10、操作系统：windows 11 | 1 | 台 | 工业 |  |
| 23 | ▲学生终端（含配套软件） | 1、CPU处理器物理核心数≥14核，主频≥2.5GHz，线程数≥20，睿频≥4.8Ghz，三级缓存≥24MB，热设计功耗（TDP）≥65W； 2、主板：Q670 及以上芯片组，≥1 个 PCIe 16x、≥2 个 PCIe 4x 插槽、≥1 个PCI 插槽； 3、内存：容量≥16G， 内存类型≥DDR5 5600MHz内存，双内存插槽，最大支持64G内存； 4、硬盘：存储容量≥512GB硬盘,配置数量≥1块,存储类型:固态存储； 5、显卡：集成显卡； 6、声卡：集成声卡； 7、键盘、配置抗菌键盘、抗菌鼠标各一个； 8、接口：≥9 个 USB 接口(不少于5个 USB 3.2)、2个显示接口； 9、机箱电源：机箱体积≤13.6L，具有顶置提手方便搬运，顶置电源开关；260W 节能电源，转换效率≥92% 10、显示器：23.8寸及以上 LED 显示器，显示器与主机同品牌； 配套软件要求 ■1、要求云桌面管理平台支持在Windows或麒麟等系统搭建，支持对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理。（提供此功能界面截图证明） 2、云桌面支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理多网卡、双硬盘，支持M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。 3、云桌面管理平台支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。 4、针对不同楼宇、年级、学科的终端支持分组管理，可将终端进行分组，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组；不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载。 5、支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。 6、支持镜像下发时的策略设置，更新镜像时锁定终端屏幕和更新时隐藏下载窗口；支持系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。 7、支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端进行远程协助排障。 8、当终端无法进入系统时，支持基于Linux和Windows两种方式进行系统数据恢复。 9、支持平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。 ■10、要求配套软件与学生终端同一品牌，投标时供应商提供承诺函，承诺函格式内容自拟。 | 66 | 台 | 工业 |  |
| 24 | 讲台 | 1、参考规格：1400*900*800MM（长宽高） 2、结构要求：钢木结构，上下两层结构，上部为木质一体弧形围板；下部配置10U标准机柜或储物柜，主机位、柜体顶板、背板可拆装； 3、材质要求：钢制部分采用1.0-3.0mm钢板，钢制部分激光切割、焊接，脱脂、磷化、静电喷塑，木质部分采用20-25mm厚 E1级环保实木多层板表面贴木皮； 4、含水率III类5.0%，静曲强度顺纹≥27MPa，横纹≥24MPa，弹性模量，顺纹≥8500MPa，横纹≥4150，密度0.56g/cm³，结合强度≥1.15MPa，表面胶合强度≥1.33MPa，甲醛释放量0.027mg/m³。 | 1 | 张 | 工业 |  |
| 25 | 物联网POE门锁 | 1、物联网POE门锁支持刷卡、密码、指纹开门，远程手机开门； 2、CPU 32位 ARM 工业级芯片； 3、电压监控； 4、内设看门狗； 5、通讯方式 TCP/IP 10/100M自适应； 6、供电方式 POE（48V）后电源可充电电池； 7、工作电流≤50mA； 8、卡片类型 M1(S50 S70) ； 9、读卡速度≤0.3S； 10、读卡距离 ≥3cm； 11、卡片容量 512张； 12、记录容量 768条； 13、记录上传 ≥80条/秒； 14、报警记录 门虚掩，开门超时，消防，应急，非法刷卡等报警； 15、消防联动 支持火警，紧急按钮等联动； 16、时段控制 (1)周表数量：10个 (2)假日表数量：16个 (3)时段设置数量：5段 (4) 独立卡片有效期控制； 17、反锁控制； 18、外接接口 RJ45 8芯锁芯线； 19、PCB参考尺寸 5.5*4.8cm。 | 2 | 台 | 工业 |  |
| 26 | 机柜2 | 1、参考尺寸：1000×600×600mm， 网络机柜。 2、表面处理：方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 3、承载：静载≥800KG(带支架)。 4、主要材料：冷轧钢板制作。 | 1 | 台 | 工业 |  |

## 三、报价要求

见投标人须知正文

## 四、其他要求

无

## 五、样品要求

本项目无需提供样品