## 物理类
第4包-物理材料实验实训耗材
序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 | 备注
1 | 坐标纸 | 25-17公分，橘红色，每包装100张 | 30盒 | 工业
2 | 尖嘴钳 | 5.5寸，70612A | 1把 | 工业
3 | 一字/梅花螺丝刀 | 穿心可敲击、强磁力，5mm*100mm，一字+梅花为1套 | 2套 | 工业
4 | 一字/梅花螺丝刀 | 穿心可敲击、强磁力，6.3mm*100mm，一字+梅花为1套 | 2套 | 工业
5 | 口罩 | 三层、无菌独立包装、100只/盒 | 2盒 | 工业
6 | 丁腈手套 | ★高弹加厚、蓝色食品级、100只/盒 | 2套 | 工业
7 | 镊子 | ★430不锈钢、圆直头，20cm长 | 5把 | 工业
8 | 游标卡尺 | 0-150mm，0.02mm分度值 | 10把 | 工业
9 | Q9信号线 | 示波器使用，1米长，导线规格：同轴75-3，接头阻抗：75欧姆，线芯结构：带屏蔽层抗干扰 | 20米 | 工业
10 | 铜铁铝测试金属圆柱体 | 金属比热容测定仪用，铜、铁、铝3个不同金属柱一套 | 5套 | 工业
11 | 待测热电偶 | 热电偶测定仪用，红、黄为一套，分别为T型和E型热电偶 | 6个 | 工业
12 | 一号电池 | 1号 | 15节 | 工业
13 | 9V电池 | 9V | 5节 | 工业
14 | 微安表头 | 量程0~100微安，最小分度值2欧姆。配接线柱，测定并标定内阻，精确到0.1欧姆。 | 6块 | 工业
15 | 伏安特性待测板 | 需焊接有一个电阻2000欧姆、三个二极管（整流、稳压、发光各一个）、一个小灯泡，每个元件均配接线柱且区分正负 | 8个 | 工业
16 | 量杯 | 1000ml，带把手 | 4个 | 工业
17 | 量筒 | 500ml，带把手 | 2个 | 工业
18 | 两头带叉导线 | 两头为叉形接头、长度60cm，铜丝直径0.75mm.胶皮厚度0.5mm | 100根 | 工业
19 | 电子束实验用全包导线 | 电子束实验仪用、电线可供给示波管高压1000V | 10根 | 工业
20 | 单刀单掷开关 | 铜质开关，底座黑色，75mm*35mm | 20把 | 工业
21 | 空气比热容比真空玻璃气瓶 | 空气比热容比用 | 1个 | 工业
22 | 转动惯量传感器 | 转动惯量实验用 | 5个 | 工业
23 | 牛顿环 | ★曲率半径1443mm | 10个 | 工业
24 | 钠灯及电源 | 配牛顿环实验使用/套 | 3台 | 工业
25 | 钠灯灯管 | 螺纹接口，配备牛顿环实验/个 | 5盏 | 工业
26 | 单摆实验配小钢球及挂线 | 单摆实验装置配 | 10根 | 工业
27 | 自组电位差计实验用导线 | 两头为插入式接头，共10根，四根80cm，四根40cm，两根20cm | 4根 | 工业
28 | 自组电位差计实验用电池盒 | FB322型直流电位差计实验仪用 | 30个 | 工业
29 | 超声波清洗机 | 内槽尺寸270*150*240mm，超声波频率40kHz | 1台 | 工业
30 | 镊子 | 镊子 | 2把 | 工业
31 | 手术刀 | 加厚刀柄 | 2把 | 工业
32 | 手术刀片 | 11号刀片、10片一包 | 1包 | 工业
33 | 一次性丁腈手套 | M号，100只/盒 | 5盒 | 工业
34 | 一次性丁腈手套 | L号，100只/盒 | 5盒 | 工业
35 | 玛瑙研钵（含研磨棒） | 内径40mm | 1套 | 工业
36 | 玛瑙研钵（含研磨棒） | 内径80mm | 1套 | 工业
37 | 五洁粉 | 400g/瓶 | 2瓶 | 工业
38 | 弯嘴挤压瓶 | 250mL，500mL | 4个 | 工业
39 | 无尘纸 | 34155，280张/盒 | 10盒 | 工业
40 | 称量纸 | 75mm、90mm、120mm、150mm | 16张 | 工业
41 | 不锈钢药勺 | 长105mm、宽12.5mm；长140mm宽15mm | 10个 | 工业
42 | 一次性口罩 | 50只/盒 | 10盒 | 工业
43 | 剪刀 | 刃长100mm，全长190mm | 1把 | 工业
44 | U盘 | 16g | 1个 | 工业
45 | 螺丝刀套装 | 螺丝刀套装 | 1套 | 工业
46 | 螺丝钉 | M3至M6及垫片螺母混合装，各50个 | 2个 | 工业
47 | 二维调整架及立柱 | 偏振光实验装置 | 4个 | 工业
48 | 1/2波片 | 偏振光实验装置，波长650nm | 7片 | 工业
49 | 1/4波片 | 偏振光实验装置 | 4片 | 工业
50 | 白板 | ★白板带支架可移动，黑色碳钢，白板长宽：0.9*1.8米/套 | 1套 | 工业
51 | 白板笔 | 10支/盒（黑、红） | 2盒 | 工业
52 | 扩束镜 | 单缝衍射仪配 | 4个 | 工业
53 | 毛玻璃片 | 单面磨砂边长5cm | 2片 | 工业
54 | 玻璃刀 | 切15mm厚 | 2把 | 工业
55 | 样品收纳盒 | 长3.3宽3.1高2.4cm塑料盒 | 30盒 | 工业
56 | 载玻片 | 长76，宽25mm光面，50片/盒 | 1盒 | 工业
57 | 石英漏斗 | 斗口外径50mm细管直径5mm长250mm | 2个 | 工业
58 | 弹簧秤 | 10N | 8台 | 工业
59 | 橡皮筋 | 100根/盒 | 3盒 | 工业
60 | 墨粉纸 | 电火花打点计时器配套 | 10张 | 工业
61 | 砝码 | 天平配套使用，500g套装 | 3个 | 工业
62 | 纸带 | 电磁打点计时器、电火花计时器打点专用 | 50张 | 工业
63 | 复写纸 | 电磁打点计时器打点专用，每袋20片 | 2袋 | 工业
64 | 小磁铁 | 彩色35mm教学使用 | 15个 | 工业
65 | 复写纸 | 蓝色（48K收据款）每盒100张 | 2盒 | 工业
66 | 硫代硫酸钠 | 500g/瓶 | 3瓶 | 工业
67 | 酒精灯 | 150ml，灯芯棉 | 4盏 | 工业
68 | 试管 | 直径1cm | 15个 | 工业
69 | 酒精 | 500mL | 2个 | 工业
70 | 玻璃球 | 直径1cm | 15个 | 工业
71 | 坐标纸 | A4,50张/袋 | 5袋 | 工业
72 | 刻度尺 | 100cm | 10个 | 工业
73 | 铁架台 | 100cm高，含夹持 | 5个 | 工业
74 | 油酸 | 500 mL | 2瓶 | 工业
75 | 滴管 | 0-0.2mL；准确值0.01mL；1000只/包 | 5包 | 工业
76 | 痱子粉 | 500g | 1瓶 | 工业
77 | 实验电路接线板 | 8位总控，线长3米 | 5块 | 工业
78 | 1号电池 | 每组2个 | 5节 | 工业
79 | 贴片二极管 | 点触，整包 | 3包 | 工业 | 光电
80 | 单模光纤 | G652D | 16米 | 工业 | 光电
81 | 单模光纤跳线 | APC/APC 2m | 8米 | 工业 | 光电
82 | ▲激光晶体组件 | 浓度：0.5%、规格：3mm*3mm*7mm,一面镀1064nm、532nm高反膜和808nm高透膜，另一面镀1064nm和532nm增透膜 | 1套 | 工业 | 光电
83 | 激光器 | ★650NM，5mW,Φ9mm | 1台 | 工业 | 光电
84 | 万用表 | 精度四位半。 | 6块 | 工业 | 光电
85 | 硅光电池二极管 | 引线式 | 15节 | 工业 | 光电
86 | 旋转调整架 | 用于30mm同轴系统，可安装偏振片和波片 | 4片 | 工业 | 光电
87 | 生长补光灯 | 1.2m/60W 全光谱 | 3盏 | 工业 | 光电
88 | 电子显微镜 | ★500W像素，1080P-1000倍（电脑手机通用） | 1台 | 工业 | 光电
89 | 种子培养盆栽 | 塑料，5个装，象牙白 | 8个 | 工业 | 光电
90 | 可拉伸液态金属线/弹性导体 | 2 pin 200 MM/个 | 1根 | 工业 | 光电
91 | 柔性传感器采集卡/拉伸感器 | 柔性传感器采集卡/拉伸感器 | 1套 | 工业 | 光电
92 | 单晶硅片（薄） | 片；尺寸:5*5mm单面抛光方形 | 8片 | 工业 | 光电
93 | 单晶硅超（厚） | 片；单面抛光，1英寸厚度1mm圆形 | 5片 | 工业 | 光电
94 | 数据延长线3.0 | USB3.0，铝壳编织款，1米 | 2根 | 工业 | 光电
95 | 智能插座 | 智能插座3，5孔/10A | 1个 | 工业 | 光电
96 | 实验电路板 | 实验电路板，四位四控，带USB | 1块 | 工业 | 光电
97 | 五孔插座 | 五孔插座带USB和Type-C | 3个 | 工业 | 光电
98 | 土壤温度湿度传感器 | 地表温度/土壤温湿度/环境光照值，工作温度-12~49摄氏度 | 2个 | 工业 | 光电
99 | 锰钢铁铲 | 重量约250g，长度约30cm，全钢，注塑胶柄 | 1个 | 工业 | 光电
100 | 5号电池 | 5号电池 | 15节 | 工业 | 光电
101 | 精仪收纳盒 | 内箱尺寸390mm*285mm*90mm，带海绵 | 2个 | 工业 | 光电
102 | 照度计 | 分体式 | 5个 | 工业 | 光电
103 | 万用电表 | ★防烧，含直流电流、交流电流、直流电压、交流电压、电阻、电容、温度、频率测量功能，约428克，带背光功能，198mm*88mm*40mm | 2块 | 工业 | 新能源
104 | 实验室用电路连接盒 | 5位插孔，总控开关，1.8米 | 16个 | 工业 | 新能源
105 | 玛瑙研钵 | 内径80mm含棒，不锈钢药勺3支，1个清洁刷 | 4个 | 工业 | 新能源
106 | 水热合成反应釜 | 50毫升含聚四氟乙烯内胆 | 16个 | 工业 | 新能源
107 | 废液桶 | ★10升，容量20斤，桶长24厘米，宽16厘米，高35厘米，含内盖 | 5个 | 工业 | 新能源
108 | 聚四氟乙烯管 | PTFE，外径6.35mm，内径4mm，1米，管式炉专用 | 9米 | 工业 | 新能源
109 | 不锈钢双卡套外螺纹接头 | φ6.35G14''，直螺纹MTI用，管式炉专用 | 6个 | 工业 | 新能源
110 | 去离子水机滤芯 | 精密活性炭滤芯，工作压力＜80PSI，工作温度5-45摄氏度，更换周期6个月 | 1台 | 工业 | 新能源
111 | 去离子水机滤芯 | 5微米PP深层滤芯，工作压力＜80PSI，工作温度5-45摄氏度，更换周期2-6个月 | 1台 | 工业 | 新能源
112 | 去离子水机滤芯 | KDF复合滤芯，工作压力＜80PSI，工作温度5-45摄氏度，更换周期1年 | 1台 | 工业 | 新能源
113 | 万用电表 | ★防烧，含直流电流、交流电流、直流电压、交流电压、电阻、电容、温度、频率测量功能，约428克，带背光功能，198mm*88mm*40mm | 3块 | 工业 | 新能源
114 | 实验监控配件 | ★4G/网线双重联网，双镜头，99年流量，500万像素，内存容量128GB | 2套 | 工业 | 新能源
115 | 高压水枪 | ★24V8A120W，两档可调，双泵增压，充电款，配充电主机，充电器，6米出水管，1.5米进水管，快接头，过滤网，清洗水枪 | 1把 | 工业 | 新能源
116 | 玻璃防倒吸回流瓶 | 500毫升，无减压阀 | 3个 | 工业 | 新能源
117 | 居里温度测试实验铁氧体样品 | ★居里温度为60摄氏度，3粒/包 | 7个 | 工业 | 新能源
118 | 居里温度测试实验铁氧体样品 | ★居里温度为80摄氏度，3粒/包 | 7个 | 工业 | 新能源
119 | 匀胶机载物盘 | ★铝合金材质，5mm直径 | 1个 | 工业 | 新能源
120 | 匀胶机载物盘 | ★铝合金材质，10mm直径 | 1个 | 工业 | 新能源
121 | 专用粉末样品管 | ★大型仪器综合物性测量系统测样专用，1个 | 20个 | 工业 | 新能源
122 | 工具箱套装 | 含卷尺，数显电笔，多功能剪，水平仪，双面批头，钢丝钳，羊角锤，活动扳手，9PC套筒，5PC批头，一字螺丝刀，十字螺丝刀，万向软轴，木工开孔器，麻花钻头，瓷砖钻头 | 1套 | 工业 | 新能源
123 | 耐高温石英管 | 外径50mm，壁厚3mm，长度600mm | 3根 | 工业 | 新能源
124 | 黑色碳粉 | 70克，6瓶/套 | 2瓶 | 工业 | 新能源
125 | 压片机模具 | 圆柱形模具，直径20mm | 1台 | 工业 | 新能源
126 | 压片机模具 | 圆柱形模具垫片，直径20mm | 2台 | 工业 | 新能源
127 | 支架式白板 | 90cm*180cm，加厚黑色碳钢，双面翻转白板 | 1个 | 工业 | 新能源
128 | 坐标纸 | A4/25cm*17cm，橘红色，每包装100张 | 29袋 | 工业 | 新能源
129 | 玛瑙研钵 | 内径10cm，含研棒 | 2个 | 工业 | 材料
130 | 光催化反应管（石英管） | 50mL（外径φ25mm*长度200mm）） | 5根 | 工业 | 材料
131 | 一次性过滤器针头滤头 | 水系MCE（13μm*0.22μm） | 10套 | 工业 | 材料
132 | 塑料进样器注射器 | 5mL（可不带针头） | 200台 | 工业 | 材料
133 | 1000ul/1mL移液枪蓝色枪头 | 500个/包 | 5个 | 工业 | 材料
134 | 5mL移液枪枪头 | 300个/包 | 5个 | 工业 | 材料
135 | 大龙可调式移液器移液枪 | 100-1000微升 | 1台 | 工业 | 材料
136 | 大龙可调式移液器移液枪 | 0.5-5mL | 1台 | 工业 | 材料
137 | 蜀牛玻璃低型烧杯 | 25ml /个 | 30个 | 工业 | 材料
138 | 一次性塑料吸管 | 3ml/100支/包 | 20包 | 工业 | 材料
139 | 天玻具塞玻璃比色管实验室带全刻度纳氏密度比色管 | 25mL/单支 | 12支 | 工业 | 材料
140 | 有机玻璃比色管架 | 2*6孔双排，孔径25mm | 1台 | 工业 | 材料
141 | 一次性蓝色丁腈手套M号 | 100支/盒 | 10盒 | 工业 | 材料
142 | 离心管 | 圆底带盖，7mL/200个/袋 | 15袋 | 工业 | 材料
143 | 离心管 | 尖底带盖，15mL/100个/袋 | 15袋 | 工业 | 材料
144 | 离心管架 | 40孔，孔径18mm，长度258mm，宽度115mm，高度64mm | 2根 | 工业 | 材料
145 | 废液桶 | 耐酸碱，5L/个 | 2个 | 工业 | 材料
146 | 玻璃容量瓶 | 250ml/个，带玻璃塞 | 6个 | 工业 | 材料
147 | 玻璃容量瓶 | 50ml/个，带玻璃塞 | 6个 | 工业 | 材料
148 | 称量纸 | 75mm*75mm，500张/袋 | 5袋 | 工业 | 材料
149 | 标签纸 | 蓝色30mm*12mm/68枚/60张 | 1袋 | 工业 | 材料
150 | 药勺 | 16cm/单头 | 10个 | 工业 | 材料
151 | PM-996封口膜parafilm | 10cm*38m/盒 | 1盒 | 工业 | 材料
152 | 8丝红边自封袋-样品袋 | 6cm*8cm，100个/包 | 5包 | 工业 | 材料
153 | 8丝红边自封袋-样品袋 | 9cm*13cm，100个/包 | 6包 | 工业 | 材料
154 | pH试纸 | 广范试纸pH1-14 | 5套 | 工业 | 材料
155 | 析牛不锈钢水热合成反应釜（聚四氟乙烯内胆套装） | 50mL | 10套 | 工业 | 材料
156 | 导电玻璃FTO | 15欧，透光率80%以上，厚度1.5mm。20mm*40mm。 | 3个 | 工业 | 材料
157 | JJ110铂片电极夹（工作电极夹） | 10*15铂片电极夹，φ10*18mm，φ6*60mm，2*15mm | 2片 | 工业 | 材料
158 | 铂片电极 | 直径6mm，1cm*1cm | 2片 | 工业 | 材料
159 | 坩埚-陶瓷 | 50ml/个，带盖 | 10个 | 工业 | 材料
160 | Ag/AgCl参比电极 | R0303 | 2个 | 工业 | 材料
161 | 导电碳纸 | TGP-H-060相对亲水，10cm*10cm/张 | 12袋 | 工业 | 材料
162 | 导电碳纸 | TGP-H-060SH超亲水，10cm*10cm/张 | 5袋 | 工业 | 材料
163 | 饱和甘汞电极 | 232直型，电极外径：粗9mm，细5mm左右，电极全长120mm，饱和氯化钾溶液 | 3个 | 工业 | 材料
164 | 三电极体系电解池 | 100 mL非密封含盖子 | 3个 | 工业 | 材料
165 | 铂丝电极 | 0.5mm*30mm | 2个 | 工业 | 材料
166 | 不锈钢电极夹 | 电极夹长度 80mm， 接线柱长 20mm | 2个 | 工业 | 材料
167 | 饱和银/氯化银电极 | 232直型、R0303，玻璃外径6mm | 4个 | 工业 | 材料
168 | FTO导电玻璃 | 2cm*3cm（14欧） | 200个 | 工业 | 材料
169 | 聚四氟乙烯内胆（200ML) | 200mL/个 | 8个 | 工业 | 材料
170 | 金相实验试样材料 | 20#钢 | 40个 | 工业 | 材料
171 | 金相实验试样材料 | 纯铁 | 40个 | 工业 | 材料
172 | 金相实验试样材料 | 球墨铸铁 | 40个 | 工业 | 材料
173 | 抛光膏（粒度2.5） | 5克/支 | 20支 | 工业 | 材料
174 | 浸蚀剂（4%硝酸酒精溶液） | 500ml/瓶 | 2瓶 | 工业 | 材料
175 | 海军呢抛光布 | φ200 | 20个 | 工业 | 材料
176 | 砂纸 | 320目 | 100张 | 工业 | 材料
177 | 砂纸 | 400目 | 100张 | 工业 | 材料
178 | 砂纸 | 600目 | 100张 | 工业 | 材料
179 | 砂纸 | 800目 | 100张 | 工业 | 材料
180 | 砂纸 | 1000目 | 100张 | 工业 | 材料
181 | 砂纸 | 1200目 | 100张 | 工业 | 材料
182 | 砂纸 | 1500目 | 100张 | 工业 | 材料
183 | 一次性蓝色丁腈手套M号 | 100支/盒 | 20套 | 工业 | 材料
184 | 废液桶 | 耐酸碱，20L/个 | 2个 | 工业 | 材料
185 | JJ110铂片电极夹 | 10*15铂片电极夹，φ6*80mm | 2片 | 工业 | 材料
186 | Ag/AgCl参比电极 | R0303 | 3个 | 工业 | 材料
187 | 导电玻璃FTO | 7欧，2.2*20*20mm | 70个 | 工业 | 材料
188 | 铂丝电极 | 0.5mm*30mm | 2个 | 工业 | 材料
189 | 铂片电极 | 5mm*5mm*0.1mm | 2片 | 工业 | 材料
190 | 烧杯 | 25ml | 20个 | 工业 | 材料
191 | 烧杯 | 50ml | 20个 | 工业 | 材料
192 | 容量瓶 | 1000ml | 5个 | 工业 | 材料
193 | 尼龙棒 | Ф32*1000 | 600根 | 工业 | 金工
194 | 45#Q235钢 | 30*20*1000 | 500个 | 工业 | 金工
195 | 扁锉刀 | 10寸 淬火高碳钢 | 50把 | 工业 | 金工
196 | 游标卡尺 | ★150mm | 40把 | 工业 | 金工
197 | 游标卡尺 | 500mm | 2把 | 工业 | 金工
198 | 高度游标卡尺 | 成量300*0.02 | 2把 | 工业 | 金工
199 | 手用丝锥 | M6×0.75 一付两支 | 400把 | 工业 | 金工
200 | 机用丝锥 | M6*1高钴先端 | 100把 | 工业 | 金工
201 | 机用丝锥 | M5*0.8高钴螺旋 | 50把 | 工业 | 金工
202 | 麻花钻 | ★Ф5 | 600把 | 工业 | 金工
203 | 麻花钻 | Ф6 | 26把 | 工业 | 金工
204 | 麻花钻 | Ф8 | 50把 | 工业 | 金工
205 | 直角虎钳 | 8寸 | 4把 | 工业 | 金工
206 | 毛刷 | 5寸 | 100个 | 工业 | 金工
207 | 外圆车刀刀片 | ★高碳钢 | 10把 | 工业 | 金工
208 | 切槽刀刀片 | ★合金 | 10把 | 工业 | 金工
209 | 丝锥扳手 | 全钢M5-20 | 50把 | 工业 | 金工