- 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）按照《财政部 住房城乡建设部 工业和信息化部关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36号），严格执行《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准(2025年版)》要求。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容（本项目不允许分包）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 按三个月结算一次，每三个月工程结算审核结束后支付至审核金额的100%。 |
| 2 | 服务地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 自合同生效之日起一年。合同期满且合同价格不变的情况下双方无异议可续签，续签不得超过两次，每次续签期限一年。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：2026年度省体育局训练基地管理中心零星维修服务 所属行业：建筑业 |

## 二、项目概况

1、项目概况

2026年度省体育局训练基地管理中心零星维修服务，主要保障大圩基地、石关国家体育训练基地、省体育局芜湖路基地。

2、服务范围

服务范围包括但不限于安徽省体育局训练基地管理中心所辖的场馆、场地、公寓、食堂等，单项5万元以下设施的结构、装饰、修缮、小型土建改造及应急抢修等零星维修服务。

## 三、服务需求

1、本项目中标人不得将工程分包、转包。各标包中标人需分别与采购人签订合同。

2、中标人履约过程中发生任何安全事故，或其他过错给采购人造成严重损失，采购人有权单方面解除合同并追究其应当承担的责任。

3、投标人一旦中标，投标时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权解除合同。由此造成的损失，中标人自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。

4、中标人不得擅自更换投标时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于中标人所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

5、中标人未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至解除合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

6、中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

7、质量要求：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》等标准、规范，达到合格质量。

8、所有施工人员要做到文明施工，包括不随地乱扔杂物、烟蒂，不随地大小便。车辆要按照采购人指定的地方有序的停放或摆放。

9、所有施工人员要把保证人员过往安全作为头等大事，一切从安全出发、从安全考虑，确保施工安全、人身安全。

10、装修施工时间限制：为避免影响工作人员休息，在采购人明确的禁止施工时间段内不得施工。

11、施工的单位、人员必须执行安徽省体育局训练基地管理中心安全管理制度，服从采购人的安全管理。

12、施工场地要围挡作业的，应有护栏物隔离，并有明显的非施工人员不得入内的标志，安排专人负责围挡周围安全，严防工作人员入内。对施工点的重要安全部位要重点看护，预防发生意外事故。

13、在施工时，施工车辆不得鸣号，应减速慢行，注意行人，沙、石、土不得散落，影响环境卫生。

14、施工期间涉及防水、管材、电缆、涂料等主料须满足该材料的国家强制性标准并经采购人允许。

15、施工前施工单位要充分了解零星工程施工标准，严格按照采购人要求进行施工，施工期间对施工要求不清楚的内容要及时向采购人问询，严禁先施工后报告。对施工期间不按照采购人要求进行施工的投标人有权责令整改。

## 四、报价要求

1、本项目报费率，最终所报费率不得高于100%，否则投标无效。投标人根据本项目的技术和服务要求及场地具体情况进行分析、评估，合理报价。

2、投标人报价费率为在投标文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次采购全部内容及工期成本、利润、税金、辅材及安装，调试费、运输费、损耗、风险等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在采购文件中。

3、本项目合同价=本项目预算。

4、结算价款：单项目报价总金额×报价费率，为送审金额，以审计单位审核价为最终结算价款，最终结算价款不高于本项目预算。

备注：

（1）工程竣工审计价以下述规定的定额（附：结算参考方法及参考依据）为依据，根据实际完成工程量编制，按合同约定费率计算结算价，经审计部门审核确认的结算款。

（2）项目中标人根据与采购人签订的《施工合同》结算施工费用，并以项目中标人名义直接为采购人开具合法的发票且加盖项目中标人的公章。

附：结算参考方法及参考依据：

①小额零星项目工程结算和审计采用最新版安徽省建设工程计价依据，包括《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》和《1999年全国统一房屋修缮工程预算定额安徽省综合价格》。人工费调整执行合肥市造价站最新相关文件规定；取费程序及标准执行合肥市造价站的规定。

②主要材料约定：主要材料价套用委托项目当月合肥地区建设工程材料市场信息价（正本）并符合采购人指定的品牌及要求；信息价中不含的主材价格及特殊材料需经采购人及采购人的审计部门或由其委托的中介机构共同询价确定（询价确定的材料单价不计取优惠费用）。

## 五、相当于或优于以下品牌

| 序号 | 材料名称（如有） | 相当于或优于以下品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、土建、装饰 |  |  |  |
| 1 | 钢材 | 马钢、宝武钢、鞍钢、首钢 |  |
| 2 | 水泥 | 巢东股份“巢湖”、宁国“海螺”、巢东股份“东关" |  |
| 3 | 铝型材 | 亚洲铝业、凤铝铝材、坚美铝材、中铝铝材 |  |
| 4 | 地坪漆 | 弗美克、秀珀、西卡、安徽铝诚、鑫强徽、徽敏 |  |
| 5 | 铝单板、铝穿孔板、铝穿孔吸音板 | 思派德、雅丽泰、七色 |  |
| 6 | 玻璃 | 上海耀皮，南玻，信义，福耀 |  |
| 7 | 玻璃幕墙五金件 | 诺托、坚美、格屋 |  |
| 8 | 结构胶、密封胶、建筑密封膏等密封材料 | 白云，中原，硅宝 |  |
| 9 | 化学锚栓 | 慧鱼，喜利得，坚朗 |  |
| 10 | 防水材料 | 东方雨虹、德高、科顺、卓宝 |  |
| 11 | 墙地砖 | 马可波罗、东鹏、蒙娜丽莎、诺贝尔 |  |
| 12 | 胶地板 | LG、阿姆斯壮、洁福、美喆、海螺 |  |
| 13 | 装饰砂浆 | 快可美、汉高、西卡 |  |
| 14 | 面层耐磨水泥自流平 | 快可美、巴斯夫、阿内厉肯 |  |
| 15 | 抗静电活动地板 | 沈飞、华集、向利、汇丽 |  |
| 16 | 矿棉吸声板 | 拉法基、可耐福、龙牌、上海声创、上海思方、广州五羊 |  |
| 17 | 人防门 | 采用安徽省人防办备案产品 |  |
| 18 | 门锁等五金配件 | 汇泰龙、固力、顶固五金 |  |
| 19 | 强化地板、实木地板 | 大自然、琥珀、肯帝亚、圣象 |  |
| 20 | 木工板 | 裕森、兔宝宝、莫干山（符合国家环保要求，E0 级） |  |
| 21 | 矿棉板 | 拉法基、可耐福、杰森、拜尔baier |  |
| 22 | 石膏板 | 龙牌、泰山（无醛））、可耐福、杰森 |  |
| 23 | 种植屋面防水系统 | 悍能、威达、碧谢霍夫曼 |  |
| 23 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、紫荆花、华润 |  |
| 24 | 防火卷帘门、防火门 | 采用安徽省消防总队备案产品、厦门防火门、新多、步阳（钢制） |  |
| 25 | 免漆成品套装木门 | 东威利、豪利、冠牛、美心、裕森、迈高门锁等五金配件雅士特、雅洁、装饰家、固力、顶固五金、TATA、尚品本色、梦天木门 |  |
| 26 | 卫浴 | 箭牌、TOTO、九牧、恒洁 |  |
| 27 | 成品隔断 | 优合、大来隔断、泰阳、立多 |  |
| 28 | 轻钢龙骨 | 龙牌、宏源、泰山 |  |
| 29 | 琉璃门地弹簧 | 坚朗、GMT、汇泰龙、多玛 |  |
| 30 | PVC管道 | 联塑、伟星、中财、日丰 |  |
| 31 | 商用砼 | 天柱、江淮、日月、常福 |  |
| 32 | 塑胶跑道 | 长河、爱上、同欣体育、泰山体育 |  |
| 二、水电安装材料 |  |  |  |
| 1 | 高压设备一次接线元器件 | 施耐德电气(中国)投资有限公司、ABB（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、 |  |
| 2 | 高压设备二次接线元器件 | 施耐德电气(中国)投资有限公司、ABB（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司 |  |
| 3 | 低压设备元器件 | 施耐德电气(中国)投资有限公司、ABB（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司 |  |
| 4 | 高、低压配电柜 | 施耐德电气(中国)投资有限公司、ABB（中国）有限公司、西门子（中国）有限 公司 |  |
| 5 | 变压器 | 施耐德电气(中国)投资有限公司、ABB（中国）有限公司、西门子（中国）有限 公司 |  |
| 6 | 变配电监控系统 | 珠海派诺科技股份有限公司、深圳中电电力技术股份有限公司、上海溯高美实业 有限公司 |  |
| 7 | 太阳能光伏发电系统 | 中节能太阳能、中国华能、正泰电源、晶科能源 |  |
| 8 | 电管 | 安徽国通、浙江中财、江苏恬煜、安徽双玖 |  |
| 9 | 电线 | 江苏上上、远东、绿宝 |  |
| 10 | 电缆 | 江苏上上、远东、绿宝 |  |
| 11 | 普通照明灯具 | 飞利浦(Philips)、欧普、 TCL -罗格朗、广东镭士、三雄极光、欧普 |  |
| 12 | 应急照明灯具 | 青鸟消防、欧普、西默电气、敏华 |  |
| 13 | 开关、插座 | 西门子、奇胜、TCL、公牛、西蒙 |  |
| 14 | 桥架 | 江苏华鹏、大全、福恩特、隆鑫电气 |  |
| 15 | 给水管 | 联塑、伟星、中财、日丰 |  |
| 16 | 排水管 | 联塑、伟星、中财、日丰 |  |
| 17 | 水泵 | 丹麦格兰富、德国威乐、上海连成、上海熊猫、山东双轮 |  |
| 18 | 阀门 | 上海冠龙、开喜、苏州纽威、埃美柯 |  |
| 19 | 卫生洁具 | 东鹏、箭牌、惠达 |  |
| 20 | 电梯 | 通力、广州日立、蒂森克虏伯、 |  |
| 21 | 球墨铸铁给水管 | 新兴铸管、国铭铸管、永通铸管 |  |
| 三、空调设备 |  |  |  |
| 1 | 冷水机组 | 约克、三菱重工、开利、麦克维尔、格力 |  |
| 2 | 冷却塔 | 双良、马力、BAC、金日、元亨、良机 |  |
| 3 | PE-RT 管（S5） | 沈阳金德，南京菲斯特，上海天安 |  |
| 4 | 水泵 | 格兰富、滨特尔、威乐 |  |
| 5 | 风机 | 上风、亚太、上虞 |  |
| 6 | 排气扇 | 松下、绿风、正野 |  |
| 7 | 空调末端设备 | 开利、特灵、约克、麦克维尔 |  |
| 8 | 平衡阀 | 丹佛斯、欧文托普、哲达（斯派沙克/萨姆森） |  |
| 9 | 阀门（钢制阀门、铜制阀门，不锈钢软接、过滤器、橡胶软接等） | 上海冠龙、太仓阀安格、苏州纽威、上海阀门五厂、天津卡尔斯 |  |
| 10 | 温控面板 | 开利、特灵、约克、麦克维尔 |  |
| 11 | 风幕机 | 开利、特灵、约克、麦克维尔 |  |
| 12 | 水处理成套设备 | 科净源、上海富茵、佛瑞得、上海尼普顿 |  |
| 13 | 热交换器、板式换热器 | APV、苏瑞普、阿法拉伐 |  |
| 14 | 水箱 | 不锈钢水箱 |  |
| 15 | 风口风阀（含消声器消声弯头 等） | 上风、亚太、上虞 |  |
| 16 | 波纹补偿器、减振器（垫）、减 振台座 | 上海静音、青浦环新、南京 晨光、广州华侨减震 |  |
| 17 | 电线、电缆 | 江苏上上、宝胜、远东 |  |
| 18 | 热镀锌水管 | 天津利达、天津双街、中山华捷、天津友发、浙江金州 |  |
| 19 | 橡塑保温材料 | 杜肯、华美、阿乐斯 |  |
| 20 | 离心玻璃棉、铝箔玻璃棉保温板 | 华美、阿乐斯、华能 |  |
| 21 | 变冷媒流量多联机 | 海尔、日立、大金、格力 |  |
| 22 | 分体空调 | 海尔、美的、格力 |  |
| 23 | 电动阀门（电动阀门+电动执行机构） | 上海冠龙、太仓阀安格、苏州纽威、上海阀门五厂、天津卡尔斯 |  |
| 24 | 新风换气机 | 海尔、美的、格力 |  |
| 25 | 定压补水脱气装置 | 世宏顺达、天科科为、海创 |  |
| 26 | 能量计、流量计、水流开关等 | 上海仪表厂、北京仪表三厂、天津仪表仪器公司 |  |
| 27 | 压力容器（分水器、集水器、分气缸） | 盐城市压力容器制造厂,合肥压力容器制造厂, 东台市压力容器制造厂 |  |
| 28 | 无缝钢管、螺旋缝电焊钢管 | 包钢、鞍钢、天津无缝钢管厂 |  |
| 29 | 镀锌钢板 | 鞍钢、首钢、宝钢 |  |
| 30 | 烟囱304不锈钢 | 云白华鼎、南京晨光、合创 诚信 |  |
| 31 | 地板供暖集配器 | 曼瑞德、爱迪生、金德 |  |
| 四、消防 |  |  |  |
| 1 | 室内消火栓箱 | 上海金盾、四川川消、福建劲源 |  |
| 2 | 热镀锌焊接钢管及管配件 | 华岐、天津友发、浙江金州 |  |
| 3 | 消防水泵及控制柜 | 格兰富、上海连城、青岛三利 |  |
| 4 | 通风风机及设备 | 上风、亚太、上虞 |  |
| 5 | 自动报警系统 | 泰和安、利达、海湾、首安、北大青鸟 |  |
| 6 | 防火门监控系统 | 鸿业电气、重庆达源、中科恒电、北大青鸟 |  |
| 7 | 智能疏散系统 | 济南电之星、鸿业电气、浙江台谊 |  |
| 8 | 消防电源监控系统 | 鸿业电气、重庆达源、中科恒电、北大青鸟 |  |
| 9 | 电气火灾监控系统 | 鸿业电气、重庆达源、中科恒电、北大青鸟 |  |
| 10 | 喷头 | 上海金盾、四川川消、福建劲源 |  |
| 五、智能化 |  |  |  |
| 1 | 建筑能效监管系统 | 艾科、安泰、派诺 |  |
| 2 | 视频安防监控系统 | 海康威视、大华、宇视 |  |
| 3 | 出入口控制系统 | 海康威视、克立司帝、绕兴 |  |
| 4 | 入侵报警系统 | 海康威视、霍尼韦尔、博世 |  |
| 5 | 电子巡查系统 | 海康威视、蓝卡、兰德华 |  |
| 6 | 停车管理系统 | 海康威视、克立司帝、绕兴 |  |
| 7 | 建筑设备管理系统 | 深圳新基点、中创立方、浙大网新 |  |

注

1、以上推荐产品设备厂家范围为参考品牌，不具有限制性和排他性。对于采购人参考品牌的材料、设备，投标人可选用参考品牌或不低于参考品牌技术性能指标的其他品牌；采用其他品牌的应在投标文件中注明并提供相关技术性能指标、业绩等供评标委员会评审，未在投标文件中注明且未提供相关技术性能指标、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从采购人参考品牌中进行选择，合同价格不予调整。

2、在答疑截止时间前，潜在投标人能够提供满足上述产品品牌技术参数的证明材料的，予以认可，并发布澄清公告。投标人选用该产品品牌，评标时予以认可。

## 六、年度服务考核

安徽省体育局训练基地管理中心零星维修服务单位年度测评表

| 测评项目 | 分值 | 测评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应时间 | 20 |  |  |
| 工程质量 | 30 |  |  |
| 维保情况 | 20 |  |  |
| 安全生产 | 10 |  |  |
| 文明施工 | 10 |  |  |
| 材料供给 | 10 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |
| 建议意见 |  |  |  |

注：90分-100分为优秀，80分-90分为合格，80分以下不合格。

## 七、其他要求

1、服务特点（施工特点）

（1）施工内容不确定性，对施工工人的素质及技术水平要求较高，材料及工具的准备和配置要求也较高。

（2）中标人接到维修、改造任务后须尽快组织人员进入施工现场，日常维修一般要求在2小时内响应，突发事件立即响应。零星、小型维修改造一般应在12小时内实施维修工作。

（3）中标人应及时踏勘现场，确定施工方案。经采购人总务处履行项目审批手续后施工。

（4）遵守安全文明施工要求，保护道路、围栏及房屋附属物设施，保护环境（绿地草坪、绿色植物等）等。

2、工程项目管理

（1）中标人必须严格按照采购人确认的施工方案组织施工，并应接受采购人或采购人委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的管制。在投标文件中承诺并经选定的工程项目经理及相应资质的专业技术、管理人员，在工程实施过程中应依时到场，未经采购人同意，中标人不得擅自调换和撤离。

（2）中标人须保证主要管理人员必须常驻现场，并且每个月在现场时间不得少于22天，每天不少于8小时，按照项目考勤制度参加考勤。因故外出必须提前1天向采购人提出书面、电话或短信申请并在获得采购人批准后方可外出，否则应向采购人支付违约金1000元/人次。即使经采购人批准，在其离开现场期间，若由此造成工程、采购人及第三方损失的，均由中标人承担赔偿。

（3）中标人在工程施工期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

（4）中标人在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送采购人核准，提交采购人备案。

（5）中标人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

（6）施工作业规定及说明：施工人员必须遵守采购人有关管理制度和规定；文明施工，不准大声呼喊、喧哗，不准随便进入与施工无关的区域；收拾好工具、材料，搞好施工现场清洁卫生才能离开项目现场。

（7）施工材料采购前，中标人应将材料样品报采购人现场施工管理人员，经核准后采购，监理单位应做好材料样品留存、记录及材料进场查验工作。

3、施工技术要求

（1）拟投入本项目人员要求：

| 序号 | 岗位 | 人数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 |
| 3 | 安全员、质量员 | 各不少于1人 |
| 4 | 工程造价及资料员 | 不少于1人 |
| 5 | 施工员 | 不少于1人 |
| 备注：拟投入本项目的在岗人数不少于6人。除评审办法要求的人员证明材料外，投标文件中无需提供人员其他证明材料，中标人须按照上述人员要求以及采购时提供的人员响应情况配备人员，合同签订后，进场服务前由采购人核查人员配备情况。 |  |  |

（2）施工组织方案需列明保证施工进度计划实施及保证质量、安全生产、文明施工、环境保护措施。

（3）结合施工现场的实际情况进行施工方案设计（如须采用较复杂的施工技术的施工方案），施工中因施工方案及施工措施所引起的费用由中标人负责。

4、质保期要求

（1）单项零星工程的质保期按建设部《建设工程质量管理条例》执行，一般按2年（防水5年）计算。质保期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标人负责。

（2）中标人向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

（3）根据采购人按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的检验结果，发现服务（工程施工）的质量与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实服务是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），采购人应尽快以书面形式通知中标人。中标人在收到通知后2天内维修或更换有缺陷的部分。

（4）如中标人在收到通知后在政府采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

5、其他要求

（1）服务（施工）期间，采购人不提供施工人员办公、住宿场地、材料堆放及加工场地。

（2）施工过程中的施工排水费、现场维护、管理所涉及的费用，计入工程报价，一次包干。

（3）在工程保修期间，若发现因中标人的工程质量问题而引起结构方面不能满足设计或施工规范要求，造成地面、墙体开裂的，中标人须赔偿给采购人。

（4）材料的二次转运及建筑垃圾的清运、现场清洁所需费用由中标人现场踏勘确定或自行考虑，所涉及费用计入报价一次包干。

（5）单项零星工程竣工验收后，中标人必须无条件在10天内清退场。

（6）中标人接受监理、审核等工程服务单位的监管，重要设备、材料进场须现场开箱检验，根据相关单位的要求和意见合理安排相关工作。

6、验收要求

（1）质量标准及质量保证

1）质量标准

中标人保证提供的服务质量（施工质量）应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及中标人相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

●《中华人民共和国建筑法》

●《建设工程质量管理条例》

●《建筑工程质量检验评定标准》

●《房屋建筑工程质量保修办法》

●《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

●《给水排水工程构筑物设计规范》

●《给水排水管道工程施工及验收规范》

●《建筑工程施工质量验收统一标准》

●国家现行的各专业《施工及验收规范》等。

2）质量保证

①中标人必须具有科学的质量管理体系，在施工前提交描述施工，验收等各个阶段的质量保证标准及措施的资料。

②单项零星工程质量不符合采购人要求或质量不合格者，采购人有权要求中标人停工并返工，返工费用由中标人承担，工期不予顺延。

（2）验收组织

采购人负责组织验收工作。

（3）验收程序

成立验收小组，验收人员应由采购人代表和技术专家组成。

验收前要编制验收表格。

验收时双方要按照验收表格逐项验收。

验收方出具验收报告。