采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
[bookmark: _GoBack]（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。
[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc32151]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同生效后支付预算价的70%（须提供等额保函），项目经验收合格后据实结算，结算价=∑（单价最高限价×中标费率）×实际发生数量-预算价×70%。原则上总支付金额不得超过对应标包预算金额。         

	2
	供货及安装地点
	安徽省，具体按照采购人指定地点        

	3
	供货及安装期限
	合同生效后供货期1年，分批次供货，每次按照采购人要求在下单后5个工作日内完成供货。

	4
	免费质保期
	自验收合格之日起，免费质保1年，货物需求中另有规定的，免费质保期按货物需求执行。         


[bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc7671]
二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项
	★
	评分项，详见评标办法和标准。

	无标识项
	
	符合性审查项，该指标项不允许负偏离，按照招标文件第六章投标格式，提供技术参响应偏离表，如不提供投标无效。

	注：
（1）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方能得分。
（2）下述技术参数所涉及的具体物理尺寸：货物需求清单中明确允许偏离范围的，按货物需求清单要求执行；货物需求清单中未明确允许偏离范围的，允许±5%偏离。
（3）所有产品的技术参数及要求，采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，由此产生的责任与后果均由中标人自行承担。



（二）货物需求清单
第2包：禽病检测试剂
	序号
	货物
名称
	技术参数及要求
	单价最高限价
	所属
行业

	1
	▲禽白血病P27抗原检测试剂盒及其它禽病抗体检测试剂盒
	★1.禽白血病P27抗原检测试剂盒可检测样品类型：血清、泄殖腔拭子、蛋清等（投标文件须提供产品使用说明书作为证明）；
２.敏感性：不低于2 ng/ml，与补体结合试验的相关性大于99 %；
３.特异性：100%。不与REV（禽网状内皮组织增生症病毒）交叉；
4.重复性：板间及批次间CV%小于10%；
★5.其它禽病抗体检测试剂盒包含但不限于禽白血病（J亚型、AB亚型）、鸡毒支原体等ELISA检测试剂盒（投标文件提供书面承诺）；
6.试剂类型：即取即用型；
7.2～8℃保存，自货物收到之日计算,有效期不低于10个月；
★8.冷链运输（投标文件提供书面承诺）。
注：规范填写供货信息表。
	1400元/盒
	工业

	2
	禽流感H5亚型标准抗原
	★1.用于检测禽流感H5（当前流行株）病毒抗体（投标文件须提供产品使用说明书作为证明或者其他相关证明材料）；
2.冻干制品，有效期不低于12个月；
★3.效价在1:256以上（投标文件须提供产品使用说明书作为证明或者其他相关证明材料）；
4.规格：2ml/瓶；
5.每8瓶抗原配送1瓶阳性血清；
6.冷链运输；
注：规范填写供货信息表。
	300元/瓶
	

	3
	禽流感H7亚型标准抗原
	1.用于检测禽流感H7（当前流行株）病毒抗体；
2.冻干制品，有效期不低于12个月；
3.效价在1:256以上；
4.规格：2ml/瓶；
5.每8瓶抗原配送1瓶阳性血清；
6.冷链运输；
注：规范填写供货信息表。
	300元/瓶
	

	4
	禽流感H9亚型标准抗原
	1.用于检测禽流感H9（当前流行株）病毒抗体；
2.冻干制品，有效期不低于12个月；
3.效价在1:256以上；
4.规格：2ml/瓶；
5.每8瓶抗原配送1瓶阳性血清；
6.冷链运输；
注：规范填写供货信息表。
	300元/瓶
	

	5
	鸡新城疫血凝抑制试验抗原
	1.用于检测新城疫病毒抗体；
2.冻干制品，有效期不低于12个月；
3.效价在1:256以上；
4.规格：2ml/瓶；
5.每8瓶抗原配送1瓶阳性血清；
6.冷链运输；
注：规范填写供货信息表。
	300元/瓶
	

	6
	鸡白痢、鸡伤寒多价染色平板凝集试验抗原
	1.用于全血平板凝集试验诊断鸡白痢和鸡伤寒；
2.冻干制品，有效期不低于24个月；
3.规格：5ml/瓶；
4.每2瓶抗原配送1瓶阳性血清、1瓶阴性血请；
5.冷链运输；
注：规范填写供货信息表。
	300元/瓶
	


[bookmark: _Toc4843][bookmark: _Toc7421]注：
标注▲为本次采购核心产品。投标人提供ELISA抗体试剂盒的规格不限，单价参照2*96孔/盒规格计算，虎红平板抗原规格不限单价参照10ml/瓶规格计算。
三、报价要求
本项目报投标费率（综合费率），投标人所报费率不得超过最高限价。投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费（如有）、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。所有优惠均体现在投标报价中，额外标明或承诺提供其他费用或物品均不予认可，采购人后期不追加任何费用，请投标人根据自身及项目实际情况谨慎报价。费用结算按照“实际供货数量×中标人所报费率×单价最高限价”，据实结算，最终结算总费用不超过各包预算。
四、备品备件及专用工具
[bookmark: _Toc455587277][bookmark: _Toc445554752][bookmark: _Toc455587093]1.备品备件：中标人提供能够满足质量保证期内的产品维修要求的备品备件，备品备件应是新品。
2.专用工具：中标人提供产品安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。
[bookmark: _Toc532199625][bookmark: _Toc455587278][bookmark: _Toc455587094][bookmark: _Toc445554753]五、安装调试、验收及质量保证
（一）供货期
1.分批次供货，中标人每次在接到采购人发出的交货通知后5个工作日内送达指定地点。
（二）交货地点
具体按采购人指定地点。
（三）供货验收方式
1.1.1中标人提供的产品必须完全符合国家有关技术标准。
1.2所投产品需配有中文使用说明书，合同签订后，中标人供货时随货向采购人提供以下材料：
（1）产品中文使用说明书；
（2）产品出厂检验合格证明材料；
（3）出货单（标明产品型号、数量、批号及效期）；
1.3具体产品验收标准和程序按采购人要求执行。
3.如产品在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿，采购人有权解除合同并追究一切法律责任。
（四）中标人提供的商品必须完全符合国家有关技术标准。
1.中标人应保证供货产品应是最新或最佳的原材料生产，完全符合国家标准规定的质量、性能和技术规，并达到采购人提出的其它要求。按相应标准和产品的特殊要求进行包装后运输，投标人在投标文件中承诺的质量保证期内对任何质量问题负责，采购人有权对供应商提供的产品作质量检验，经检测不合格的，将按相关法律法规追究中标人法律责任。因此产生的一切费用和造成的一切经济损失，均由中标人承担。
2.在产品的使用过程中，发现产品出现严重质量问题，经联合调查确定为产品质量原因造成的，采购人有权中止或终止执行合同，中标人应自行收回不合格产品。
3.如产生质量纠纷，采购人与供应商会同有关管理部门组成调查组查清原因，经权威部门确认是由产品质量原因造成的，中标人应承担责任，因此产生的一切费用和造成的一切经济损失，均由中标人承担。。
（五）质保及售后服务
1.中标人接到采购人产品出现问题的通知后，24小时内到达产品现场，进行处理。
2.质保期：自双方签订《验收报告》起进入免费质保期，免费质保期1年。在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现产品有缺陷，成交供应商将免费修理或替换该产品；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。
[bookmark: _Toc532199626]六、包装运输
[bookmark: _Toc455587279][bookmark: _Toc445554754][bookmark: _Toc455587095]1.中标人负责产品包装、办理运输和保险，将产品安全运抵交货地点。
2.产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。
4.各种包装应能确保产品在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
7.随产品提供的技术资料应完整无缺。
七、其他说明
1.中标人在实施本项目过程中应尽必要的安全注意义务，如发生任何事故，由中标人自行负责，若由此给采购人或第三人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
2.合同签订前，采购人有权对中标人投标文件中提供的所有证书、合同、检测报告等证明性材料原件审查。如果逾期不能按要求提供或经审查、验证不能通过，采购人将有权取消其中标资格，并追究其一切法律责任。
3.本项目由安徽省动物疫病预防与控制中心负责解释。
