# 采购需求

## 1.采购范围

## 本项目采购内容为安徽省高速公路沿线交通气象观测站运行保障技术服务，包括391个六要素自动气象观测站和585个能见度观测站。运行保障技术服务内容为：①翻斗式雨量传感器、气温传感器、相对湿度传感器、风速传感器、风向传感器、前向散射式能见度仪、数据采集器、通讯模块、太阳能供电单元及蓄电池等各类硬件设备巡检、维护及故障维修②观测场地管养维护③六要素自动气象观测站和能见度观测站运行状态监控。

## 2.技术服务要求

## 2.1保持六要素自动气象观测站和能见度观测站硬件设备运行状态正常

## 2.2保持观测场地整洁，保持设备安装基座、线缆地沟、金属结构件完好

## 2.3除交通管制时段，48h内现场处置六要素自动气象观测站和能见度观测站设备故障

## 2.4服务时间范围：2025年11月-2025年12月

## 3. 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

| 交付（实施）的时间（期限） | 合同签订后50个日历日内，在采购人指定的场所完成采购内容交付。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：【服务期限允许偏离的幅度】 |
| --- | --- |
| 交付（实施）的地点（范围） | 安徽省境内 |
| 付款方式 | 预付款支付方式： 合同签定后，甲方在5个工作日内向乙方支付合同金额的60%； 余款支付方式： ### 双方签署技术服务验收报告后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%。 是否接受负偏离：☑不接受 □接受： 允许偏离的幅度：【支付方式允许偏离的幅度】 |
| 本项目采购标的所属行业 | 所属行业：信息传输业行业 |