上海市第六人民医院安徽医院采购3.0磁共振项目更正公告（二）

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120245931号/ZF2025-32-0216

项目名称：上海市第六人民医院安徽医院采购3.0磁共振

首次公告日期：2025年04月02日

二、更正信息

更正事项：☑ 采购公告    ☑ 采购文件   □ 采购结果

更正内容：

- 1、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中“4.11.3飞利浦公司提供采用一体化线圈设计dStream 线圈，包括但不限于右侧所列，且请提供各类线圈具体参数， 单独报价，并包含在投标总价中。无限通道：dS头颈联合线圈，1套≥20通道；dS全神经系统线圈，1套≥52通道；dS全脊柱线圈，1套≥44通道；dS体部线圈，1套≥32通道；第二个dS体部线圈，1套≥32通道；下肢血管线圈（非组合），1套≥35通道；ds双侧乳腺线圈，1套≥16通道；大、小柔性线圈，各1套≥8通道；独立的头线圈，1套≥32通道。”现更正为“4.11.3 飞利浦公司提供采用一体化线圈设计 dStream 线圈，包括但不限于右侧所列，且请提供各类线圈具体参数，单独报价，并包含在投标总价中。无限通道：dS 头颈联合线圈，1 套≥20 通道；dS 全神经系统线圈，1 套≥52 通道；dS 全脊柱线圈，1 套≥44 通道；dS 体部线圈，1 套≥32 通道；第二个 dS 体部线圈，1 套≥32 通道；下肢血管线圈（非组合），1 套≥32 通道；ds 双侧乳腺线圈，1 套≥16 通道；大、小柔性线圈，各 1 套≥8 通道；独立的头线圈，1 套≥32 通道。”。

- 2、原提交投标文件截止时间（开标时间）延期至：2025年05月21日09点00分（北京时间）。

- 更正日期：2025年04月27日

三、其他补充事宜

1.本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
     2.此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安徽省立医院

地    址：安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

联系方式：0551-62282541

2.采购代理机构信息

名    称：安徽省招标集团股份有限公司

地    址：安徽省合肥市包河区包河大道236号

联系方式：15905605972

3.项目联系方式

项目联系人：安丽、于潍潍

电       话：18010874352