# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品（主要中标标的）。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 中标人完成全部交付且经采购人验收合格后支付合同金额。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽职业技术大学，具体按采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效之日起，45个日历日内完成供货、安装、调试、培训等所有工作内容。 |
| 4 | 免费质保期 | 货物需求清单中未明确的，免费质保期为自验收合格之日起3年；货物需求清单中明确的，免费质保期按货物需求清单执行。 |

## 二、货物需求

### （一）标识符号

| 标识类型 | 标识符号 | 标识符号含义 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 符合性审查项，负偏离或不满足的，投标无效。 注：投标人须在投标文件中提供承诺：承诺所投产品完全满足采购文件中所有标记“★”的关键性指标项要求，中标后采购人有权进行功能检验。如所投产品不满足采购文件要求，采购人有权上报政府采购监督管理部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，详见评标办法和标准。 |
| 无标识项 |  | 符合性审查项，该指标项最大允许负偏离6项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。 |
| 注： - 货物指标要求清单中如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。 （2）“所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的服务，无需在《中小企业声明函》中列明。 |  |  |

### （二）货物清单

本项目采购2套智能检测综合设计实训平台，每套平台包括以下货物：

| 平台名称 | 序号 | 货物名称 | 数量 （单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能检测综合设计实训平台 | - 1 | ▲实训工作台模块 | 1套 | 工业 |
|  | - 2 | 电气控制模块 | 1套 | 工业 |
|  | - 3 | 机器人模块 | 1套 | 工业 |
|  | - 4 | 2D 视觉检测模块 | 1套 | 工业 |
|  | - 5 | 3D 视觉检测模块 | 1套 | 工业 |
|  | - 6 | 物料存储与上料单元模块 | 1套 | 工业 |
|  | - 7 | 尺寸、缺陷检测模块 | 1套 | 工业 |
|  | - 8 | 智能码垛、扫码、搬运模块 | 1套 | 工业 |
|  | - 9 | 工控终端模块 | 1套 | 工业 |
|  | - 10 | 工具快换单元模块 | 1套 | 工业 |
|  | - 11 | 虚拟仿真实训教学系统（15节点） | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | - 12 | 工业机器人认知虚拟仿真系统（15节点） | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | - 13 | 智能制造元宇宙场景搭建系统（15节点） | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | - 14 | 视觉及深度学习软件 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | - 15 | 数字孪生平台（15节点） | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | - 16 | 配套教学资源 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
|  | - 17 | 配套教学一体机 | 1套 | 工业 |
|  | - 18 | 配套教学音响 | 1套 | 工业 |
|  | - 19 | 配套四足机器人 | 1套 | 工业 |
|  | - 20 | 配套工具 | 1套 | 工业 |
|  | - 21 | 配套工作台 | 1套 | 工业 |

### （三）技术参数及要求

| 平台名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 智能检测综合设计实训平台 | 一、技术要求 （一）产品要求：智能检测综合设计实训平台由实训工作台模块、电气控制模块、机器人模块、2D 视觉检测模块、3D 视觉检测模块、物料存储与上料单元模块、尺寸缺陷检测模块、智能码垛扫码搬运模块、工控终端模块、工具快换单元模块等部分组成，同时配有相应的PLC虚拟仿真系统、机器人认知虚拟仿真系统、视觉及深度学习软件、在线教学系统及配套教学资源包等。 （二）功能要求 平台可完整复现智能制造车间上料 — 定位 — 尺寸检测 — 3D 缺陷检测 — 分拣 — 码垛全流程作业场景。基于工业真实应用场景，具备内置木箱（扫码 + 码垛）、法兰（尺寸检测）、曲柄（缺陷检测）三类典型实训物料，覆盖物流仓储、机械加工、质量检测三大主流工业场景。 （三）具体配置参数要求 1.实训工作台模块 （1）外形尺寸≥1800mm×1200mm×1200mm。 （2）核心组成：至少包含铝型材框架、外观钣金、台面、空压机、气源处理器、脚轮。 （3）主要功能：要求能够满足设备承载、结构支撑、气源供给、气路分配、电气集成、设备移动与固定。 2.电气控制模块 2.1 PLC （1）要求至少满足输入点数 14，输出点数 10。 （2）通信协议：要求至少支持PROFINET、Modbus RTU。 （3）电源电压：额定值 DC24V，允许范围 (DC) 为 20.4V~28.8V。 （4）工作存储器：≥150KB。 （5）装载存储器：≥4MB。 （6）保持性存储器：≥14KB。 （7）位存储器（M）：≥8192 个字节。 （8）用户存储器：要求至少满足150KB（故障安全型 200KB）/ 4MB 装载存储器（可用专用 SD 卡扩展）/14KB 保持性存储器。 2.2 HMI （1）显示单元：不低于7 英寸四线电阻式 HMI。 （2）防护等级：不低于IP65。 （3）操作方式：要求支持触摸操作 + 物理按键。 （4）物理按键：手自动切换、启动、停止、复位、急停。 2.3电位计 （1）可输出0-10V模拟量电压。 （2）供电电压：≤DC7V-28V。 2.4温湿度传感器 （1）电压：9-36DC。 （2）最大功耗：≥0.4W。 （3）精度：湿度≥±2%RH，温度≥±0.2℃。 （4）输出信号：至少包含485信号。 2.5安全防护模块 （1）状态指示：红、黄、绿三色指示灯。 （2）组成部件：至少包含光幕、不锈钢安装支架。 （3）分辨率：≥20mm。 （4）反应速度：≥15ms。 （5）外形尺寸：≥30mm×30mm。 （6）防护等级：不低于IP65。 （7）输出方式：要求满足PNP/NPN 双路输出。 （8）适配对接：至少包含安全光幕控制器、安全继电器、PLC、PC、外挂继电器。 2.6总线阀岛模块 （1）结构形式：集成式总线阀岛。 （2）阀岛总数：≤12 位。 （3）电磁阀配置：双电控阀≤4 片，单电控阀≤8 片。 （4）控制电压：DC 12-24V。 （5）通信方式：总线通信（与 PLC 联动控制）。 （6）工作介质：压缩空气；适用压力：标准气动工作压力。 3.机器人模块 （1）轴数：6 轴。 （2）额定负载：≥3kg。 ■（3）工作半径：≥625mm。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） ■（4）重复定位精度：≤±0.02mm。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （5）防护等级：不低于IP54。 （6）安装方式：桌面 / 支架安装。 （7）安全：要求具备碰撞检测、拖拽示教、安全停止。 （8）温度：0–45℃。 （9）通讯：要求至少支持以太网、Profinet、Modbus TCP。 4. 2D 视觉检测模块 （1）分辨率：不低于3072×2048（600 万）。 （2）接口：至少包含GigE 千兆以太网。 （3）镜头：25-100mm 工业定焦。 （4）光源：采用LED 高亮均匀光源。 （5）功能：至少支持标定、尺寸测量、条码识别、缺陷检测。 5. 3D 视觉检测模块 （1）IP 防护等级：不低于IP65。 （2）点云精度：≤±0.05mm。 （3）采集时间可覆盖：0.5–0.9s。 （4）要求支持点云采集、无序识别、位姿估计、码垛定位、手眼标定。 （5）近端视场：≥400 × 270mm @ 0.4m 。 （6）远端视场：≤770 × 550mm @ 0.8m 。 ■（7）工作距离要求覆盖400~1000mm 。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （8）分辨率：不低于2400 × 1800（根据物距变化）。 （9）像素数：至少满足4.3MP。 6.物料存储与上料单元模块 6.1 物料储存 （1）不低于双排 6 工位结构化料仓。 （2）检测：光电到位传感器。 （3）保护：防卡料、物料不足报警。 （4）适配：木箱、法兰、曲柄（物料盒）。 （5）外形尺寸≥300mm×150mm×160mm（合同签订后进场前按需调整）。 6.2 上料单元 （1）检测：光电到位传感器。 （2）保护：防卡料、物料不足报警。 （3）适配：木箱、法兰、曲柄。 （4）外形尺寸≥160mm×100mm×160mm（合同签订后进场前按需调整）。 7.尺寸、缺陷检测模块 （1）平台：检测基准平台。 （2）夹具：可调节快速定位工装。 （3）2D检测内容：法兰尺寸（外径、内径、孔距、厚度）、曲柄缺陷（划痕、变形、缺料、毛刺）。 （4）判定：OK/NG 自动输出、分类分拣。 （5）托盘：标准工业托盘。 （6）结构尺寸：整体外形尺寸≥300mm×150mm×160mm（合同签订后进场前按需调整）。 8.智能码垛、扫码、搬运模块 8.1 码垛工位 （1）平台：检测基准平台。 （2）垛型：至少包含顺向垛、五花垛、十字垛。 （3）定位：3D 视觉引导、托盘定位、层数检测。 （4）功能：自动码垛、拆垛、路径规划、计数统计。 （5）结构尺寸：整体外形尺寸≥300mm×150mm×160mm（合同签订后进场前按需调整）。 8.2 搬运 （1）外形尺寸：≥600mm×240mm×150mm（合同签订后进场前按需调整）。 （2）核心组成：至少包含同步轮、同步带、平皮带、调速电机。 （3）主要材质：铝合金表面喷砂氧化。 9.工控终端模块 （1）内存：≥16GB DDR4。 （2）硬盘：≥500GB SSD。 （3）显卡：≥8GB，独显。 （4）显示器：≥27英寸。 （5）CPU: 12 核 20 线程或以上 10.工具快换单元模块 （1）集成工具：要求包含一体化集成物料盒夹爪工具、曲柄夹爪工具、法兰吸盘工具、木箱吸盘工具。 （2）结构尺寸：整体外形尺寸≥250mm×320mm×180mm（合同签订后进场前按需调整）。 （3）切换性能：要求具备一键快速切换功能，切换响应迅速。 11. 虚拟仿真实训教学系统（15节点） 11.1 3D模型操作 ■（1）要求提供一套PLC控制对象模型帮助学生深入理解工业自动化控制系统中常用的设备和技术原理，初始模型的设备组件至少包含：控制系统单元（CPU功能模块、IO功能模块、EtherCAT通信功能模块、EtherNet/IP通信功能模块）、RS485通信板、模拟量通信板、触摸屏、伺服驱动器、伺服电机模块、变频器、三相异步电机、温湿度传感器、RFID读卡器、物联网关、工业交换机、网孔板仿真墙、双轴直线模组和三相异步电机直线模组。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （2）支持模型3D视角旋转、比例缩放等操作。 （3）支持自主对模型添加各种组件，如刚体（用于物理模拟）、碰撞器、脚本等。 （4）支持3D模型进行智能制造综合实训资源管理标识。 11.2虚拟场景切换 （1）支持真实工业实际应用场景呈现。 ■（2）要求提供不少于3个默认虚拟场景，可以在不同虚拟场景中进行切换。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （3）支持虚拟场景的定制加载。 11.3虚实数据交互 （1）支持场景化模型与实体PLC部件的数据实时交互，使得模型可以实时接收所编写的程序指令。 （2）支持根据指令进行模型各部件驱动，在虚拟环境中感受到设备的运动、工作特性、传感器数据以及设备机构运动的实时变化、实际的数据监测与运行分析过程等。 （3）支持实验数据日志的生成和导出。 （4）支持实验数据被数据采集工具软件获取。 11.4仿真程序验证 （1）支持编写程序来仿真驱动模型设备。 （2）要求支持通过观察设备的运动结果，验证程序编写的正确性。 （3）要求验证反应时间不大于5秒。 11.5手动控制验证 （1）支持在虚拟场景中，通过操作虚拟触控屏进行设备运行状态监控及手动控制，通过设备运行结果，验证对应功能的正确性。 （2）支持手动单点式控制设备运行，至少包括：直接控制传感器或执行器的工作情况，通过拖动操作移动工件的位置，自由移动摄像头或锁定追踪指定工作部件以进行比较验证。 11.6支撑实验实训 ■（1）支持不少于以下PLC典型实验项目，包括但不仅限于：初始环境搭建实验、模型信号与动作映射表实验、变频器滑台手动正反转实验、变频器滑台循环内正反转实验、变频器滑台暂停再启动实验、变频器滑台运行速度改变实验、变频器滑台运行状态指示灯实验、交通信号灯实验、伺服电机使能与运动控制实验、伺服的回零定位与速度控制实验、RFID读卡实验、HMI仿真操作、界面设计实验和HMI仿真、信号通信实验。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （2）实验项目的自主选择和切换。 11.7二次应用开发 （1）内置通用的虚实交互通信基础组件。 （2）支持在初始模型的基础上，进行自主构建自定义设备模型，开展二次开发应用。 12.工业机器人认知虚拟仿真系统（15节点） （1）在虚拟仿真环境中，拖动鼠标可完成工业机器人本体核心零部件的三维模型进行操作，支持模型的缩放、视角旋转、视角平移、显示和隐藏等功能； （2）系统支持三维模型的标注设置，至少要具有文字批注、 3D 批注、绘图批注等批注功能。 ■（3）系统提供对三维模型的测量功能，支持边长、面到面角度、面到面距离、点到点距离、三维尺寸等多种测量方式。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） ■（4）系统支持工业机器人本体核心零部件三维模型爆炸图来演示产品原理。通过两个视图的配合，系统将展现产品爆炸的动画效果。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （5）系统支持工业机器人本体拆装工艺操作指示动画,包括安装步骤指示、拆卸步骤指示。 ★（6）以上12.工业机器人认知虚拟仿真系统（15节点）（1）-（5）项所有子功能均在一个系统中实现，一次性安装完成，不需要使用其他系统来完成以上功能。 13.智能制造元宇宙场景搭建系统（15节点） 13.1自定义拖动式元宇宙场景搭建及仿真系统 （1）要求系统支持选择不同功能和目的的模型从实体模型目录中拖拽到场景中。 ■（2）动态货架创建：支持从实体模型库目录中选择动态货架模型摆放在场景中；点击需要调整的动态货架，打开属性窗口，修改和设置货架用于仿真计算的容量参数。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （3）AGV路径创建与编辑：从实体模型库目录中选择AGV模型摆放在场景中；点击需要调整的AGV模型，打开属性窗口可编辑AGV行驶速度，点击设置路径按钮即可在场景中画出行驶路线。 ■（4）设置设备参数：要求系统支持通过添加或编辑的方式更改不同设备类型在产线仿真中的不同属性内容，主要有发生器、暂存区、处理器类、AGV、货架、吸收器、执行器类。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） ★（5）设置设备仿真关系：支持在生产线布局过程中设备可根据需要自由组合设置相互关系，在系统中采用连接和断开连接的方式设置各设备之间的关系。 （6）基础功能：要求对现有场景仿真能够进行保存、移动、旋转、吸附、删除等功能。 ■（7）产线仿真控制：要求产线根据生产过程的定义和对各类模型仿真属性的定义，点击开始仿真或者结束仿真即可调整系统的工作状态。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （8）仿真重置：产线仿真停止后，根据需要点击仿真重置按钮可以对仿真过程清零，重新开始仿真。 ■（9）仿真步进及速度调节：要求支持单一（模型）事件运行逐个进行或连续进行；要求可控制产线仿真的运行速度。倍速范围至少包含100、200、300等固定倍数。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） 13.2智能识别生成式元宇宙场景搭建系统 ■（1）二维文件解析与加载：系统支持通过文件浏览器选择本地 DXF 图纸，基于DXFConvert 库解析 CAD 图纸文件结构，提取图层、几何实体等信息，构建统一数据结构 DXFStructure。支持多图层、多实体类型的结构解析。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （2）二维图纸可视化：系统支持将解析后的 DXF 图纸以 2D 形式可视化渲染，图层数据一一对应生成 Unity GameObject，支持用户对图纸进行缩放、平移等交互操作。所有图层通过字典结构管理，具备图层独立控制、动态重绘能力。 （3）三维场景构建:系统支持基于DXF 中图纸信息自动构建对应三维场景元素，至少包括地板模型、墙体模型、设备模型等。三维生成模块支持批量生成、清除、重建操作。 ■（4）工业场景搭建：除智能识别生成外，要求系统支持通过预设的工业模型，使用拖拉拽等方式，进一步完善搭建工业场景。支持的模型包括但不局限于数控机床、工业机器人、AGV、传送带、实训平台、电机柜、物料箱、包装单元、成品库等。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） 13.3元宇宙场景内交互形象生成系统 （1）支持3D建模与渲染，通过高精度的建模技术，可以创建出具有逼真外观和细腻表情的数字人形象。 （2）支持服装与场景适配，可以根据不同的场景支持不同服饰的更换。 （3）支持脸部重建和形象克隆，可以通过对脸部五官外貌特征的局部调整，实现自定义捏脸的功能。 ■（4）数字人行为动作与动画驱动：根据不同的行为动作绑定不同的骨骼动画驱动数字人模型，用户可以根据角色模型的不同行为动作，如行走、奔跑、跳跃、攻击等，绑定相应的骨骼动画。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） 13.4 AI大模型赋能虚拟数控加工教学系统 （1）要求支持机床基本设置，至少支持：机床刀具设置：支持机床刀具设置、加工毛坯设置、机床操作设置等。 ■（2）AI生成NC代码：要求系统接入AI大模型（如DeepSeek、豆包、千帆等），通过提问框可以将问题发给AI，并获取AI回答内容。对AI回答内容进行数据筛选过滤，提取需要的NC代码内容，并将筛选后的内容保存到本地，以方便机床调用。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） ■（3）NC代码识别与路径解析：系统可读取本地存储的NC代码，并根据数控加工代码通用标准进行解析，控制机床各轴移动，根据刀具移动绘制刀路并显示，以观察刀具运动轨迹。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） ★（4）模拟加工与刀具切削模型：支持操作者根据刀具长度和毛坯位置和大小自动对刀，设置毛坯的对刀原点，并根据真实机床的操作方式，更改机床加工模式和选择需要加工的NC代码，循环启动，启动机床，接入mesh切削库，根据刀具形状，实时更新和刀具接触的部分毛坯mesh，并实时更新毛坯。 ■（5）工业设备认知：要求支持对工业机器人、数控机床等工业设备进行旋转、放大、爆炸图分解等讲解，支持对工业设备进行一键爆炸和一键复位。提供预定义爆炸分解模板，可以自动分解设备的核心组件，在爆炸视图中高亮显示所选组件并提供文字讲解。投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） ★13.5以上13.智能制造元宇宙场景搭建系统（15节点）13.1-13.4下所有子功能均在智能制造元宇宙场景搭建一个系统中实现，一次性安装完成，不需要使用其他系统来完成以上功能。 14.视觉及深度学习软件 14.1视觉软件 （1）场景搭建：机器人场景搭建、相机场景搭建、末端工具场景搭建、工件场景搭建。 （2）通讯配置：支持TCP、ModBus、S7格式的通讯协议。 （3）任务流程搭建及配置：接受数据、分支、触发视觉流程、获取视觉结果、视觉排序、位姿转欧拉角、协议解析、协议封装、发送数据。 （4）视觉定位、尺寸测量、缺陷检测以及信息识别等人工智能机器人与视觉功能应用。 （5）定位与测量工具：精确高效定位图像中的任意几何体元素。 （6）识别工具：快速准确地进行数字信息码读取。 （7）缺陷检测工具：准确识别工件表面、形状、轮廓的缺陷。 （8）深度学习工具：适应复杂工业环境，保证算法效果。 14.2深度学习训练软件 （1）内置深度学习算法：实例分割、目标检测、图像分类、缺陷分割、快速定位、文本检测、文本识别。 （2）支持图形化操作界面。 （3）支持本地数据标注、模型训练。 15.数字孪生平台（15节点） （1）正版平台，可提供持续的中文技术支持服务，平台可使用所有功能模块，界面没有试用版字样； （2）具备快速搭建智能制造产线、智能装配产线以及物流产线的仿真模拟，进行工艺规划与工厂规划，逻辑与程序验证，实现生产流程高效、可靠； （3）支持根据生产工艺要求，结合零件点线面特征进行工作路径自动规划，并与其他自动化设备进行仿真验证，自动生成机器人程序，支持ABB、KUKA、Fanuc等90个以上品牌机器人； ★（4）可基于CAD数据生成机器人加工轨迹，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成机器人加工轨迹；在平台中全面支持和全面兼容多种格式的文件，可直接导入或直接打开扩展名为step 、robp、stl、robt、robc、igs、pq3d等格式的文件，可以用三维展示机器人实训设备，并实现教学实训任务的三维运动仿真； ★（5）平台可以直接打开或直接导入学校原有机器人离线编程平台生成的 robx 格式文件,可以用三维展示学校原有的机器人教学实训设备，并实现教学实训任务的三维运动仿真； （6）可为人和AGV小车，生成导航路径； （7）仿真与调试支持VR沉浸式体验。在VR环境中进行漫游，还可查看整条产线的仿真流程； ■（8）提供多种的智能制造工作单元和设备资源，支持智能产线中各种主流设备的仿真与虚拟调试，包括PLC、机器人、传感器、变位机、导轨等，可实现规划与设计车间布局，自由调整；投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （9）可以直接从云端设备库中选择机器人、物流等设备模块进行仿真调试，选择过程中支持搜索、筛选和排序，并推荐相似参数的模块设备，组成与实际设备一致的3D数字模型，自定义模块属性，生成与实际设备一致的业务路径； （10）支持智能制造数字孪生功能，利用基于事件且由信号驱动的仿真技术实现生产的虚拟调试，虚拟调试可用在完全虚拟环节中进行，也可是实物控制设备和虚拟工作设备互联实现半实物调试； （11）支持多种三维格式模型的自由导入，平台可通过导入不同格式的三维模型进行自动化或制造车间的规划、仿真； ■（12）通过仿真机器人可执行代码，模拟机器人在平台环境中的运动状态，并支持循环指令（如For）控制机器人重复运动； 投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （13）具备专业的后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏； （14）支持场景设备的自由定义，用户可通过设计的三维模型以及技术参数自由定义机器人、工具、零件、传感器等设备； （15）支持定义零件生成器，通过时间和信号的控制方式模拟物料重复生成和消失的过程； （16）支持贴图功能，可通过贴图代替或简化离线编程平台虚拟场景中复杂的模型搭建，可减小模型的大小；可加快绘图区的刷新帧速率； （17）平台支持绘图区的全屏显示，在程序设计或仿真过程中，可通过按F11快捷键突出显示设计环境的绘图区内的模型； （18）支持和多种品牌的PLC设备进行信号的联调，包括西门子、三菱、欧姆龙等品牌； （19）支持信号调试面板的显示，平台在虚拟仿真过程中，可通过信号调试面板实时观测相关信号的状态； （20）支持虚拟PLC的调试，用户可通过自行编写Python和SCL虚拟PLC程序，实现平台中的设备和虚拟PLC之间的信号调试； ■（21）利用云服务平台，实时把控前端平台考试活动进度；考试结果通过云端智能算法自动进行打分评判；考试全程远程、自动化运行； 投标文件中需提供相关证明材料（包括但不限于检测报告或功能截图或产品说明书或技术确认函等，中标后采购人有权进行功能检验。） （22）实现平台技术手册、问题交流的在线化，相关在线资源的实时化更新； （23）提供多种智能制造和智能装配产线的时序仿真、虚拟调试的学习案例，帮助用户快速掌握平台功能的使用； （24）连接真实PLC设备，支持多种品牌网关的连接，包含组态王、炫思及MQTT网关等； （25）支持PLC编程平台中变量表的导入，包含robport、csv以及xlsx等格式； ★（26）以上15.数字孪生平台（15节点）下（1）-（25）所有子功能均在数字孪生一个平台中实现，一次性安装完成，不需要使用其他平台来完成以上功能。 16.配套教学资源 16.1 提供配套的实训指导书、课件等教学资源。 17.配套教学一体机 17.1整体要求 （1）液晶显示屏≥86吋，显示比例：16:9，分辨率不小于3840×2160，4KUHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡； （2）采用红外触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持≥40点触控； （3）前置端口采用前出式设计：≥3路双通道计算机操作系统/移动操作系统共享USB接口、≥1路Touch-USB、≥1路HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口，方便用户拓展使用； （4）前置物理按键至少包含：开关机、信号源、菜单、音量+、音量-、主页、电脑，并具有电脑一键还原按钮； （5）设备自带两支可磁吸式触控笔，并可吸附在设备上方便使用及收纳； （6）内置高性能移动操作系统平台，RAM≥4GB，ROM≥32GB； （7）支持同时四画面无线传屏，并支持反向控制，双向控制，支持扫码传屏，支持手机、PAD和电脑多终端平台使用； （8）智能护眼：设备具有全通道减滤蓝光护眼功能，具有检测到用户触摸屏幕时，自动调节屏幕亮度以减小对眼睛的刺激，并具有纸质护眼功能，全通道实现多种不同类型纸质护眼效果； （9）信号源：支持支持用户自定义开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置移动操作系统、内置电脑（OPS）、HDMI、上一次通道等、如果HDMI/VGA等有信号时可自动开机、并支持接入信号源时，可自动跳转到对应通道，并可在任意通道下将画面冻结； （10）支持可以任意场景下截取屏幕内容，可调节大小部分截取、或者全屏截取，并具有支持一个按键将屏幕下移，方便老师操作，并具有全通道录屏功能，录屏的同时，可录制MIC输入声音、系统声音、可将屏幕UI、通道信号内容一起录制下来； （11）支持手势快捷功能设定，可设置五指上滑、下滑、左滑、右滑可分别对应不同快捷功能，例如息屏、降屏、打开批注、切换到OPS、降屏等，此功能可单独开启和关闭； （12）配备移动支架，移动式安装。 17.2 OPS配置要求 （1）插拔式OPS微型PC设计，CPU：≥6 核 12 线程；内存：≥8GB；硬盘：≥256G固态；开放式可插接规范接口（OPS接口），双面合计80针； （2）支持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs。 17.3软件功能 （1）基于手势操作开发，手指单点或使用触控笔就能一键快速调取教学软件及工具； （2）教学系统为教师提供易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供个人云空间； （3）软件内嵌AI人工智能平台，可一键访问AI平台，方便用户使用； （4）移动端控制电脑，支持远程控制电脑关机、重启、锁定、睡眠、倒计时关机、定时任务； （5）应用管理，不用远程控制桌面，也能掌握电脑中所有应用的开启与关闭，实时监控应用状态； （6）PPT助手：把手机变成PPT翻页笔，支持PPT的播放、退出、翻页功能，且能锁定操作、触感震动反馈等； （7）设备支持反馈二维码，用户使用微信扫描进入小程序反馈平台，提交上传异常问题，异常现象等图片或视频，一键上报售后。 18.配套教学音响 18.1音响 （1）集成数字功放，红外无线接收模块，反馈抑制模块，DSP数字音频处理模块，扬声器于一体。 （2）采用红外光线进行音频传输，可在室外阳光环境下工作，不串频，无干扰。 （3）频道组数≥3通道，支持两支红外无线话筒（具备红外技术PPT翻页功能）和一支红外翻页笔同时使用。 （4）内嵌超广角多阵列式红外线接收管≥24颗。 （5）内嵌至少2个4"扬声器。 （6）接口：红外传输扩展口RJ45网口1个；线路输入接口1个；USB数字声卡接口1个；混音输出接口1个；话筒独立输出1个。 （7）支持RS232中控，实现每路音量调节，高低音调节，参数储存/恢复，电源开关的中控控制。 （8）前面板配置中文液晶屏，及时反馈设备状态。 （9）标配挂墙支架。 18.2话筒 （1）无线传输制式：红外线，高灵敏度红外线发射管≥6颗，分布在前后左右四面，不易遮挡。 （2）拾音传感器：电容式驻极体音头ECM。 （3）有效传输距离：与配套主机实现不小于25米（室内直线无遮挡）稳定传输。 （4）通道调节：双通道设计，可自主调节红外通道。 （5）功率调节：可自主设定高低两档发射功率。 （6）电池：内置不小于1300mAh锂电池，工作时间≥8小时。 （7）充电方式：支持磁吸座充(即话筒尾部安装环形充电磁铁，正反方向都能充电)和磁吸线充。 （8）话筒具备PPT翻页功能。 （9）话筒具备绿色激光教鞭功能。 （10）智能电源管理：话筒静置1秒后自动休眠，拿取时瞬间自动正常工作。 18.3充电底座 （1）标配一个充电位，支持不同形状话筒（颈挂式、手持式）和智能翻页笔充电。同时支持桌面放置、嵌入式、壁挂式三种安装方式（壁挂支架选配）。 （2）充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电。 （3）充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况。 （4）电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护。 （5）同时具备Type-C接口和4P凤凰插口，且都支持供电和RS-232控制协议，通过中控接口反馈充电状态，发送控制指令。 19.配套四足机器人 19.1整机技术指标 ★（1）站立尺寸(长×宽×高)：≥610mm×370mm×436mm； （2）整机重量（含电池）≥12kg； （3）有效负载≥4.5kg，极限负载≥7kg； （4）最大运动速度≥2.5m/s； （5）最大攀爬斜坡角度≥40°，连续楼梯高度≥15cm； ★（6）电池能量：≥125Wh，电池容量：≥4000mAh，空载运动续航时间：≥1.5h； （7）整机自由度≥12；单腿自由度≥3； （8）支持平底、越障步态，支持切换机器狗身体高度为正常、匍匐档位； （9）机器人的平衡算法采用全力控算法，无需安装足底压力传感器，即可实现360°无盲区感测足底三维力； （10）超声波雷达×2：配备前后停障功能，支持距离检测和停障算法开发； （11）广角相机×1：水平视角≥130°；分辨率：≥1920×1080@30fps；可逆光、无畸变，支持人体识别跟踪算法开发 （12）支持灯语交互，支持不同灯光状态展示机器狗状态如开机自检、连接状态、运动状态、低电量、关节过温、断连等设备状态； （13）提供不少于5种展示动作，如打招呼、扭身体、太空步、向前跳、扭身跳等动作； （14）支持AI运动模式步态，AI步态情况下，支持攀爬≥18cm楼梯； （15）AI步态情况下，未下发轴指令时支持牵引控制； （16）支持开启视觉跟随功能，跟随对象选取成功后，机器狗在起立状态下会自主跟随框中的对象； （17）支持中英文语音指令，点击app页面语音按键说出内置口令后，机器狗将执行相应动作如起立、趴下、前后左右移动、停止、转向等语音指令执行； （18）机器人意外摔倒时，支持手动选择爬起方向； （19）具备急停保护、低电量保护、关节过热保护等保护措施； （20）机器人自带多路可输出内置电源，电源接口5V/12V/24V，机器人自带多路可扩展接口，包括Ethernet/WiFi，方便二次开发具备外部接口； （21）支持停障辅助功能，检测前后障碍物可自动减速至原地踏步； （22）提供详细的使用文档和开发手册，提供机器人运动模型供运动仿真，提供运动控制算法开发SDK和API、运动开发Demo，提供运动二次开发手册； （23）配套拆卸安装工具、标零工装、双关节、易损件包。易损件包：髋关节*1、膝关节*1、连杆*4、足底橡胶*4、长髋膝连接线*1、短髋侧连接线*1、机身上盖*1、侧摆关节组件*4、右解锁弹片*1、左解锁弹片*1、后梁*1、右大腿防护垫*1、左大腿防护垫*1。 （24）配套拆卸安装课程、拆卸安装教材、产品手册等； 19.2深度相机套件 （1）深度相机分辨率：≥1280 × 720 @ 30fps，像素尺寸：≥3µm × 3µm，视场角：≥ 85° × 58°； （2）RGB分辨率：≥1920 × 1080 @ 30fps，像素尺寸：≥1.4µm × 1.4µm，视场角：≥ 69°× 42°，深度工作范围：≥10cm - 10m，深度误差≤ 2%，基线距离≥50mm，含配套结构件及线束。 19.3 AI主机套件 （1）算力: ≥21TOPS； （2）GPU: ≥384核； （3）CPU: ≥6核； （4）内存: ≥8GB； （5）板载存储: ≥16GB； （6）含配套结构件及线束。 19.4激光雷达套件 （1）激光波长：≥905 nm； （2）人眼安全级别：Class 1； （3）近处盲区：≤0.1 m； （4）FOV：水平 ≥360°, 竖直 ≥-7°～50°； （5）角度随机误差（1σ ）：≤ 0.15º； （6）点云输出：≥200000 点/秒； （7）点云帧率：≥10 Hz； （8）数据网口：≥100 BASE-TX 以太网； （9）有抗串扰功能； （10）虚警率 (@ 100 klx) ：≤ 0.01%； （11）功率：≥6.5 W； （12）供电电压范围：9 ~ 27 V DC，含配套结构件及线束。 ★19.5部署服务及培训服务 要求提供产品加装部署、完成机器人调测和部署的技术支持服务和针对产品使用、二次开发入门进行针对性师资培训。 20.配套工具 9件套内六角套组×1；斜口钳×1；十字形螺丝批×1；一字螺丝刀×1；两用扳手7mm×1；两用扳手8mm×1；万用表×1；活动扳手开口扳手8寸×1；卷尺10M×1；美工刀×1。 21.配套工作台（9套） 工作台尺寸不小于1200×600×750mm，坚固稳实，防潮耐腐蚀，板面采用三聚氰胺环保板材，面板厚度≥25mm，桌面下部为五金钢架，壁厚≥0.8mm；钢管焊接。工作椅（1个工作台配2个椅子）：坚固稳实，防潮耐腐蚀，板面采用三聚氰胺环保板材，下部为五金钢架。 |

## 三、安装调试、质保及售后服务要求（如有）

1、中标人免费安装、调试、培训且提供具体的培训方案。所有设备均应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输，送货至采购人指定的交货地点，由中标人负责派人负责设备的现场安装和调试。

2、所有设备物品为全新产品。

3、所有设备验收时必须现场操作所列功能，可以正常使用，涉及到耗材等由中标人提供，验收时中标人要保证交付的所有硬件设备均为原厂全新的产品，未经使用、维修、翻新；配套软件、教学资源均需取得原厂商完整正版永久授权，授权无时间期限，采购人可永久合规使用全部软件功能，中标人负责保障软件版权合法有效，无侵权、限时收费、功能受限情形等，提供相关证明材料。

4、维修响应：中标人在保修期内接到用户电话后，在1小时内响应，12小时内到达现场，24小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外中标人终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本。

5、质保期内免费提供系统维护、版本升级等技术支持服务。保修期后应提供系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。

6、项目验收后，根据采购人的要求，中标人应当为采购人指定的人员提供免费的培训，培训人数不限，培训时长不少于5天，并向采购人提供培训相关资料。

## 四、报价要求

本项目报总价，投标报价包括本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

## 五、其他要求

中标后采购人有权对标注“★”“■”各项功能进行功能检验，如与投标文件中响应的各项功能不符，采购人将上报政府采购监管部门进行处理。