蚌埠医科大学第一附属医院血液透析滤过机采购项目更正公告
 
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：ZF2026-36-0625
原公告的采购项目名称：蚌埠医科大学第一附属医院血液透析滤过机采购项目
首次公告日期：2026年6月10日
二、更正信息
更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容：
1、招标文件“第三章 采购需求”中“■12	动脉压监测显示范围：-300～+300mmHg；静脉压监测显示范围：-100～+500mmHg；跨膜压监测显示范围：-100～+400mmHg。”调整为“■12	动脉压监测显示范围：-300～+300mmHg；静脉压监测显示范围：-50～+390mmHg；跨膜压监测显示范围：-100～+400mmHg”；
[bookmark: _GoBack]2、删除招标文件“第三章 采购需求”中“4.3配套耗材：2	血路管（含置换液管路）”，配套耗材表格调整为：
	序号
	参考产品名称
	高/低值
	参考规格、型号
	用途
	需要国产或进口
	最小包装单位
	最高限价单价（元）
	预估年使用量(数量)
	最高
限价
(万元)
	是否已与购买机器配套使用(机器品牌型号）

	1
	透析液过滤器（细菌过滤器）
	低值
	各规格
	用于血液透析滤过机过滤透析液及产生置换液
	不限
	个
	800
	80
	6.4
	否


本项目提交投标文件截止时间、开标时间延期至2026年7月10日10点00分（北京时间）。
更正日期：2026年6月24日
三、其他补充事宜
本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”等媒介上发布；
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：蚌埠医科大学第一附属医院
地 址：安徽省蚌埠市长淮路287号
联系方式：0552-3086506
2.采购代理机构信息（如有）
名    称：安徽省招标集团股份有限公司
地    址：安徽省合肥市包河区紫云路888号
联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）
3.项目联系方式
项目联系人：俞云龙、倪孟杰、施雨朦、章永兴
电 话：0551-66061348、0551-66061352、0551-66061355、15255522615（无人接听可短信留言）
五、附件
1.蚌埠医科大学第一附属医院血液透析滤过机采购项目更正公告
2.原招标文件

