上海市第六人民医院安徽医院采购64排CT项目更正公告（二）

一、项目基本情况

项目编号：FS34000120245928号/ZF2025-32-0217

项目名称：上海市第六人民医院安徽医院采购64排CT

首次公告日期：2025年04月02日

二、更正信息

更正事项：☑ 采购公告    ☑ 采购文件   □ 采购结果

更正内容：

1、本项目招标文件第三章采购需求及技术规格要求中删除“2.4.3球管阳极物理热容量（非等效）：≥7MHU”。

2、原提交投标文件截止时间（开标时间）延期至：2025年05月21日09点00分（北京时间）。

更正日期：2025年04月27日

三、其他补充事宜

1.本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。
     2.此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安徽省立医院

地    址：安徽省合肥市庐阳区庐江路17号

联系方式：0551-62282541

2.采购代理机构信息

名    称：安徽省招标集团股份有限公司

地    址：安徽省合肥市包河区包河大道236号

联系方式：15905605972

3.项目联系方式

项目联系人：安丽、于潍潍

电       话：18010874352