## 1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：安装工程
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 | 286171.30
1.1 | 消火栓系统 | 24456.52
1.2 | 压力排水系统 | 32713.93
1.3 | 强电系统 | 83140.55
1.4 | 应急照明系统 | 44113.14
1.5 | 消防电系统 | 36851.93
1.6 | 防雷接地系统 | 2657.85
1.7 | 防排烟系统 | 29697.51
1.8 | 空调系统 | 27382.19
2 | 措施项目费 | 2057.10
2.1 | 夜间施工增加费 | 285.71
2.2 | 二次搬运费 | 571.42
2.3 | 冬雨季施工增加费 | 457.13
2.4 | 已完工程及设备保护费 | 57.14
2.5 | 工程定位复测费 | 571.42
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 | 114.28
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 | 11788.30
3.1 | 安全文明施工费 | 11788.30
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 | 27001.50
工程造价=1+2+3+4+5 |  | 327018.20

## 2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 一 | 给排水工程 |  |  |  |  | 57170.45
| 1.1 | 消火栓系统 |  |  |  |  | 24456.52
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1．名称：内外热镀锌钢管 2．材质、规格：DN150 3．连接形式：沟槽式连接 4．含管道管件，开槽及恢复，与原管道接驳等工序 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 47.250 | 168.56 | 7964.46 | 1660.84 | 109.62
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1．名称：内外热镀锌钢管 2．材质、规格：DN65 3．连接形式：沟槽式连接 4．含管道管件，开槽及恢复，与原管道接驳等工序 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 44.330 | 75.97 | 3367.75 | 914.08 | 52.75
3 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1．名称：管道支吊架制作与安装 2．材质：金属 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 104.980 | 12.09 | 1269.21 | 452.46 | 161.67
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1．名称：管道支吊架刷油 2．油漆品种：除锈清洁后,均刷防锈漆两道 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 104.980 | 1.03 | 108.13 | 47.24 | 21.00
5 | WB031003001001 | 沟槽阀门 | 1．名称：蝶阀 2．材质：铸铁 3．规格、压力等级：DN150 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 3.000 | 548.56 | 1645.68 | 200.34 | 98.64
6 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1．名称：减压稳压型薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜(不锈钢1800x700x180) 2．型号、规格：内配DN65旋转消火栓1个,DN65,25m长衬胶水带一条,DN19mm水枪一支,30m长消防卷盘一套,自带4具灭火器 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 4.000 | 940.82 | 3763.28 | 622.16 | 4.44
7 | 030901013001 | 灭火器 | 1．名称：灭火器箱 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 1.000 | 31.79 | 31.79 | 1.26
8 | 030901013002 | 灭火器 | 1．名称：灭火器 2．规格、型号：MFABC-5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 具 | 2.000 | 86.80 | 173.60 | 2.80 | 0.02
9 | 031201001001 | 管道刷油 | 1．名称：管道刷油 2．油漆品种：刷规定颜色的调和漆两道 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m2 | 35.010 | 5.14 | 179.95 | 98.73
10 | 031208002001 | 管道绝热 | 1．名称：管道绝热 2．绝热材料品种：离心玻璃棉管壳保温材料(50mm厚、憎水型)，外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m3 | 2.575 | 1527.23 | 3932.62 | 327.62 | 63.04
11 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1．名称：保护层 2．材料：铝合金薄板保护层(保护层厚度为0.6mm) 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m2 | 67.580 | 27.69 | 1871.29 | 137.19
12 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 1．名称：消火栓系统调试 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000 | 148.76 | 148.76 | 81.20 | 11.48
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 24456.52
| 1.2 | 压力排水系统 |  |  |  |  | 32713.93
13 | 031001002001 | 钢管 | 1．名称：内外涂环氧树脂钢管 2．规格、压力等级：DN100 3．连接形式：卡箍连接 4．含管道管件，开槽及恢复，与原管道接驳等工序 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 84.090 | 113.05 | 9506.37 | 1622.10 | 574.33
14 | 031001002002 | 钢管 | 1．名称：内外涂环氧树脂钢管 2．规格、压力等级：DN80 3．连接形式：卡箍连接 4．含管道管件，开槽及恢复，与原管道接驳等工序 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 15.820 | 92.21 | 1458.76 | 272.74 | 31.01
15 | 031001002003 | 钢管 | 1．名称：内外涂环氧树脂钢管 2．规格、压力等级：DN65 3．连接形式：卡箍连接 4．含管道管件，开槽及恢复，与原管道接驳等工序 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 5.000 | 71.06 | 355.30 | 77.55 | 8.05
16 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1．名称：管道支吊架制作与安装 2．材质：金属 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 82.590 | 12.09 | 998.51 | 355.96 | 127.19
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1．名称：管道支吊架刷油 2．油漆品种：除锈清洁后,均刷防锈漆两道 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 82.590 | 1.03 | 85.07 | 37.17 | 16.52
18 | WB031003001002 | 沟槽阀门 | 1．名称：绝缘接头 2．规格、压力等级：DN125 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 1.000 | 361.60 | 361.60 | 55.44 | 31.04
19 | WB031003001003 | 沟槽阀门 | 1．名称：弹性座封闸阀 2．规格、压力等级：DN80，PN10 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000 | 423.78 | 1695.12 | 134.96 | 24.52
20 | WB031003001004 | 沟槽阀门 | 1．名称：橡胶瓣膜止回阀 2．规格、压力等级：DN80，PN10 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 3.000 | 382.39 | 1147.17 | 101.22 | 18.39
21 | WB031003001005 | 沟槽阀门 | 1．名称：可曲挠橡胶接头 2．规格、压力等级：DN80，PN10 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 2.000 | 189.64 | 379.28 | 67.48 | 12.26
22 | WB031003001006 | 沟槽阀门 | 1．名称：快速排水接头 2．规格、压力等级：DN65 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 2.000 | 116.78 | 233.56 | 50.40 | 11.04
23 | 031003011001 | 法兰 | 1．名称：法兰 2．规格、压力等级：DN100 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 副 | 1.000 | 302.31 | 302.31 | 31.64 | 25.50
24 | 031003011002 | 法兰 | 1．名称：法兰 2．规格、压力等级：DN80 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 副 | 9.000 | 177.69 | 1599.21 | 201.60 | 25.83
25 | 031003011003 | 法兰 | 1．名称：法兰 2．规格、压力等级：DN65 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 副 | 2.000 | 147.64 | 295.28 | 35.84 | 5.46
26 | 030601002001 | 压力仪表 | 1．名称：隔膜压力表 2．配一个DN15的旋塞阀 3．规格：YTP-100，0-0.6MPa 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 块 | 2.000 | 325.70 | 651.40 | 40.32 | 1.36
27 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1．名称：地漏 2．型号、规格：DN100 3．材质：不锈钢,水封不小于50mm 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000 | 84.15 | 336.60 | 98.32
28 | 030109001001 | 离心泵 | 1．名称：潜污泵 2．规格：Q=36m3/h,H=0.20MPa,N=5.5kWTD/FSB-01,TD/FSB-02FSB-S1213-B1,FSB-S1213-B2 3．含控制箱，防水电缆安装等工序 4．潜污泵组包括潜污泵、控制柜、液位传感器(包括浮球式液位计、投入式液位计),控制柜至泵组、液位传感器的电力电缆、信号及控制电缆和其它辅助材料(不含预埋的配线管)起吊钢丝绳,潜水泵自动耦合装置等。控制柜内含双电源切换开关。 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 台 | 2.000 | 3378.30 | 6756.60 | 939.12 | 112.78
29 | 031002003001 | 套管制作与安装 | 1．名称：柔性防水套管 2．规格：DN125 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 1.000 | 617.79 | 617.79 | 195.72 | 107.94
30 | 031208002002 | 管道绝热 | 1．名称：管道绝热 2．绝热材料品种：离心玻璃棉管壳保温材料(50mm厚、憎水型)，外包不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m3 | 2.620 | 1524.28 | 3993.61 | 332.69 | 64.01
31 | 031208007002 | 防潮层、保护层 | 1．名称：保护层 2．材料：铝合金薄板保护层(保护层厚度为0.6mm) 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m2 | 70.050 | 27.70 | 1940.39 | 142.20
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 32713.93
| 二 | 电气工程 |  |  |  |  | 166763.47
| 2.1 | 强电系统 |  |  |  |  | 83140.55
32 | 030412001001 | 普通灯具 | 1．名称：LED壁灯 2．规格：220V 1×18W LED 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 7.000 | 78.32 | 548.24 | 67.62
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1．名称：LED嵌入式条形灯 2．规格：宽150mm*高50mm 25W/米 3．安装形式：吸顶安装 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 91.160 | 134.00 | 12215.44 | 1327.29
34 | 030412005001 | 荧光灯 | 1．名称：壁装式LED平板灯 2．规格：220V 1×18W LED平板灯 1200x200mm 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 2.000 | 95.83 | 191.66 | 19.60
35 | 030404034001 | 照明开关 | 1．名称：自熄式开关 2．规格：250V 10A 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 8.000 | 10.71 | 85.68 | 30.24
36 | 030411006001 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 52.000 | 6.23 | 323.96 | 116.48
37 | 030411001001 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC20 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 356.840 | 18.66 | 6658.63 | 2608.50
38 | 030411001002 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC25 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 130.500 | 22.11 | 2885.36 | 1050.53
39 | 030411001003 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC50 3．含配管穿墙开孔及恢复，开槽及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 112.830 | 30.51 | 3442.44 | 802.22
40 | 030408001001 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZB-YJY- 5X16 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 487.010 | 85.11 | 41449.42 | 1193.17 | 496.75
41 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1．名称：电力电缆头 2．规格：16mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000 | 71.79 | 287.16 | 80.64
42 | 030411004001 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB-BYJ-2.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 2513.430 | 4.11 | 10330.20 | 1432.66
43 | 030411004002 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZBN-BYJ-2.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 657.550 | 4.13 | 2715.68 | 374.80
44 | 030411004003 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1-RYJYSP-2*1.0 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 217.980 | 7.95 | 1732.94 | 106.81
45 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1．名称：送配电装置系统 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000 | 273.74 | 273.74 | 158.62 | 41.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 83140.55
| 2.2 | 应急照明系统 |  |  |  |  | 44113.14
46 | WB030904013001 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：安全出口标志灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 1.000 | 115.08 | 115.08 | 21.56
47 | WB030904013002 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：安全疏散标志灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 1.000 | 115.08 | 115.08 | 21.56
48 | WB030904013003 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：单向疏散指示标志灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 28.000 | 115.08 | 3222.24 | 603.68
49 | WB030904013004 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：地面电光型疏散指示标志灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 IP67 地面安装 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 35.000 | 108.05 | 3781.75 | 607.60
50 | WB030904013005 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：消防应急灯 2．规格：5W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 13.000 | 166.00 | 2158.00 | 311.22
51 | WB030904013006 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：消防应急灯 2．规格：10W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 9.000 | 210.87 | 1897.83 | 194.04
52 | WB030904013007 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：楼层指示灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 4.000 | 115.08 | 460.32 | 86.24
53 | WB030904013008 | 智能照明灯/指示灯 | 1．名称：双面单相疏散指示灯 2．规格：1W LED DC36V A型灯具 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 套 | 1.000 | 122.46 | 122.46 | 25.20
54 | 030411006002 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 92.000 | 6.23 | 573.16 | 206.08
55 | 030411001004 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC25 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 311.590 | 22.11 | 6889.25 | 2508.30
56 | 030408001002 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZBN-RYJYSP-2*2.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 361.900 | 26.40 | 9554.16 | 2153.31 | 387.23
57 | 030408001003 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZBN-RYJYSP-2*4 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 280.610 | 29.30 | 8221.87 | 1669.63 | 297.45
58 | 030408001004 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZAN-耐腐蚀橡胶绝缘电缆-2*2.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 315.230 | 21.66 | 6827.88 | 1875.62 | 334.14
59 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1．名称：电力电缆头 2．规格：≤10mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 3.000 | 58.02 | 174.06 | 42.84
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 44113.14
| 2.3 | 消防电系统 |  |  |  |  | 36851.93
| 2.3.1 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 23128.99
60 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1．名称：手动火灾报警按钮（带电话插孔） 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000 | 58.98 | 235.92 | 33.04 | 0.16
61 | 030904003001 | 按钮 | 1．名称：消火栓火灾报警按钮 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000 | 71.96 | 287.84 | 81.20 | 0.16
62 | 030904001001 | 点型探测器 | 1．名称：点型感烟火灾探测器 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 9.000 | 94.02 | 846.18 | 311.22 | 1.44
63 | 030904001002 | 点型探测器 | 1．名称：点型智能光电感烟探测器 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 11.000 | 94.02 | 1034.22 | 380.38 | 1.76
64 | 030904005001 | 声光报警器 | 1．名称：火灾声光警报器 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 3.000 | 108.68 | 326.04 | 86.94
65 | 030411006003 | 接线盒 | 1．名称：接线盒 2．材质：钢制 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 31.000 | 6.23 | 193.13 | 69.44
66 | 030411001005 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC25 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 433.840 | 22.09 | 9583.53 | 3492.41
67 | 030411004004 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1N-RYJYSP-2*1.5mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 245.960 | 9.01 | 2216.10 | 120.52
68 | 030411004005 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1N-RYJYSP-2*2.5mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 61.740 | 11.83 | 730.38 | 35.19
69 | 030408002001 | 控制电缆 | 1．名称：控制电缆 2．规格：WDZB1N-KYJYP-2*1.5mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 464.440 | 11.33 | 5262.11 | 840.64
70 | 030408007001 | 控制电缆头 | 1．名称：控制电缆头 2．规格：2*1.5mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 4.000 | 58.70 | 234.80 | 80.64
71 | 030905001001 | 自动报警系统装置调试 | 1．名称：自动报警系统装置调试 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000 | 2178.74 | 2178.74 | 1420.30 | 63.52
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 23128.99
| 2.3.6 | 门禁系统 |  |  |  |  | 13722.94
72 | 030411004006 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1-RYJYP2*0.75 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 28.650 | 4.31 | 123.48 | 11.17
73 | 030411004007 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1-RYJYP6*0.75 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 57.300 | 9.55 | 547.22 | 42.40
74 | 030411004008 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1-RYJYP2*1.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 28.650 | 8.25 | 236.36 | 14.04
75 | 030411004009 | 配线 | 1．名称：配线 2．规格：WDZB1-RYJYSP-2*1.0 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 102.070 | 7.96 | 812.48 | 50.01
76 | 030408001005 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZB1N-YJY -1*6.0 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 50.850 | 9.24 | 469.85 | 58.48 | 31.53
77 | 030408001006 | 电力电缆 | 1．名称：电力电缆 2．规格：WDZB1N-YJY 3*2.5 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 304.940 | 13.64 | 4159.38 | 500.10 | 271.40
78 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1．名称：电力电缆头 2．规格：≤10mm2 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 6.000 | 58.02 | 348.12 | 85.68
79 | 030411001006 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC25 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 78.860 | 22.11 | 1743.59 | 634.82
80 | 030411001007 | 配管 | 1．名称：明敷配管 2．规格：SC32 3．含配管穿墙开孔及恢复等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 203.720 | 25.93 | 5282.46 | 1802.92
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 13722.94
| 2.4 | 防雷接地系统 |  |  |  |  | 2657.85
81 | 030409002001 | 接地母线 | 1．名称：接地母线 2．材质：40x4热镀锌扁钢 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 127.340 | 15.62 | 1989.05 | 748.76 | 72.58
82 | 030414011001 | 接地装置 | 1．名称：防雷接地系统调试 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000 | 668.80 | 668.80 | 450.10 | 14.09
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 2657.85
| 三 | 暖通工程 |  |  |  |  | 57079.70
| 3.1 | 防排烟系统 |  |  |  |  | 29697.51
83 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1．名称：矩形通风管道 2．材质、厚度：镀锌钢管风管长边尺寸:450<b≤1000,δ=0.75mm 3．含管道穿墙设置套管，设置防火封堵等工序 4．连接方式：角钢法兰连接 5．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m2 | 139.070 | 112.02 | 15578.62 | 6114.91 | 204.43
84 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 | 1．名称：排烟防火阀 2．规格：外形尺寸:1000x500,常开、280℃熔断关闭、手动复位、可输出信号 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 1.000 | 362.79 | 362.79 | 70.28 | 5.30
85 | 030703001002 | 碳钢阀门安装 | 1．名称：排烟防火阀 2．规格：外形尺寸:800x500,常开、280℃熔断关闭、手动复位、可输出信号 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 2.000 | 322.96 | 645.92 | 140.56 | 10.60
86 | 030703001003 | 碳钢阀门安装 | 1．名称：排烟阀 2．规格：外形尺寸:1000x500,自带控制器以及线缆 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 2.000 | 305.27 | 610.54 | 140.56 | 10.60
87 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1．名称：单层百叶风口 2．规格：外形尺寸:800*400,,钢制,配人字阀,带防护网(6X6) 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 6.000 | 119.00 | 714.00 | 168.84 | 0.72
88 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1．名称：单层百叶风口 2．规格：外形尺寸:500*500,,铝合金,配人字阀,带防护网(6X6) 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 6.000 | 79.12 | 474.72 | 74.76 | 0.72
89 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1．名称：岩棉保温 2．绝热材料品种：密度120kg/m3，导热系数≤0.044W/(m·K),耐水阻燃贴面FFR(外层) 3．绝热厚度：耐火极限1h厚度45mm，耐火极限3h厚度50mm 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m3 | 7.690 | 1003.96 | 7720.45 | 851.59 | 187.87
90 | 031208007003 | 防潮层、保护层 | 1．名称：防火板 2．厚度：耐火极限不低于3h,厚度12mm 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m2 | 158.730 | 22.62 | 3590.47 | 322.22
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 29697.51
| 3.2 | 空调系统 |  |  |  |  | 27382.19
91 | 030701003001 | 空调器 | 1．名称：室内机 2．规格：CL=10kW,N=0.2kW,四面出风嵌入式,配冷凝水提升泵,带回风过滤网 3．含多联机集控器，有线控制器，网关等 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 台 | 2.000 | 3933.64 | 7867.28 | 200.20 | 45.12
92 | 031001004001 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ9.5 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 23.550 | 65.49 | 1542.29 | 275.77 | 3.53
93 | 031001004002 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ12.7 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 10.020 | 79.25 | 794.09 | 116.93 | 1.50
94 | 031001004003 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ15.9 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 17.890 | 103.27 | 1847.50 | 209.31 | 2.68
95 | 031001004004 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ19.1 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 13.460 | 104.13 | 1401.59 | 169.87 | 2.02
96 | 031001004005 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ22.2 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 10.090 | 121.05 | 1221.39 | 127.13 | 1.51
97 | 031001004006 | 铜管 | 1．名称：冷媒管 2．规格、压力等级：紫铜管φ28.6 3．连接形式：承插焊接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 27.910 | 202.27 | 5645.36 | 366.74 | 6.14
98 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1．名称：镀锌钢管 2．规格、压力等级：DN20 3．连接形式：螺纹连接 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 16.680 | 30.02 | 500.73 | 208.83 | 5.50
99 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 | 1．名称：管道支吊架制作与安装 2．材质：金属 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 132.970 | 12.09 | 1607.61 | 573.10 | 204.77
100 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1．名称：管道支吊架刷油 2．油漆品种：除锈清洁后,均刷防锈漆两道 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | kg | 132.970 | 1.03 | 136.96 | 59.84 | 26.59
101 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 | 1．名称：铜管分歧器 2．规格：外径(mm以内) 30 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 个 | 3.000 | 72.06 | 216.18 | 64.08 | 0.39
102 | 030411003001 | 桥架 | 1．名称：冷媒桥架 2．规格：200X100，镀锌钢板厚度2.0mm 3．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m | 48.620 | 70.44 | 3424.79 | 629.14 | 53.00
103 | 030413001001 | 铁构件 | 1．名称：桥架支吊架 2．材质：金属 3．含除锈刷油等工序 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | t | 0.058 | 11899.74 | 690.18 | 286.92 | 40.81
104 | 031208002003 | 管道绝热 | 1．名称：管道保温 2．绝热材料品种：复合型橡塑保温 3．绝热厚度：冷媒管20mm，冷凝管15mm 4．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | m3 | 0.263 | 1848.83 | 486.24 | 97.19
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 27382.19
| 四 | 其他 |  |  |  |  | 5157.68
105 | WB031002008001 | 抗震支架安装 | 1．名称：抗震支架安装 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000 | 2800.00 | 2800.00
106 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | 1．名称：工程系统检测、检验 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000 | 610.10 | 610.10 | 153.95 | 285.91
107 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1．名称：脚手架搭拆 2．其他未尽事宜详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求等 | 项 | 1.000 | 1747.58 | 1747.58 | 501.06
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 5157.68

## 3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 57141.53 | 0.500 | 285.71
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 57141.53 | 1.000 | 571.42
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 57141.53 | 0.800 | 457.13
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 57141.53 | 0.100 | 57.14
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 57141.53 | 1.000 | 571.42
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 57141.53
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 57141.53 | 0.200 | 114.28
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 57141.53
合 计 |  |  |  |  | 2057.10

## 4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元）
1 | JF-01 | 环境保护费 | 57141.53 | 3.280 | 1874.24
2 | JF-02 | 文明施工费 | 57141.53 | 5.120 | 2925.65
3 | JF-03 | 安全施工费 | 57141.53 | 4.130 | 2359.95
4 | JF-04 | 临时设施费 | 57141.53 | 8.100 | 4628.46
5 | JF-05 | 环境保护税 | 0
合 计 |  |  |  |  | 11788.30

## 5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 6 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 7 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：安装工程
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合 计
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 8 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：安装工程
编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 9 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装工程
序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  | 100.000
合 计

## 10 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安装工程
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 300016.70 | 9.000 | 27001.50
合 计 |  |  |  |  | 27001.50

## 11 J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
J.1 材料（工程设备）暂估单价一览表
工程名称：安装工程
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元)
说明：此表由招标人填写，投标人应将上述材料（工程设备）暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 12 J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
J.2 发包人提供材料（工程设备）一览表
工程名称：安装工程
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
说明：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。