第三章  采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	中标人按合同要求完成供货、并经采购人验收合格后据实结算，结算价=参考价×中标费率。

	2
	供货及安装地点
	安徽建筑大学，具体按采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	1.合同生效之日起，一年。
2.本项目分批次供货，每次按照采购人要求在下单后5个工作日内送达。

	4
	免费质保期
	采购需求未明确的，质保期为验收合格之日起2年；采购需求中明确的按采购需求执行。


二、货物需求
（一）前置说明：
1.如某参数项中包含多条技术参数或要求，则该项下所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2.各标包货物技术参数及要求不允许负偏离，否则作无效标处理。下述技术参数所涉及的具体物理尺寸允许±3%偏离。
货物技术参数及要求
1.第1包金工实习类：
	序号
	物资名称
	规格型号
	参考价（元）
	所属行业

	1
	90°焊接车刀
	YW2
	22/把
	工业

	2
	90°三角形外圆刀片(数控)
	配原刀杆
	16/片
	工业

	3
	PVC塑料板
	PL8-100*100mm
	21/公斤
	工业

	4
	PVC塑料棒
	Φ30*1000mm
	21/公斤
	工业

	5
	白铁皮1
	103*124*0.5mm
	5/块
	工业

	6
	白铁皮2
	140*160*0.5mm
	5.5/块
	工业

	7
	白铁皮3
	380*55*0.5mm
	5/块
	工业

	8
	白铁皮4
	90*110*0.5mm
	5/块
	工业

	9
	板牙1
	M12
	88/盒
	工业

	10
	板牙2
	M8
	85/盒
	工业

	11
	扁铁
	PL4-200*40
	7.5/块
	工业

	12
	不锈钢板(电加工)
	PL1.5-250*150mm
	16.5/块
	工业

	13
	车刀1
	45°YW2
	21/把
	工业

	14
	车刀2
	90°YW2
	22/把
	工业

	15
	创可贴
	医用,100片/盒
	27/盒
	工业

	16
	锉刀木柄
	300mm锉刀用
	3/个
	工业

	17
	打刀缸液压油
	ISO-R32
	23/公斤
	工业

	18
	电焊条
	Φ3.2mm,25kg/箱
	190/箱
	工业

	19
	定心钻(数控)
	Φ8mm
	17/把
	工业

	20
	二保焊导电嘴
	40*1.2
	5.5/个
	工业

	21
	▲钢板
	Q235,PL5-200*200mm
	19/块
	工业

	22
	钢尺
	300mm
	7.5/个
	工业

	23
	工业尖嘴钳
	6寸
	25.5/个
	工业

	24
	国标钢板
	PL10-130*75
	11/块
	工业

	25
	焊工手套
	P1
	7.5/付
	工业

	26
	焊接车刀
	25*25方(反手)
	25/把
	工业

	27
	焊接切槽刀
	YW2
	18/把
	工业

	28
	焊接三角螺纹车刀
	YW2
	18/把
	工业

	29
	机夹45°外圆刀片
	S-*
	18/片
	工业

	30
	机夹90°外圆刀片
	V-*
	18/片
	工业

	31
	机夹内圆刀刀片
	T-*
	10.8/片
	工业

	32
	机夹外螺纹刀片
	60度,1.5-3螺距
	12.6/片
	工业

	33
	机械油
	32#.10kg/桶
	258/桶
	工业

	34
	机用丝锥
	M8
	23/个
	工业

	35
	机用丝锥(数控)
	M5
	7.5/个
	工业

	36
	机用丝锥(数控)
	M6
	7.5/个
	工业

	37
	键盘(电加工)
	CNC-w7
	65/个
	工业

	38
	劳保鞋
	符合GB21148-2020
	175/双
	工业

	39
	冷却液(电加工)
	线切割专用乳化膏(2.0kg)
	150/桶
	工业

	40
	麻花钻头1
	Ф10.5mm
	21/个
	工业

	41
	麻花钻头2
	Ф13.5mm
	24/个
	工业

	42
	麻花钻头3
	Ф7mm
	23/个
	工业

	43
	毛刷1
	2寸
	3.3/把
	工业

	44
	毛刷2
	4寸
	3.3/把
	工业

	45
	面罩(配黑/白玻璃/木柄)
	焊工专用
	7.6/付
	工业

	46
	木锤
	中号
	14.8/把
	工业

	47
	钼丝(电加工)
	Φ0.18mm
	268/卷
	工业

	48
	内六角扳手套装
	CR-V.0.5-CR-V.10
	26.5/套
	工业

	49
	平锉刀
	300mm
	11.8/把
	工业

	50
	气体保护焊丝
	Φ1.2mm
	232/卷
	工业

	51
	强力磁铁(电加工)
	25*10*3mm
	4.5/块
	工业

	52
	纱手套
	普通
	1/付
	工业

	53
	实验服
	蓝色,长袖,短款,纯棉材质
	115/件
	工业

	54
	丝锥铰手
	M6-M14
	27.5/把
	工业

	55
	台式钻床夹头
	4-16mm
	100/个
	工业

	56
	探伤剂清洗剂(电加工)
	280g/瓶
	27.5/瓶
	工业

	57
	硬质合金麻花钻1
	Φ4.2mm
	12.6/把
	工业

	58
	硬质合金麻花钻2
	Φ5.1mm
	19/把
	工业

	59
	硬质合金麻花钻3
	Φ6.8mm
	36/把
	工业

	60
	硬质合金球头铣刀(数控)1
	Φ10mm
	72/把
	工业

	61
	硬质合金球头铣刀(数控)2
	Φ6mm
	38/把
	工业

	62
	硬质合金球头铣刀(数控)3
	Φ8mm
	20/把
	工业

	63
	硬质合金直柄键槽铣刀(数控)1
	Φ10mm
	72/把
	工业

	64
	硬质合金直柄键槽铣刀(数控)2
	Φ12mm
	78/把
	工业

	65
	硬质合金直柄键槽铣刀(数控)3
	Φ14mm
	152/把
	工业

	66
	硬质合金直柄键槽铣刀(数控)4
	Φ6mm
	17.6/把
	工业

	67
	硬质合金直柄键槽铣刀(数控)5
	Φ8mm
	42/把
	工业

	68
	游标高度尺
	300mm
	198/把
	工业

	69
	圆钢1
	45#Φ16*150
	7.6/根
	工业

	70
	圆钢2
	45#Φ30*90mm
	8.2/根
	工业

	71
	圆钢3
	Ф22*180mm
	7.8/根
	工业

	72
	直柄键槽铣刀1
	(数控)Φ12mm
	12.6/把
	工业

	73
	直柄键槽铣刀2
	(数控)Φ6mm
	10.6/把
	工业

	74
	直柄键槽铣刀3
	2齿Φ10
	12.6/把
	工业

	75
	直柄立铣刀1
	3齿Φ20mm
	36.8/把
	工业

	76
	直柄立铣刀2
	Φ15mm
	36/把
	工业

	77
	中心钻
	直径4mm
	6.8/个
	工业


2.第3包耐用品类：
	序号
	物资名称
	规格型号
	参考价（元）
	所属行业

	1
	120种岩石矿物标本
	不小于10cm×10cm×10cm，双盒,地质实验用，自然元素矿物（4种）：自然铜、自然铋、石墨、自然硫
硫化物及类似化合物矿物（16种）：辉铜矿、辉银矿、方铅矿、闪锌矿、辰砂、黄铜矿、黝锡矿、斑铜矿、镍黄铁矿、辉锑矿、辉铋矿、铜蓝、辉钼矿、雄黄、雌黄、毒砂
氧化物和氢氧化物矿物（16种）：赤铜矿、刚玉、铋华、锑华、砷华、金红石、锡石、软锰矿、蛋白石、钙钛矿、磁铁矿、尖晶石、黑钨矿、水镁石、三水铝石、硬锰矿
硅酸盐矿物（42种）：锆石、石榴子石、红柱石、蓝晶石、黄玉、十字石、榍石、绿帘石、堇青石、电气石、顽火辉石、古铜辉石、紫苏辉石、透辉石、硬玉、霓辉石、霓石、硅灰石、透闪石、阳起石、蓝闪石、滑石、叶腊石、金云母、锂云母、高岭石、蒙脱石、伊利石、蛭石、蛇纹石、绿泥石、葡萄石、海泡石、微斜长石、透长石、方钠石、日光榴石、香花石、方柱石、方沸石、霞石、白榴石
碳酸盐矿物（8种）：文石、菱铁矿、菱镁矿、菱锌矿、白铅矿、孔雀石、蓝铜矿、重晶石
硫酸盐矿物（8种）天青石、铅钒、石膏、硬石膏、无水芒硝、明矾石、胆矾、水绿矾
磷酸盐矿物（4种）：磷灰石、绿松石、蓝铁矿、独居石
砷酸盐矿物（2种）：砷铅矿、钴华
钒酸盐矿物（1种）：钒铅矿
硼酸盐矿物（2种）：硼砂、硼镁石
硝酸盐矿物（1种）钠硝石
钼酸盐矿物（1种）：钼铅矿
卤化物矿物（2种）：石盐、钾盐
岩石标本（13种）：橄榄岩、金伯利岩、科马提岩、正长岩、粗面岩、花岗岩、霞石正长岩、方钠石霞石正长岩、响岩、蓝晶石片岩、硅灰石矽卡岩、云英岩、混合岩
	1800/套
	工业

	2
	1号碱性电池
	容量5000mA,电压1.5V
	8/个
	工业

	3
	20钢V口标准冲击试样
	55×10×10mm
	25/个
	工业

	4
	25种宝玉石矿物标本
	不小于6cm×6cm×4cm,地质实验用（绿柱石、猫眼石、贵榴石、镁电气石、托帕石、贵橄榄石、红榴石、翠榴石、芙蓉石、青金石、寿山石、鸡血石、田黄石、蓝田玉、独山玉、岫岩玉、和田玉、欧泊、玛瑙、紫水晶、烟水晶、黑玉、白玉、青玉、碧玉）
	2150/套
	工业

	5
	3.5转6.5大二芯音频线
	3.5mm转6.5mm大二芯(一分二)1.5米
	80/个
	工业

	6
	304不锈钢腐蚀挂片
	Ⅰ型:50×25×2mm,每包10片
	17/包
	工业

	7
	42步进电机
	42步进电机
	160/台
	工业

	8
	502胶水
	32克/盒
	24/盒
	工业

	9
	51单片机超声汽车倒车雷达测距仪套件
	单片机,超声波,蜂鸣器,液晶显示,按键套件
	55/个
	工业

	10
	5号碱性电池
	容量3000mA,电压1.5V
	4/个
	工业

	11
	7寸显示屏
	hdmi
	250/个
	工业

	12
	7号碱性电池
	容量1600mA,电压1.5V
	4/个
	工业

	13
	84消毒液
	500mL
	7/瓶
	工业

	14
	90°角尺
	300mm(厚不低于0.8mm)
	30/把
	工业

	15
	9伏万用表电池
	9V碱性电池
	18/个
	工业

	16
	arduinoUNO开发板
	带USB线
	260/个
	工业

	17
	COD消解管
	16mmx150mm,10支/盒
	55/盒
	工业

	18
	FTO导电玻璃
	20*20*1.6mm,50片/盒
	550/盒
	工业

	19
	GF254型薄层层析硅胶板
	80片/盒
	90/盒
	工业

	20
	HDMI,USB,串口多合一数据线
	2米
	130/根
	工业

	21
	HDMI线
	HDMI线2.1版8K/60Hz，4K/144Hz，1.5米
	70/个
	工业

	22
	HDMI转VGA线
	1.5m
	55/根
	工业

	23
	ITO导电玻璃
	100*40*1.1mm25片一包
	700/包
	工业

	24
	K型热电偶
	线长2m
	18/个
	工业

	25
	linux开发板(带卡)
	4核64位,64G
	750/个
	工业

	26
	MCE水系微孔滤膜
	50mm*0.22um，200张/盒
	105/盒
	工业

	27
	MCE水系针头过滤器
	13mm*0.22um,100只/盒
	60/盒
	工业

	28
	NE555定时器
	实验用
	10/个
	工业

	29
	尼龙有机系针头过滤器
	13mm*0.22um,100只/盒
	60/盒
	工业

	30
	pH精密试纸
	44575，10张/本

	10/本
	工业

	31
	PLA打印材料
	1.75mm，1kg/卷
	145/卷
	工业

	32
	PVC钢丝软管透明加厚耐腐弹性水管塑料管
	内径25mm壁厚3mm
	16/米
	工业

	33
	PVC纤维增强软管
	φ16mm×2.5mm
	18/米
	工业

	34
	PVC纤维增强软管
	φ20mm×2.5mm
	18/米
	工业

	35
	PVC纤维增强软管
	φ25mm*2.5mm
	18/米
	工业

	36
	PVC纤维增强软管
	内径10mm壁厚2.5mm
	16/米
	工业

	37
	PVC纤维增强软管
	内径14mm壁厚2.5mm
	16/米
	工业

	38
	PVC纤维增强软管
	内径20mm壁厚2.5mm
	16/米
	工业

	39
	SEM导电胶带
	双面碳导电胶带铝基8mm*20m,厚度0.1mm
	180/卷
	工业

	40
	STM32F103C8T6开发板
	板子DAP下载和LCD
	280/个
	工业

	41
	UA741芯片
	实验用
	14/个
	工业

	42
	usb分线器
	四合一,HDMI+3×USB,标配
	175/个
	工业

	43
	usb光驱
	Type-C和USB双接口,可移动
	280/个
	工业

	44
	usb接口
	通用
	12/个
	工业

	45
	USB摄像头
	免驱
	270/个
	工业

	47
	USB转接线
	双C
	35/根
	工业

	48
	VGA分屏器一分二
	USB3.0转HDMI+VGA,1080P
	190/个
	工业

	49
	安全帽
	ABS
	50/只
	工业

	50
	安卓充电线
	2米
	40/个
	工业

	51
	白板笔
	黑色
	4/只
	工业

	52
	白炽灯
	25W
	12/个
	工业

	53
	白色滴瓶
	60mL
	5/个
	工业

	54
	白色搪瓷缸
	1L
	26/个
	工业

	55
	百分表固定支架
	定制
	290/根
	工业

	56
	饱和甘汞参比电极
	玻璃材质,盐桥材料：陶瓷砂芯,填充液：饱和KCl,外形尺寸：直径12mm,长度120mm,U型叉片。
	285/只
	工业

	57
	饱和甘汞电极
	型号222,长70mm,外径9mm
	275/只
	工业

	58
	保鲜袋1
	大号,35*25cm,150只/卷
	24/卷
	工业

	59
	保鲜袋2
	小号,25*17cm,250只/卷
	24/卷
	工业

	60
	保鲜袋3
	中号,30*20cm,200只/卷
	24/卷
	工业

	61
	保鲜膜
	30*300cm
	24/卷
	工业

	62
	比色管架
	50mL
	72/只
	工业

	63
	比色皿
	石英.1cm
	62/个
	工业

	64
	标签纸1
	10*20mm
	8/个
	工业

	65
	标签纸2
	50*70mm
	8/个
	工业

	66
	标签纸3
	50×29mm,960枚/盒
	18/盒
	工业

	67
	标签纸4
	空白卷筒不干胶纸,格底铜版纸30*20MM不干胶3列
	7/张
	工业

	68
	标签纸5
	蓝色,中号
	8/袋
	工业

	69
	标准电池
	铅酸蓄电池,饱和
	245/只
	工业

	70
	表面皿1
	90-100mm
	8/个
	工业

	71
	表面皿2
	直径15cm
	18/个
	工业

	72
	玻璃棒
	Ф10mm*400mm
	2/根
	工业

	73
	玻璃比色皿(配721分光光度计)1
	10mm
	15/只
	工业

	74
	玻璃比色皿(配721分光光度计)2
	20mm
	16/只
	工业

	75
	玻璃比色皿(配721分光光度计)3
	30mm
	20/只
	工业

	76
	玻璃点样毛细管
	内径0.3mm,1000支/筒
	22/筒
	工业

	77
	玻璃分液漏斗
	500mL
	65/个
	工业

	78
	玻璃量筒1
	100mL
	14/个
	工业

	79
	玻璃量筒2
	10mL
	14/个
	工业

	80
	玻璃量筒3
	2000mL
	48/个
	工业

	81
	玻璃量筒4
	20mL
	15/个
	工业

	82
	玻璃量筒5
	250mL
	18/个
	工业

	83
	玻璃量筒6
	25mL
	14/个
	工业

	84
	玻璃量筒7
	500mL
	45/个
	工业

	85
	玻璃量筒8
	50mL
	14/个
	工业

	86
	玻璃量筒9
	5mL
	14/个
	工业

	87
	玻璃培养皿
	120mm
	23/套
	工业

	88
	玻璃培养皿
	150mm
	34/套
	工业

	89
	玻璃三角烧瓶
	250mL,带硅胶塞
	16/个
	工业

	90
	玻璃烧杯1
	1000mL
	13/个
	工业

	91
	玻璃烧杯2
	100mL
	13/个
	工业

	92
	玻璃烧杯3
	200mL
	13/个
	工业

	93
	玻璃烧杯4
	20mL
	13/个
	工业

	94
	玻璃烧杯5
	250mL
	13/个
	工业

	95
	玻璃烧杯6
	25mL
	13/个
	工业

	96
	玻璃烧杯7
	500mL
	13/个
	工业

	97
	玻璃烧杯8
	50mL
	13/个
	工业

	98
	玻璃研钵
	60mL
	80/个
	工业

	99
	玻璃仪器清洗剂
	固体,500g
	65/瓶
	工业

	100
	玻璃注射器
	1mL
	8/个
	工业

	101
	玻璃转子气体流量计
	公称通径为6mm，耐腐蚀型
	200/个
	工业

	102
	剥线钳
	0.6~2.6mm
	68/个
	工业

	103
	勃氏比表面积测定仪标准粉
	勃氏比表面积值：3910cm2/g净重不少于28g空隙率0.500
	160/瓶
	工业

	104
	勃氏比表面积测定仪专用圆形滤纸片
	12.7mm，500片/包，符合GB8074标准
	22/包
	工业

	105
	铂电极
	213
	230/个
	工业

	106
	铂金靶
	适配JFC-1600离子溅射仪的铂金靶材均可
	8400/个
	工业

	107
	铂片电极
	20mmx30mmx0.1mm
	1500/个
	工业

	108
	铂片电极夹
	10*15标准款：聚四氟乙烯杆子长度8厘米直径6mm内置10*15*0.1mm铂片,纯度99.99
	320/个
	工业

	109
	簸箕
	21x30cm
	12/个
	工业

	110
	不锈钢杯子
	直径14cm,带盖子
	45/个
	工业

	111
	不锈钢盆1
	Φ30cm
	75/个
	工业

	112
	不锈钢盆2
	Φ70cm
	115/个
	工业

	113
	不锈钢盆子1
	直径13cm
	45/个
	工业

	114
	不锈钢盆子2
	直径17cm
	45/个
	工业

	115
	不锈钢盆子3
	直径25cm
	45/个
	工业

	116
	不锈钢筛子4
	400目(0.0385mm)
	85/个
	工业

	117
	不锈钢托盘
	长30cm*宽30cm*深4cm
	56/个
	工业

	118
	不锈钢微量药匙
	200mm,两头(一铲一勺)
	8/个
	工业

	119
	不锈钢药勺1
	200mm(一端药勺,一端铲形)
	8/个
	工业

	120
	不锈钢药勺2
	长柄(10cm)
	7/个
	工业

	121
	布氏漏斗
	内径75mm
	30/个
	工业

	122
	步进电机
	57步进套装
	200/套
	工业

	123
	擦镜纸
	7.5*10cm
	20/本
	工业

	124
	参比电极
	232-01,饱和甘汞
	160/支
	工业

	125
	草帽
	25cm
	32/个
	工业

	126
	测量专业木桩
	15cm*5cm*5cm
	4/根
	工业

	127
	插线板1
	4位总控1.8米、75N安全保护门,一体式插头,符合国家3C认证
	50/个
	工业

	128
	插线板2
	4位总控3米、75N安全保护门,一体式插头,符合国家3C认证
	55/个
	工业

	129
	插线板3
	4位总控5米、75N安全保护门,一体式插头,符合国家3C认证
	60/个
	工业

	130
	插线板4
	5位分控全长3米,符合国家3C认证
	60/个
	工业

	131
	插线板5
	8位总控1.8米、75N安全保护门,一体式插头,符合国家3C认证
	60/个
	工业

	132
	插线板6
	8位总控10米、75N安全保护门,一体式插头,符合国家3C认证
	145/个
	工业

	133
	插线板7
	8位总控3米、75N安全保护门,一体式插头,符合国家3C认证
	70/个
	工业

	134
	插线板8
	8位总控5米、75N安全保护门,一体式插头,符合国家3C认证
	80/个
	工业

	135
	茶叶
	100g/盒
	22/盒
	工业

	136
	柴油
	0#
	25/升
	工业

	137
	常用型热镶嵌料
	黑色粉末,500g/瓶
	50/瓶
	工业

	138
	超滤膜
	50nm
	350/个
	工业

	139
	称量瓶1
	30*50mm
	8/个
	工业

	140
	称量瓶2
	35*70mm
	8/个
	工业

	141
	称量瓶3
	40*25mm
	8/个
	工业

	142
	称量纸1
	10cm*10cm，500包/张
	12/包
	工业

	143
	称量纸2
	12cm*12cm，500包/张
	12/包
	工业

	144
	称量纸3
	7.5cm*7.5cm，500包/张
	12/包
	工业

	145
	充电电池1
	2000mA5号8粒,USB6+小时快充充电器。
	120/个
	工业

	146
	充电电池2
	5号充电电池
	12/个
	工业

	147
	充电式电起子套装
	46件套电动螺丝刀螺丝批
	200/套
	工业

	148
	抽屉式收纳盒
	中号,长50cm，宽40cm，高60cm，PVC材质
	85/个
	工业

	149
	抽纸
	100抽/包
	5/包
	工业

	150
	除尘气罐
	12瓶/箱
	230/箱
	工业

	151
	传输电缆
	100米/卷
	360/卷
	工业

	152
	吹风机
	支持2000W,1000W,500W
	55/个
	工业

	153
	纯净水
	500mL
	2/瓶
	工业

	154
	磁粉探伤标准试片
	测量精度：15/100，人工槽宽度：
60～180μm；范围15/100N；工作温度：探头温升：≤60℃
	125/个
	工业

	155
	磁粉探伤磁膏
	180g
	35/瓶
	工业

	156
	磁粉探伤仪试块1
	15/100,100μm
	34/个
	工业

	157
	磁粉探伤仪试块2
	7/50,50μm
	34/个
	工业

	158
	磁力搅拌子1
	(聚四氟乙烯)￠6×10mm
	6/个
	工业

	159
	磁力搅拌子2
	7*30mm
	6/个
	工业

	160
	磁舟
	长70～77mm
	2/个
	工业

	161
	磁子(圆柱状)
	A200
	25/个
	工业

	162
	大张滤纸
	1m*1m
	3/个
	工业

	163
	带刻度塑料滴管
	5mL,100支/包
	55/包
	工业

	164
	单口烧瓶
	100mL.24口(磨口)
	35/只
	工业

	165
	单口圆底烧瓶
	500ml(24)
	35/只
	工业

	166
	地板铲刀
	M6
	38/个
	工业

	167
	低碳钢V口标准冲击试样
	55*10*10mm
	20/个
	工业

	168
	低压汞灯
	Gp20Hg螺口
	240/个
	工业

	169
	低压钠灯
	Gp20Na-1螺口
	260/个
	工业

	170
	滴定管
	聚四氟乙烯酸碱通用50mL
	140/个
	工业

	171
	滴定台
	21*13cm
	65/个
	工业

	172
	滴管
	3ml，100支/包
	60/包
	工业

	173
	碘伏棉签
	100支/盒
	35/盒
	工业

	174
	碘量瓶
	250mL
	24/个
	工业

	175
	电磁阀
	(1)配套转接头(2)流量口径：16CM(3)接管口径：PT1/2
	100/个
	工业

	176
	电导率传感器
	防水型，电导电极
	325/个
	工业

	177
	电烙铁
	20W
	48/个
	工业

	178
	电热水壶
	1.7L
	120/台
	工业

	179
	电线
	2.5平方
	480/卷
	工业

	180
	电子秤1
	供电方式：交、直流；10kg,精度0.1g
	585/个
	工业

	181
	电子秤2
	供电方式：交、直流；500g,精度0.01g
	460/只
	工业

	182
	电子设备精密维修组合螺丝刀
	60合一
	115/套
	工业

	183
	电子天平
	供电方式：交、直流；2kg,精度0.01g
	750/个
	工业

	184
	电阻、电容等散件
	200g,含cbb电容,贴片电阻
	22/盒
	工业

	185
	电阻应变计贴片工具箱
	1.一体抽拉式设计
2.外形尺寸：约长380*宽270*高240mm
3.一对一卡位设计，方便工具快速定位存放和清点
4.应变片粘贴步骤流程图和文字技术操作观范配34种贴片工具及相关辅助材料。铝合金
	6500/个
	工业

	186
	调音台
	总输入通道：6,单声道/立体声道：2/2,单通道均衡：3段,单通道压缩按钮：2个,效果/辅助送出：1FX送出。
	950/个
	工业

	187
	定量滤纸
	快速φ15cm，100张/盒
	65/盒
	工业

	188
	定性滤纸1
	11cm,100张/盒
	22/盒
	工业

	189
	定性滤纸2
	Φ9cm，100张/盒
	13/盒
	工业

	190
	定性滤纸3
	慢速Φ12cm，100张/盒
	14/盒
	工业

	191
	定性滤纸4
	中速Φ12cm，100张/盒
	14/盒
	工业

	192
	定性滤纸5
	中速Φ7cm100张/盒
	13/盒
	工业

	193
	端子
	5*7mm
	6/个
	工业

	194
	断后测量装置
	铝合金尺寸：240*62*100mm备注：可测棒材拉伸、板材拉伸试样断后伸长和断面收缩
	3250/只
	工业

	195
	对中杆
	2m
	560/个
	工业

	196
	舵机
	15kg
	150/个
	工业

	197
	耳机
	多媒体头戴式有线有麦
	62/副
	工业

	198
	护手霜
	100ml
	45/盒
	工业

	199
	反应釜
	50mL,不锈钢外壳1套聚四氟乙烯内胆1个压力杆1个保修卡1个合格证1个。
	430/个
	工业

	200
	防毒面具
	头戴式半面具，双滤盒，颗粒物过滤效率：KN95(国标)，材质：EP
	130/个
	工业

	201
	防粘盘
	双面防粘,直径203mm(磁性,吸在抛光盘上的)
	225/个
	工业

	202
	放大镜
	焦距20cm
	34/个
	工业

	203
	加载梁1（材料力学正应力）
	截面尺寸25mm*50mm*550mm，材质Q235
	350/块
	工业

	204
	加载梁2（材料力学主应力）
	截面尺寸25mm*80mm*550mm，材质Q235
	350/块
	工业

	205
	分配梁（材料力学）
	截面尺寸43mm*20mm＊335mm，材质Q235，两端有支座
	300/块
	工业

	206
	分液漏斗
	配套聚四氟乙烯活塞，梨形
	70/个
	工业

	207
	封口膜
	100mm*100mm*100mm，长度38米/卷。
	254/卷
	工业

	208
	氟离子电极
	钢材材质：Q235
	430/支
	工业

	209
	改性沥青
	SBS改性沥青70号,20公斤/桶
	750/桶
	工业

	210
	盖玻片
	20mm*20mm
	4/个
	工业

	211
	坩埚钳
	25cm
	10/把
	工业

	212
	干湿两用砂纸1
	黑碳化硅干湿两用,1000目,100张/包
	145/包
	工业

	213
	干湿两用砂纸2
	黑碳化硅干湿两用,1500目,100张/包
	145/包
	工业

	214
	干湿两用砂纸3
	黑碳化硅干湿两用,180目,100张/包
	145/包
	工业

	215
	干湿两用砂纸4
	黑碳化硅干湿两用,2000目,100张/包
	145/包
	工业

	216
	干湿两用砂纸5
	黑碳化硅干湿两用,240目,100张/包
	145/包
	工业

	217
	干湿两用砂纸6
	黑碳化硅干湿两用,400目,100张/包
	145/包
	工业

	218
	干湿两用砂纸7
	黑碳化硅干湿两用,600目,100张/包
	145/包
	工业

	219
	干湿两用砂纸8
	黑碳化硅干湿两用,800目,100张/包
	145/包
	工业

	220
	刚果红试纸
	厚度：0.2mm
	10/盒
	工业

	221
	刚玉垫块1
	10厘米*10厘米
	75/个
	工业

	222
	刚玉垫块2
	15厘米*15厘米
	150/个
	工业

	223
	刚玉坩埚
	300mL
	120/个
	工业

	224
	刚玉坩埚(圆柱形)1
	100mL
	45/个
	工业

	225
	刚玉2坩埚(圆柱形)
	50mL
	24/个
	工业

	226
	钢板厚度测定仪
	显示方式：不小于2.0寸240*320彩屏
测量范围：1.0-300mm
声速范围：1000-9999m/s
主要功能：单次测量、连续测量、报警测量、反测声速、自助校准
分辨率：0.1mm/0.01mm/0.01in三种分辨率
示值精度：±(0.5%H±0.04)mm:H为被测物实际厚度
测式材料：金属、塑料、陶瓷、玻璃等
存储容量：300组
电源：3*1.5V AAA
单位制：公制mm/英制in
存储温度范围： -30~70℃≤90%RH
工作温度范围：-20~50℃≤90%RH
	1500/台
	工业

	227
	钢化玻璃
	实验桌用钢化玻璃,2.5m*1.3m
	950/块
	工业

	228
	钢卷尺
	5米长*19毫米宽
	10/个
	工业

	229
	钢瓶架
	40升
	280/个
	工业

	230
	高纯度单晶硅片
	4英寸单片抛光
	172/个
	工业

	231
	高纯三氧化铝片
	Φ10cm
	36/个
	工业

	232
	高脚烧杯
	150mL
	9/个
	工业

	233
	高精度数显游标卡尺
	0-150mm
	120/个
	工业

	234
	高压不锈钢水热合成反应釜
	25ml,聚四氟乙烯内衬,25ml/套
	560/套
	工业

	235
	隔热手套
	耐高温不低于300度
	20/双
	工业

	236
	铬镍丝
	长10cm,直径0.1mm,200根/盒
	95/盒
	工业

	237
	工业油泥
	φ5cm、长29cm
	32/根
	工业

	238
	工作套服
	纯棉
	84/件
	工业

	239
	光电开关
	NPN型
	120/个
	工业

	240
	光控音乐心形灯
	18只LED循环闪烁和音乐播放
	22/个
	工业

	241
	广泛PH试纸
	10本
	2/盒
	工业

	242
	硅胶管
	8*11mm
	12/米
	工业

	243
	硅胶软管(医用级)1
	6*8(10米/卷)
	130/卷
	工业

	244
	硅胶软管(医用级)2
	8*10(10米/卷)
	160/卷
	工业

	245
	硅晶片(单面抛光)片
	4英寸/个
	170/个
	工业

	246
	硅橡胶片
	厚度3--4毫米,直径10mm
	6/片
	工业

	247
	硅油纸
	硅油纸,100张/包,30cm*30cm
	45/袋
	工业

	248
	焊台
	无极调温电烙铁无铅恒温焊台,旋钮调节、四芯不锈钢、温度范围200-480摄氏度、主机尺寸142mm*114mm*90mm
	245/个
	工业

	249
	焊锡膏
	通用
	105/盒
	工业

	250
	焊锡丝
	松香芯焊锡丝焊丝焊锡电烙铁焊接无铅高纯度免清洗线径1.0mm
	72/盒
	工业

	251
	核磁管
	5mm(含帽)
	63/盒
	工业

	252
	恒压滴液漏斗
	120ml
	96/只
	工业

	253
	恒压滴液漏斗(聚四氟乙烯活塞)
	50mL(14#)
	78/个
	工业

	254
	烘箱托盘
	60cm*40cm*4.8cm
	120/个
	工业

	255
	红外灯
	功率：250W,光谱波长：2μm-25μm.
	190/个
	工业

	256
	护目镜
	PVC高强度聚碳酸酯材质镜片,防尘抗冲击。
	12/个
	工业

	257
	护袖
	纯棉,17×30mm
	8/个
	工业

	258
	环氧树脂胶水
	AB胶
	9/盒
	工业

	259
	灰口铸铁V口标准冲击试样
	55*10*10mm
	820/个
	工业

	260
	绘图纸
	与大华绘图仪配套
	295/卷
	工业

	261
	活动扳手1
	12英寸
	19/个
	工业

	262
	活动扳手2
	8英寸
	19/个
	工业

	263
	活性炭口罩
	KN95
	1.5/个
	工业

	264
	基质石油沥青
	基质石油沥青70号,20公斤/桶
	650/桶
	工业

	265
	激光笔
	可充电,支持PPT翻页笔/电子教鞭/4GB接收,红光
	200/个
	工业

	266
	激光测距仪
	锂电直充，语音播报电子水平50米
	168/个
	工业

	267
	记号笔1
	白色,10支/盒
	13/个
	工业

	268
	记号笔2
	红、黑、蓝各10支
	70/个
	工业

	269
	记号笔3
	0.3mm细,黑色,10支/盒
	18/盒
	工业

	270
	加厚订书机
	白色,装订厚度：31-50mm
	165/个
	工业

	271
	加厚塑料圆桶
	带盖子,50L
	126/个
	工业

	272
	尖头微量进样针
	5μl
	66/支
	工业

	273
	剪刀1
	5寸
	9/把
	工业

	274
	剪刀2
	小号6寸
	9/把
	工业

	275
	剪刀3
	中号7寸
	9/把
	工业

	276
	剪切试样
	低碳钢,φ10×90
	30/根
	工业

	277
	碱式滴定管1
	100ml,分度值0.2ml
	60/个
	工业

	278
	碱式滴定管2
	25mL
	38/支
	工业

	279
	碱式滴定管3
	白色,50mL
	46/支
	工业

	280
	碱式滴定管玻璃滴头
	50mL
	5/个
	工业

	281
	键盘
	USB接口
	64/个
	工业

	282
	键盘鼠标
	PS/2光电套件
	78/套
	工业

	283
	键鼠
	有线连接
	80/套
	工业

	284
	胶棒
	11mm胶棒
	1/个
	工业

	285
	胶垫
	实验桌用胶垫,2.5m*1.3m
	475/块
	工业

	286
	胶棉拖把
	胶棉头宽38cm
	45/把
	工业

	287
	胶塞1
	00号
	1/个
	工业

	288
	胶塞2
	2号
	1/个
	工业

	289
	胶塞3
	3号
	1/个
	工业

	290
	胶头滴管1
	10cm
	4/支
	工业

	291
	胶头滴管2
	20cm
	4/支
	工业

	292
	教学展板
	1200mm*800mm*25mm
	300/个
	工业

	293
	接线板插座
	16A转换为10A
	78/个
	工业

	294
	接种针
	0.5mm
	5/包
	工业

	295
	结构实验混凝土梁
	2300mm*150mm*300mm
	2500/个
	工业

	296
	金刚石抛光膏1
	粒度W2.5,5g/支
	6/支
	工业

	297
	金刚石抛光膏2
	水溶性,粒度W2.5,5g/支
	6/支
	工业

	298
	金相抛光布
	呢绒；直径为200mm,背后带胶
	16/个
	工业

	299
	金相侵蚀剂
	4%,500mL
	190/瓶
	工业

	300
	金相砂纸
	60#,240#,400#,600#,800#,1000#,2000#,每个型号各五十张。
	840/套
	工业

	301
	金相试样1
	40Cr调质态
	168/个
	工业

	302
	金相试样2
	40Cr退火态
	168/个
	工业

	303
	金相试样3
	灰铁HT200退火态
	168/个
	工业

	304
	金相试样4
	球铁QT400退火态
	168/个
	工业

	305
	油泥(软)
	一箱60片,雕塑制作专用泥,(雕塑专用泥)灰色
	570/箱
	工业

	306
	经纬仪脚螺旋
	5cm
	55/个
	工业

	307
	精密PH试纸1
	0.5—5，0,100张/本
	3/本
	工业

	308
	精密pH试纸2
	5.5-9.0,100张/本
	7/本
	工业

	309
	精密pH试纸3
	7.6-8.5,100张/本
	7/本
	工业

	310
	精密pH试纸4
	pH(2.7-4.7)100片/本
	3/本
	工业

	311
	精密pH试纸5
	pH(3.8-5.4)100片/本
	3/本
	工业

	312
	精密pH试纸6
	pH(5.4-7.0)100片/本
	7/本
	工业

	313
	静力触探头(含线15米)
	10平方厘米
	1150/只
	工业

	314
	酒精灯棉
	50根/包
	40/包
	工业

	315
	酒精棉
	医用酒精消毒棉片,酒精浓度：75%,尺寸6×6cm,100片/盒
	26/盒
	工业

	316
	具盖坩埚
	20mL
	18/个
	工业

	317
	具塞比色管1
	10mL
	15/只
	工业

	318
	具塞比色管2
	25mL
	15/只
	工业

	319
	具塞比色管3
	50mL
	60/只
	工业

	320
	聚四氟搅拌子1
	A20(10*20mm)
	8/个
	工业

	321
	聚四氟搅拌子2
	A35(13*35mm)
	16/个
	工业

	322
	聚四氟搅拌子,上下都为四氟塞1
	B10，4.5*10mm
	6/个
	工业

	323
	聚四氟搅拌子上,下都为四氟塞2
	A10，6*10mm
	6/个
	工业

	324
	聚四氟乙烯磁力搅拌子,H型
	10×25mm
	10/个
	工业

	325
	聚四氟乙烯磁力搅拌子,H型
	11×20mm
	8/个
	工业

	326
	聚四氟乙烯磁力搅拌子,圆柱型,带轴环
	7×15mm
	6/个
	工业

	327
	卷纸
	10卷/袋
	30/袋
	工业

	328
	绝缘端子压线钳
	管型端子：0.5-6.0平方毫米
	55/个
	工业

	329
	绝缘胶带
	普通
	3/卷
	工业

	330
	抗磨液压油
	16KG,高压液压油，适用通用液压设备
	720/桶
	工业

	331
	可调式移液器
	0.5~2ul
	300/只
	工业

	332
	可调移液枪配移液枪头1
	0.1-2.5μl
	325/个
	工业

	333
	可调移液枪配移液枪头2
	2-20μL
	325/个
	工业

	334
	可调直流稳压电源(30V/A)
	单路，旋钮控制，精度：10mV/1mA，四位显示。
	580/台
	工业

	335
	可移动式滴水架
	12柱(黑色)
	300/个
	工业

	336
	刻度吸管1
	10mL,(A)
	19/支
	工业

	337
	刻度吸管2
	20mL,(A)
	22/支
	工业

	338
	刻度吸管3
	2mL,(A)
	16/支
	工业

	339
	刻度吸管4
	5mL,(A)
	19/支
	工业

	340
	扣电池专用锂圆片
	实验室用,半电池,99.9%电池级
	30/个
	工业

	341
	垃圾袋
	50cm*50cm
	4/包
	工业

	342
	垃圾桶
	10L垃圾桶
	30/个
	工业

	343
	拉货平板车
	承重不低于600斤
	620/个
	工业

	344
	拉伸试样(圆棒)1
	10dd=10低碳钢
	20/根
	工业

	345
	拉伸试样(圆棒)2
	10dd=10灰口铸铁
	32/根
	工业

	346
	蓝盖试剂瓶
	1000ml
	55/个
	工业

	347
	蓝线塑料量筒1
	1000mL
	38/个
	工业

	348
	蓝线塑料量筒2
	100mL
	16/个
	工业

	349
	蓝线塑料量筒3
	250mL
	18/个
	工业

	350
	蓝线塑料量筒4
	25mL
	16/个
	工业

	351
	蓝线塑料量筒5
	500mL
	30/个
	工业

	352
	蓝线塑料量筒6
	50mL
	16/个
	工业

	353
	劳保手套
	普通
	3/个
	工业

	354
	烙铁架
	尺寸：80×130cm,多功能烙铁架
	21/个
	工业

	355
	冷镶嵌软模
	直径20mm,内高18mm,硅橡胶
	34/个
	工业

	356
	离心管1
	10mL
	1/个
	工业

	357
	离心管2
	15mL
	1/个
	工业

	358
	离心管3
	50mL
	1/个
	工业

	359
	离心管4
	5mL
	1/个
	工业

	360
	离心管架1
	1.5mL
	40/个
	工业

	361
	离心管架2
	10mL离心管用
	40/个
	工业

	362
	离子交换树脂
	3299A011,φ75*245mm
	190/个
	工业

	363
	离子色谱样品管
	容量为11mL
	15/个
	工业

	364
	离子色谱样品管塞子
	与样品管配套
	15/个
	工业

	365
	连接线
	一头BNC公头,一头双鳄鱼夹
	24/米
	工业

	366
	两针插脚卤素灯珠
	6V,20W
	48/盒
	工业

	367
	量筒
	塑料,25ml
	5/个
	工业

	368
	路由器
	千兆无线速率,百兆有线端口
	465/个
	工业

	369
	螺丝刀
	通用
	12/个
	工业

	370
	螺旋测微器(千分尺)
	规格：0-25mm,分辨里：0.01,精度：±2μm.
	460/个
	工业

	371
	铝箔纸
	30*500cm
	45/卷
	工业

	372
	铝腐蚀挂片
	Ⅰ型:50×25×2mm,每包10片
	25/包
	工业

	373
	滤膜
	0.45μm，50片H盒
	82/盒
	工业

	374
	滤芯
	1μm
	62/个
	工业

	375
	滤纸
	中速/7cm，100张/盒
	34/盒
	工业

	376
	毛巾
	全棉(深色),尺寸：73×34cm
	19/条
	工业

	377
	美工刀
	18mm
	8/把
	工业

	378
	棉线
	直径2mm,100米/卷
	22/卷
	工业

	379
	棉线吸水拖把
	直径22㎝
	14/个
	工业

	380
	面包板
	面包板(白色)电路测试电子diy制作模型板实验板开源DIY白色
	12/块
	工业

	381
	磨口具塞三角烧瓶
	50mL
	20/个
	工业

	382
	抹布
	40*40cm
	12/条
	工业

	383
	木工胶黏剂
	237mL
	26/瓶
	工业

	384
	耐酸碱手套
	普通
	26/个
	工业

	385
	内存
	32GDDR4
	620/个
	工业

	386
	内六角扳手套装
	9件套
	60/套
	工业

	387
	尼龙毛刷
	5#
	8/个
	工业

	388
	尼龙扎带
	300条/包
	18/包
	工业

	389
	镊子
	不锈钢,直形镊,圆头,12.5cm
	32/个
	工业

	390
	牛皮纸
	A3
	1/张
	工业

	391
	扭转试样1
	低碳钢,10dd=10(铣两面)
	28/根
	工业

	392
	扭转试样2
	灰口铸铁,10dd=10(铣两面)
	30/根
	工业

	393
	纽扣电池1
	AG13/L44,10粒/盒
	90/盒
	工业

	394
	纽扣电池2
	CR2032，10粒/盒
	32/盒
	工业

	395
	纽扣电池3
	LR44,10粒/盒
	32/盒
	工业

	396
	泡沫胶
	11cm*12.5cm
	23/桶
	工业

	397
	培养皿1
	35mm
	5/个
	工业

	398
	培养皿2
	60mm
	5/个
	工业

	399
	培养皿3
	90mm
	5/个
	工业

	400
	培养皿4
	直径20cm
	120/套
	工业

	401
	喷壶
	250mL
	6/个
	工业

	402
	膨胀计
	10mL
	175/支
	工业

	403
	皮尺
	防水皮卷尺30米
	30/个
	工业

	404
	漂白阔叶木浆
	82cm*73cm*42cm
	65/包
	工业

	405
	平板玻璃
	10cm*10cm
	25/块
	工业

	406
	平头进样针头
	液相色谱用
	124/支
	工业

	407
	起重吊装带1
	3吨,4米
	92/条
	工业

	408
	起重吊装带2
	5吨,3米
	92/条
	工业

	409
	气相微量进样器
	10μl
	33/支
	工业

	410
	铅酸蓄电池
	12V
	140/只
	工业

	411
	签字笔
	黑,可粘贴固定
	4/支
	工业

	412
	枪头
	1mL
	28/包
	工业

	413
	枪头盒
	1mL
	18/个
	工业

	414
	清洁剂
	250g
	36/瓶
	工业

	415
	清洗用橡胶手套1
	大号,加厚
	18/副
	工业

	416
	清洗用橡胶手套2
	小号,加厚
	18/副
	工业

	417
	清洗用橡胶手套3
	中号,加厚
	18/副
	工业

	418
	球墨铸铁V口标准冲击试样
	55*10*10mm
	44/个
	工业

	419
	热敏纸
	弯拉测试系统打印纸, 57mm×50mm,20卷/袋，重量：65g/m2
	42/袋
	工业

	420
	容量瓶1
	1000mL
	50/个
	工业

	421
	容量瓶2
	100mL
	18/个
	工业

	422
	容量瓶3
	10mL
	18/个
	工业

	423
	容量瓶4
	2000mL
	80/个
	工业

	424
	容量瓶5
	250ml
	30/个
	工业

	425
	容量瓶6
	25mL
	18/个
	工业

	426
	容量瓶7
	500ml
	40/只
	工业

	427
	容量瓶8
	50mL
	18/个
	工业

	428
	容量瓶（棕色）
	25mL
	17/个
	工业

	429
	熔点毛细管
	0.9*120mm,封口
	46/盒
	工业

	430
	蠕动泵专用氟橡胶软管1
	1.65*3.4mm
	45/米
	工业

	431
	蠕动泵专用氟橡胶软管2
	2.79*4.49mm
	52/米
	工业

	432
	蠕动泵专用硅胶软管3
	1*3mm
	22/米
	工业

	433
	蠕动泵专用硅胶软管4
	14#
	25/米
	工业

	434
	蠕动泵专用硅胶软管5
	25#
	34/米
	工业

	435
	乳胶管1
	5mm(内径)×7mm(外径)
	5/米
	工业

	436
	乳胶管2
	6mm(内径)×9mm(外径)
	5/米
	工业

	437
	乳胶管3
	内径:6mm壁厚:1.5mm
	5/米
	工业

	438
	乳胶头4
	与玻璃滴管配套
	1/袋
	工业

	439
	软质文件袋资料袋
	A4,4支/包
	8/包
	工业

	440
	润滑黄油
	450mL/瓶
	9/瓶
	工业

	441
	润滑油
	500mL/瓶,除锈型。
	110/瓶
	工业

	442
	三角瓶刷
	500mL
	5/个
	工业

	443
	三角烧瓶
	100mL
	9/个
	工业

	444
	三口瓶烧瓶
	250ml24*19*19mm,主24mm,侧19mm
	42/个
	工业

	445
	扫把簸箕
	PP+不锈钢
	34/套
	工业

	446
	扫码枪
	精度：4mil,抗震能力：0-1M,有线传输
	250/个
	工业

	447
	扫帚
	手柄长80cm，扫帚头宽5cm。
	20/个
	工业

	448
	砂纸1
	1000目,20张/扎
	32/个
	工业

	449
	砂纸2
	1500目,20张/扎
	32/扎
	工业

	450
	砂纸3
	2000目,20张/扎
	32/扎
	工业

	451
	砂纸4
	400目,20张/扎
	32/扎
	工业

	452
	砂纸5
	600目,20张/扎
	32/张
	工业

	453
	砂纸6
	800目,20张/扎
	32/扎
	工业

	454
	砂纸7
	绿色氧化铝干砂,W,14,100张/包
	140/包
	工业

	455
	砂纸8
	绿色氧化铝干砂,W10,100张/包
	140/包
	工业

	456
	砂纸9
	绿色氧化铝干砂,W20,100张/包
	140/包
	工业

	457
	砂纸10
	绿色氧化铝干砂,W28,100张/包
	140/包
	工业

	458
	砂纸11
	绿色氧化铝干砂,W5,100张/包
	140/包
	工业

	459
	砂纸12
	绿色氧化铝干砂,W7,100张/包
	140/包
	工业

	460
	砂子标准桶
	1L
	40/个
	工业

	461
	砂子堆积密度测定仪
	漏斗料口20mm
	80/个
	工业

	462
	烧杯1
	10ml
	6/个
	工业

	463
	烧杯2
	150mL
	8/个
	工业

	464
	烧瓶夹
	两爪
	36/个
	工业

	465
	亚克力板
	尺寸：1200mm*900mm，透明，双面带磁力吸扣。
	180/块
	工业

	466
	设备架
	可拆装
	750/套
	工业

	467
	伸缩梯
	5米(工程加强带钩)
	800/个
	工业

	468
	生料带
	聚四氟乙烯,一卷约10米
	14/卷
	工业

	469
	省力订书机套装
	起订器+订书钉+订书器
	32/套
	工业

	470
	十字夹
	铝制,中号,宽度16
	9/个
	工业

	471
	石英电解池(含盖)
	50*50*50mm
	900/个
	工业

	472
	石英盖片
	3.2cm*3.8cm
	18/片
	工业

	473
	石子标准桶1
	10L
	90/个
	工业

	474
	石子标准桶2
	20L
	105/个
	工业

	475
	实验测试导线
	安全护套香蕉插头天煌教仪测试导线
	25/个
	工业

	476
	实验导线,弹簧线
	K2号实验导线
	44/根
	工业

	477
	实验服1
	白色,长袖,长款,纯棉材质
	76/件
	工业

	478
	实验服2
	纯棉
	76/件
	工业

	479
	实验室标签打印装置
	便携式手持标签打印装置40mm*30mm
	650/个
	工业

	480
	实验室方凳
	34cm*24cm*45cm
	85/个
	工业

	481
	实验室工具箱套装
	钳子、扳手等
	340/套
	工业

	482
	实验箱电路连接排线
	8口排线
	420/个
	工业

	483
	试管
	20mm*200mm
	6/只
	工业

	484
	试管刷
	大、中、小(猪毛)
	6/个
	工业

	485
	试剂瓶
	1000mL(白)
	23/个
	工业

	486
	试样回收箱
	520*320*450mm
	102/只
	工业

	487
	收纳箱
	中号
	206/个
	工业

	488
	▲收音机套件
	普通
	72/套
	工业

	489
	手持立式有线吸尘器
	U2：额定功率400W,额定电压220-240V,整机吸入功率60W,整机真空度15KPa,尘杯支持水洗,刷头3个,电源线长度≥5米
	440/个
	工业

	490
	手工锯条
	12英寸
	50/个
	工业

	491
	手套
	耐高温300度
	22/双
	工业

	492
	手推翻斗车
	加厚耐磨,实心胎300kg
	1000/台
	工业

	493
	鼠标
	USB接口
	24/个
	工业

	494
	鼠标垫
	360*280mm
	18/张
	工业

	495
	数显百分表
	30mm
	450/个
	工业

	496
	数显温度计
	精度0.1℃量程0-300℃杆长10cm电池供电
	30/个
	工业

	497
	双钩起重链条索具
	双腿2吨*0.5米
	360/付
	工业

	498
	双面胶
	宽30mm
	5/卷
	工业

	499
	双头连接导线
	伏安特性用
	24/根
	工业

	500
	水工钳、活动扳
	8mm--20mm
	300/套
	工业

	501
	水泥
	425型号
	46/包
	工业

	502
	水泥标准检测筛
	方孔边长0.08mm,内径20cm,深度4cm。带盖子带底座一套。
	55/套
	工业

	503
	水瓶
	保温,3200mL
	52/个
	工业

	504
	水热反应釜
	200mL
	850/个
	工业

	505
	水砂纸
	60#、240#、1000#、600#、2000#
	5/张
	工业

	506
	水桶
	26L提水式水桶
	50/个
	工业

	507
	水洗过滤针头
	0.45um,25mm*100个/包
	86/包
	工业

	508
	水准尺
	木制2米
	564/把
	工业

	509
	水准尺垫
	1kg
	35/只
	工业

	510
	水准仪脚螺旋
	5cm
	23/个
	工业

	511
	四口烧瓶
	250ml(24X24X24X19)
	58/只
	工业

	512
	四面通石英比色皿
	1cm
	85/支
	工业

	513
	四爪夹
	中号
	45/个
	工业

	514
	松香
	伏安特性用
	36/盒
	工业

	515
	塑料扁桶1
	10L
	40/个
	工业

	516
	塑料扁桶2
	25L
	63/个
	工业

	517
	塑料带盖离心管
	7mL,200支/包
	45/包
	工业

	518
	塑料滴管
	10mL100支/包
	56/包
	工业

	519
	塑料胶头滴管
	2mL、100支/包
	13/包
	工业

	520
	塑料具塞离心管1
	10mL,100支/包
	10/包
	工业

	521
	塑料具塞离心管2
	50mL,100支/包
	48/包
	工业

	522
	塑料具塞离心管3
	5mL(自带塑料盖),200个/包
	48/包
	工业

	523
	塑料离心管1
	10mL螺旋盖，100支/包
	9/包
	工业

	524
	塑料离心管2
	50mL螺旋盖，100支/包
	48/包
	工业

	525
	塑料量筒
	1000mL
	20/个
	工业

	526
	塑料盆
	ф35cm
	40/个
	工业

	527
	塑料桶
	25L/防腐蚀塑料化工桶/蓝色(有盖子)
	85/个
	工业

	528
	塑料洗涤盆
	Φ30cm
	26/个
	工业

	529
	塑料直尺
	80cm
	28/个
	工业

	530
	塑料注射器
	2mL,10支/盒
	16/盒
	工业

	531
	酸式滴定管1
	100ml,分度值0.2ml
	120/个
	工业

	532
	酸式滴定管2
	50mL
	80/个
	工业

	533
	台虎钳
	法式5英寸
	500/个
	工业

	534
	台式计算机电源
	P4200W
	520/个
	工业

	535
	坍落度筒
	四件套(厚1mm。含桶身,捣棒,漏斗,量尺)
	160/套
	工业

	536
	搪瓷托盘
	20*30*5cm
	65/个
	工业

	537
	烫伤膏
	20g
	28/支
	工业

	538
	陶瓷方舟
	陶瓷燃烧船、长度97±2mm、高11±2mm、上宽17±2mm、10±2mm,1包(100只)
	170/包
	工业

	539
	陶瓷坩埚
	50ml
	26/套
	工业

	540
	铁钉
	3cm
	1/个
	工业

	541
	铁架台
	包含蝴蝶夹和底座
	108/套
	工业

	542
	铁三环
	小号
	16/个
	工业

	543
	铜丝
	Φ0.5mm
	26/米
	工业

	544
	桶装纯净水
	不小于18.9L/桶
	78/桶
	工业

	545
	透明玻璃滴瓶
	60mL
	4/个
	工业

	546
	透明胶带
	4.5cm宽,长100米左右
	9/卷
	工业

	547
	透明冷镶嵌料
	透明环氧树脂,含A胶1L+B胶300ml
	160/套
	工业

	548
	透明自封袋
	10*15cm
	6/袋
	工业

	549
	透析袋
	8000~14000,m
	120/米
	工业

	550
	涂层厚度测定仪
	测量范围：0-1700微米，测量分辨率：0.1微米/（0-99.9微米），1微米/（100-1700微米），最小测量区域：25*25mm
	1700/台
	工业

	551
	土样
	土工实验土样
	52/个
	工业

	552
	托盘天平带砝码
	100g
	90/个
	工业

	553
	脱脂棉
	医用,250g/包
	38/包
	工业

	554
	弯扭示教棒
	圆形截面尺寸φ30*300矩形截面尺寸：20*40*300,食品级硅胶
	720/根
	工业

	555
	弯头镊子1
	长柄(6~8cm)
	35/个
	工业

	556
	弯头镊子2
	长柄12cm
	22/个
	工业

	557
	万能电路板
	单面7*12CM
	11/个
	工业

	558
	万用表
	电导测量功能（0.1-100nS）,1000V交流/直流电压测量，20A交直流电流测量，200MΩ电阻测量，2000UF电容测量
	175/个
	工业

	559
	万用表探针线
	万用表用
	64/个
	工业

	560
	网线钳
	通用
	55/个
	工业

	561
	微量进样器
	1ul
	60/支
	工业

	562
	位移计
	量程300mm
	1620/只
	工业

	563
	温度计
	300℃
	30/支
	工业

	564
	温度枪
	量程：-50℃-580℃,发射率：0.10~1.00,物距比：12：1,激光定位：13点激光,高低温报警,屏幕：彩屏
	350/把
	工业

	565
	乌氏黏度计
	0.55mm
	145/根
	工业

	566
	无绳手电钻
	12V
	480/个
	工业

	567
	无刷电机驱动器
	支持can接口
	340/个
	工业

	568
	无线高压水枪
	额定流量：2.2L/min,额定功率200W，额定压力20V
	370/个
	工业

	569
	无线蓝牙键盘鼠标套装
	无线三模
	138/套
	工业

	570
	无线领夹式加长版小蜜蜂扩音器教师专用蓝牙耳麦老师讲课教学便携式喇叭
	50m无线距离，电池容量：2200mA锂电池，功率：15W，续航时间12-15小时，支持有线无线扩音/录音/USB读取AUX音频输入
	420/个
	工业

	571
	无线鼠标键盘套装
	2.4GHz无线技术可在10米内提供无线连接
	58/套
	工业

	572
	无线网卡
	USB接口
	80/个
	工业

	573
	五金手动工具套装
	21件件套(含基本维修工具)
	85/套
	工业

	574
	吸水纸
	大卷纸
	25/包
	工业

	575
	洗涤剂
	500mL
	46/瓶
	工业

	576
	洗耳球
	大号、中号、小号
	12/个
	工业

	577
	洗瓶
	500mL
	8/个
	工业

	578
	洗手液
	1000mL
	28/瓶
	工业

	579
	洗脱合一懒人地拖
	36*24*42cm
	82/个
	工业

	580
	洗衣粉
	500g/袋
	8/袋
	工业

	581
	线切割走丝乳化膏
	2kg/桶
	135/桶
	工业

	582
	线性滑台
	57接口
	1000/台
	工业

	583
	橡胶管1
	6*9mm
	4/米
	工业

	584
	橡胶管2
	内径10mm,壁厚1.5mm
	8/米
	工业

	585
	橡胶管(真空泵用)
	6mm(内径)×12mm(外径)
	8/米
	工业

	586
	橡胶塞
	0#
	13/个
	工业

	587
	橡皮筋
	100根/袋
	13/袋
	工业

	588
	小试管
	15*20mm
	3/只
	工业

	589
	鞋套1
	布质
	11/个
	工业

	590
	鞋套2
	塑料
	11/个
	工业

	591
	芯片1
	74LS00
	11/个
	工业

	592
	芯片2
	74LS02
	11/个
	工业

	593
	芯片3
	74LS04
	11/个
	工业

	594
	芯片4
	74LS138
	11/个
	工业

	595
	芯片5
	74LS161
	11/个
	工业

	596
	芯片6
	74LS20
	11/个
	工业

	597
	芯片7
	74LS248
	11/个
	工业

	598
	芯片8
	74LS86
	11/个
	工业

	599
	压力传感器1
	量程：0-10T
	900/只
	工业

	600
	压力传感器2
	量程：0-20T
	1148/个
	工业

	601
	压缩试样1
	低碳钢,￠10h=20
	14/根
	工业

	602
	压缩试样2
	铸铁,￠10h=15
	14/根
	工业

	603
	研钵
	瓷研钵,80mm直径
	9/个
	工业

	604
	盐桥U型管
	10*100mm
	18/支
	工业

	605
	氧化铝坩埚1
	15mL
	10/个
	工业

	606
	氧化铝坩埚2
	Φ5×5mm
	8/个
	工业

	607
	氧化铝坩埚3
	Φ6.8×4mm
	8/个
	工业

	608
	氧气减压阀
	可配合40L钢瓶使用
	310/只
	工业

	609
	样品瓶1
	2mL
	4/个
	工业

	610
	样品瓶2
	3mL
	4/个
	工业

	611
	药勺1
	四氟乙烯/大中小
	135/把
	工业

	612
	药勺2
	长15-30厘米(不锈钢)
	32/把
	工业

	613
	药勺(塑料)1
	10cm
	2/把
	工业

	614
	药勺(塑料)2
	15cm
	2/把
	工业

	615
	药匙
	不锈钢
	38/把
	工业

	616
	钥匙挂
	金属,18位+23个标记牌
	18/个
	工业

	617
	液相进样瓶
	2mL,100个/盒
	54/盒
	工业

	618
	液相进样瓶色谱瓶(带盖垫)
	2mL
	1/个
	工业

	619
	液相色谱进样针头1
	10ul尖头
	120/根
	工业

	620
	液相微量进样器2
	25μl
	80/支
	工业

	621
	一次性PE手套
	100只/包
	30/包
	工业

	622
	一次性PP塑料杯
	200mL*50
	45/包
	工业

	623
	一次性丁腈手套1
	L,50只/盒
	43/盒
	工业

	624
	一次性丁腈手套2
	M,50只/盒
	44/盒
	工业

	625
	一次性丁腈手套
	S,50只/盒
	44/盒
	工业

	626
	一次性过滤头1
	13mm*0.45um水系， 100个/盒
	62/盒
	工业

	627
	一次性过滤头2
	13mm*0.22um水系， 100个/盒
	62/盒
	工业

	628
	一次性刻度滴管
	100支
	33/包
	工业

	629
	一次性口罩
	过滤级别：KN95
	2/只
	工业

	630
	一次性滤头
	13mm,0.45um，20支/包
	62/包
	工业

	631
	一次性使用无菌注射器1
	2mL，200支/包
	106/包
	工业

	632
	一次性使用无菌注射器2
	5mL，200支/包
	106/包
	工业

	633
	一次性使用无菌注射器3
	10mL，100支/盒
	90/盒
	工业

	634
	一次性塑料杯
	150mL,100个/包
	38/包
	工业

	635
	一次性塑料注射器1
	10mL，100支/包
	80/包
	工业

	636
	一次性塑料注射器2
	5mL，100支/包
	80/包
	工业

	637
	一次性吸管(塑料)1
	10mL，100支/包
	32/包
	工业

	638
	一次性吸管(塑料)2
	3mL，100支/包
	32/包
	工业

	639
	一次性吸管(塑料)3
	5mL，100支/包
	32/包
	工业

	640
	一次性医用口罩
	50个/包
	28/包
	工业

	641
	一次性移液枪枪头
	2-10ml
	28/只
	工业

	642
	一次性针头过滤器
	水系,Φ13mm,过滤孔径0.45μm，100支/包
	3/个
	工业

	643
	医用纱布包
	500g/包
	56/包
	工业

	644
	医用蓄电池
	12v2.3ah/2300mah蓄电池
	260/个
	工业

	645
	移动固态硬盘
	ssd512G
	630/块
	工业

	646
	移液管1
	10mL,A
	18/支
	工业

	647
	移液管2
	1mL
	18/支
	工业

	648
	移液管3
	25mL,A
	18/支
	工业

	649
	移液管4
	50mL,(A)
	18/支
	工业

	650
	移液管5
	5mL,A
	18/支
	工业

	651
	移液器
	20-200ul
	260/支
	工业

	652
	移液枪1
	1000ul
	240/个
	工业

	653
	移液枪2
	最大量程1mL
	240/个
	工业

	654
	移液枪3
	最大量程5mL
	240/个
	工业

	655
	移液枪吸头
	1mL,500个/包
	55/包
	工业

	656
	铟钢尺水准器
	1.5cm
	185/个
	工业

	657
	银/氯化银参比电极
	112型银
	230/根
	工业

	658
	银电极
	216
	260/个
	工业

	659
	银-氯化银电极
	可搭配PH/离子计使用，温度范围：5-55℃，盐桥材料：陶瓷砂芯，填充液：饱和氯化钾，外形尺寸φ12×120mm，接插件：U型插片
	168/个
	工业

	660
	应变片1
	免焊型BE120-100AA带端子带30cm导线
基底材料：酚醛-缩醛，应变计敏感栅长100mm，标称电阻：120Ω
	16/片
	工业

	661
	应变片2
	免焊型BE120-3AA带端子带30cm导线
基底材料：酚醛-缩醛，应变计敏感栅长3mm，标称电阻：120Ω
	10/片
	工业

	662
	应力计
	混凝土表面
	190/个
	工业

	663
	荧光灯
	40W
	90/个
	工业

	664
	荧光石英比色皿
	1cm,四面通
	185/个
	工业

	665
	硬盘1
	500G
	450/个
	工业

	666
	硬盘2
	sata1T*7200
	440/个
	工业

	667
	优盘
	64G,最大写入速度30MB/s,最大读取速度150MB/s
	90/个
	工业

	668
	小家电产品
	智能触控式台式即热饮水机,可APP操控,出水速度：1-2L/分钟
	310/个
	工业

	669
	油漆刷
	15cm
	6/个
	工业

	670
	游标卡尺
	0-150mm
	118/把
	工业

	671
	有机试管架
	20孔,20*200mm
	48/个
	工业

	672
	鱼线
	直径0.6mm,100米/卷
	18/卷
	工业

	673
	与布氏漏斗配套的抽滤圈
	橡胶材质,1-9号,9个/套
	38/套
	工业

	674
	圆底烧瓶1
	100mL14口(磨口)
	22/个
	工业

	675
	圆底烧瓶2
	100mL19口(磨口)
	22/个
	工业

	676
	圆底烧瓶3
	250mL,24#磨口
	22/个
	工业

	677
	圆底烧瓶4
	500mL,24#磨口
	22/个
	工业

	678
	圆底烧瓶5
	50mL.14口(磨口)
	22/个
	工业

	679
	圆底烧瓶6
	50mL.24口(磨口)
	22/个
	工业

	680
	运动控制器
	网口
	700/块
	工业

	681
	载玻片1
	10*100mm，50片/盒
	12/盒
	工业

	682
	载玻片2
	100*100mm，50片/盒
	12/盒
	工业

	683
	载玻片3
	7101，50片/盒
	12/盒
	工业

	684
	载玻片4
	76*26mm,50片/盒
	12/盒
	工业

	685
	长柄试管刷
	不锈钢
	8/个
	工业

	686
	长尾夹
	25mm,48只/盒
	12/盒
	工业

	687
	长袖蓝色实验服
	L
	80/件
	工业

	688
	长袖蓝色实验服
	XL
	80/件
	工业

	689
	长袖蓝色实验服
	XXL
	80/件
	工业

	690
	折叠梯
	三步
	70/把
	工业

	691
	针管
	5mL
	154/箱
	工业

	692
	针头过滤器1
	25mm/0.45um/水系MCE，100个/盒
	85/盒
	工业

	693
	针头过滤器2
	油系，100个/盒
	60/盒
	工业

	694
	针头过滤器(小)1
	水系,0.22um，100个/盒
	60/盒
	工业

	695
	针头过滤器(小)2
	油系,0.22um，100个/盒
	60/盒
	工业

	696
	真空塞1
	14口
	9/个
	工业

	697
	真空塞2
	19口
	12/个
	工业

	698
	真空塞3
	24口
	13/个
	工业

	699
	蒸发皿
	100mL
	8/个
	工业

	700
	直插电解电容220UF
	220uf；直插
	2/个
	工业

	701
	直流稳压电源测试线（红黑各一根）1
	香蕉头转鳄鱼夹，长1m
	25/组
	工业

	702
	直流稳压电源测试线（红黑各一根）2
	U型端子对鳄鱼夹夹子，长1m
	25/组
	工业

	703
	直头镊子
	不锈钢16cm
	19/个
	工业

	704
	中厚型黑锁
	63mm,防水防锈,铜双舌
	50/个
	工业

	705
	中速滤纸
	直径15cm,100张/盒
	32/盒
	工业

	706
	转接头1
	14转19
	18/个
	工业

	707
	转接头2
	14转24
	18/个
	工业

	708
	转接头3
	19转24口(磨口)
	28v
	工业

	709
	转接头4
	24转14
	25/个
	工业

	710
	转接头5
	24转19口(磨口)
	28/个
	工业

	711
	锥形瓶1
	100mL
	28/个
	工业

	712
	锥形瓶2
	250mL
	8/个
	工业

	713
	锥形瓶3
	50mL
	8/个
	工业

	714
	锥形三角量杯
	10mL
	12/个
	工业

	715
	紫外石英比色皿
	1cm
	78/个
	工业

	716
	自封袋1
	0号
	8/包
	工业

	717
	自封袋2
	1号
	8/包
	工业

	718
	自封袋3
	2号
	8/包
	工业

	719
	自封袋4
	3号
	8/包
	工业

	720
	自封袋5
	4号
	8/包
	工业

	721
	自封袋6
	5号
	8/包
	工业

	722
	自拧水免手洗拖把
	双驱动旋转拖把,产品尺寸：约33×33×125cm：拖头材质：超细纤维,拖把材质：不锈钢
	70/个
	工业

	723
	棕色玻璃样品瓶
	30mL,100只/盒
	132/盒
	工业

	724
	棕色滴瓶
	60mL
	6/个
	工业

	725
	棕色试剂瓶
	60mL
	22/个
	工业

	726
	总离子强度调节剂
	250ml
	102/瓶
	工业

	727
	组合式工具箱
	组合式套装
	200/套
	工业

	728
	硅酸盐水泥
	po42.5
	25/袋
	工业

	729
	黄砂
	中砂
	150/吨
	工业

	730
	碎石
	粒径5---20mm
	150/吨
	工业

	731
	混凝土试模
	100mm*100mm*100mm
	15/个
	工业

	732
	化学品泄漏吸附棉
	400×500×2mm，50张/箱
	85/箱
	工业


3.第4包生化类：
	序号
	物资名称
	规格型号
	参考价(元)
	所属行业

	1
	100目活性炭
	20目，500g/瓶
	120/瓶
	工业

	2
	2-甲基咪唑
	CP，500mL/瓶
	140/瓶
	工业

	3
	3,3,5,5-四甲基联苯胺
	AR，5g/瓶
	140/瓶
	工业

	4
	4-(氯磺酰)苯甲酸
	AR，5g/桶
	185/桶
	工业

	5
	5,5-二甲基-1-吡咯啉-N-氧化物(DMPO)
	50mg/瓶
	50/瓶
	工业

	6
	95%工业酒精
	500mL/瓶
	15/瓶
	工业

	7
	95%乙醇
	AR，≥95%，500mL/瓶
	18/瓶
	工业

	8
	APC镇痛片(复方乙酰水杨酸片)
	0.5g/片，100片/瓶
	16/瓶
	工业

	9
	C18固相萃取小柱
	填料：3mL，50支/盒
	400/盒
	工业

	10
	COD标样
	AR，1000ug/ml ，50mL/瓶
	80/瓶
	工业

	11
	Cu标样
	AR，1000ug/ml ，50mL/瓶
	80/瓶
	工业

	12
	Cu标准溶液
	AR，100mL/瓶
	80/瓶
	工业

	13
	N,N-二甲基甲酰胺
	AR，≥99.5% ，500mL/瓶
	50/瓶
	工业

	14
	NH3-N标样
	AR，20mL/瓶
	45/瓶
	工业

	15
	N-甲基二乙醇胺
	AR，500mL/瓶
	166/瓶
	工业

	16
	TP标样
	AR，20mL/瓶
	45/瓶
	工业

	17
	Y型分子筛
	Y型
	55/公斤
	工业

	18
	Zn标样
	AR，1000μg/mL，20mL/瓶
	100/瓶
	工业

	19
	α-Fe
	0%、20%、50%、70%常温变形的样品
	60/套
	工业

	20
	β-环糊精
	BR，250g
	110/瓶
	工业

	21
	氨水
	AR，25～28%，500mL/瓶
	18/瓶
	工业

	22
	苯胺
	AR，≥99.5%，500mL/瓶
	60/瓶
	工业

	23
	苯酚
	AR，≥99%，500mL/瓶
	48/瓶
	工业

	24
	苯甲醛
	AR，≥98.5%，500mL/瓶
	60/瓶
	工业

	25
	苯甲酸
	AR，500mL/瓶
	60/瓶
	工业

	26
	苯乙烯
	AR，500mL/瓶
	50/瓶
	工业

	27
	标准缓冲盐
	AR，25g/瓶
	105/瓶
	工业

	28
	冰乙酸
	AR ，≥99.5%,500mL/瓶
	25/瓶
	工业

	29
	丙二酸酯
	AR，500g/瓶
	95/瓶
	工业

	30
	丙硫醇
	AR，500mL/瓶
	500/瓶
	工业

	31
	丙烯酸
	AR ，≥99.0%，500mL/瓶
	70/瓶
	工业

	32
	丙烯酸丁酯
	AR ，≥99.0%，500mL/瓶
	55/瓶
	工业

	33
	丙烯酸羟乙醇
	AR，250mL/瓶
	80/瓶
	工业

	34
	藏红T
	AR，25g/瓶
	81/瓶
	工业

	35
	草酸
	AR，500g/瓶
	30/瓶
	工业

	36
	草酸铵
	AR ，≥99.5%，500g/瓶
	55/瓶
	工业

	37
	草酸钠
	AR，500mL/瓶
	44/瓶
	工业

	38
	纯化琼脂粉
	AR，250g/瓶
	150/瓶
	工业

	39
	次氯酸钠
	CP，500mL/瓶
	25/瓶
	工业

	40
	醋酸丁酯
	AR ，≥99.5% ，500mL/瓶
	32/瓶
	工业

	41
	醋酸钠
	AR，500mL/瓶
	40/瓶
	工业

	42
	醋酸铜
	AR，500mL/瓶
	185/瓶
	工业

	43
	蛋白胨
	AR，500g/瓶
	150/瓶
	工业

	44
	氘代DMSO
	99.8D%,0.03%TMS，10支/盒
	410/盒
	工业

	45
	氘代甲醇1
	99.8atm%D,contain0.03%(v/v)TMS，100g/瓶
	600/瓶
	工业

	46
	氘代甲醇2
	含0.03%TMS，10支/盒
	600/瓶
	工业

	47
	氘代氯仿
	AR，100mL/瓶
	600/瓶
	工业

	48
	碘
	AR ，≥99.8% ，250g/瓶
	552/瓶
	工业

	49
	碘化汞
	AR，≥99.5%，100g/瓶
	850/瓶
	工业

	50
	碘化钾
	AR，100g/瓶
	100/瓶
	工业

	51
	碘酸钾
	AR ，≥99.8% ，100g/瓶
	240/瓶
	工业

	52
	丁二酸
	AR，500mL/瓶
	40/瓶
	工业

	53
	对氨基苯磺酸
	AR ，≥99.8% ，100g/瓶
	60/瓶
	工业

	54
	对苯醌
	AR，500mL/瓶
	200/瓶
	工业

	55
	多聚甲醛
	CP，500g/瓶
	50/瓶
	工业

	56
	多元素离子色谱阴离子标准溶液
	离子为：氟、氯、溴、硝酸根、磷酸根与硫酸根，20 mL/瓶
	180/瓶
	工业

	57
	二苯碳酰二肼
	AR，25g/瓶
	90/瓶
	工业

	58
	二甲苯
	AR ，≥99.0% ，500mL/瓶
	30/瓶
	工业

	59
	二甲基亚砜
	AR，500mL/瓶
	100/瓶
	工业

	60
	二氯甲烷
	AR ，≥99.5%，500mL/瓶
	26/瓶
	工业

	61
	二氧化钼
	0.99，500mL/瓶
	890/瓶
	工业

	62
	二氧化钛
	粉末，100g/瓶
	190/瓶
	工业

	63
	二乙醇胺
	AR ，≥98.5% ，500mL/瓶
	75/瓶
	工业

	64
	二乙烯基苯
	AR，500mL/瓶
	210/瓶
	工业

	65
	沸石
	AR，500g/瓶
	30/瓶
	工业

	66
	酚酞
	AR，25g/瓶
	28/瓶
	工业

	67
	粉末活性炭
	20目，500g/瓶
	50/瓶
	工业

	68
	氟化钙
	AR，500g/瓶
	111/瓶
	工业

	69
	氟离子标准液1
	1000PPM，100mL/瓶
	130/瓶
	工业

	70
	氟离子标准液2
	100PPM，100mL/瓶
	130/瓶
	工业

	71
	氟离子标准液3
	10PPM，100mL/瓶
	130/瓶
	工业

	72
	氟离子标准液4
	20PPM，100mL/瓶
	130/瓶
	工业

	73
	氟离子标准液5
	5PPM，100mL/瓶
	130/瓶
	工业

	74
	钙离子标液
	1000ug/mL，100mL/瓶
	200/瓶
	工业

	75
	甘油
	AR ，≥99.0% ，500mL/瓶
	35/瓶
	工业

	76
	干燥剂
	变色硅胶，可重复使用、500g/瓶
	30/瓶
	工业

	77
	刚果红
	50g/瓶
	162/瓶
	工业

	78
	高岭土
	CP，500g/瓶
	25/瓶
	工业

	79
	铬酸钾
	化学纯，500g/瓶
	100/瓶
	工业

	80
	过硫酸铵
	AR ，≥98.0%，500g/瓶
	21/瓶
	工业

	81
	过硫酸钾
	AR ，≥99.5%，500g/瓶
	50/瓶
	工业

	82
	还原性铁粉
	AR ，≥98.0% ，500g/瓶
	106/瓶
	工业

	83
	海藻酸钠
	AR，500g/瓶
	100/瓶
	工业

	84
	环己烷
	AR，500mL/瓶
	38/瓶
	工业

	85
	环氧氯丙烷
	AR，500g/瓶
	80/瓶
	工业

	86
	活性氧化铝
	AR，500g/瓶
	30/瓶
	工业

	87
	己二酸
	AR ，≥99.5% ，500g/瓶
	53/瓶
	工业

	88
	▲甲醇1
	AR ，≥99.7%，500mL/瓶
	20/瓶
	工业

	89
	甲醇2
	HPLC，4L/桶
	140/桶
	工业

	90
	甲醇3
	色谱纯,500mL/瓶
	24/瓶
	工业

	91
	甲基丙烯酸甲酯
	聚合级，500mL/瓶
	56/瓶
	工业

	92
	甲基橙
	AR，25g/瓶
	60/瓶
	工业

	93
	甲壳素
	粉末，50g/瓶
	380/瓶
	工业

	94
	甲醛
	AR，500mL/瓶
	50/瓶
	工业

	95
	甲酸
	88%，500mL/瓶
	120/瓶
	工业

	96
	碱性品红
	FMP，25g/瓶
	174/瓶
	工业

	97
	焦亚硫酸钠
	AR，500g/瓶
	45/瓶
	工业

	98
	酒精
	75%医用消毒酒精，100mL/瓶
	10/瓶
	工业

	99
	酒石酸钾钠
	AR ，≥99.0%，500g/瓶
	53/瓶
	工业

	100
	酒石酸锑钾
	AR，500g/瓶
	150/瓶
	工业

	101
	聚苯乙烯(PS)
	通用型I，一般射出成型用，500g/瓶
	60/瓶
	工业

	102
	聚丙烯酰胺
	AR，500g/瓶
	50/瓶
	工业

	103
	聚合硫酸铁(PFS)
	AR，500g/瓶
	50/瓶
	工业

	104
	聚合氯化铝
	AR，500g/瓶
	20/瓶
	工业

	105
	聚合氯化铝铁
	AR，500g/瓶
	20/瓶
	工业

	106
	聚乙烯
	规格2426吹膜级，500g/瓶
	120/瓶
	工业

	107
	聚乙烯吡咯烷酮(PVP)
	平均分子量1300000，500g/瓶
	130/瓶
	工业

	108
	聚乙烯吡咯烷酮K30
	AR，500g/瓶
	130/瓶
	工业

	109
	聚乙烯醇1788
	醇解度：87.0～89.0％（mol/mol），500g/瓶
	196/瓶
	工业

	110
	抗坏血酸
	AR ，≥99.7%，50g/瓶
	42/瓶
	工业

	111
	壳聚糖
	BR，500g/瓶
	326/瓶
	工业

	112
	蓝色变色硅胶
	AR，500g/瓶
	30/瓶
	工业

	113
	锂电池电解液
	溶质，500mL/瓶
	570/瓶
	工业

	114
	邻苯二甲酸氢钾
	AR，≥99.8%，500g/瓶
	53/瓶
	工业

	115
	邻二氮杂菲
	AR，5g/瓶
	50/瓶
	工业

	116
	磷酸
	AR ，≥85.0%，500mL/瓶
	74/瓶
	工业

	117
	磷酸二氢钾
	AR ，≥99.5%，500g/瓶
	47/瓶
	工业

	118
	磷酸二氢钠
	AR,99%，500g/瓶
	60/瓶
	工业

	119
	磷酸氢二钠
	AR ，≥99.0% ，500g/瓶
	60/瓶
	工业

	120
	硫代氨基脲
	AR，500g/瓶
	200/瓶
	工业

	121
	无水硫代硫酸钠
	AR ，≥99.0% ，500g/瓶
	22/瓶
	工业

	122
	硫代乙酰胺
	AR，500g/瓶
	60/瓶
	工业

	123
	硫化钠
	AR，500g/瓶
	60/瓶
	工业

	124
	硫脲
	AR ，≥99.0%，500g/瓶
	50.5/瓶
	工业

	125
	硫酸铵
	AR ，≥99.0%，500g/瓶
	22/瓶
	工业

	126
	硫酸汞
	AR ，≥98.5%，100g/瓶
	272/瓶
	工业

	127
	硫酸铝
	AR，500g/瓶
	30/瓶
	工业

	128
	硫酸铝钾
	AR，500g/瓶
	48/瓶
	工业

	129
	硫酸镁
	AR，500g/瓶
	65/瓶
	工业

	130
	硫酸锰
	AR，500g/瓶
	65/瓶
	工业

	131
	硫酸钠
	无水 AR ，≥99.0%，500g/瓶
	18/瓶
	工业

	132
	硫酸铜
	五水 AR ，≥99.0%，500g/瓶
	40/瓶
	工业

	133
	硫酸亚铁
	六水 AR ，≥99.5% ，500g/瓶
	26/瓶
	工业

	134
	硫酸亚铁胺
	AR，500g/瓶
	26/瓶
	工业

	135
	硫酸银
	AR，25g/瓶
	336/瓶
	工业

	136
	六水氯铂酸
	AR，1g/瓶
	440/瓶
	工业

	137
	六水硝酸镁
	AR，500g/瓶
	111/瓶
	工业

	138
	罗丹明B
	AR，100g/瓶
	180/瓶
	工业

	139
	铝试剂(玫红三羧酸铵)
	AR，100g/瓶
	130/瓶
	工业

	140
	氯铂酸钾
	AR，1g/瓶
	580/瓶
	工业

	141
	氯化铵
	AR，500g/瓶
	22/瓶
	工业

	142
	氯化铋
	AR，100g/瓶
	87/瓶
	工业

	143
	氯化钙(粉末)
	AR，500g/瓶
	30/瓶
	工业

	144
	氯化镉
	2.5水 AR ，≥99.0% ，100g/瓶
	65/瓶
	工业

	145
	氯化钴
	AR，500g/瓶
	200/瓶
	工业

	146
	氯化钾
	AR，500g/瓶
	35/瓶
	工业

	147
	氯化镁
	六水 AR ，≥98.0% ，500g/瓶
	33/瓶
	工业

	148
	氯化钠
	AR，500g/瓶
	15/瓶
	工业

	149
	氯化铜
	AR，500g/瓶
	96/瓶
	工业

	150
	氯化锌
	AR，500g/瓶
	88/瓶
	工业

	151
	氯化亚铁
	AR，500g/瓶
	30/瓶
	工业

	152
	氯甲基化苯乙烯
	AR，25g/瓶
	800/瓶
	工业

	153
	氯乙酸
	AR，250g/瓶
	121/瓶
	工业

	154
	煤油
	20L/瓶
	450/瓶
	工业

	155
	煤油
	AR， 500mL/瓶
	18/瓶
	工业

	156
	镁离子标液
	1000ug/mL，100mL/瓶
	150/瓶
	工业

	157
	明矾
	AR，500g/瓶
	40/瓶
	工业

	158
	钼粉
	99.9%metalsbasis，100g/瓶
	220/瓶
	工业

	159
	钼酸铵
	四水 AR ，≥99.0% ，500g/瓶
	363/瓶
	工业

	160
	纳米四氧化三铁
	20nm，100g/瓶
	150/瓶
	工业

	161
	钠石灰
	Ind，500 g/瓶
	28/瓶
	工业

	162
	萘
	AR，500g/瓶
	126/瓶
	工业

	163
	柠檬酸
	AR，500g/瓶
	30/瓶
	工业

	164
	柠檬酸铵
	AR，500g/瓶
	48/瓶
	工业

	165
	牛肉膏
	AR，500g/瓶
	220/瓶
	工业

	166
	钕磁粉
	钕铁硼磁粉,500目，500g/袋
	600/袋
	工业

	167
	钕磁颗粒
	钕磁硼强磁,直径10mm*10mm厚度,0.006kg/片，
	50/袋
	工业

	168
	硼砂
	AR，500g/瓶
	35/瓶
	工业

	169
	葡萄糖
	AR ， 500mL/瓶
	30/瓶
	工业

	170
	七水硫酸镁
	AR ， 500mL/瓶
	30/瓶
	工业

	171
	羟基乙叉二膦酸(有机膦)
	水溶液 ， 500mL/瓶
	200/瓶
	工业

	172
	亲水型纳米二氧化硅
	15nm，500g/瓶
	250/瓶
	工业

	173
	氢氧化钾
	AR，500g/瓶
	32.5/瓶
	工业

	174
	氢氧化钾
	水溶液 ， 500mL/瓶
	50/瓶
	工业

	175
	氢氧化钠
	AR，500g/瓶
	27/瓶
	工业

	176
	氢氧化钠
	NaOH溶液,10% ， 500mL/瓶
	50/瓶
	工业

	177
	琼脂粉
	AR，500g/瓶
	150/瓶
	工业

	178
	肉桂酸
	AR，500g/瓶
	150/瓶
	工业

	179
	三氯化铁
	六水 AR ，≥99.0%  ，500g/瓶
	68/瓶
	工业

	180
	三氯化铟四水合物
	98%，1g
	168/瓶
	工业

	181
	三氧化钼
	99.9%,250g/瓶
	180/瓶
	工业

	182
	十二烷基硫酸钠
	AR，100g/瓶
	66/瓶
	工业

	183
	十六烷基三甲基溴化铵(HDTMA)
	AR，100g/瓶
	86/瓶
	工业

	184
	石英砂
	AR，500g/瓶
	32/瓶
	工业

	185
	石油醚(沸程60-90℃)
	AR ，500mL/瓶
	24/瓶
	工业

	186
	实验室用纳氏试剂
	  500mL/瓶
	400/瓶
	工业

	187
	双氧水
	≤7% ， 500mL/瓶
	23/瓶
	工业

	188
	水杨醛
	AR，100mL/瓶
	150/瓶
	工业

	189
	四氯汞钾吸收液
	高纯，100mL/瓶
	214/瓶
	工业

	190
	四氯化钛
	CP ， 500mL/瓶
	96/瓶
	工业

	191
	四氯化碳
	AR ， 500mL/瓶
	140/瓶
	工业

	192
	四氢呋喃
	AR ，≥99.5% ，500mL/瓶
	58/瓶
	工业

	193
	四氢呋喃
	色谱级，4L/瓶
	1000/瓶
	工业

	194
	钛酸四丁酯
	CP ， 500mL/瓶
	123/瓶
	工业

	195
	碳酸钙
	AR ，≥99.0%，500g/瓶
	43/瓶
	工业

	196
	碳酸钠
	无水 AR ，≥99.8%，500g/瓶
	22/瓶
	工业

	197
	碳酸氢钠
	AR，500g/瓶
	19/瓶
	工业

	198
	天然橡胶
	5号标准胶，1Kg/瓶
	300/瓶
	工业

	199
	铜箔
	厚度0.009mm，100g/瓶
	20/瓶
	工业

	200
	脱模机油
	专用，30mL/瓶
	48/瓶
	工业

	201
	维生素B2
	AR，含量大于98%，5g/瓶
	30/瓶
	工业

	202
	维生素B2片
	5g/瓶
	10/瓶
	工业

	203
	无水硫酸镁
	AR ，≥98.0%，500g/瓶
	63/瓶
	工业

	204
	无水硫酸钠
	AR ，≥99.0%，500g/瓶
	18/瓶
	工业

	205
	无水氯化钙
	AR ，≥96.0%，500g/瓶
	24/瓶
	工业

	206
	无水四氯化锡
	AR ，≥99.0%，500g/瓶
	366/瓶
	工业

	207
	无水碳酸钠
	AR ，≥99.8%，500g/瓶
	22/瓶
	工业

	208
	无水乙醇
	AR ，≥99.7% ， 500mL/瓶
	17/瓶
	工业

	209
	五水硝酸铋
	AR，500g/瓶
	198/瓶
	工业

	210
	戊二醛
	20%水溶液，500mL/瓶
	50/瓶
	工业

	211
	硝酸铬(III)九水合物
	AR,99%，500g/瓶
	60/瓶
	工业

	212
	硝酸镧
	AR，1g/瓶
	38/瓶
	工业

	213
	硝酸锰
	AR，49.0～51.0%，500mL/瓶
	72/瓶
	工业

	214
	硝酸铈
	0.998，100g/瓶
	160/瓶
	工业

	215
	硝酸铁
	0.998，100g/瓶
	160/瓶
	工业

	216
	硝酸钇
	0.998，100g/瓶
	160/瓶
	工业

	217
	硝酸银溶液
	0.1M，500mL/瓶
	230/瓶
	工业

	218
	锌标液
	100μg/mL，100mL/瓶
	120/瓶
	工业

	219
	锌丝
	Φ0.5mm/瓶
	40/米
	工业

	220
	溴化铵
	AR ，≥99.0%，500g/瓶
	184/瓶
	工业

	221
	溴化钾
	AR，500g/瓶
	111/瓶
	工业

	222
	溴化钠
	AR，500g/瓶
	94/瓶
	工业

	223
	溴甲酚紫
	Ind，10g/瓶
	64/瓶
	工业

	224
	亚甲基蓝
	AR，25g/瓶
	68/瓶
	工业

	225
	亚硫酸钠
	AR，500g/瓶
	22/瓶
	工业

	226
	亚硝基铁氰化钠二水合物
	ACS，99%，5g/瓶
	120/瓶
	工业

	227
	亚硝酸钠
	GR，500g/瓶
	45/瓶
	工业

	228
	盐酸萘乙二胺
	AR，25g/瓶
	220/瓶
	工业

	229
	盐酸羟胺
	AR ，≥98.5%，100g/瓶
	35/瓶
	工业

	230
	盐酸乙二胺
	AR，100g/瓶
	50/瓶
	工业

	231
	阳离子交换树脂(磺化苯乙烯-二乙烯苯共聚物)
	H+型，500g/瓶
	300/瓶
	工业

	232
	氧化石墨烯
	C/O=0.6，10g/瓶
	1400/瓶
	工业

	233
	医用酒精
	500mL ， 500mL/瓶
	12/瓶
	工业

	234
	乙苯
	AR ，≥98.5% ， 500mL/瓶
	85/瓶
	工业

	235
	乙醇
	AR ， 500mL/瓶
	15/瓶
	工业

	236
	乙醇胺
	AR ，≥99.0% ， 500mL/瓶
	50/瓶
	工业

	237
	乙二胺
	AR，500g/瓶
	143/瓶
	工业

	238
	乙二胺四乙酸二钠盐
	AR，500g/瓶
	62/瓶
	工业

	239
	乙二醇
	AR，500mL/瓶
	38/瓶
	工业

	240
	乙腈
	色谱纯，500mL/瓶
	60/瓶
	工业

	241
	乙酸
	AR，500mL/瓶
	23/瓶
	工业

	242
	乙酸铵
	AR，500g/瓶
	28/瓶
	工业

	243
	乙酸锰
	AR，100g/瓶
	60/瓶
	工业

	244
	乙酸乙酯
	AR，500mL/瓶
	26/瓶
	工业

	245
	乙烯丙酮
	AR，500mL/瓶
	90/瓶
	工业

	246
	乙酰丙酮氧钒
	AR，500mL/瓶
	675/瓶
	工业

	247
	乙酰乙酸乙酯
	AR，500mL/瓶
	54/瓶
	工业

	248
	臧红
	AR，5g/瓶
	91/瓶
	工业

	249
	蔗糖
	AR，500g/瓶
	33/瓶
	工业

	250
	真空泵油
	AR，500mL/瓶
	60/瓶
	工业

	251
	真空硅脂
	统货，25g/瓶
	18/瓶
	工业

	252
	正丙醇
	AR，500mL/瓶
	42/瓶
	工业

	253
	正丁醇
	AR，500mL/瓶
	36/瓶
	工业

	254
	正硅酸乙酯
	99.8%，100g/瓶
	61/瓶
	工业

	255
	正己烷
	AR，500mL/瓶
	33/瓶
	工业

	256
	中性氧化铝
	AR，500g/瓶
	35/瓶
	工业

	257
	三氯乙烯
	AR，500ml/瓶
	80/瓶
	工业


三、报价要求
本项目报费率（综合费率），结算价=（参考单价×中标费率）×实际发生数量。中标人每次按合同要求完成供货、并经采购人验收合格后据实结算，原则上，年度结算金额不得超出对应包别预算金额，投标人自行考虑报价风险。

四、包装运输

1.中标人负责设备包装、办理运输和保险，将设备安全运抵交货地点。

2.设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

3.在包装箱外应标明采购人的订货号、发货号。

4.各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5.包装箱上应有明显的包装储运图示标志。

6.整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。

7.随产品提供的技术资料应完整无缺。

五、质保及售后服务

1.自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

2.在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

